**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 5 - Apteczka osobista z wyposażeniem**

**Modyfikacja z 13.07.2023 r.**

1. **NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA**
2. Dostawa **apteczek osobistych z wyposażeniem** w ilości **270 kpl.** w ramach zamówienia podstawowego dla Izb Administracji Skarbowej – do poszczególnych lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 9 do SWZ w ramach postępowania pn. „Dostawa wyposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej tj. **apteczki osobistej z wyposażeniem** na rzecz izb administracji skarbowej”.
3. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działającego na rzecz i w imieniu swoim oraz wszystkich izb administracji skarbowej, na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów, z dnia 20 kwietnia 2023 r., Dz. Urz. z 21 kwietnia 2023r. poz. 48 w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na rzecz izb administracji skarbowej art. 40 Ustawy.

Rodzaj:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USŁUGA | **X** | DOSTAWA |  | ROBOTA BUDOWLANA |

Kody CPV (ze Wspólnego Słownika Zamówień):

[33141623-3](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zestawy-pierwszej-pomocy-2843) - zestaw pierwszej pomocy.

1. **SZCZEGÓŁOWY OPIS**
2. **WYMAGANIA OGÓLNE**
3. musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w roku realizacji zamówienia nie wcześniej niż 2022r., wolna od wad fabrycznych;
4. możliwość zamontowania na pasie lub kamizelce typu Platte Carrier, przewidziana do całorocznego użytkowania;
5. poszycie apteczki musi być wykonane w kolorze oliwkowo-zielonym (olive green);
6. musi spełniać normy DIN, PN lub CE;
7. w czasie użytkowania musi zapewniać wysoki komfort noszenia i użytkowania;
8. materiały, z których ma być wykonana apteczka muszą odznaczać się wysoką jakością wykonania i trwałością w codziennym użytkowaniu, które zostaną zapewnione w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji;
9. okres gwarancji na opakowanie apteczki nie krótszy niż 2 lata od daty dostarczenia;
10. wyroby medyczne i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku z terminem ważności zadeklarowanym przez producenta:
* nie krótszym niż 5 lat od daty produkcji (to jest upływającym nie wcześniej niż w 2027 roku) dla produktów sterylnych, oprócz opatrunków hemostatycznych, dla których termin ten nie może być krótszy niż 3 lata (to znaczy upływający w 2025 roku),
* nie krótszym niż 3 lata (to jest upływającym nie wcześniej niż w 2025 roku) dla pozostałych wyrobów;
* w chwili dostawy faktyczny okres ważności produktów medycznych musi być nie mniejszy niż 80% okresu ich ważności określonego przez producenta w chwili ich produkcji.
1. **WARUNKI EKSPLOATACJI**
2. jest do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych;
3. musi zapewniać stałość parametrów użytkowych w zakresie temperatur od -400C do +500C;
4. musi być odporna na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych
i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itd.);
5. musi być odporna na działanie czynników mechanicznych (odpornej na rozdarcia
i uszkodzenia itd.).
6. **WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE OPAKOWANIA APTECZKI OSOBISTEJ**
	1. konstrukcja apteczki musi być o kształcie prostokąta o wymiarach długość 17 cm, szerokość 11 cm, wysokość 11 cm (tolerancja od -1cm do +3 cm dla każdego wymiaru). Możliwość rozłożenia komór w literę T;
	2. konstrukcja apteczki musi zapewnić komfort użytkowania bez względu na pozycję/postawę użytkownika, w tym także podczas realizowania zadań szkoleniowych np. strzelanie w różnych postawach, w tym postawy leżącej;
	3. poszycie apteczki musi być wykonane w sposób uniemożliwiający uszkadzanie przez nią odzieży;
	4. poszycie apteczki musi być wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie
	w ogólnodostępnych środkach piorących;
	5. musi być wykonana, w taki sposób aby można umieścić na stałe, na jej przedniej stronie/części emblematu znaku AAE003;
	6. musi być wykonany z materiałów w postaci tkaniny kaletniczej typu Cordura co najmniej 560 dtex lub równoważna o parametrach użytkowych nie gorszych
	w zakresie co najmniej siły zrywającej i rozdzierającej oraz wodoodporności;
	7. nie może utrudniać ruchów ciała w zależności od miejsca zamocowania( pasek spodni lub kamizelka kuloodporna typu Plate Carrier) i powodować zaczepiania o inne elementy wyposażenia użytkownika;
	8. musi zapewnić szybki i bezpieczny sposób otwarcia celem udzielenia pomocy przedmedycznej;
	9. musi składać się co najmniej 3 komór pozwalających umieścić w środku
	w sposób przejrzysty i ergonomiczny elementy wyposażenia wymienione w pkt 5;
	10. musi być wyposażona w system taśm przewlekanych, umożliwiających przymocowanie zestawu do oporządzenia taktycznego zgodnego ze standardem MOLLE 40/25 luba na pasie spodni;
	11. pokrowiec musi być zamykany za pomocą dwu suwakowego, grubego zamka. System łatwego otwierania;
	12. wewnątrz trzy płaskie kieszenie, specjalna kieszeń/gumy na nożyczki, gumy na mocowanie sprzętu;
	13. dodatkowo zestaw zawiera rozkładany panel w kształcie litery „T” doczepiony do opakowania za pomocą elastycznego łącznika;
	14. w zależności od potrzeb cały sprzęt można umieścić w opakowaniu głównym lub na demontowalnym panelu;
	15. Panel udowy:
7. wyposażony w system taśm przewlekanych zgodnych ze standardem MOLLE 40/25;
8. dwa antypoślizgowe, regulowane pasy gumowe do montażu panelu na udzie;
9. adapter umożliwiający montaż panelu do pasa głównego bądź kamizelki;
10. jedna z komór powinna być zabezpieczona siatką (lub zamykana na rzep) w sposób umożliwiający umieszczenie w niej poszczególnego asortymentu wyposażenia apteczki.
11. **ROZMIARY OPAKOWANIA APTECZKI OSOBISTEJ:**
* długość 17 cm;
* szerokość 11 cm;
* wysokość 11 cm (tolerancja od -1cm do +3 cm dla każdego wymiaru)
1. **WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE APTECZKI OSOBISTEJ:**
2. Folia NRC- szt.1;
3. Plaster bez opatrunku 2,50cm x 9,14m – szt.1;
4. Plaster z opatrunkiem 6cm – szt.1;
5. Rękawiczki nitrylowe – 2 pary, rozmiar L kolor biały, niebieski, fioletowy lub zielony lub różowy, zamawiający nie dopuszcza rękawiczek koloru czarnego;
6. Gaza jałowa 1m2 ;
7. Opatrunek indywidualny typu W – szt.1;
8. Bandaż o szerokości 10 cm – szt.2;
9. Bandaż elastyczny o szerokości12 cm – szt.1;
10. Kompresy jałowe 9x9cm – szt. 2;
11. Kompresy jałowe 5x5cm – szt.1;
12. Maseczka do sztucznego oddychania jednorazowego użytku – szt. 1;
13. Gaziki nasączony 70% alkoholem izopropylowy – szt.3;
14. Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min.16 cm, szt. 1;
15. Opatrunek hydrożelowy o wym. 12x12 cm – szt.1;
16. Opatrunek osobisty typu izraelskiego o wymiarach 10cm x 4,5m, +/- 1 cm dla każdego wymiaru;
17. Opatrunek hemostatyczny o wymiarach 10 cm x 10 cm, szt. 1;
18. Siatka opatrunkowa elastyczna – szt. 1;
19. Staza taktyczna typu CAT 7 Gen lub równorzędna z futerałem umożliwiającym zamocowanie przy pasie lub na kamizelce typu Plate Carrier;

Dopuszcza się +/- 1cm na długości plastra.;

1. **UKOMPLETOWANIE**
	1. musi zawierać w dniu dostawy asortyment wskazany w pkt. 5;
	2. musi posiadać kartę gwarancyjną (w języku polskim) zawierająca:
2. dane identyfikacyjne apteczkę tj. producenta;
3. okres i warunki gwarancji ze wskazaniem końcowej daty trwania gwarancji na poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu, a także na same ,, opakowanie apteczki”;
	1. szczegółowa instrukcja użytkowania, przechowywania oraz wykaz przedmiotów umiejscowionych w apteczce, zawierająca również informacje dotyczące: przeznaczenia, data produkcji i termin ważności;
	2. Masa apteczki osobistej z wyposażeniem wskazanym w pkt.4 musi wynosić - 800 g. (+/- 10 gram);
4. **WYMAGANIA FIZYKOMECHANICZNE**

Apteczka osobista z wyposażeniem musi być odporna na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itd.), a także przeznaczona do użycia całorocznego.

Apteczka osobista z wyposażeniem musi być odporna na działanie czynników mechanicznych (odpornej na rozdarcia i uszkodzenia itd.).

1. **CECHOWANIE i ZNAKOWANIE**

Każda apteczka osobista z wyposażeniem musi być trwale oznakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację przez cały okres użytkowania, tj. nazwę producenta, skład materiałowy apteczki, sposób konserwacji, datę przydatności opakowania.