Pyrzyce, dnia 14.06.2024 r.

Dotyczy: „Dostawa rękawic, asortymentu medycznego jednorazowego użytku.”

Znak Sprawy: 	10/24

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 3, poz. 2-7

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

| Rozmiar Gauge | Kolor | Przepływ ml/min | Rozmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm | mm |
| 14G | Pomarańczowy | 270 | 2,1 | 45 |
| 16G | Szary | 200 | 1,8 | 45 |
| 17G | Biały | 140 | 1,5 | 45 |
| 18G | Zielony | 85 | 1,3 | 32 |
| 18G | Zielony | 85 | 1,3 | 45 |
| 20G | Różowy | 55 | 1,1 | 32 |
| 20G | Różowy | 55 | 1,1 | 25 |
| 22G | Niebieski | 33 | 0,9 | 25 |
| 24G | Żółty | 18 | 0,7 | 19 |

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 2-7

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki antyzwrotnej.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 2-7

Proszę o dopuszczenie kaniul z metalowym zatrzaskiem aktywowanym automatycznie po kaniulacji, zapobiegającym zakłuciu.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 2-7

Proszę o odstąpienie od wymogu publikacji badań.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 10

Proszę o dopuszczenie zaworu o objętości wypełnienia 0,085 ml.

Odpowiedź-zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 10

Proszę o dopuszczenie zaworu o wytrzymałości na ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI, oraz ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 10

Proszę o odstąpienie od wymogu badań in vitro.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 11

Proszę o dopuszczenie przyrządu z zaworem bezigłowym do butelek i fiolek

- wyposażony jest w zawór bezigłowy ze zintegrowaną uszczelką silikonową, która minimalizując użycie igły chroni pacjenta i personel medyczny przed przypadkowymi zakłuciami igłą

- kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii

- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji

- przezroczysta obudowa zapewnia dobry widok na ścieżkę płynu

- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)

- Obj. wypełnienia zaworu 0,085 ml

- Długość 7,5 cm

- Obj. wypełnienia zaworu z igłą 0,162 ml

- Przepływ - 111,22 ml/min

- fltr 3 mikrony

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 12

Proszę o dopuszczenie zestawu przedłużającego z dwoma zaworami bezigłowymi

- kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii

- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)

- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji

- Prosty tor przepływu

- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa

- Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)

- wolne od lateksu, PVC i DEHP/ftalanów

- Możliwość używania przez minimum 7 dni lub ilość aktywacji 500 razy

- Objętość wypełnienia 0,40 ml

- Przepływ 95 ml/min

- Długość całego zestawu 15 cm

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 13

Proszę o dopuszczenie zestawu przedłużającego z trzema zaworami bezigłowymi

- kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii

- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)

- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji

- Prosty tor przepływu

- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa

- Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)

- wolne od lateksu, PVC i DEHP/ftalanów

- Możliwość używania przez minimum 7 dni lub ilość aktywacji 500 razy

- objętość wypełnienia 0,63 ml

- Długość całego zestawu 15 cm

- Szybkość przepływu 75 ml/min

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 15

Proszę o dopuszczenie zestawu przedłużającego z trzema zaworami bezigłowymi

- kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii

- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)

- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji

- Prosty tor przepływu

- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa

- Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)

- wolne od lateksu, PVC i DEHP/ftalanów

- Możliwość używania przez minimum 7 dni lub ilość aktywacji 500 razy

- objętość wypełnienia 0,52 ml

- Długość całego zestawu 11 cm

- Szybkość przepływu 95 ml/min

- dren o średnicy zewnętrznej 2,35 mm

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 16

Proszę o dopuszczenie koreczków w kolorze niebieskim.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 16

Proszę o dopuszczenie koreczków pakowanych po 250 sztuk.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.