## zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 25.03.2021 r.
Sygnatura sprawy: 22/III/2021
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Testy do sterylizacji i przyrządy do ich stosowania dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Koperty do przechowywania dokumentacji procesów sterylizacji z nadrukowanymi tabelami protokołów procesu kompatybilne z pozostałymi elementami system BROWNE | Szt. | 400
2. | Koperty do przechowywania dokumentacji procesów mycia z nadrukowanymi tabelami protokołów procesu kompatybilne z pozostałymi elementami system BROWNE | Szt. | 400
3. | Taśma wskaźnikowa na parę wodną 24 mm x 50 mb | Rolka | 20
4. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min. Wskaźnik w postaci jednego punktu, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. 1 op. = 200 szt. | Op. | 100
5. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC, o czasie inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus. Nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. 1 op.=100 szt. | Op. | 2
6. | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cm x 12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. | Szt. | 380
7. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6, tj. maksymalnie 6% dla czasu i 1°C dla temperatury. 1 op. = 100 szt. | Op. | 10
8. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6, tj. maksymalnie 6% dla czasu i 1°C dla temperatury. Typ wskaźnika nadrukowany na każdym teście 1 op. = 100 szt. | Op. | 30
9. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Substancja naniesiona w sposób warstwowy oraz nierównomierny - imitująca realne zanieczyszczenia znajdujące się na narzędziach. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. 1 op. = 100 szt. | Op. | 25
10. | Uchwyt wielkrotnego użytku w postaci otwieranego klipsa, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. | Szt. | 2
11. | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 24 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | Rolka | 20
12. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii klasy 6, w opakowaniu: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | Op. | 6
13. | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej. 1 op. = 250 testów. | Op. | 2
14. | Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W zestawie 25 szt. jałowych, pojedyńczo zapakowanych wymazówek, 25 szt. fiolek do wykrywania pozostałości białkowych, 5 szt. fiolek proteinowych umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej, oraz podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach dla rozróżnienia fiolki kontroli narzędzia od fiolki kontroli negatywnej i pozytywnej. W przypadku obecności białek (aminokwasy, peptydy) roztwór zmienia kolor do 10 sekund z jasnożółtego na niebieski. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | Op. | 3
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: |  | BRUTTO:
................……………………..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## zadanie nr 2
Załącznik nr 2
do wniosku z dnia ………………………….
Sygnatura sprawy:………………………….
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Akcesoria do sterylizacji dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy - system BROWNE. Kompatybilne z metkownicą z pozycji nr 2. | Rolka | 100 | 33 | 3300 | 8% | 3564
2. | Metkownica trzyrzędowa, numeryczna, kompatybilna z podwójnie przylepnymi etykietami o rozmiarze 28 x 29 mm (± 1 mm), w każdym rzędzie miejsce na wpisanie 12 cyfr. | Szt. | 1 | 667 | 667 | 23% | 820.41
3. | Pistolet do sprężonego powietrza i wody wyposażony w 8 końcówek w zależności od zastosowania | Szt. | 1 | 1305 | 1305 | 23% | 1605.15
4. | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej, 400 ml. | Szt. | 12 | 37 | 444 | 8% | 479.52
5. | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z włosiem ze stali nierdzewnej osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. | Szt. | 12 | 24 | 288 | 8% | 311.04
6. | Szczotka do mycia narzędzi - dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 10 mm - extra sztywne włosie nylon-3 szt. | Op. | 6 | 213 | 1278 | 8% | 1380.24
7. | Szczotka do mycia narzędzi - dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 15 mm - elastyczne włosie nylon-3 szt. | Op. | 6 | 213 | 1278 | 8% | 1380.24
8. | Metkownica trzyrzędowa, alfanumeryczna, kompatybilna z podwójnie przylepnymi etykietami o rozmiarze 28 x 29 mm (± 1 mm), w każdym rzędzie miejsce na wpisanie 11 cyfr i/ lub liter. | Szt. | 1 | 761.4 | 761.4 | 23% | 936.52
9. | Etykiety do metkownicy 3-rzędowej - 5 x 550 szt. - białe. Kompatybilne z metkownicą z pozycji nr 8. | Op. | 2 | 13.4 | 26.8 | 23% | 32.96
10. | Jednorazowe plomby do kontenerów kompatybilne z kontenerami Aesculap. 1 op. = 100 szt. | Op. | 20 | 80 | 1600 | 23% | 1968
11. | Polietylenowe torby transportowe posiadające mikroperforacje zapobiegającą przed kondensacją, oraz perforację do łatwego i bezpiecznego otwierania torebki - 385 x 490 mm - 250 szt. | Op. | 1 | 362.56 | 362.56 | 8% | 391.56
12. | Polietylenowe torby transportowe posiadające mikroperforacje zapobiegającą przed kondensacją, oraz perforację do łatwego i bezpiecznego otwierania torebki- 380x760 mm - 250 szt. | Op. | 1 | 635.36 | 635.36 | 8% | 686.19
13. | Polietylenowe torby transportowe posiadające mikroperforacje zapobiegającą przed kondensacją, oraz perforację do łatwego i bezpiecznego otwierania torebki- 585 x 765 mm - 200 szt. | Op. | 1 | 721.6 | 721.6 | 8% | 779.33
14. | Gładki czyścik do usuwania zanieczyszczeń i rdzy | szt | 15 | 17 | 255 | 23% | 313.65
15. | Szorstki czyścik do usuwania zanieczyszczeń i rdzy | szt | 15 | 17 | 255 | 23% | 313.65
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 13177.72 | BRUTTO: | 14962.46
................……………………..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)