## pakiet 1
PAKIET NR 1 formularz cenowy
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagana ilość oznaczeń lub szt. (jeżeli wskazano) na 36 m-cy | Nazwa handlowa zaoferowanego produktu | Nr katalogowy | ilość oznaczeń z 1 opakowania | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Przewidywana ilość opakowań zaokrąglona do 1 pełnego opakowania w górę | Cena jednostkowa netto opakowania | stawka podatku VAT (w %) | Cena jednnostkowa brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto
Mikrometoda – odczynniki i krwinki wzorcowe
1 | Testy do badania grup ABO/Rh D ( DVI+) wraz z badaniem izoaglutynin grupowych (A1, B)
2 | Testy do badania grup ABO/RhD, inny klon niż w badaniu z izoaglutyninami ( do kontroli grupy ABD dorosłego, do badania w trybie manualnym-nie więcej niż 5 % oznaczeń z pkt. 1)
3 | Testy do badania grup ABO i RhD(DVI+) noworodka inny klon odczynników niż w pierwotnym oznaczeniu grup noworodkowych
4 | Testy do badania grup noworodkowych ABO/RhD (DVI-)wraz z badaniem BTA
5 | Testy do badania grup krwi dawców w zakresie ABO i RhD(DVI+)
6 | Testy do badania grup krwi biorców w zakresie ABO i RhD(DVI-) (obejmuje biorców przy próbie zgodności )
7 | PTA-LISS z surowicą poliwalentną – badanie obejmuje screening przeciwciał *
8 | PTA-LISS z surowicą poliwalentną - właściwa próba zgodności
9 | PTA-LISS z surowicą poliwalentną -screening przeciwciał przy identyfikacji panelem minimum 10 krwinkowym
10 | PTA-LISS z surowicą poliwalentną – screening przeciwciał przy identyfikacji przeciwciał panelem minimum 3 krwinkowym
11 | PTA-LISS z surowicą anty-IgG identyfikacji przeciwciał panelem minimum 3 krwinkowym
12 | Test enzymatyczny z krwinkami enzymowanymi identyfikacji przeciwciał panelem minimum 10 krwinkowym
13 | Test enzymatyczny - bez papainy
14 | Krwinki do oznaczania układu ABO zawierające krwinki A1, B
15 | Krwinki do wykrywania przeciwciał zawierające następujące fenotypy DccEE, DCwCee, dccee, MM, SS, ss, NN, P1, Jk(a+b-), Jk(a-b+), Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+).
16 | Krwinki do identyfikacji przeciwciał zawierające następujące fenotypy DccEE, DCwCee, dccee, Dccee, dCcee, dccEe, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+).
17 | Krwinki do identyfikacji przeciwciał - enzymowane papainowanezawierające następujące fenotypy DccEE, DCwCee, dccee, Dccee, dCcee, dccEe, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+).
18 | Rozcieńczalnik do krwinek w trybie manualnym
19 | Odczynnik do testu enzymatycznego bez papainy
20 | Materiał kontrolny służący do codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli w zakresie metody mikrokolumnowej (automatycznej i manualnej) pozwalający na badanie:ABO i RhD + badanie izoaglutynin, ABO i RhD badanie biorcy, ABO RhD dawcy, Screening przeciwciał, ABO i RhD + BTA przy badaniu noworodka
21 | Kontrola jakości zewnątrzlaboratoryjna w zakresie metody mikrokolumnowej (automatycznej i manualnej) – zakres podstawowy minimum, screening przeciwciał biorcy, identyfikacja przeciwciał biorcy, ABO i RhD + izoaglutyniny u biorcy, ABO i RhD dawcy, próba zgodnosci
22 | Zewnątrz-laboratoryjna kontrola jakości w zakresie metody mikrokolumnowej, wykonywanej automatycznie i manualnie - zakres zaawansowany minimum: screening przeciwciał biorcy, identyfikacja przeciwciał biorcy, ABO i RhD + badanie izoaglutynin biorcy, A1/A2 biorcy ,BTA biorcy , badanie fenotypów Rh, K biorcy
23 | Fenotyp układu Rh - antygeny C, Cw, c, E, e,
25 | Fenotyp Duffy (Fya, Fy b)
25 | Fenotyp Kidd (antygeny Jka, Jkb)
26 | Antygen k z ukł.Kell
27 | Fenotyp M, N,
28 | Fenotyp S, s,
Inne materiały zuzywalne
29 | Końcówki do pipet - w przypadku gdy producent przewiduje konieczność użycia koncówek
30 | Materiały zużywalne do analizatora oraz inne materiały niezbędne do realizacji umowy
| Dzierżawa urządzeń | Wymagana ilość szt. (jeżeli wskazano) na 36 m-cy | Nazwa handlowa | [5 empty] | Koszt dzierżawy netto 1 m-c w zł | stawka podatku VAT (w %) | Koszt dzierżawy brutto 1 m-c w zł | Wartość netto | Wartość brutto
31 | Analizator do automatycznego wykonywania badań immunotransfuzjologicznych UPS | 1
32 | UPS do zabezpieczenia analizatora | 1
33 | Wirówkoczytnik lub czytnik w komplecie z wirówką | 1
34 | Inkubator do mikrokart | 1
35 | Wirówka do mikrokart | 1
36 | Pipeta automatyczna | 2
37 | Dozownik do odczynników | 2
38 | Drukarka kodów paskowych | 1
39 | Laptop z oprogramowaniem | 1
40 | Czytnik kodów paskowych | 1
41 | Drukarka laserowa | 1
42 | Klimatyzator | 1
42 | Szafa chłodnicza wraz z systemem monitorującym temperaturę | 1
Razem
Zamawiający dopuszcza zbiorczą wycenę dzierżawy poszczególnych urządzeń.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## pakiet 2
PAKIET NR 2 formularz cenowy
| Dzierżawa urządzeń /nazwa handlowa | Ilość m-cy | nazwa handlowa | Koszt dzierżawy netto 1 m-c w zł | stawka podatku VAT (w %) | Koszt dzierżawy brutto 1 m-c w zł | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Urządzenie do rozmrażnia FFP wraz z wyposażeniem (osocza świeżo mrożonego) i krioprecypitatu | 36
2 | Urządzenie do rozmrażnia FFP wraz z wyposażeniem (osocza świeżo mrożonego) i krioprecypitatu | 36
3 | Urządzenie do przechowywania KKP ( koncentratu krwinek płytkowych) z mieszadłem | 36
4 | Zgrzewarka do drenów | 36
5 | Roler do drenów | 36
Razem
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.