Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						         e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 19.12.2023 r.

dot. przetargu ZP - 47/23

na usługi sterylizacyjne dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Zamawiający w Rozdz. XIX Opis kryteriów oceny ofert będzie oceniał:

B) termin wykonania usługi „na cito” – 20%.

W ppkt. 3.2 – zasady oceny kryterium „ termin wykonania usługi „ na cito” Zamawiający napisał, że czas usługi na „cito” nie może być dłuższy niż 4 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia, a punktacja w kryterium ocen będzie przyznawana wg poniższego schematu:

Termin wykonania usługi „na cito” do 2 godz. -20 pkt.

Termin wykonania usługi „na cito” 3-4 godz. – 0 pkt.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Jakie ilości materiału Zamawiający jednorazowo będzie przekazywał w ramach usługi „na cito”?

2. Jakiego rodzaju będzie to materiał, czy pojedyncze narzędzia, czy również kontenery wielonarzędziowe?

3. Czy będzie to też materiał wymagający obróbki manualnej, mycia i dezynfekcji, konserwacji, składania, pakowania i sterylizacji?

4. Czy w ramach punktowanych 2 godz. od tel. zgłoszenia Zamawiający wlicza też przyjazd po materiał i dostawę sterylnego materiału?

Jeżeli Zamawiający potwierdza przynajmniej pkt. 3 i 4, to nie jest możliwe, żeby Wykonawca wykonał pełny, prawidłowy proces dekontaminacji w ciągu 2 godz. z wliczonym czasem odbioru i dostawy.

Prosimy o zmianę w punktacji na realny czas do 4 godz. to 20 pkt., a powyżej 4 godz. 0 pkt. ponieważ w przypadku pozostawienia bez zmian, kryterium ocen będzie posiadało zapis niemożliwy do zrealizowania przez Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający jednorazowo będzie przekazywał w ramach usługi „na cito” 1 do 2 pakietów – pojedyncze narzędzia / kontenery wielonarzędziowe. Będzie to materiał wymagający obróbki manualnej, mycia i dezynfekcji, konserwacji, składania, pakowania i sterylizacji. W ramach punktowanej usługi Zamawiający wlicza też przyjazd po materiał i dostawę sterylnego materiału.

Zamawiający dokonuje modyfikacji kryterium oceny ofert: termin wykonania usługi na „cito”, 
w następujący sposób:

Termin wykonania usługi „na cito”: 4 godziny i mniej -20 pkt.

Termin wykonania usługi „na cito”: 5 godzin – 0 pkt.

Oferowany termin wykonania usługi „na cito” nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia Należy podać konkretna ilość godzin a nie przedział czasowy.

Pytanie nr 2

C) termin rozpatrzenia reklamacji – 20 %

W ppkt. 3.3 – zasady oceny kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji” Zamawiający napisał, że termin nie może być dłuższy niż 3 dni.

Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał punkty za skrócenie terminu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z poniższym schematem:

Termin rozpatrzenia reklamacji poniżej 3 dni – 20 pkt.

Termin realizacji reklamacji 3 dni-0 pkt.

W naszym przekonaniu rozpatrzenie reklamacji, a realizacja reklamacji to dwa inne pojęcia, zatem prosimy o ujednolicenia zapisu w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający ujednolicił zapisy w w/w zakresie, w następujący sposób:

Termin rozpatrzenia reklamacji: poniżej 3 dni – 20 pkt.

Termin rozpatrzenia reklamacji: 3 dni -0 pkt.

Pytanie nr 3

W §10 Zał. nr 4 `Projektu Umowy` zamawiający napisał: "1. Umowa została zawarta na okres 9 miesięcy

od dnia ……….. do dnia …………... lub do wyczerpania kwoty (...)". Kiedy planowane jest ww. rozpoczęcie

? W §1 ww. umowy jest mowa o 24 mies. - co jest wiążące 9 czy 24 mies. ?

Odp.: Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia to 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający modyfikuje zapis w §1 Projektu umowy z 24 miesięcy na 9 miesięcy.

Pytanie nr 4

W "PROCEDURZE PRZYGOTOWANIA, PRZEKAZANIA I ODBIORU MATERIAŁU STERYLIZOWANEGO" jest

napisane "1. Zamawiający przed przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawcy w celu sterylizacji musi

w/w sprzęt poddać procesowi mycia i dezynfekcji wstępnej (...)" - prosimy określić na czym konkretnie

polega mycie i dezynfekcja wstępna dla asortymentu objetego zamówieniem, czy jest to proces ręczny

czy maszynowy, gdzie w szpitalu się odbywa, kto go wykonuje, z jakich składa się etapów itp.?

Odp.: Zamawiający informuje, że mycie i dezynfekcja wstępna dla asortymentu objętego zamówieniem przeprowadzana jest ręcznie przez zanurzenie w preparatach dezynfekujących przez personel pielęgniarski danej komórki medycznej.

Pytanie nr 5

W §1 Zał. nr 4 `Projektu Umowy` jest mowa o materiałach opatrunkowych - prosimy sprecyzować co ma być sterylizowane ?

Odp.: Zamawiający informuje, że jako materiały opatrunkowe należy rozumieć gaziki przygotowane pod konkretny zabieg.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający potwierdza, że przekazywane do sterylizacji narzędzia chirurgiczne, okulistyczne oraz materiały opatrunkowe są wyrobami medycznymi i posiadają dokumentację zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 z późn. zm)?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

W przypadku, gdy część materiałów przekazywanych do sterylizacji nie jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 z późn. zm), czy Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Formularz cenowy w taki sposób, aby jedna z pozycji zawierała wycenę takiego asortymentu?

Odp.: Zamawiający utrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający potwierdza, że usługa sterylizacji będąca przedmiotem zamówienia w SWZ jest świadczeniem kompleksowym, którego elementem dominującym jest konserwacja narzędzi chirurgicznych, okulistycznych oraz materiałów opatrunkowych będących wyrobami medycznymi, obejmująca pełen proces dekontaminacji tj.  mycie, dezynfekcję, pakowanie oraz sterylizację?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza, że celem usługi będącej przedmiotem SWZ jest utrzymanie wyrobu medycznego w dobrym stanie w tym znaczeniu, że nadaje się on do ponownego użycia zgodnie z jego przeznaczeniem?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów potwierdzających wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 13485:2016 wystawionych przez niezależne, akredytowane jednostki certyfikujące dotyczących miejsca wykonywania usługi?

Udzielenie akredytacji jednostce certyfikującej świadczy o tym, że ta jednostka ma odpowiednio kompetentny personel, rzetelnie prowadzi certyfikację, a wyniki audytów certyfikujących są obiektywne i niezależne. Akredytacja jednostki certyfikującej daje gwarancję, że wydawane przez nią certyfikaty są wiarygodne.

Odp.: Zgodnie z §2 ust. 5 Zamawiający wymaga system zarządzania jakością (ISO lub GMP).

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający ze względu na proces technologiczny, który trwa określony czas zmieni kryterium jakościowe w następujący sposób:

Termin wykonania usługi „na cito”: do 3,5 godzin – 20 pkt,

Termin wykonania usługi „na cito”: powyżej 3,5 godzin – 0 pkt.

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji kryterium oceny ofert: termin wykonania usługi na „cito”, 
w następujący sposób:

Termin wykonania usługi „na cito”: 4 godziny i mniej -20 pkt.

Termin wykonania usługi „na cito”: 5 godzin – 0 pkt.

Oferowany termin wykonania usługi „na cito” nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia Należy podać konkretna ilość godzin a nie przedział czasowy.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby używamy do transportu samochód był  wyłożony od wewnątrz blachą kwasoodporną ?

Odp.: Zamawiający wymaga aby  powierzchnia wewnętrzna samochodu była zmywalna nadająca się po każdym zabrudzeniu i transporcie do mycia i dezynfekcji.

UWAGA! Ze względu na wprowadzone zmiany w kryteriach oceny ofert, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na 28.12.2023r. godz. 08:00 oraz termin otwarcia ofert na 28.12.2023r. godz. 08:10.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl