- Szp/FZ –13A/        /2021						         Wrocław, dnia 01.07.2021 r

- INFORMACJA NR 4DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, Dostaw smoczków dla noworodków oraz innych wyrobów medycznych „

Pytanie nr 1

- dot. pakietu nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści sterylne smoczki nie będące wyrobem medycznym, spełniające wszystkie światowe normy, posiadające wymagane literą prawa deklaracje, ISO, oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa, od lat dostarczane do siedziby Zamawiającego oraz do większości oddziałów neonatologii i pediatrii w Polsce, kompatybilne z każdą marką sprzętu występującego w oddziałach neonatologii i mieszankami mlecznymi wszystkich firm ?

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.,poz. 211) nie klasyfikuje smoczków i butelek przeznaczonych do podaży pokarmów noworodkom i niemowlętom.

Ponadto Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz 876, Rozdział 1, Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje- wyposażenie wyrobu medycznego ( jeżeli Zamawiający chciałby zastosować proponowane butelki, smoczki do podaży pokarmu kobiecego, w zestawie np. z laktatorem, innymi wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi np. mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty lecznicze) - artykuł który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, czyli posiada dokumenty potwierdzające przeznaczenie do użytkowania w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje poprzednie odpowiedzi, że wymaga aby smoczki były wyrobem medycznym (informacja dla wykonawców nr 2 – pytanie 7), dopuszcza tym samym sterylne smoczki nie będące wyrobem medycznym.

Zamawiający działając na podstawie art.286 ust.1 w treści SWZ wprowadza  zmiany dotyczące terminu oraz składania ofert .

Zmiana treści SWZ:  zapisy przyjmują brzmienie

XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy umieścić  na stronie internetowej prowadzonego postępowania  pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw  do dnia 05.07.2021 r. do godz. 08:00.

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2021, o godzinie 08:10.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.