|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja** | **Asortyment** | **Jednostka** | **Ilość** |
| 1 | **Manipulator maciczny** | **Blok****Ginekologia** | **3** |

**Załącznik nr 2.2 do SWZ**

**Nr postępowania: ZP/103/2024 Pakiet II**

**Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Nazwa modelu | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2024 r. |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Manipulator maciczny do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH). | TAK |  |
|  | Manipulator jest rozbieralny i składa się z :1. Uchwytu( prowadnicy) do którego mocowane są kielichy2. Elementu przesuwnego w prowadnicy do którego mocowane są wkłady stożkowe i końcówki manipulatora.3. Śruba blokująca element przesuwny w uchwycie.4.Wymienne nasadki anatomiczne(kielichy) na szyjkę macicy wykonane z teflonu, wielorazowego użytku , dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary5. Stożki wkręcane w kanał szyjki macicy umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora – 2 rozmiary.6. Zestaw wymiennych końcówek manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości,5 rozmiarów . | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 mies. | TAK |  |

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2.2 do SWZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym