## ZP-8-2023-pak.1-24
Znak sprawy ZP/ 8/2023 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami SWZ cena stanowi kryterium oceny ofert -
Należy podać pod każdym zaoferowanym pakietem.
W formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
PAKIET NR 1 MANKIETY WIELORAZOWE DO CIŚNIENIOMIERZY
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Mankiet naramienny na rzep 1-żyłowy, obwód kończyny 17-22 cm (mały) do ciśnieniomierza OMRON model M3 Comfort, M6 Comfort Wyrób medyczny CE | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Mankiet naramienny na rzep 1-żyłowy, obwód kończyny 22-32 cm do ciśnieniomierza OMRON model M3 Comfort, M6 Comfort Wyrób medyczny CE | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Mankiet naramienny usztywniany na rzep 1-żyłowy, obwód kończyny 22-42 cm (duży) do ciśnieniomierza OMRON M3 Comfort, M6 Comfort Wyrób medyczny CE | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Konektor/końcówka do mankietu do ciśnieniomierza OMRON M3 Comfort, M6 Comfort | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 2 ASORTYMENT WIELORAZOWY DO MYJNI CLINOX
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Butelka z pokrywką, z tworzywa sztucznego (polietylenu o małej gęstości), z widoczną podziałką do koszy załadowczych do płuczko-dezynfektora CLINOX3A Total, średnica: 12,5 cm wysokość: 24 cm pojemność: 2 l butelka autoklawowalna w temperaturze 120 °C kolor: naturalny | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Basen z pokrywą, wielorazowy, z tworzywa sztucznego (polipropylenu) do koszy załadowczych do płuczko-dezynfektora CLINOX3A Total basen autoklawowalny w temperaturze 120/130 °C, 20 minut kolor: biały | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 23% | 0
3 | Kaczka męska z pokrywką, wielorazowa, z tworzywa sztucznego (półprzezroczystego polietylenu) do koszy załadowczych do płuczko-dezynfektora CLINOX3A Total, podziałka o pojemności 1 l z pokrywką, wymiary: 30 x 13,5 x 10 x 14 cm | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 23% | 0
4 | Podstawka pod basen wielorazowa, biostatyczna, z ochroną antymikrobiologiczną do koszy załadowczych do płuczko-dezynfektora CLINOX3A Total, obciążenie do 160 kg, wymiary: 370 x 310x 90 mm, pojemność 2500 ml, wymiary: 470 x 290x 75 mm, pojemność 1500 ml, opcjonalnie do wyboru podstawka pod basen płytki lub głęboki | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Kosz wielofunkcyjny, autoklawowalny do płuczko-dezynfektora CLINOX3A Total, wykonanie: stal nierdzewna, pojemność: 1 x basen z pokrywą , 2 x kaczki | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 24 miesiące
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 3 TERMOHIGROMETRY
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Termohigrometr do jednoczesnego badania wilgotności powietrza i temperatury zewnętrznej pomieszczenia z zegarem oraz z dodatkową, wodoodporną sondą na kablu: • temperatura (czujnik wewnętrzny): 0...+50 °C • temperatura (czujnikzewnętrzny na kablu): -30...+60 °C • rozdzielczość wskazania temperatury: 0,1 °C • dokładność pomiaru temperatury: ± 1 °C w zakresie 0...50 °C • wskazanie w °C lub °F • pamięć wartości: MIN/MAX • wilgotność powietrza: 20...99% RH • rozdzielczość wskazania wilgotności: 1% RH • dokładność pomiaru wilgotności: ± 5% RH w zakresie 30...80% RH • pamięć wartości pomiarowych maksymalnych i minimalnych od ostatniego skasowania pamięci (lub włożenia baterii) • zasilanie: 2 bateria AAA 1,5 V • wymiary urządzenia: nie większe niż 121 x 16 (49) x 72 mm (wys. x szer. x dł.) •waga urządzenia ok. 102 g • długość czujnika na kablu ok. 1,3 m • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wyposażenie oraz wymagane dokumenty: - 2 x bateria AAA 1,5 V w zestawie - świadectwo wzorcowania - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna | szt. | 250 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 4 DRABINKI PRZYŁÓŻKOWE
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Drabinka rehabilitacyjna przyłóżkowa, fluorescencyjne zakończenia szczebelków. Ilość szczebelków: 4 lub 5 Wymiary drabinki do łóżka: średnica: nie mniej niż 2,5 cm długość szczebelka: nie mniej niż 19 cm długość linki: nie mniej niż 3 m odległość między szczebelkami: nie mniej niż 19 cm Drabinka 4 lub 5 szczebelkowa do wyboru na etapie zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego Wymagane dokumenty: - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji) |  |  | kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 5 STOJAK KROPLÓWKI
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2150 mm, przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej WYKONANIE: • podstawa pięcioramienna, stalowa, lakierowana proszkowo na kółkach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą • średnica podstawy: 600 mm ± 20 mm • kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25 mm ± 20 mm • kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm ± 20 mm • głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 • kolor podstawy do wyboru opcjonalnie w zależności od potrzeb Zamawiającego Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2150 mm, przystosowane do instalacji pompy infuzyjnej WYKONANIE: • podstawa pięcioramienna, stalowa, lakierowana proszkowo na kółkach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą • średnica podstawy: 600 mm ± 20 mm • kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25 mm ± 20 mm • kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm ± 20 mm • głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 • kolor podstawy do wyboru opcjonalnie w zależności od potrzeb Zamawiającego Wyposażenie dodatkowe: - 1x listwa zasilająca na 5 gniazd z adapterem Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 6 RAMKI NA KARTĘ PACJENTA
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ramka na kartę pacjenta z ochroną danych osobowych • uwzględniona ochrona danych pacjenta • układ poziomy A4 • wymiar zewnętrzny: nie więcej niż 325 x 205 mm • wykonana z PCV o grubości 2-3 mm • szczelina do wsuwania karty ok. 6 mm • zastosowany materiał posiadający atest higieniczny • łatwo zmywalna, nie brudząca się, odporna na działanie promieni UV • nie uszkadzająca i nie rysująca szczytów łóżek • pasująca do wszystkich rodzajów kart gorączkowych | szt. | 150 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 7 PARAWAN MOBILNY JEDNOSKRZYDŁOWY, DWUSKRZYDŁOWY, TELESKOPOWY PRZEŚCIENNY
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Parawan mobilny jednoskrzydłowy • stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm • stelaż stabilny i bezpieczny • wytrzymała i mobilna konstrukcja • układ jezdny wyposażony w blokady (co najminiej dwa koła z blokadą) • szerokość podstawy: 450 mm ± 50 mm • długość skrzydła: 1000 mm ± 50 mm • wysokość całkowita: 1700 mm ± 50 mm • wypełnienie: płyta wykonana z tworzywa PC (poliwęglan) Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim - dokumenty potwierdzające, że produkt jest wyrobem medycznym | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Parawan mobilny jednoskrzydłowy • stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm • stelaż stabilny i bezpieczny • wytrzymała i mobilna konstrukcja • układ jezdny wyposażony w blokady (co najminiej dwa koła z blokadą) • szerokość podstawy: 450 mm ± 50 mm • długość skrzydła: 1000 mm ± 50 mm • wysokość całkowita: 1700 mm ± 50 mm • wypełnienie: zasłonka z materiału poliester z woodoodporną powłoką lub zmywalna PCV do wybou Zamawiajacego na etapie zamówienia • bardzo duża wytrzymałość zasłonki na przetarcia i otarcia oraz na rozciąganie, a także wysoka odporność na wybarwianie pod wpływem prania i działania promieni słonecznych • kolor zasłonki do wybou Zamawiajacego na etapie zamówienia Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim - dokumenty potwierdzające, że produkt jest wyrobem medycznym | szt. | 35 |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Parawan mobilny dwuskrzydłowy • stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm • stelaż stabilny i bezpieczny • wytrzymała i mobilna konstrukcja • układ jezdny wyposażony w blokady (co najminiej dwa koła z blokadą) • szerokość podstawy: 450 mm ± 50 mm • wysokość całkowita: 1700 mm ± 50 mm • długość jednego skrzydła: 700 mm ± 50 mm (2x700 mm ± 50 mm) • wypełnienie: zasłonka z materiału poliester z woodoodporną powłoką lub zmywalna PCV do wybou Zamawiajacego na etapie zamówienia • bardzo duża wytrzymałość zasłonki na przetarcia i otarcia oraz na rozciąganie, a także wysoka odporność na wybarwianie pod wpływem prania i działania promieni słonecznych • kolor zasłonki do wybou Zamawiajacego na etapie zamówienia Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim - dokumenty potwierdzające, że produkt jest wyrobem medycznym | szt. | 35 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Parawan teleskopowy z zasłonką, mocowanie wysięgnika do ściany WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 • wysięgnik składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych, wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, wyposażony w uchwyt zasłonki, mocowany do ściany za pomocą kołków • długość w stanie złożonym: 700 mm ± 50 mm • długość w stanie rozłożonym: 2000 mm ± 50 mm • regulacja wysięgnika w poziomie w zakresie: 180° (od ściany do ściany) • proste zdejmowanie i zakładanie zasłony na 12 przesuwanych zaczepach • wypełnienie: zasłonka z materiału poliester z woodoodporną powłoką lub zmywalna PCV do wybou Zamawiajacego na etapie zamówienia • bardzo duża wytrzymałość zasłonki na przetarcia i otarcia oraz na rozciąganie, a także wysoka odporność na wybarwianie pod wpływem prania i działania promieni słonecznych • kolor zasłonki do wybou Zamawiajacego na etapie zamówienia Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim - dokumenty potwierdzające, że produkt jest wyrobem medycznym | szt. | 25 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 8 WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej • maksymalny udźwig ok. 250 kg • konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV • leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG • zakres regulacji wysokości leża: ok. 47 - 79 cm • szerokość całkowita: 850 mm ± 30 mm • długość całkowita: 2160 mm ± 30 mm • materac o wymiarach (powierzchnia do leżenia): 2000x700 mm • wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 440 - 810 mm ± 30 mm, regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka • pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: - 0 - 12° ± 2°, regulacja płynna • pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0 - 12° ± 2°, regulacja płynna • dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg - nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie • pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia • pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka) • wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej • szczyty wózka chromowane z tworzywowymi wstawkami, szczyty z możliwością blokady podczas transportu • wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku • ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° ± 3°, regulacja płynna • ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-45° ± 3°, regulacja płynna • wózek wyposażony w blokadę kierunkową kół • wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe • barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża • barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listwę odbojową na całej długości, spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 • barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym • możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża • wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie • podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2 litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta, osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi • dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole, koła o średnicy min. 150 mm • bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg • materac - 1 szt. składający się: - pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim - grubość materaca min. 8 cm • podpora stabilizująca leże w przypadku dokonywania reanimacji - 1 szt. • uchwyt na rolkę papieru - 1 szt. • wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki - 1 szt. • wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności - wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami - Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych - karta gwaramcyjna - instrukcja obsługi w języku polskim
|  | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 24 misięce
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 9 WÓZEK DO TRANSPORTU MAŁYCH PACJENTÓW
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wózek do transportu małych pacjentów w wersji dwusegmentowej WYKONANIE: podstawa i leże wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne • osłona podwozia wykonana z tworzywa posiadającego przetłoczenia na butlę z tlenem lub podręczne rzeczy pacjenta (tworzywowa osłona podwozia z profilowanymi półkami) • leże wózka dwusegmentowe wykonane z płyty HPL • konstrukcja kolumnowa z hudrauliczną regulacją wysokości o przechyłów wzdłużnych • regulacja wysokości w zakresie 565 do 895 mm i przechyłów wzdłużnych uzyskanymi dźwigniami nożnymi dostępnymi z obu stron wózka • przechyły Trendelenburga 19° i anty- Trendelenburga 19° regulowane układem hydraulicznym przy pomocy zestawu dźwigni nożnych • regulacja kąta segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą • sprężyna gazowa w wersji dwusegmentowej w zakresie 0° do 70° (regulacja oparcia pleców) • układ jezdny wózka wyposażony w podwozie z centralną blokadą czterech kół oraz dodatkowo w piąte koło, które w znacznym stopniu podnosi właściwości jezdne wózka • średnica kół jezdnych: 200 mm • długość całkowita: 1430 mm ± 30 mm • szerokość całkowita: 720 mm ± 30 mm • długość leża:1300 mm ± 30 mm • szerokość leża:530 mm ± 30 mm • maksymalne obciążenie: do 50 kg • cztery odboje dla ochrony przed uderzeniami • centralna blokada kół i kierunki jazdy • dodatkowy wieszak kroplówki, mocowany w gniazda leża • dodatkowy uchwyt na butlę z tlenem montowany do leża • tunel na kasetę RTG pod całym leżem • półka pod aparaturę medyczną • pas do mocowania pacjenta 2 szt. • materac z uchytami do przenoszenia wykonany z pianki poliuretanowej pokryty skajem • poręcze boczne oraz szczyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo • możliwość wybrania koloru lakieru i wklejek oraz motywu dekoracyjnego w zależności od potrzeb Zamawiającego na etapie zamówienia • wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności - Certyfikat - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - karta gwarancyja - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 36 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 10 WÓZEK OGÓLNOZABIEGOWY
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wózek medyczny z blatem roboczym ze stali kwasoodpornej Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 1130 mm ± 20 mm - głębokość 660 mm ± 20 mm - wysokość 990 mm ± 20 mm WYKONANIE: • konstrukcja nośna szkieletowa wykonana z profilu aluminiowego, profil aluminiowy o przekroju min. 25x25 mm, nie dopuszcza się profilu typu ćwierćwałek oraz o innych owalnych kształtach • konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS, profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, pokryte farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami antybakteryjnymi • blat roboczy zagłębiony, ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9 • wózek wyposażony w 2 półki montowane na stałe nad układem jezdnym i w środku wózka, półki wykonane z profili aluminiowych wypełnionych płytą dwustronnie laminowaną o grubości 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650 k g/m3 • wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu, uchwyt o przekroju kołowym o średnicy 25 mm • układ jezdny: 4 koła skrętne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem • 4 odbojniki talerzykowe, odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół • wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu, Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności - Certyfikat - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - karta gwarancyja - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Wózek medyczny z blatem roboczym ze stali kwasoodpornej Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 1130 mm ± 20 mm - głębokość 660 mm ± 20 mm - wysokość 990 mm ± 20 mm WYKONANIE: • konstrukcja nośna szkieletowa wykonana z profilu aluminiowego, profil aluminiowy o przekroju min. 25x25 mm, nie dopuszcza się profilu typu ćwierćwałek oraz o innych owalnych kształtach • konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS, profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, pokryte farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami antybakteryjnymi • blat roboczy zagłębiony, ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9 • wózek wyposażony w 1 półkę montowaną na stałe nad układem jezdnym wózka, półka wykonana z profili aluminiowych wypełnionych płytą dwustronnie laminowaną o grubości 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3 • wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu, uchwyt o przekroju kołowym o średnicy 25 mm • układ jezdny: 4 koła skrętne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem • 4 odbojniki talerzykowe, odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół • wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu, Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności - Certyfikat - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - karta gwarancyja - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 24 miesiące
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 11 WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH Z BARIERKAMI UCHYLNYMI
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Przezierne leże i uchwyt kasety RTG pozwalające na wygodne, szybkie i łatwe wykonywanie prześwietleń. Wózek ma posiadać regulowaną wysokość- system kolumnowy, regulowany kąt nachylenia segmentu pleców i nóg oraz możliwość ustawienia pozycji TB/ATB. • Wózek transportowy z hydrauliczną regulacją wysokości leża oraz pozycji TB/ ATB. • Konstrukcja wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym. • Segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej. • Centralna blokada kół. • Regulacja wysokości leża oraz regulacje do pozycji TB/ ATB dokonywana przy po- mocy dźwigni nożnej. • Cztery podwójne koła w osłonach antystatycznych. • Wózek przezierny wyposażony w uchwyt kasety RTG. • Podstawa wózka pokryta osłoną z tworzywa ABS z miejscem rzeczy osobiste pacjenta. Uchwyt na butlę z tlenem. • Barierki ze stali nierdzewnej składane wzdłuż leża. • Dwa uchwyty do prowadzenia wózka. • W czterech narożach krążki odbojowe. • Materac wodoodporny, łatwo-zmywalny w pokrowcu z poliuretanu. • Ograniczniki materaca od strony nóg i głowy pacjenta. Wymiary +/- 5%: Długość: 208 cm Szerokość: 85 cm Wysokość: 60 - 91 cm |  | 5 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 12 WÓZEK MEDYCZNY Z SZUFLADAMI
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wózek medyczny czteroszufladowy z blatem z tworzywa ABS Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 820 mm ± 20 mm - głębokość 660 mm ± 20 mm - wysokość 990 mm ± 20 mm WYKONANIE: • korpus wózka o konstrukcji nośnej szkieletowej wykonanej z profilu aluminiowego, profil aluminiowy o przekroju min. 25x25 mm, nie dopuszcza się profilu typu ćwierćwałek oraz o innych owalnych kształtach • konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS, profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, pokryte farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym • ściany korpusu wózka o konstrukcji nośnej szkieletu wykonanej z profili aluminiowych wypełnionych płytą dwustronnie laminowaną o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3, płyta o klasie higieny E1, sposób mocowania wypełnienia szkieletu umożliwiający łatwe wyjęcie i ponowny montaż danego elementu, bez narażania pozostałej części wózka na uszkodzenie • szuflady typu skrzynkowego pracujące na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania • fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym • fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć, nie dopuszcza się wypełnień tekturowych, krawędzie i narożniki zaokrąglone, konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie, na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie • fronty wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym, nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych, uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV, uszczelki na całym obwodzie frontów szafek, nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek, konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób, aby zawias nie powodował przerw w uszczelce • uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm ± 5 mm, pod uchwytami owalne przetłoczenia • blat wózka zagłębiony, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony, zintegrowana z blatem 3-stronna galeryjka z tworzywa ABS o wysokości 60 mm i szerokości 30 mm, blat o wymiarach: 630x570 mm • konfiguracja wózka: 4x szuflada o pełnym wysuwie, głębokość do ustalenia na etapie realizacji • wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu, uchwyt o przekroju kołowym o średnicy średnicy min. 25 mm • układ jezdny: 4 koła skrętne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem • 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół Wyposażenie wózka: • 1 x stelaż z pokrywą do worka na odpady medyczne, pojemność: 10 l, stelaż do zawieszenia na szynie bocznej • 1 x szyna sprzętowa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, długość: 500 mm, nośność: 50 N/5 kg • wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu, Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności - Certyfikat - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - karta gwarancyja - instrukcja obsługi w języku polskim
|  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Wózek medyczny pięcioszufladowy z blatem z tworzywa ABS Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 820 mm ± 20 mm - głębokość 660 mm ± 20 mm - wysokość 990 mm ± 20 mm WYKONANIE: • konstrukcja wózka lakierowana proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym • korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć, nie dopuszcza się wypełnień tekturowych • grubość ścianek korpusu min. 28 mm, ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm • szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania • fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym, uszczelki na całym obwodzie frontów, nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów • uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm ± 5 mm • pod uchwytami owalne przetłoczenia • blat wózka zagłębiony, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony, zintegrowana z blatem 3-stronna galeryjka z tworzywa ABS o wysokości 60 mm i szerokości 30 mm, blat o wymiarach: 630x570 mm • konfiguracja szuflad: 5x szuflada o pełnym wysuwie, głębokość szuflad ustalana na etapie realizacji • wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu, uchwyt o przekroju kołowym o średnicy min. 25 mm • układ jezdny: 4 koła skrętne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem • 4 odbojniki talerzykowe, odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół • wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV Wyposażenie wózka: • 1 x kosz na odpady medyczne ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9, z pokrywką, poj. 10 l ± 1l • 1 x pojemnik na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z podziałką dzielącą wnętrze na 3 komory, wymiary (szer.xgł.xwys.): 180x60x500 mm ± 5mm • 1 x uchwyt na butlę z tlenem o poj. min.10 l, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, pas stabilizujący butlę w kpl., uchwyt montowany do boku lub z tyłu wózka • 1 x prętowy uchwyt na pudełko niejałowych rękawic jednorazowego użytku, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, mocowany na szynie nadblatowej • 1 x nadstawka z 8 uchylnymi pojemnikami, w konfiguracji 4+4, pojemniki wykonane z transparentnego tworzywa, z miejscem na etykietę, wymiary pojemnika: 130x125x190 mm • 1 x wysięgnik z wieszakiem na płyny infuzyjne 4 hakowy, wysięgnik o regulowanej wysokości uchwytu, realizowanej jedną ręką, zakres regulacji: 400 mm, dopuszczalne obciążenie: 40 N/4 kg • 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, montowany do szyny bocznej, średnica uchwytu Ø 180 mm, regulacja ± 5 mm • 3 x szyna sprzętowa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, długość: 500 mm, nośność: 50 N/5 kg • wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu, Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności - Certyfikat - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - karta gwarancyja - instrukcja obsługi w języku polskim
|  | szt. | 7 |  | 0 | 0 | 23% | 0 |  |  |  | 24 m-cy
3 | Wózek medyczny pięcioszufladowy z blatem z tworzywa ABS Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 820 mm ± 20 mm - głębokość 660 mm ± 20 mm - wysokość 990 mm ± 20 mm WYKONANIE: • konstrukcja wózka lakierowana proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym • korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć, nie dopuszcza się wypełnień tekturowych • grubość ścianek korpusu min. 28 mm, ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm • szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania • fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym, uszczelki na całym obwodzie frontów, nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów • uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm ± 5 mm • pod uchwytami owalne przetłoczenia • blat wózka zagłębiony, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony, zintegrowana z blatem 3-stronna galeryjka z tworzywa ABS o wysokości 60 mm i szerokości 30 mm, blat o wymiarach: 630x570 mm • konfiguracja szuflad: 5x szuflada o pełnym wysuwie, głębokość szuflad ustalana na etapie realizacji • wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu, uchwyt o przekroju kołowym o średnicy min. 25 mm • układ jezdny: 4 koła skrętne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem • 4 odbojniki talerzykowe, odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół • wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV Wyposażenie wózka: • 1 x kosz na odpady medyczne ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9, z pokrywką, poj. 10 l ± 1l • 1 x pojemnik na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z podziałką dzielącą wnętrze na 3 komory, wymiary (szer.xgł.xwys.): 180x60x500 mm ± 5mm • 1 x wysięgnik z wieszakiem na płyny infuzyjne 4 hakowy, wysięgnik o regulowanej wysokości uchwytu, realizowanej jedną ręką, zakres regulacji: 400 mm, dopuszczalne obciążenie: 40 N/4 kg • 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, montowany do szyny bocznej, średnica uchwytu 180 mm, regulacja ± 5 mm • 2 x szyna sprzętowa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, długość: 500 mm, nośność: 50 N/5 kg • wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu, Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności - Certyfikat - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - karta gwarancyja - instrukcja obsługi w języku polskim
|  | szt. | 7 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 24 misięce
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 13 STOLIK INSTRUMENTALNY
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Stolik instrumentalny typu MAYO WYKONANIE: • konstrukcja w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 • 1 blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu, podnoszony hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej, regulacja w zakresie: 950-1320 mm ± 50 mm • blat stolika wyprofilowany tak, aby uniemożliwić zsuwanie się przedmiotów • podstawa na 3 kołach o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z hamulcem • wymiary: 750x500x950-1320 mm ± 50 mm (szer.x gł.x wys.) • wymiary blatu: 750x500 mm ± 50 mm • wymiary powierzchni użytkowej blatu: 700x450 mm ± 50 mm (dł.xszer.) • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Certyfikat CE - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 14 WÓZEK INWALIDZKI
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wózek inwalidzki, ręczny , składany WYKONANIE: • stalowa rama • wózek składany na krzyżaku • podłokietniki ścięte, odchylane za oparcie, odpinane • podnóżki odpinane, z możliwością regulacji, odchylane do wewnątrz i na zewątrz • możliwość regulacji wysokości płyty podnóżka • koła przednie: 200 mm, kryptonowe • koła tylne, odpinane na szybkozłączki, 24" Alu pełne kryptonowe, hamulce oparte na systemie sprężynowym • ergonomiczne uchwyty do pchania • materiał tapicerski łatwo zmywalny z możliwością dezynfekcji • użytkowa szerokość siedziska: 500 mm ± 50 mm • całkowita szerokość siedziska: 670 mm ± 50 mm • dopuszczalna waga użytkownika: do 130 kg • masa własna: do 17 kg • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 25 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 15 KRZESŁO DO POBIERANIA KRWI
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Krzesło do pobierania krwi z regulowanym oparciem • wysokość fotela: 1000 mm ± 50 mm • szerokość siedziska 500 mm ± 50 mm • szerokość całkowita: 710 mm ± 50 mm • głębokość: 800 mm ± 50 mm • długość całkowita (po rozłożeniu): 1430 mm ± 50 mm • wysokość siedziska: 500 mm ± 50 mm • masa własna: do 30 kg • maksymalne obciążenie: do 150 kg • regulacja wysokości podgłówka: 150 mm ± 50 mm (podgłówek standardowy) • regulacja wysokości podłokietników: 250 mm ± 50 mm • regulacja oparcia: 0° do 85° • regulacja podnóżka: 0° do 90° • kolor do wyboru Zamawiającego • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 16 LEŻANKA-KOZETKA
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Leżanka dwusekcyjna WYKONANIE: • konstrukcja wykonana ze stalowych kształtowników, lakierowana proszkowo na biało • stelaż wyposażony w stopki lub kółka do wyboru Zamawiajacego • stopki nastawne z możliwością poziomowania, wykonane z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniające doskonałe przyleganie do twardych podłoży w celu eliminacji efektu poślizgu lub kółka o średnicy 125 mm, w tym dwa z hamulcem • leże dwusegmentowe wykonane z gąbki pokrytej zmywalnym materiałem oraz odpornym na dezynfekcję - tapicerowane • kąt nachylenia zagłówka/wezgłowia: ± 40° • regulacja ręczna zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego • całkowita długość: 1880 mm ± 20 mm • całkowita szerokość: 550 mm ± 20 mm • całkowita wysokość: 510 mm ± 20 mm • masa własna: do 27 kg • dopuszczalne obciążenie: min. 180 kg • uchwyt na jednorazowe prześcieradło • wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) • wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE • kolor tapicerki dostępny w 10 kolorach do wyboru Zamawiającego • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - deklaracja Zgodności lub Certyfikat CE - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 24 miesięce
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 17 FOTEL Z FUNKCJĄ SPANIA
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Fotel z funkcją spania - rozkładany • możliwość ustawienia dwóch stałych pozycji: siedzącej oraz pozycji leżącej • manualny system regulacji • oparcie typu WINGS • 4 łożyskowane kółka jezdne: 2 kółka kierunkowe i 2 kółka z blokadą • długość: 850 - 1600 mm ± 50 mm • szerokość: 710 mm ± 50 mm • wysokość: 1030 mm ± 50 mm • szerokość siedziska: 520 mm ± 50 mm • zakres regulacji sekcji pleców: 125° - 145° • zakres regulacji pochylenia sekcji podudzia: 90° - 170° • możliwość dezynfekcji • skóropodobna hydrofobowa tapicerka odporna na eksploatację i przenikanie cieczy, duża odporność na tarcie A (m.b. EN ISO 105 X12) • kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 18 TABORET CHIRURGICZNY Z OPARCIEM
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Taboret chirurgiczny z oparciem WYKONANIE: • podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 • regulacja wysokości realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 440 do 580 mm ± 10 mm • oparcie i siedzisko tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwozmywalnym • średnica siedziska 360 mm • pięcioramienna, stabilna podstawa o średnicy 600 mm ± 10 mm • kółka o średnicy 50 mm odporne na korozję i ścieranie, nie rysujące podłogi, wszystkie z blokadą • materiał odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • kolor tapicerki dostępny w róznych kolorach do wyboru Zamawiającego • wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) • wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE • wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu, Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim
|  | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 24 miesięce
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 19 WÓZEK DO BUTLI TLENOWEJ
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wózek do transportu wewnętrznego butli ze sprężonym tlenem medycznym o pojemności 5 lub 10 litrów • wysokość wózka: 1020 mm ± 50 mm • rozstaw osi kół: min. 245 mm • ciężar wózka: do 7 kg • maksymalne obciążenie: do 40 kg • wózek lakierowany proszkowo • stalowa obejma oraz mały rozstaw osi kół, który umożliwia bezpieczne i łatwe manewrowanie wózkiem (nawet na małych powierzchniach) • duże koła jezdne, które umożliwiają pokonywanie przeszkód • stopki, za pomocą których można łatwo wypoziomować wózek i zapobiegające jego przemieszczaniu się • gumowa podstawa pod butlę amortyzująca wstrząsy powstające podczas eksploatacji wózka, kształt podstawy ułatwiający pozycjonowanie butli • zestaw pasków z zaciskiem gwarantujących łatwy montaż butli oraz zabezpieczających przed samowypadnięciem butli z wózka • para wieszaków zamocowanych na obejmie butli służących do zawieszania elementów dodatkowych przydatnych przy eksploatacji butli, takich jak maska tlenowa, przewody • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 20 STÓŁ DO FIZJOTERAPII
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Stół pięciosekcyjny do fizjoterapii o regulowanej elektrycznie wysokości leża • funkcje elektryczne realizowane za pomocą przycisku nożnego • konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na stabilnej podstawie bez żadnych widocznych przewodów i kabli • stół z min. 8 punktami podparcia zapewniający wyjątkowo stabilną konstrukcję • stół tapicerowany wysokiej jakości materiałem łatwo zmywalnym, antybakteryjnym o właściwościach trudnopalnych • czteroczęściowa rozkładana sekcja pleców o profilu kwadratowym o wymiarach 630 x 630 mm ± 10 mm z długim otworem na twarz, z zatyczką • kąt nachylenia sekcji pleców -20° +85° ± 5° • regulacja wspomagana sprężyną gazową • stół wyposażony w dwa niezależne systemy: transportowy i stacjonarny do bezpiecznego i stabilnego umiejscowienia stołu w czasie wykonywania procedur medycznych • system transportowy oparty na 4 podwójnych kołach „Tente” • system stacjonarny ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, oparty na 4 stopach, z czego jedna wyposażona w specjalny system poziomowania, gwarantujący bezpieczne umiejscowienie nawet przy nierównościach powierzchni • sekcja ramion o długości 630 mm ± 10 mm z możliwością regulacji wysokości o 120 mm • sekcja nóg o profilu kwadratowym o wymiarach 630 x 630 mm ± 10 mm • długość całkowita stołu: 1860 mm ± 10 mm • wymiary leża: 1860 x 630 mm ± 10 mm (dł. x szer.) • regulacja wysokości: 460 - 910 mm ± 50 mm • nośność: do 260 kg • uchwyt na jednorazowe prześcieradło • powierzchnia stołu odporna na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV • kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego z palety min. 14 kolorów • wyrób medyczny, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim
|  | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 24 miesięce
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR21 SZAFA AMBULATORYJNA
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Szafa na leki i narkotyki z sejfem - szafa z obrotowymi panelami wewnętrznymi do przechowywania leków, tzw. mała apteka • szafa na leki dwudrzwiowa z obrotowymi panelami wewnętrznymi i sejfem na narkotyki • wymiary szafy: 100 x 50 x 200 h cm ± 10 cm • szafa wykonana z płyty z tworzywa (np. spenianego PVC o utwardzonych powierzchniach) lub laminowanej o grubości 10-20 mm (tylna ściana) i 20-30 mm (korpus) • drzwi dwuskrzydłowe wykonane z HPL lub materiału równoważnego, zapewniającego klasę 1 odporności ogniowej • drzwi dostępne w róznych kolorach do wyboru Zamawiającego • skrzydła drzwi uchylne do 180⁰ z zamkiem na klucz i aluminiowymi lub stalowymi uchwytami (stal nierdzewna) • szafa z zabezpieczeniem przeciwpyłowym na obrzeżach • dwa wewnętrzne obrotowe o 90⁰ panele na stalowych zawiasach • system wewnętrznych półek w postaci dwóch obustronnych, obrotowych paneli wykonanych z formowanego tworzywa (polistyren lub równoważne) – na każdej stronie obrotowego panelu 10 półek jednakowej wysokości na leki (łącznie 40 półek na obu panelach) • na obu skrzydłach drzwi od strony wewnętrznej umieszczone transparentne półki jednakowej wysokości - po 10 sztuk na każdym skrzydle (łącznie 20 półek na obu skrzydłach drzwi) • łącznie w całej szafie 60 półek (przestrzeni) na umieszczenie leków • przezroczyste półki zapewniające dobrą widoczność przechowywanych leków, wyposażone w tworzywowe przekładki ułatwiające segregację leków na półkach • podstawa na wzmocnionej ramie metalowej malowanej proszkowo • 5 półek z laminatu o regulowanej wysokości • nóżki o średnicy min Ø 40 mm z możliwością poziomowania • sejf na narkotyki zamykany na klucz z wewnętrzną półką o wymiarach 40-50x20-30x40-50 h cm, mocowany na stałe • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE - wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 22 ASYSTOR 5 SZUFLADOWY MOBILNY
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Asystor stomatologiczny Korpus wykonany z płyty , fronty z MDF, całość pokryta okleiną PCV, blat ze szkła hartowanego asystor ma być osadzony na stalowej podstawie z kołami jezdnymi z hamulcem. Asystor wyposażony w 4-5 szuflad otwieranych. Urządzenie przeznaczone do przechowywania oraz transportu drobnego sprzętu medycznego. Dane Techniczne asystora +/- 5%: -Szerokość asystora: 61 cm -Wysokość asystora: 82,5 cm -Głębokość asyatora: 47 cm Dopuszczalne obciążenie asystora:min. 25 kg Waga asystora: max. 45 kg Ilość szuflad w asystorze: 4-5 Wymiary szuflad asystora (Szer. x Gł. x Wys.): 3: 47 x 38 x 9 cm / 1: 47 x 38 x 14,5 cm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 23 STOLIKI DWUPÓŁKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | solidna i stabilna konstrukcja wózka oddziałowego 2 blaty robocze ze stali kwasoodpornej z podniesionymi rantami ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka-stolika oddziałowego przejezdna podstawa z kółkami kierunkowymi 2 kółka z blokadą (hamulcem) możliwość wyboru koloru stelaża i podstawy wózka certyfikowany wyrób medyczny | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 24 METALOWE SZAFY PRZESZKLONE MEDYCZNE NA KÓŁKACH
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | • Szafa lekarska o korpusie wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo • Grubość blachy 0,8 mm • Górna cześć 2 x drzwi przeszklone • Dolna część 2x drzwi pełne • Drzwi przeszklone szkłem hartowanym bezpiecznym • Szklane półki z możliwością ich przestawienia max co 25 mm • W górnej części 2 półki, w dolnej części 1 półka • Góra i dół wyposażona w zamki zainstalowane w uchwytach drzwiowych • Zamki ryglujące w 2 punktach • Szafa na 4 kołach jednych w tym 2 z blokadą jazdy • Wymiary: 1850 x 750 x 450 mm +/-50 mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Note on L51: Autor: