## 11
Modyfikacja z dnia 09.06.2023 r.
Pakiet nr 11. Chusteczki do dezynfekcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu; możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT; średnio o wymiarach min. 15x20 cm(+/-).Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615 | B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Rota Corona, Noro, H1N1, HSV1) do 5 min. | pojemnik | 200 szt | 100
2 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu; możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT; ; średnio o wymiarach min. 15x20 cm(+/-).Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615 | B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno,Rota Corona, Noro, H1N1, HSV1) do 5 min. | wkład | 200 szt | 100
3 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie chloru lub kwasu nadoctowego lub aktywowanego wodą kwasu nadoctowego lub nadtlenku wodoru (z dodatkiem detergentu); do usuwania plam krwi oraz mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, miejsc zanieczyszczonych organicznie. Przebadane w/g normy EN17126 na Cl. difficile (możliwość stosowania w obecności pacjentów) chusteczek odrywanych pojedynczo; maksymalny czas działania 15 min; średnio o wymiarach min. 15x20 cm(+/-). | Spektrum bójcze: B, Tbc, F, V, S (C.sporogenes, C.difficile, C.perffringens, B.subtilis) | pojemnik | 50 szt | 20
4 | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych Niezawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru. Trwałość preparatu po otwarciu powyżej 20 dni . Spektrum działania: bakteriobójczy EN 13727 w 30 sek , F (Candida albicans), V (vaccinia, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) do 1minWyrób medyczny kl IIa. Produkt przebadany dermatologicznie – z możliwością stosowania bez rękawic ochronnych. | B, Tbc,F, V | pojemnik | 100 szt | 250
Razem wartość pakietu:
Zamawiający dopuszcza,,RODZAJ POJEMNIKA": opakowanie typu flow pack (z zamknięciem w postaci klipsa ). Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości chusteczek w minejszym lub większym opakowaniu