Września 20.01.2020r.

Znak sprawy: SA-381- 25/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyrobów medycznych i nie medycznych.

Zamawiający zmienia odpowiedzi na pytania z dnia 16.01.2020 dla pytań nr 298, 299, 302, 310, 311.

Poniżej prawidłowe odpowiedzi:

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 298 | Pakiet 64. Pozycja 1 Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic odpornych na przenikanie związków chemicznych w tym min 2 alkoholi 70%( etanol i izopropanol) na min poziomie 1 stosowanych w preparatach dezynfekcyjnych z informacją na opakowaniu? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 299 | Pakiet 64. Pozycja 1 Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic odpornych na przenikanie substancji cytostatycznych wg EN 374 -3 ? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 302 | Pakiet 64. Pozycja 1,2,3. W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony indywidualnej oraz postępowaniem na 18 miesięcy ( po 21 kwietnia 2019 brak możliwości wprowadzenia do obrotu) zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie oczekiwał rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425, będących środkiem ochrony indywidualnej kat III oraz zgodnych z normami EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej krwi? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 310 | Pakiet 65.Pozycja 6 Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic ŚOI kat III. odpornych na przenikanie związków chemicznych w tym min 2 alkoholi 70%( etanol i izopropanol) na min poziomie 1 stosowanych w preparatach dezynfekcyjnych ? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 311 | Pakiet 65.Pozycja 1,2,3 W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony indywidualnej oraz postępowaniem na 18 miesięcy ( po 21 kwietnia 2019 brak możliwości wprowadzenia do obrotu) zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie oczekiwał rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425, będących środkiem ochrony indywidualnej kat III oraz zgodnych z normami EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej krwi? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2