## Pakiet_1
Pakiet nr 1- Klipsy do klipsownicy | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J. miary | Zapotrzebo wanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostko wa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Klipsy tytanowe: -posiadające wewnętrzne rowkowanie zapewniające odpowiednie trzymanie tkanki a zarazem właściwe jej odżywianie -posiadające zewnętrzne żebrowanie zapewniające stabilność klipsa w klipsownicy -drut w przekroju z rzeźbą trapezoidalną -poprzeczny przekrój klipsa w kształcie prostokąta -wielkość klipsa otwartego po załadowaniu do aplikatora 8,0 mm -wielkość klipsa zamkniętego 9,0 mm -opakowanie zawierające 20 magazynków | magazynek 6szt. | 150
2 | Klipsy tytanowe: -kształt klipsa w formie podkowy umożliwiający w sposób precyzyjny objęcie całej tkanki i gwarantujący poprawne jego pozycjonowanie -jednolita grubość klipsa na całej jego długości (bez przewężeń) -drut o kształcie sercowatym zapewniający klipsowi stabilizację na naczyniu -posiadający wewnętrzne, poprzeczne rowkowanie zapobiegające ślizganiu się klipsa na tkance -posiadający wzdłużny rowek zapobiegający nożycowaniu -przekrój ramion klipsa w kształcie trójkąta dla zapewnienia maksymalnej wielkości powierzchni styku klipsa i szczęki klipsownicy -wielkość klipsa otwartego po załadowaniu do aplikatora 8,10 mm -wielkość klipsa zamkniętego 9,10 mm -opakowanie zawierające 20 magazynków po 6 | magazynek 6szt. | 200
Razem

## Pakiet_2
| Pakiet nr 2- Gaziki | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Gazik wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze min. 70g/m2 , nasączony 70% alkoholem izopropylowym, (nasączenie 2g na gazik), rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm (+/- 1cm) ,a rozłożonego 9 x 12cm (+/- 1cm) , gazik złożony min. trzykrotnie, sześć warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym – kartoniku. Dopuszczone do stosowania u dzieci i niemowląt przez IMiD. Wyrób medyczny klasa I. | 9x12cm | Op x 100szt | 50
RAZEM

## Pakiet_3
Pakiet nr 3 -Toaleta drzewa oskrzelowego | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | CH 10/12/14/16 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania min. 72 godz. CH 18 dł. 54 cm czas użycia min 48 godz | szt | 300
2 | Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, czysta mikrobiologicznie. Nadaje się do aplikacji dodatkowych substancji czyszczących i pielęgnujących. W opakowaniu 1 sztuka. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu. |  | szt | 2750
3 | Sterylna rękojeść z regulacją siły odsysania do podłączenia szczoteczki lub gąbki, końcówka w postaci łącznika schodkowego. Pakowana pojedynczo. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu. Kompatybilna z pozycją nr 2. |  | szt | 50
4 | Cewnik do odsysania wydzieliny z jamy ustnej, z wtopionym drutem pozwalającym na ukształtowanie cewnika, dł. cewnika z nasadką w kształcie lejka 15 cm (+/- 1 cm), okrągła, atraumatyczna końcówka, rozmieszczenie otworów uniemożliwiające zasysanie śluzówki, jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty, w opakowaniu 10 szt. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  | szt | 25
5 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 8-10 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym” z kontrolą odsysania, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. Opakowanie folia - papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy |  | szt | 40
6 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z odpornego na odkształcenia poliwęglanu kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony standard). Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona, pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego z zielonym znacznikiem standardu ISO 7376 na bocznej krawędzi. Mocowanie w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących i plastikowym hakiem. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznej krawędzi łyżki podane informacje tj.: symbol CE, numer katalogowy zawierający typ łyżki i rozmiar, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #1 - biały / dł. 70 mm x szer. 10.0 mm #2 - niebieski / dł. 90.0 mm x szer. 12.0 mm #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 15.0 mm) #4 - różowy / dł. 133.0 mm x szer. 15.0 mm #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | Rozmiar 1, 2, 3, 4, 5 | szt | 175
7 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki min. 5 lat od daty produkcji - wymagane potwierdzenie producenta. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: nr katalogowy, nazwa produktu w języku polskim, rozmiar, LOT, kod handlowy, nazwa producenta. | Rozmiar 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | szt | 25
8 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury karbowane o długości 180cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 150cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. |  | szt | 75
9 | Układ oddechowy dla dzieci do aparatu do znieczulenia, współosiowy „rura w rurze” InEx o długości min. 150cm, z portem CO2 z zatyczką, łącznikiem kolankowym oraz dodatkową gałęzią o długości min. 160cm z workiem oddechowym 1 litr. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. |  | szt | 2
10 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego, łatwego przepływu i redukcji przenoszenia zapachów z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką. Port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności wody do max. 45 ml. Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Wkładka żelująca w worku zbiorczym będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości i/lub zapachu przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni. |  | szt | 1
11 | Worki zbiorcze o pojemności 1500ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca. Worki posiadające super chłonną wkładkę żelującą zawartość będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu, filtr z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Worki jednostronnie przezroczyste z zabezpieczeniem przed wylaniem zawartości. |  | szt | 2
12 | Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: - wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwia stałą kontrolę zamknięcia powiek - zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka Osłona posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. W opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. Produkt sterylny. |  | szt | 25
13 | Osłona w kształcie gogli, chroniąca oczy pacjenta przed zewnętrznym naciskiem podczas zabiegów operacyjnych. Produkt dopasowany do kształtu twarzy wykonany z wstępnie zakrzywionej, plastikowej osłony z wcięciem w linii środkowej na nos. Od spodu gruba, miękka pianka medyczna z hipoalergicznym klejem dająca komfort dla pacjenta. Osłona niskoprofilowa, przezroczysta, przyklejana do twarzy. Po bokach oraz w części środkowej specjalne otwory zapobiegające zaparowaniu. Rozmiar osłony 180mm x 85mm. Produkt jednorazowy, dla dorosłych. |  | szt | 5
14 | Czepek do mycia włosów typu ECO nie wymagający dodatkowego namaczania. Zapewnia ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów. Możliwość stosowania u dzieci od 3 roku życia. Cechy: - wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny, perfum i parabenów - zawiera wodę, (pH 5,5)- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej - zawiera szampon i odżywkę w jednym- materiał: włókno wiskozowe i poliestrowe z powłoką polietylenową- pakowany pojedynczo |  | szt | 5
15 | Antybakteryjne rękawice myjące typu ECO jednorazowego użytku do higienicznego mycia pacjentów i zmniejszenia zakażeń krzyżowych. Możliwość stosowania u dzieci od 3 roku życia. Rękawica jest skuteczna przeciwbakteryjnie przeciwko bakteriom: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecium (VRE) und Candida albicans. Cechy: - rękawice zawierają: wodę, witaminę E, pro-witaminę B5 i ekstrakty ziołowe- wolne od alkoholu i lanoliny - składniki wywołujące działanie przeciwbakteryjne: chlorek didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny - opakowanie można podgrzać w kuchence mikrofalowej - spełniają wymagania norm DIN EN13624 i DIN EN 13727 - materiał: włókna poliestrowe, wiskozowe i polipropylenowe - opakowanie szczelne z możliwością wielokrotnego otwierania, zawiera 8 sztuk rękawic |  | zestaw | 5
16 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm rękojeść pediatryczna #1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. |  | szt | 25
17 | Jednorazowe, przezroczyste nakładki / łyżki kompatybilne z video laryngoskopem posiadanym na wyposażeniu szpitala. Nakładki w rozmiarach #1; #2; #3; #4; #DX3 (do trudnej intubacji). Produkt czysty mikrobiologicznie. | Rozmiar: 1, 2, 3, 4, DX3 | szt | 5
Razem

## Pakiet_4
Załącznik nr 2
Pakiet nr 4 Elektrody do diatermii
l.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J. miary | Zapotrzebo wanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostko wa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Elektroda czynna Jednorazowy uchwyt elektrody monopolarnej czynnej: • z dwoma przyciskami /aktywujące cięcie i koagulację/ • z wtykiem 3 bolcowym i nożem min 5 cm +/- 2 cm dł, robocza 18mm • Kabel o długości min 2,5 m • całość w sterylnym opakowaniu • Kompatybilny z aparatem do elektrochirurgii Emed | szt | 400
2 | Elektroda czynna Jednorazowy uchwt elektrody monopolarnej czynnej z dwoma przyciskami/aktywujace ciecie i koagulację /, z wtykiem 3 bolcowym i nożem min 10cm+/-1 cm dł, robocza 18mm , kabl o długości min 2,5 m, całość w sterylnym opakowaniu, kompatybilny z aparatem do elektrochirurgii Emed | ` | 50
3 | Elektroda neutralna jednorazowa z hydrożelem, dzielona, dla dorosłch i dla dzieci, samoprzylepna, kompatybilna z aparatem Emed | szt | 600
Razem

## Pakiet_5
Pakiet nr 5 - Zestawy Medyczne OIT | [8 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, rozszerzony | 18G | sztuk | 3
2 | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego z odpowietrznikiem i filtrem p/bakteryjnym na końcu drenu do skali, kompatybilny ze skalą wielorazowego użytku |  | sztuk | 5
3 | Igła typu Pencil-Point z prowadnicą jałową | 26G/90-27G/90-25G/90 | sztuk | 1600
4 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1 x 150 cm (1 x 125 cm + 1 x 25 cm); 1 x przetwornik wyposażony w podwójny system zintegrowany płuczące o przepływie min. 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu bez konieczności zdejmowania koreczka. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET. |  | sztuk | 75
5 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych w skład zestawu wchodzi: -cewnik 3-światlowy w rozmarach 7F (16,18,18G)-20cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło 8F, skrzydełka mocujące, skalpel, igła wprowadzająca 18G.Cewnik wykonany z poliuretanu, z centymetrowymi znacznikami głębokości, zakończony miekką końcówką, prowadnica odporna na zginanie i załamania wykonana z rdzenia niklowo-tytanowego dzięki czemu łatwo i wygodnie mozna wprowadzać w trudnych warunkach anatomicznych | 7F | sztuk | 125
6 | k3lancet point 25g90mmm x 1szt |  |  | 63
7 | zestaw do kaniulacji żył 5światłowy Careflow 9,5 F 200mm x 1szt |  |  | 10
Razem

## Pakiet_6
Pakiet nr 6 Sprzęt medyczny | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Nożyczki do nacięcia krocza, jednorazowe sterylne, pakowane pojedynczo min 14,5cm do 15,00cm |  | sztuki | 130
2 | Pęseta chirurgiczna prosta , jednorazowa, sterylna , pakowana pojedynczo min 14 cm | min. 14cm | sztuki | 475
3 | Pęseta anatomiczna prosta, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo min 14 cm | Min. 14 cm | sztuki | 1225
4 | Nożyczki chirurgiczne ostro tępe proste, sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe min 14,5 cm | min. 14,5 cm | sztuki | 138
5 | Nożyczki chirurgiczne ostre proste, sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe min 13 cm | min13 cm | sztuki | 825
6 | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum , sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe | Min.14,5 cm | sztuki | 113
7 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito , sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe 12,5 cm | Min.12,5 cm | sztuki | 1000
8 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher , sterylne, pakowane pojedynczo j.uzytku min 14 cm | Min.14 cm | sztuki | 150
9 | Igła kulkowa 1,2x 80-81 mm jednorazowego użytku | 1,2 x 80-81mm | sztuki | 125
10 | Kleszczyki antomiczne proste typu Pean, sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe min 14 cm | Min.14 cm | sztuki | 225
11 | Łyżka chir. do skrobań. Ostra łyżeczka obustronna 16,5 cm ,sterylna jednorazowa,wykonana ze stali nierdzewnej. |  | sztuki | 13
12 | Nożyczki chirurgiczne tępo tępe proste, sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowe min14,5 cm do 15,00 cm | 14.5 | sztuki | 263
13 | Pęseta chirurgiczna typu Micro-Adson prosta 12 cm +/- 1cm | 12 cm | sztuki | 13
14 | Kleszczykianatomiczna zagięte typu Halsted-Mosquito min12,5 cm |  | sztuki | 513
15 | Imadło Mayo-hegar 14cm x 1szt | 14cm | sztuki | 88
16 | Imadło Mayo-hegar 12cm x 1szt | 12cm | sztuki | 63
17 | Zestaw do szycia chirurgiczny 1 x serweta do obłożenia stolika narzędziowego 90 x 75 cm +/- 3cm 1 x serweta operacyjna samoprzylepna 2-częściowa z regulacją otworu 45 x 75 cm +/- 3cm 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego proste 12 cm +/- 1cm 1 x miska plastkowa 60 ml (6,2 x 2,96 cm) 1 x kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm +/- 1cm 1 x nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm +/- 1cm 1 x pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12 cm +/- 1cm 1 x imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm +/- 1cm 10 x kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm +/- 1cm (17 nitek, 12 warstw) 3 x tupfer (20 x 20 cm+/- 1cm) Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowa nie mniej niż 54g/m², niepyląca. Serwety chirurgiczne z pełnobarierowej 2 warstwowej włókniny. Narzędzia chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017 .Narzędzia oznakowane kolorem na części chwytnej. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt | 34
18 | Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. |  | pakowane po 3szt. | 14
18 | Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. |  | pakowane po 3szt. | 7
19 | Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. |  | pakowane po 3szt. | 2
20 | Opatrunek brzuszny Abdominal, zawierający w składzie: a. folie ochronną o średnicy 65cm na organy wewnętrzne, samoprzylepny port z drenem. b. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x1,6cm dwie sztuki. c.6szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej o wymiarach 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. Opatrunek brzuszny musi umożliwiać leczenia rozległych ran brzusznych, szczególnie powikłanych przetokami i zabezpieczać przed jatrogennymi uszkodzeniami ściany jelita, do jakich prowadzić może bezpośrednie położenie gąbki. |  | pakowany po 1szt. | 1
21 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm |  | pakowane po 3szt. | 13
22 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm |  | pakowane po 3szt. | 7
Razem
Do poz 18-22 o asortymentu dostawca zobowiązuje się dostarczyć i użyczyć bezpłatnie pompę do podciśnienieniowego leczenia ran na okres umowy na powyższe akcesoria.
Do poz 1-16 Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223–1:2017.Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi.Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser.

## Pakiet_7
Załącznik nr 2
Pakiet nr 7 Sprzęt jednorazowego użytku do usuwania żylaków
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Jednorazowy sterylny zestaw do usuwania żylaków kończyny dolnej typu Ventrofil lub Dafilon G0934933 . Skład zestawu: prowadnik stalowy pokryty tworzywem, uchwyt, 3 główki róznych rozmiarów, nakrętka,ostre zakończenie głowicy usuwającej średnica 9,12,15 mm,minimalna traumatyzacja podczas ekstyrpacji żyły lub produkt monofilamentoey syntetyczny,niepowlekany,niewchłanialny,3/8 koła igła odwrotnie tnaca,DS 90,dł.min100mm,grubość szwu metryczna 2 | sztuk | 120
Razem

## Pakiet_8
| Pakiet nr 8 - System próżniowy | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Mikrometoda do glukozy 200ul z kapilarą |  | sztuk | 1000
2 | Probówko-strzykawka do biochemii poj 7,0-7,5ml, śr 15-16mm | 15-16mm | sztuk | 50
3 | Probówko-strzykawka do biochemii poj4,5-5,0ml | 13-14mm | sztuk | 32500
4 | Probówko-strzykawka do biochemii poj 2,5-3,0ml | 13-14mm | sztuk | 500
5 | Probowko-strzykawka do morfologii poj 1,0-1,5ml | śr 8,0-9,0mm | sztuk | 100
6 | Probówko-strzykawka do morfologii poj2,5-3,0ml | śr 13-14mm | sztuk | 14500
7 | Probówko-strzykawka do koagulologii poj 2,5-3,0ml | śr 13-14mm | sztuk | 5000
8 | Probowko-strzykawka do OB. Poj 1,5-2,0ml | śr 11-12mm | sztuk | 2500
9 | Pipeta kalibrowana do poz 8 |  | sztuk | 1500
10 | Strzykawka do gazometrii z filtrem poj1,0-2,0ml średnica 11-12mm | 11-12mm | sztuk | 150
11 | Adapter do końcówki luer |  | sztuk | 4500
12 | Igła systemowa 0,8mmx do 40mm |  | sztuk | 1500
13 | Igła systemowa 0,9mm x do 40mm |  | sztuk | 12500
14 | Igła motylkowa 0,8mm z drenem do 80mm |  | sztuk | 360
15 | Igła motylkowa 0,8mm z drenem do 200mm, z adapterem na posiew |  | sztuk | 1500
16 | Zestaw do gazometrii kapilarnej PET 125ul, zatyczki, mieszadełka zestaw=1000kapilar 2000 zatyczek 1000szt.mieszadełek |  | zestawy | 2
17 | Igła systemowa bezpieczna 0,9mm x do 40mm |  | sztuk | 6500
18 | Mikrometoda do morfologii z kapilarą 200ul |  | sztuk | 100
19 | Igła systemowa 0,8mm x do 25mm |  | sztuk | 100
20 | Probówko-strzykawka do biochemii poj 8,0-9,0ml, śr 15-16mm |  | sztuk | 500
21 | Igła motylkowa 0,9mm z drenem do 80mm |  | sztuk | 1020
22 | Próbówko-strzykawka z heparyną litową 2,6ml śr 13mm wysokość 65mm |  | sztuk | 50
23 | Probowko-strzykawka do morfologii poj 1,5-2,0ml |  | sztuk | 500
24 | Probowko-strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg poj.2,5-3,0 ml śr 11-12mm |  | sztuk | 100
25 | Probowko-strzykawka 1,2ml Preparacja wykrzepiacz do surowicy |  | sztuk | 375
26 | Magnes do mieszania krwi w kapilarze do gazometrii, z uchwytem; |  | sztuk | 2
27 | Nakłuwacz nożykowy, noworodkowy do 1,5 mm szerokości i 1,2 mm głębokości; |  | sztuk | 100
28 | Nakłuwacz nożykowy do 1,5 mm szerokości i 1,6 mm głębokości |  | sztuk | 2500
Razem

## Pakiet_9
Pakiet 9 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J.miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa ,op.a,100 szt. Z ciemnym kontrastującym tłokiem oraz czarną rozszerzoną skale pomiarową,nazwa producenta bezpośrednio na korpusie | 2 ml | op. | 200
2 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa ,op.a,100 szt. oraz czarną rozszerzoną skale pomiarową,nazwa producenta bezpośrednio na korpusie | 5 ml | op. | 200
3 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa ,op.a,100 szt. oraz czarną rozszerzoną skale pomiarową,nazwa producenta bezpośrednio na korpusie | 10 ml | op. | 170
4 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa ,op.a,100 szt. oraz czarną , rozszerzoną skalą pomiarową,nazwa producenta bezpośrednio na korpusie | 20 ml | op. | 225
5 | Strzykawka 1 ml, do podawania TBC z igłą nakładaną 0,45 x 13mm/12mm | 1 ml | sztuk | 900
6 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 50 ml do pomp infuzyjnych,Luer-Lock . | 50 ml | sztuk | 3500
7 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 100 ml typu Żaneta(Janette) z końcówką cewnikową. | 100 ml | sztuk | 600
8 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 50 ml do pomp infuzyjnych Luer-Lock , bursztynowa. | 50 ml | sztuk | 350
9 | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych Luer- Lock. | 20 ml | sztuk | 350
10 | Nasadka z ostrzem od 10 -11 | 10,11 | sztuk | 850
11 | Ostrza do skalpela a'-100szt | 10,11,12,15,22,24 | opak | 85
Razem

## Pakiet_10
Załącznik nr 2
Pakiet 10 - Sprzęt do drenażu opłucnej
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Dren do drenażu klatki piersiowej ze stalowym trokarem. Wykonany z PCV z linią RTG na całej długości, z otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, skalowany co 2cm, z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Długość 22cm - 37cm w zależności od rozmiaru. Aluminiowy trokar z uchwytem oraz ostrzem zabezpieczonym osłonką- z oznaczeniem rozmiaru drenu na rączce trokara. Nazwa producenta oraz rozmiar umieszczona na drenie. Pakowany podwójnie: wewnętrzne oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. | F18 F20 F24 | sztuk | 20
2 | Jednorazowy standardowy ustnik do zabiegów endoskopowych, na gumce, 60-70 French, pakowany pojedynczo |  | sztuk | 1150
Razem

## Pakiet_11
Pakiet 11 Przyrządy do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów | [8 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J. miary | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu z podwójną skalą: - przedłużacz linii męskiej z luer lock, żeńskiej luer lock z regulatorem przepływu. - regulator przepływu z podwójną skalą umożliwia regulację natężenia przepływu, - regulacja przepływu: od 5 do 250 ml / h , jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości, - regulacja przepływ: od 5 do 200 ml / h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%, - zakres błędu wynosi ± 15%, - komora kroplowa wykonana z PCV- nie zawiera ftalanów (DEHP free), - kolec z odpowietrzeniem, - zintegrowana zatyczka odpowietrzenia, - długość drenu 145 cm-150cm, - zacisk na dren, - port Y, - nie zawiera lateksu ani ftalanów. | sztuk |  | 400
Razem

## Pakiet_12
Pakiet nr 12 – Igły, nakłuwacz automatyczny | [8 empty] | Załącznik nr 2
l.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebo wanie na czas trwania umowy | Cena jednostko wa netto | Podatek VAT % | Cena jednostko wa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Igła jednorazowego użytku od 0,5 x 25mm a 100szt. | 0.5 | op. | 55
2 | Igła jednorazowego użytku 0,6 x 30 mm a 100szt. | 0.6 | op. | 15
3 | Igła jednorazowego użytku 0,5 do 0,8 x 50mm a 100szt. | 0,5-0,8 | op. | 50
4 | Igła jednorazowego użytku 40mm a 100szt. | 0,7-1,2 | op. | 700
5 | Bezpieczny nakłuwacz automatyczny, sterylny, rozmiar 23G/1,8 mm - niebieski, 21G/2,4 mm - zielony, nie zawirający lateksu, ftalanów, op. a 100 szt. | 21G, 23G. | op. | 100
Razem

## Pakiet_13
Załącznik nr 2
Pakiet nr 13 - Przyrządy do żywienia dojelitowego
l.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J. miary | Zapotrzebo wanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostko wa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Przyrząd do żywienia dojelitowegow wersji tylko grawitacyjnej do butelek i opakowań miekkich typu Pack | szt. | 40
2 | Przyrząd do zywienia dojelitowego wersji do opakowań typu Pack lub butelek pasujace do pompy Amika | szt. | 950
3 | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji kompatybilne z pompą żywieniowa Infinity | szt. | 100
4 | Strzykawka przeznaczona do żywienia dojelitowego ze złaczem typu Enfit o poj. 60Ml | szt. | 250
5 | Adapter ze złoczem ENFIT do LUERLOCK do żywienia dojelitowego | szt. | 25
Razem

## Pakiet_14
Pakiet nr 14 - Przyrządy do przetaczania, kaniule dożylne, kraniki | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o wielkości 6 cm (5,5 cm część przezroczysta) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15 µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu, zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock. Łącznik zabezpieczony koreczkiem typu Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu papier-folia z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu, termin ważności 5 lat od daty produkcji |  | sztuk | 20000
2 | Przyrząd do transfuzji (przetaczania) krwi, bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa o długości 9,5 cm (9 cm część przezroczysta) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną zatyczką. Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni (21,66 cm2), wielkości oczek 200 μm. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 5 lat od daty produkcji. |  | sztuk | 1000
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych LUER-LOCK ,przeźroczysty | 150 cm | sztuk | 2500
4 | Kaniula dożylna z portem Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką. Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia. Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru. | 14 G-22 G | sztuk | 9000
5 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG (siarczan baru), igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, pasywny element zabezpieczający igłę wykonany z poliwęglanu lub ABS-u oraz stali nierdzewnej, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister (PVC+TYVEC). Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów. | 14G-22G | sztuk | 2000
6 | Kranik trójdrożnych bez dreników i bez listwy |  | sztuk | 1200
7 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem dł 10cm,25cm,50cm,75cm,100cm ( do wyboru zamawiającego) |  | sztuk | 50
8 | Motylki | 0,5-0,8 | sztuk | 250
9 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG (siarczan baru), igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, pasywny element zabezpieczający igłę wykonany z poliwęglanu lub ABS-u oraz stali nierdzewnej, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister (PVC+TYVEC). Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów. | 24G-26G | sztuk | 200
10 | Kaniula dożylna z portem Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką. Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia. Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru. | 24G-26G | sztuk | 1850
11 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych LUER-LOCK ,bursztynowy | 150cm | sztuk | 150
12 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem ( dopuszczamy pakowanym osobno ). |  | sztuk | 150
13 | Kaniula dotętnicza | G-20 x 45 mm | sztuk | 100
14 | przyrząd do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji zabezpieczający linię infuzyjną przed zanieczyszczeniem i infekcją podczas dożylnej terapii infuzyjnej , nie wymagający zastosowania koreczków zabezpieczających. Obudowa wykonana z transparentnego poliwęglanu, z silikonową membraną, płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję , nie zawiera metalu - może być stosowany podczas badania MRI, bez lateksu i ftalanów , czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, objętość wypełnienia 0,09ml , przepływ 350ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI) ,sterylizowany tlenkiem etylenu , opakowanie jednostkowe: papier-folia , okres ważności: 3 lata |  | sztuk | 450
Razem

## Pakiet_15
Pakiet nr 15 - Aplikator | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Aplikator do pobierania i rozpuszczania leków wyposażony w filtr bakteryjny 0,45-3,0 um koreczek zamykający oraz zastawkę zapobiegającą przed niekontrolowanym wydostaniem się zawartości lub zatyczkę kolor zielony, pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów. | sztuk | 1500
Razem

## Pakiet_16
Pakiet nr 16 - Materiały do wstrzykiwacza kontrastu i soli fizjologicznej do Pracowni TK | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 godzin -strzykawka ELS 200ml Syringe MU x 2 -system rurek MRS 222 MR-tube system with 1 inline drip chamber) x 1 lub równoważny | zestaw | 200
2 | Wężyk pacjenta z zaworem dla zestawów wielogodzinnych (tylko na jednego pacjenta)-rurka pacjenta 150cm z zaworem | sztuka | 900
3 | Wentylowane ostrze objętość napełnienia: 0,3 ml | sztuka | 100
Razem

## Pakiet_17
Pakiet nr 17 - Sprzęt jednorazowy do endoskopii | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Kleszczyki biopsyjne powlekane jednorazowego użycia, kolonoskopowe, łyżeczki owalne z igłą, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego o średnicy min. 2,8 mm, długość 230 cm | sztuk | 1000
2 | Kleszczyki biopsyjne powlekane jednorazowego użycia, kolonoskopowe, łyżeczki owalne z igłą, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego o średnicy min. 2,8 mm, długość 180 cm. | sztuk | 250
3 | Kleszczyki jumbo powlekane jednorazowego użycia, kolonoskopowe, łyżeczki powiększone , średnica korpusu 3,0 mm, do kanału roboczego o średnicy min. 3,2 mm, długość 230 cm. | sztuk | 5
4 | Pętle do polipektomii owalne jednorazowe, średnica 2,4 mm, do kanału min. 2,8 mm, długość 230 cm; rozmiar: 20/30 mm | sztuk | 500
6 | Igła biopsyjna do skleroterapii teflonowa, gastroskopowa, w osłonce z tworzywa sztucznego, z metalowym kołnierzem, mechanizm długopisowy, średnica korpusu 2,4 mm, do kanału roboczego o średnicy ≥ 2,8 mm, długośc narzędzia 230 cm, dostępne długości ostrza igły 4 mm, 5 mm, 6 mm, dostępne rozmiary igły: 23G, 25G; jednorazowego użycia | sztuk | 30
7 | Pętla do polipektomii monofilarna owalna, średnica korpusu 2,3 mm, rozmiar średnica pętli 10,15mm, dlugość 230 cm; jednorazowego użycia | sztuk | 5
8 | Płaszcz nakładany na końcówkę endoskopu do wyciągania ostrokończystych ciał obcych z żołądka (Elastyczna tuba mocowana na końcówkę endoskopu chroniąca przełyk i krtań podczas ewakuacji ostrych przedmiotów z żołądka) | sztuk | 1
9 | Baloniki endoskopowe, jednorazowego użytku, baloniki o średnicy 35 mm po napompowaniu (10 baloników) wraz z podwiązkami do mocowania baloników (20 szt.) | sztuk | 1
10 | Tuba nakładana na enteroskop (Overtube) | sztuk | 1
11 | Szczoteczka do czyszczenia kanałow endoskopowych x1szt | sztuk | 100
12 | Szczoteczka do czyszczenia mikroportów x1szt | sztuk | 50
Razem

## Pakiet_18
| Pakiet nr 18 - Sprzęt medyczny - podkład chłonny | [5 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J.miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Podkład 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia ,utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 140cm x 230cm.Warstwa chłonna min70cmx230cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m2, niebieska dolna warstwa PE 35g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą !EN 13795. Możliwość przenoszenia do 150kg. Grubość 0,5mm.Chłonność 3300 – 4000ml/m2 | - | sztuk | 50
Razem

## Pakiet_19
| Pakiet nr 19 - Nożyczki chirurgiczne |  |  |  |  | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J.miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Nożyczki chirurgiczne metalowe zagięte tępo-tępe 11,5cm | - | sztuk | 100
Razem

## Pakiet_20
Pakiet nr 20 - Koreczki | [5 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Koreczki do kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej krawędzi koreczka | sztuk | 12500
2 | Koreczki do zabezpieczenia aparatu do przetoczeń typu Combi | sztuk | 3000
Razem

## Pakiet_21
| Pakiet nr 21 - Maska krtaniowa |  |  |  |  | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Maska krtaniowa gelowa I-gel jednorazowa,sterylna przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologii. | 1.1,5.2.2,5.3.4i5 | 15
Razem

## Pakiet_22
| Pakiet nr 22 - Czujnik rzutu serca | [7 empty] | Załącznik nr 2
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną – maksymalnie 1 dostęp naczyniowy. Zestaw zawiera 2 niezależne gniazda sygnału - rzutu serca i ciśnienia tętniczego. Linia do pomiaru 150 cm +/- 2 cm. Połączenia gniazd sygnału ciśnienia bezpinowe. Brak konieczności kalibracji czujnika. Częstotliwość własna czujnika >200 Hz. Szybkość przepływu w układzie płuczącym przy ciśnieniu w worku do 300 mmHg 3 ml/h |  | szt | 8
Razem

## Pakiet_23
Pakiet nr 23 - Wkłady do ssaka, filtry | [8 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Wkłady jednorazowego użytku kompatybilne z ssakiem ELITE HI GH ESS200 | 1000ml | szt. | 100
2 | Wkłady jednorazowego użytku kompatybilne z ssakiem ELITE HI GH ESS200 | 2000ml | szt. | 750
3 | Filtr antybakteryjny 6mm kompatybilny z ssakiem New Askir |  | szt. | 10
Razem

## Pakiet_24
| Pakiet nr 24 - Pasy do stabilizacji | [6 empty] | Załącznik nr 2
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Pasy stabilizujące pacjenta na stole operacyjnym.Produkt niesterylny jednorazowego uzytku.Zapięcie rzepowe mozliwość regulacji w postaci rzepów) ze sprzączką stabilizującą.Warstwa zabezpieczająca pacjenta musi chronić tkanki i skórę przed uszkodzeniem. | Wymairy szer min 8cm-max 10cm +/- 1 cm / długość min 90cm-max-100cm +/- 10cm | 1kp-2szt | 50
Razem

## Pakiet_25
Pakiet nr 25 - Papier do defibrylatora | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Papier do defibrylatora Bene Hart D3 | 50x20 | szt | 20
Razem
p

## Pakiet_26
Pakiet nr 26 - Wkłady do ssaka | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Wkład jednorazowy 2,5L na wydzielinę, posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne;zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem sie wydzieliny do pacjenta;zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy ( hydrofobowy);ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwszesnemu zamknięciu filtra, łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta ;wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania,pojemność wkładu kodowana kolorem.Wkłady kompatybilne z ssakami elektrycznymi , chirurgicznymi typu basic Medela | 2,5 L | szt | 1600
Razem

## Pakiet_27
Załącznik nr 2
Pakiet nr 27 - Elektroda do artroskopii
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Elektroda posiadająca sterowanie w rękojeści posiadająca czujnik, który monitoruje temperaturę w stawie ,system Ambient. Możliwość ustawienia alarmu dźwiękowego po przekroczeniu danej temperatury w stawie. Elektroda niskotemperaturowa, posiadająca dren odpływowy. |  | szt | 10
Razem

## Pakiet_28
Pakiet nr 28 - Cewniki Foleya, worki do moczu, zatyczki do cewników, cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Zatyczka do drenów , cewników, stożkowa koloru niebieskiego , sterylna, pakowana pojedyńczo w blister , sterylizowana tlenkiem etylenu |  | sztuk | 500
2 | Zgłębnik do karmienia bez ftalanów. Informacja o braku ftalanów musi znajdować się na opakowaniu. | CH 10 -12 | sztuk | 10
3 | Cewnik Foleya silikonowany, jałowy | CH 6-24 | sztuk | 2000
4 | Cewnik Tiemana dł. 400mm, wykonane z PCV o jakości medycznej | CH 6-18 | sztuk | 200
5 | Cewnik Foleya silikonowy sterylny | CH16-25 | sztuk | 75
6 | Worki do moczu z odpływem sterylne 2L z zastawka bezzwrotną |  | sztuk | 2500
7 | Zgłębnik do karmienia noworodków bez ftalanów półprzezroczysty konektor pakowany na prosto. | Ch 8/400 | sztuk | 25
8 | Cewnik Foleya 18 ( wypełnienie balonu-30-50ml) | CH 18 | sztuk | 25
9 | Worki do moczu j.użytku dla dziewczynek pakowane folia -papier z klejem uszczelniającym |  | sztuk | 400
10 | Wieszak do worków na mocz | - | sztuk | 200
11 | Worki do moczu j.użytku dla chłopców pakowane folia -papier z klejem uszczelniającym |  | sztuk | 400
12 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ścięty pod kątem prostym,półprzeźroczysty konektor, zmatowiona powierzchnia,dwa otwory boczne naprzeciwległe,pakowany pojedynczo typu blister pack. | CH 4-18 | sztuk | 9000
Razem
Oświadczamy, iż czas utrzymania cewnika w przewodzie moczowym wynosi……………(wskazuje Wykonawca)
Oświadczamy, iż czas wymiany worka ( poz. nr 6) wynosi ……………………….(wskazuje Wykonawca)

## Pakiet_29
Pakiet nr 29 - Zestaw akcesoriów dla noworodków do nieinwazyjnego wsparcia oddechu metodą Inant Flow | [6 empty] | Załacznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Jednorazowy układ oddechowy z generatorem IF z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, w skład którego wchodzi: |  | szt | 15
- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm,
- dodatkowy niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora dł. 0,3m,
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych
otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na
wierzchołkach karbowań na całej długości odcinka,
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m,
- końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w
rozm. S, M, L,
- odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m,
- generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do
zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi,
karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,
- kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z
elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym.
2 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1,2 m, czas napełniania < 60 sek. |  | szt | 5
3 | Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwością zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możliwością regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację części zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały, |  | szt | 5
4 | Czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, z miarką. |  | szt | 5
Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały.
O rozmiarach:
- obwód głowy 16-18 cm, rozm. 000
- obwód głowy 18-20 cm, rozm. 00
- obwód głowy 20-22 cm, rozm. 0
- obwód głowy 22-24 cm, rozm. 1
- obwód głowy 24-26 cm, rozm. 2
- obwód głowy 26-28 cm, rozm. 3
- obwód głowy 28-30 cm, rozm. 4
- obwód głowy 30-32 cm, rozm. 5
- obwód głowy 32-34 cm, rozm. 6
- obwód głowy 34-36 cm, rozm. 7
- obwód głowy 36-38 cm, rozm. 8
- obwód głowy 38-40 cm, rozm. 9
5 | Maseczka nosowa w rozmiarach: S, M, L, XL |  | szt | 5
6 | Filtr wyciszający o przestrzeni martwej 31mm, opór przy przepływie 20L/min. - 0,9 cm H2O/90 Pa |  | szt | 3
Razem

## Pakiet_30
Załącznik nr 2
Pakiet nr 30 - Resuscytatory
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowanetto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1. | Resuscytator Ambu jednorazwoego uzytu -pediatryczny dla niemowląt poniżej 10 kg masy ciała | 10 kg< | sztuk | 3
2 | Resuscytator jednorazowego uzytku dla dorosłych |  | sztuk | 90
3 | Resuscytator Ambu jednorazwoego uzytu -pediatryczny dla dzieci od 10-30 kg masy ciała | 10-30kg | sztuk | 5
Razem

## Pakiet_31
Pakiet nr 31- Rurki intubacyjne, tracheostomijne, filtry, rurki Gudela,przedłużacz martwa przestrzeń,maki krtaniowe, wymiennik ciepła | [8 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Rurka tracheostomijna sterylna | 7,0-10,0 | sztuk | 75
2 | Rurka intubacyjna sterylna bez mankietu PCV + silikon | 2,0-5,0 | sztuk | 60
3 | Prowadnica do rurki intubacyjnej (metal pokryty tworzywem, jałowa łatwa do ukształtowania średnica 4,0mm i 5,0mm , długość 400 do 600mm |  | sztuk | 20
4 | Rurka intubacyjna silikonowana PCV z mankietem niskocisnieniowym , z otworem Murphiego | 5,5-9,5 | sztuk | 350
5 | Rurka intubacyjana zbrojona z mankietem i otworem Murphiego | 7.5 | sztuk | 8
6 | Rurka ustno-agardłowa Gudela | 0-4 | sztuk | 200
7 | Przedłużacz tzw martwa przstrzeń wykonana z elastycznego tworzywa , gładka wewnętrzna powierzchnia , długość 15cm, przedlużenie standardowe 22F, podwójnie ruchomy kominek katowy, port do odsysania i bronchoskopu z elastycznym korkiem 15F/22M, sterylne |  | sztuk | 1750
8 | Wymiennik ciepła i wilgoci , "sztuczny nos", do tracheostomii( posiadający samouszczelniający port do odsysania oraz port do podawania tlenu, złącze kompatybilne z rurka trachostomijną 15mm |  | sztuk | 400
9 | Maska krtaniowa |  | sztuk | 125
10 | Filtry antybakteryjne do rurki intubacyjnej z wymiennikiem ciepla i wilgoci, z portem do kapnografii( HME) |  | szuk | 1500
11 | Maski anestetyczne bez mankietu jednorazowego użytku dla dorosłych |  | szuk | 50
Razem

## Pakiet_32
Pakiet nr 32 - Naczynia z pulpy | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J. miary | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Kaczka z pulpy celulozowej pojemność: 900ml, wym. 192x113x 128mm lub o pojemności 875 ml i wym. 260 x 105 x 125 mm lub o pojemności 875 ml i wym. 245X105x125 mm; odporność na przesiąkanie 4 godziny | sztuki |  | 2500
2 | Basen płaski z pulpy celulozowej ,pojemność 2litry, wymiary: 383x 255x 55mm lub 365x270x85mm | sztuki |  | 750
3 | Pokrywa do basenu płaskiego z pulpy celulozowej | sztuki |  | 500
4 | Miska nerkowata z pulpy celulozowej pojemność 700ml, wymiary 240x130x 45mm lub o pojemności max. 900 ml o wymiarach 245x115x50 mm; odporność na przesiąkanie 4 godziny | sztuki |  | 7000
5 | Prostokątna miska ogólnego zastosowania z pulpy celulozowej, pojemność 4litry, nieprzepuszczalna, zachowująca szczelność przez co najmniej 2 godziny, przy użyciu ciepłej wody z detergentem ,wymiary 330x 255 x 100mm, dopuszczalna temperatura wody z detergentem 45ºC | sztuki |  | 7500
6 | Nocnik dziecięcy z pulpy celulozowej, pojemność 1litr, wymiary zew; 233x86mm, odporność na przesiąkanie 4 godziny | sztuki |  | 250
7 | Podstawka do nocnika dziecięcego kompatybilna z poz 6 | szt |  | 2
8 | Bezaldehydowy preparat do dezynfekcji komory maceratora o pojemności 5l.Szerokie spektrum mikrobójcze B,F,Tbc w czasie do 5min.Wymagana opinia producenta o możliwości zastosowania do maceratorów Vortex,Vernacare. | op |  | 3
Razem

## Pakiet_33
Pakiet nr 33 - Zgłębniki żołądkowe, flokary | [8 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Zgłębnik żołądkowy, powierzchnia zmatowiona ,półprzeźroczysty konektor, posiadający dwa otwory boczne bez otworu centralnego,wykonany z PCW o jakości medycznej dł. od 1250-1500mm | 14F-18F | sztuk | 125
2 | Zgłębnik żołądkowy powierzchnia zmatowiona ,półprzeźroczysty konektor, posiadający dwa otwory boczne bez otworu centralnego,wykonany z PCW o jakości medycznej dł. od 1250-1500mm | 20 F-24 F | sztuk | 100
3 | Flokar-zgłębnik do żywienia dojelitowego z prowadnicą,wykonany z miękkiego ,przeźroczystego poliuretanu, dopasowujący się do kształtu przewodu pokarmowego,wymienny co 6 tyg. | 12 | sztuk | 5
4 | Flokar ,zestaw PEG ,wolny od DEHP | H 18 | sztuk | 40
Razem

## Pakiet_34
Pakiet nr 34 - Dreny, butle Redona, łączniki do drenów, końcowki do odsysania | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Butla Redona plastikowa płaska, sterylna | 200 ml | szuk | 800
2 | Dren do jamy otrzewnej silikonowy | 24-28 | szuk | 100
3 | Końcówka prosta do odsysania pola operacyjnego |  | szuk | 80
4 | Końcówka zakrzywiona do odsysania pola opreracyjnego |  | szuk | 50
5 | Łącznik do drenu od ssaka z kontrolą odsysania, jałowy, pakowany pojedynczo |  | sztuk | 1250
6 | Dren jednorazowego użytku , łączący do ssaka jałowy ,typ B z konektroem stożkowym z obu stron | 9,0x 6,6 x200-300cm | sztuk | 1750
Razem

## Pakiet_35
Pakiet nr 35 - Akcesoria do termometrów, otoskopów | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopu uniwersalne kompatybilne z otoskopem Riester rozmiar 2,50 | 2.5 | op-100szt | 4
2 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopu uniwersalne kompatybilne z otoskopem Riester rozmiar 3,0 | 3 | op-34szt | 8
3 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopu uniwersalne kompatybilne z otoskopem Riester rozmiar 4,0 | 4 | op-100szt | 4
4 | Osłonki jednorazowego użytku kompatybilne z termometrem Braun Pro 6000 op-800szt |  | op | 4
Razem

## Pakiet_36
Pakiet nr 36 - Wyroby z włókniny, podkłady papierowe | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Fartuch foliowy -przedniak, pojedynczo pakowany, długość min 116cm opak-100szt |  | opak | 75
2 | Fartuch ochronny z włókniny ( zabiegowy, zielony, mankiet z gumka) opak-10szt |  | opak | 350
3 | Jednorazowe szorty do badań kolonoskopowych , nieprześwitujące, z włókniny , z tyłu wycięty otwór, po naciągnięciu min 140cm w pasie |  | sztuk | 1400
4 | Koszula dla pacjenta wkładana przez glowę, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta z włókniny typu SMS, minimalna gramatura 35g/m2 w rozmiarze uniwersalnym .Wymiary koszuli :obwód min 140cm, dł min 120cm. |  | sztuk | 1000
5 | Czepek męski , chirurgiczny z włókniny przepuszczjącej powietrze z warstwą chłonną pot, wiązany na troki opak -100szt |  | opak | 25
6 | Czepek chirurgiczny typu beret, na gumkę z włókniny przepuszczającej powietrze opak -100 szt |  | opak | 30
7 | Podkład papierowy jednorazowy , biały na kozetkę w rolce szer 50cm dł 50m | szer 50cm | rolka | 900
Razem
Poz nr 1 Pakowany pojedyńczo.

## Pakiet_37
Pakiet nr 37 - Dreny do histeroskopii, laparoskopii | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Dren jednorazowego użytku,do histeroskopii. Kompatybilne z pompą Endomat Hamou Karl Storz |  | szt | 125
2 | Dren jednorazowego użytku,do laparoskopii. Kompatybilne z pompą Endomat Hamou Karl Storz |  | szt | 200
Razem

## Pakiet_38
Pakiet nr 38 - Układy oddechowe do respiratorów Nihon-Kohden, Bellavista, czujniki przepływu | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Układ oddechowy do respiratora Nihon-Kohden NKV-330, jednoramienny ,jednorazowy dla dorosłych. Zaoferowany układ oddechowy musi być certyfikowany przez producenta respiartora. |  | szt | 25
2 | Układ oddechowy do respiratora Bellavista , układ dwuramienny jednorazowy dla dorosłych ,wyposażony w zastawkęwydechową 22mm, długość 150cm.Zaoferowany układ oddechowy musi być certyfikowany przez producenta respiratora. |  | szt | 25
3 | Czujnik przepływu . Czujnik przepływu musi być kompatybilny z zaoferowanym układem oddechowym do respiratora Bellavista. |  | szt | 25
Razem

## Pakiet_39
Pakiet nr 39 - Czujnik do badania głębokości snu kompatybilne z urzędzeniem BIS | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Czujnik do badania głębokości snu w znieczuleniu ogólnym kompatybilny z urządzeniem BIS , dla dorosłych. |  | szt | 250
Razem

## Pakiet_40
| Pakiet nr 40 - Aspirator biopsyjny | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Aspirator ssący do biopsji endometrium typu Probet lub równoważny. Szybka diagnostyka bez znieczulenia, bez ryzyka powikłań anestezjologicznych. Podwójny tłok ssący. Zastosowanie: - wykrywanie nowotworów endometrium i rozrostu śluzówki macicy, - nieprawidłowe krwawienia nie związane z miesiączką, - kontrola leczenia hormonalnego, - diagnostyka niepłodności. Wymiary: długość 262mm +/-4mm, zewnętrzna średnica 2,93 mm +/- 0,04mm |  | szt | 25
Razem

## Pakiet_41
Pakiet nr 41 - Taca do leków, szkiełka podstawowe,myjka do ciała | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Taca na leki plastikowa z przegórdkami na 32 kieliszki (wyrób medyczny) |  | szt | 6
2 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu 76mmx25mm. |  | op-50szt | 50
3 | Myjka jednorazowego użytku do ciała.Przeznaczona do codziennej higieny pacjentów w szpitalach.Nasączona środkiem myjacym o naturalnym PH.Srodek aktywowany po zwilżeniu wodą.Rozmiar 24,5cmx16,5cm (+/- 0,5cm) o grubości 0,5cm.Gramatura 100g/m2 |  | sztuki | 7500
Razem

## Pakiet_42
Pakiet nr 42 - Pojemniki na odpady medyczne | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Pojemnik na odpady medyczne z etykietą | 500 ml | sztuk | 100
2 | Pojemnik na odpady medyczne z etykietą płaskie | 700 ml | sztuk | 400
3 | Pojemnik na odpady medyczne z etykietą okrągłe | 1000 ml | sztuk | 1200
4 | Pojemnik na odpady medyczne z etykietą okrągłe | 1500 ml | sztuk | 250
5 | Pojemnik na odpady medyczne z etykietą okrągłe | 2000 ml | sztuk | 1000
Razem

## Pakiet_43
Pakiet nr 43 - Czujnik do pomiaru SpO2 | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Czujnik wielorazowy do pomiaru SpO2 w technologii Mindray,czujnik przeznaczony dla dorosłych .Soft. | do pacjentów pediatrycznych i dorosłych | szt | 10
Razem

## Pakiet_44
Pakiet nr 44 - Pułapka wodna, linie próbkujące | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Pulapka wodna do modułu kapnografii Mindray Dry Line 1 Uwaga: pułapki w opakowaniach po 10 szt. | do pacjentów pediatrycznych i dorosłych | szuk | 4
2 | Pulapka wodna do modułu kapnografii Mindray Dry Line 2 Uwaga: pułapki w opakowaniach po 10 szt. | do pacjentów pediatrycznych i dorosłych | sztuk | 2
3 | Jednorazowe linie próbkujące o długości 2,5m dla dorosłych kompatybilne z pułapką wodną modułu Mindray. Uwaga: linie w opakowaniach po 25 szt. | do pacjentów pediatrycznych i dorosłych | sztuk | 2
Razem

## Pakiet_45
Pakiet nr 45 - Worek jednorazowego użytku do laparoskopii | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J. miary | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Worek do laparoskopii z rączką 350ml( automatyczną)-wymiary ⌀100 x 170 mm, przez troakar 10 mm. | sztuk |  | 35
Razem

## Pakiet_46
Pakiet nr 46 - Próżnociąg położniczy |  |  |  |  | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Próżnociąg położniczy, jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadające odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha) Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa eliminującą możliwość przekroczenia bezpiecznej wartości siły ciągu, co eliminuje konieczność jej stałej kontroli przez personel medyczny podczas porodu | szuk |  | 20
Razem

## Pakiet_47
Pakiet nr 47 - Testy do wód płodowych | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.miary | Jednostka miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Szybki i prosty test do wykrywania IGFBP-1 w wymazach z pochwy mający na celu wykrycie pęknięcia błon płodowych u kobiet - produkt sterylny, pakowany pojedynczo | szt |  | 25
Razem
| ……………… | [6 empty] | …………………………..
| miejscowość, data | [6 empty] | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_48
Pakiet nr 48 - Szyny Kramera bez powleczenia | [7 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Szyna Kramera bez powleczenia | 500x70mm | szt | 40
2 | Szyna Kramera bez powleczenia | 600x70mm | szt | 40
3 | Szyna Kramera bez powleczenia | 800x100mm | szt | 50
4 | Szyna Kramera bez powleczenia | 900x120mm | szt | 50
5 | Szyna Kramera bez powleczenia | 1000x100mm | szt | 40
6 | Szyna Kramera bez powleczenia | 1000x150mm | szt | 50
7 | Szyna Kramera bez powleczenia | 1500x100mm | szt | 50
8 | Szyna Kramera bez powleczenia | 1500x150mm | szt | 50
Razem

## Pakiet_49
Pakiet nr 49 - Zestaw do tracheotommi przezskórnej | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość (w szt.) | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana wielorazowego użycia, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło (wstępne) oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 15
Razem

## Pakiet_50
Pakiet nr 50 - Elektrody do stymulacji | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | J. miary | Zapotrzebowanie na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy lub nr kodu
1 | Elektroda samoprzylepna do elektroterapii i elektrostymulacji zapewniające standardowe przewodzenie, elastyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała, powleczone specjalnym żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne kompatybilne z aparatami do elektrostymulacji i elektroterapii , które posiadają końcówkę o śr 2mm | 5cmx5cm | 1op-4szt | 35
2 | Elektroda samoprzylepna do elektroterapii i elektrostymulacji zapewniające standardowe przewodzenie, elastyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała, powleczone specjalnym żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne .Kompatybilne z elektrostymulatorami posiadającymi kable pacjenta zakończone zatrzaskami | 5cmx5cm | 1op-4szt | 35
Razem