## KARŁOWICZA - ETAP I
KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1 DO OFERTY WYKONAWCY
Lp. | Opis / Element robót | J.m. | Obmiar | Cena jed. [PLN]* NETTO | Wartość [PLN]* NETTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=kol.4xkol.5
1 | Sieć wodociągowa z rur PE RC 100, SDR11 PN10 dz225mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, wykonywana bezwykopowo po trasie istniejącej sieci, z ułożeniem tymczasowego bypassu w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody do obiektów zlokalizowanych w rejonie przebudowywanej sieci (odcinek RÓŻYCKIEGO - PADEREWSKIEGO). Wariantowo dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100, SDR17 PN10 dz225mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami (metoda wykopowa). | m | 360 | 0 | 0
2 | Przepięcie istniejących sieci wodociągowych dn150mm do sieci PE dz225mm z montażem trójników żeliwnych kołnierzowych DN200 wraz z niezbędnymi redukcjami, z robotami ziemnymi (2 x sieć dn150mm) | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Zasuwy sieciowe żeliwne kołnierzowe Ø150mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi, z oznakowaniem | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Zasuwy sieciowe żeliwne kołnierzowe Ø200mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi, z oznakowaniem | kpl | 6 | 0 | 0
5 | Hydrant nadziemny Ø80mm z kontrolowanym miejscem łamania z robotami ziemnymi i montażem oraz z montażem zasuwy odcinającej Ø80mm typu E1 (PN16) z obudową i skrzynką uliczną, z oznakowaniem, z wpięciem do sieci PE dz225mm poprzez trójnik | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Wpięcie do sieci wodociągowej dn200mm poprzez trójnik, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, podbudową drogową, | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Wpięcie do sieci wodociągowej dn150mm poprzez trójnik, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, podbudową drogową, | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Przyłącze wodociągowe z rur PE 100, SDR17 PN10 dz110mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, podbudową drogową, przyłącze wykonywane poza obręb przebudowywanej drogi (do budynków RÓŻYCKIEGO nr 10, 12) | m | 10 | 0 | 0
9 | Przyłącza wodociągowe z rur PE 100, SDR17 PN10 dz90mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, podbudową drogową, przyłącza wykonywane poza obręb przebudowywanej drogi (do budynków RÓŻYCKIEGO nr 14, SZYMANOWSKIEGO nr 5) | m | 10 | 0 | 0
10 | Przepięcie istniejącego przyłącza wodociagowego do sieci wodociągowej PE RC z montażem trójnika żeliwnego kołnierzowego, z robotami ziemnymi (dz. nr 31/15) | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Przebudowa zestawów wodomierzowych w budynkach wraz z włączeniem przewodu wodociągowego do istniejącej instalacji wody zimnej w budynku (bez wodomierza), montowanych na wspornikach wraz z wymianą zaworów odcinających grzybkowych w węźle, doposażenie w zawór zwrotny typu BA oraz filtr wody wraz z odtworzeniem posadzek - armatura w węźle DN80mm. | kpl | 8 | 0 | 0
11 | Zasuwy na przyłączach żeliwne kołnierzowe Ø80mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi, z oznakowaniem | kpl | 2 | 0 | 0
12 | Zasuwy na przyłączach żeliwne kołnierzowe Ø100mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi, z oznakowaniem | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Zasuwy na przyłączach żeliwne kołnierzowe Ø50mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi, z oznakowaniem | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Nawierzchnie asfaltowe chodnika (warstwa ścieralna o gr. 5 cm z betonu asfaltowego) na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilzowanej mechanicznie, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe | m2 | 100 | 0 | 0
9 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm na podsypce piaskowej, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - roboty zamienne. | m2 | 100 | 0 | 0
14 | RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT NETTO |  |  |  | 0
UWAGI DO TABELI KOSZTORYSU:
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Płatność dla Wykonawcy za wykonane elementy robót należna będzie na podstawie pomierzonych faktycznych ilości i potwierdzonych przez uprawnionego Geodetę
***) Wykonawca wypełnia każdą pozycję kosztorysu
****) Wykonawca przenosi wartość robót do Formularza Oferty
NAZWA ZADANIA / ROBÓT BUDOWLANYCH |  | WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT
|  | PLN NETTO | VAT [23%] | PLN BRUTTO
Przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową z przyłączami w ulicy KARŁOWICZA w Jeleniej Górze |  | 0 | 0 | 0
NAZWA WYKONAWCY / adres, siedziba |  | Data | PODPIS / PIECZĘĆ WYKONAWCY