Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa przedmiotu zamówienia, adres obiektu:

„Projekt poziomowego Zielonego Parkingu za rzeką Ropą w Gorlicach na dz. ewid. 
nr 1747/8, 1747/9, 1747/11, 1748/15, 1758/5, 1758/3, 1755/9, 1755/8, 1755/7, 1751/6 ” 
w ramach zadania „Parking za rzeką Ropą – Zielony”

- Nazwy i kody:

CPV - 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Nazwa i adres zamawiającego

Miasto Gorlice

Rynek 2

38-300 GORLICE

SPIS ZAWARTOŚCI:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia

1.2. Cechy przedmiotu zamówienia

1.3. Lokalizacja

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Decyzje administracyjne i dokumentacja

III. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

3.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych

3.2. Wymagania do opracowań szczegółowych

IV. WYKAZ ZŁĄCZNIKÓW

4.1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2,

4.2 Mapa sytuacyjna z zaznaczonym obszarem lokalizacji proj. parkingu,

4.3 Mapa z istniejącymi sieciami podziemnymi w obszarze proj. parkingu,

4.4 Istniejący teren – dok. fotograficzna,

4.5 Koncepcja rozwiązania proponowana przez Zamawiającego.

Opracowała: Katarzyna Mituś

Wydział Inwestycji i Rozwoju

- CZĘŚĆ OPISOWA

1.1  Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia

Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej, której przedmiotem jest przygotowanie projektu parkingu 2-poziomowego z zielonym dachem użytkowo-rekreacyjny, łącznie 3 kondygnacje. Położonego w Gorlicach przy ul. Mickiewicza na działkach ewid. nr 1747/8, 1747/9, 1747/11, 1748/15, 1758/5, 1758/3, 1755/9, 1755/8, 1755/7, 1751/6.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmował będzie:

- Prace rozbiórkowe (2 garaże, istniejące utwardzenie nawierzchni), przygotowawcze,

- Budowę miejsc postojowych (3-kondygnacyjny parking z żelbetowym stropodachem, na którym powstanie tzw. zielony dach pełniący funkcję rekreacyjną, teren ogólnodostępny. Poziomy parkingu:

- poziom parkowania 0 - na istniejącym terenie,

-  poziom parkowania +1 – poziom powstały nad poziomem 0, powiększony poprzez utworzenie dodatkowego rzędu miejsc postojowych, powstałych z zabudowy na dz. nr ewid. 1748/15, gdzie komunikacja będzie się odbywać pod płytą poziomu +1,

- poziom +2 - dach użytkowo-rekreacyjnym – całość tworzy obiekt 1

Urządzenie miejsc postojowych na pozostałym istniejącym terenie – obiekt 2) w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych,

- Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych,

- Zabezpieczenie przeciwpoż. terenu (istniejący wodociąg przy ul. Mickiewicza 22),

- Budowę nawierzchni dróg dojazdowych i manewrowych,

- Budowę nawierzchni chodników,

- Budowę kładki łączącej płytę parkingu poziomowego +1 z istniejącą kładką nad rzeką Ropą,

- Zabezpieczenie, przebudowa istniejących sieci podziemnych,

- Regulacje istniejących wpustów i studzienek ulicznych,

- Budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej,

- Budowę oświetlenia ulicznego,

- Budowę monitoringu wizyjnego,

- Budowę monitoringu kontroli ruchu pojazdów, parkometry,

- Oznakowanie pionowe i poziome,

- Budowę klatki schodowej żelbetowej umożliwiającej zejście z poziomu dachu na poziom terenu ( od strony rzeki Ropy),

- Zagospodarowanie terenów zielonych, teren ogólnodostępny,

- Zbiorniki wody – retencja wód deszczowych.

Celem projektu jest zabezpieczenie miejsc parkingowych maksymalnie wykorzystując dostępny teren oraz uporządkowanie i zagospodarowanie pozostałych przestrzeni poprzez zieleń uporządkowaną, tereny biologicznie czynne wykorzystujące rozwiązania małej retencji.

Parking podzielony na dwie części, na działkach nr 1747/8, 1747/11 zaprojektować parking 2-poziomowy z zielonym dachem o konstrukcji żelbetowej, wpisującej się w otoczenie, (parking 2-poziomowy zadaszony, z wykorzystaniem poziomu górnego na zielony dach o urządzonej przestrzeni na miejsca odpoczynku). Poziom dolny przewidzieć jako miejsca parkingowe oraz komunikację na poziom górny.

Poziom górny zagospodarować jako część biologicznie czynną, znajdą się na nim nieduże krzewy i drzewa, które będą pochłaniać m.in. pyły, gazy i CO2, produkować tlen i zatrzymywać wody opadowe, wykorzystując pasaże roślinne, elementy zielono niebieskich dachów, biomimetryka – naśladowanie natury, elementy małej architektury, oświetlenie parkowe. Elewacja na przykład w formie ażurowej z elementami zieleni – przykładowe rozwiązanie w załączeniu.

Działkę nr 1747/9, część 1747/8 przewidzieć jako teren zielony z urządzoną zielenią hydrofobową, alejkami o nawierzchni przepuszczalnej, miejscami odpoczynku, oświetleniem parkowym.

Działki ewid nr 1748/15, 1755/7 oraz część 1755/8 zachować jako ciągi komunikacyjne.

Na poziomie istniejącego terenu na działkach nr ewid. 1758/5, 1758/3, 1755/9, 1755/8 wyznaczyć miejsca parkingowe podzielone elementami zieleni wykorzystując np. skrzynie korzeniowe.

Działkę ewid nr 1751/6 zagospodarować jako miejsce odpoczynku, teren zielony z nawierzchnią przepuszczalną.

Zamówienie obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt wykonawczy,

- Projekt techniczny,

- Specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót,

- Przedmiary i kosztorysy,

- Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kompletna dokumentacja powinna zawierać opracowania dla wszystkich niezbędnych branż:

- Projekt konstrukcyjny wraz ze wszystkimi niezbędnymi projektami branżowymi (obiekt 1, obiekt 2),

- Projekt branży drogowej,

- Projekt branży sanitarnej,

- Projekt branży elektrycznej,

- Projekt branży teletechnicznej obejmujący system monitoringu,

- Projekt organizacji ruchu,

- Projekt zieleni.

  - Cechy przedmiotu zamówienia

Stan istniejący obiektu:

Teren przewidziany pod budowę przedmiotowego obiektu należy do Miasta Gorlice. Zabudowany dwoma garażami, jest terenem utwardzonym, oświetlonym, wykorzystywanym jako parking. W załączeniu fragment mapy sytuacyjnej wraz z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obecnie trwają zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczające zabudowę dla potrzeb parkingu, zwiększenia max liczby miejsc postojowych oraz możliwość skomunikowania terenu z drogą krajową).

UWAGA:

Obecnie trwają prace projektowe pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku w Gorlicach” prowadzone przez biuro projektowe Transprojekt-Warszawa sp.z o.o.,          ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa, sprawę prowadzi Zenon Dobaczewski                       tel. (22) 832-29-15 wew. 120. Wykonawca dokumentacji projektowej winien skonsultować opracowane rozwiązanie pod względem zakresu opracowania z zakresem projektu rozbudowy drogi.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:

Zielony parking za rzeką Ropą należy zaprojektować uwzględniając zastosowanie materiałów ekonomicznie uzasadnionych, wykorzystując wielkość działki i istniejące uwarunkowania gruntowe.

Projektowany obiekt zawierał będzie:

- obiekt parkingu 2-poziomowego z windą, konstrukcja żelbetowa, otwarta z ażurową okładziną w postaci elewacji z elementami zieleni, zadaszona, wyposażony w niezbędne elementy techniczne dla potrzeb funkcjonowania obiektu (oświetlenie, monitoring, toalety itp.), poziom górny z elementami zieleni, urządzone miejsce odpoczynku,

- ze względu na istniejące sieci może pojawić się potrzeba przebudowania lub likwidacji niektórych z nich,

- wody opadowe z terenu parkingu oraz odwodnienia obiektu parkingu poziomowego zagospodarować wg. wytycznych programu zielono-niebieskiej infrastruktury poprzez retencjonowanie, wykorzystanie niecek filtracyjnych, ogrody deszczowe, zbiorniki wody retencyjne itp. oraz zastosowanie rozwiązań podlegającymi ocenie wniosków dla programów dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, konkurs Miasto z klimatem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2020-miasto-z-klimatem-/ oraz dofinansowanie zielono-niebieskiej infrastruktury z Funduszy Norweskich https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,25,lagodzenie-zmian-klimatu-i-adaptacja-do-ich-skutkow-realizacja-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-miast.html?fbclid=IwAR1UqcETDD8ApvrG5tb-ExJJ59MXcLPkW9SAyKwC7ZK0FYrDcqRQg4WrsNY

- wykorzystanie fotowoltaiki do pozyskiwania energii dla potrzeb obiektu,

- obiekty małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie trwale związane z podłożem, stanowiące uzupełnienie powierzchni biologicznie czynnej parkingu),

- oznakowanie pionowe i poziome,

- inne prace, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej.

Wykonawca na etapie sporządzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawiającym szczegóły rozwiązań technologicznych, zastosowanych materiałów, szczegółową kolorystykę poszczególnych elementów, przedstawi 2 koncepcje elewacji i zagospodarowania poziomu zielonego dachu.

1.3. Lokalizacja

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu parkingu wielopoziomowego położonego w Gorlicach przy ul. Mickiewicza na działkach ewid. nr 1747/8, 1747/9, 1747/11, 1748/15, 1758/5, 1758/3, 1755/9, 1755/8, 1755/7, 1751/6 o powierzchni około 0,8 ha.

Działka sąsiaduje od strony północnej z rzeką Ropą, od strony zachodniej z drogą wojewódzką 977, od strony południowo-wschodniej  z drogą krajową nr 28.

Projektowany obiekt powinien zawierać poniższe elementy:

  - Projekt konstrukcyjny budowlano-wykonawczy obiektu parkingu:

- Konstrukcja żelbetowa, 2 poziomowa z zielonym dachem ( dach nad całością obiektu lub na połowie – aby zachować walory estetyczne, nowoczesna bryła),

- Górny poziom parkingu połączyć ciągiem pieszym z istniejącą kładką nad rzeką Ropą co poprawi komunikację dla osób niepełnosprawnych, zlikwiduje bariery architektoniczne wejścia na kładkę od strony Zawodzia,

- Od strony rzeki zaprojektować bezpośrednie zejście na wały, na teren zieleni urządzonej,

- Zaprojektować pomieszczenie socjalne oraz toalety,

  - Projekt  zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej – projekt powinien przewidzieć działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w mieście, w tym: „zielono-niebieską” infrastrukturę, likwidację powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej, zwiększanie retencji w ekosystemach przez:

    - Zatrzymanie i retencjonowanie wód opadowych poprzez likwidację uszczelnienia   lub zasklepiania gruntu – maksymalnie wykorzystując dostępny teren,

    - Wykorzystanie wód opadowych np. do: fontann, rozwoju zieleni, zasilania zbiorników przeciwpożarowych, szaletów, chłodzenia lub zmywania powierzchni  np. ulic, zagospodarować około 80% wód,

    - Zastosowanie metod opartych na procesach naturalnych do zagospodarowania lub oczyszczania wód opadowych,

    - Utworzenie nowych terenów zielonych o powierzchni ok 50%,

    - Wykorzystanie powierzchni zielonego dachu na cele rekreacyjne.

  - Projekt zielni – powinna być łatwa w uprawie i utrzymaniu, wskazane zastosowanie roślin, które poprawią jakość powietrza,

  - Elementy małej architektury - kosze na śmieci, ławki, stojak na rowery, oświetlenie parkowe  – trwale związane z podłożem,

  - Stojaki na rowery – trwale związane z podłożem.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Decyzje administracyjne i dokumentacja

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:

1) pozyskania aktualnych map do celów projektowych obejmujących swym zasięgiem obszar planowanych przedsięwzięć;

2) opracowania projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego, projektu technicznego.

Opracowania dokumentacji projektowej oddzielnie dla wszystkich branż uwzględniającej wymagania zawarte w przepisach szczegółowych, dokumentacja opracowana w formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów  umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia; pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne - opinie, uzgodnienia itp.)

3) opracowania w układzie kosztorysowym przedmiarów robót dla wszystkich branż;

4) opracowania kosztorysów inwestorskich z podaniem podstawy wyceny i składników cenotwórczych; po przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu Wykonawca będzie zobowiązany  do aktualizacji kosztorysów,  na wezwanie, w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę;

5) opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż;

6) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i złożenia w Starostwie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, w celu uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń  zezwalających na realizację;

7) przed przystąpieniem do wyceny prac projektowych Wykonawca zapozna się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem.

Uwaga:

Po stronie Wykonawcy leży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych do uzyskania zezwolenia na realizację robót budowlanych.

Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.)

Wymagania ogólne dla prac projektowych

Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i opisem przedmiotu zamówienia. Zastosowane wyroby budowlane muszą spełniać wymagania polskich przepisów.

III. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową należy opracować jako projekty architektoniczno-budowlane, projekty wykonawcze i projekty techniczne.

Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać:

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia, jeżeli zajdzie taka potrzeba, informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia);

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, szczegóły konstrukcyjne itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawierać:

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne - jeśli będą wymagane, zestawienie materiałów);

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki

z rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnych branż);

Szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia.

Projekt techniczny powinien zawierać elementy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów:

- projekty zagospodarowania terenu  – 6 egz. (3 egz. do wniosku, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę 3 egz. skopiowane, opieczętowane dla Zamawiającego),

- zatwierdzone projekty architektoniczno-budowlane –  6 egz. (3 egz. do wniosku, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę 3 egz. skopiowane, opieczętowane dla Zamawiającego),

- projekty wykonawcze – 4 egz.

- projekty techniczne – 2 egz.

- branży konstrukcyjnej parkingu poziomowego,

- branży drogowej pozostałej części parkingu,

- branży sanitarnej – kanalizacji deszczowej odwodnienie i retencji,

- przebudowy, zabezpieczenia sieci istniejących wynikające z uzyskanych warunków,

- projekt zieleni (wersja papierowa) –- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót dla każdej branży – po 2 egz.

- kosztorysy inwestorskie j.w. – po 2 egz.

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne - opinie, uzgodnienia itp.) – po 2 egz. w wersji papierowej.

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików dostępnych PDF oraz DWG, DXF.

Uwaga:

Wykonawca złoży 3 egzemplarze do wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy. Zatwierdzony oryginalny opieczętowany 1 egzemplarze dokumentacji oraz  skopiowane, opieczętowane  egzemplarze wraz z odpowiednimi dokumentami zezwalającymi na realizację robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

Inne ustalenia

- Wykonawca dołączy do projektów oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu przed innymi podmiotami.

- Projekty przed złożeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej, muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

- wszystkie dokumenty mają być opracowane w języku polskim na podstawie obowiązujących przepisów, norm oraz posiadać klauzulę o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć,

- dane w zakresie sposobu wykonania robót, dobór materiałów i urządzeń winien być opisany w sposób zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych „art. 99:

1.Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2.Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.

3.Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

4.Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

5.Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub po-chodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

6.Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa wust.5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.7.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.”

- zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników,

- dokumentacje winny być sporządzone w sposób optymalny z punktu widzenia funkcjonalno-użytkowego, ekonomicznego, zawierać niezbędne rozwiązania szczegółowe tak aby umożliwiały realizację robót bez dodatkowych uzupełnień i opracowań i nie budzących wątpliwości na etapie prawidłowo sporządzanej oferty na roboty budowlane i ich wykonanie.

- projektant w przypadku zaistnienia takiej okoliczności przekaże na wezwanie zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych w trakcie procedury przetargowej przeprowadzanej na podstawie wykonanych dokumentacji.

PRZEPISY PRAWNE

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 poz.1389);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020, poz. 1429);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 01.08.2019r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1642).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016r. w sprawie wzorów: wniosku wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 poz.1493),

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2019 ze zm.);

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dnia  18  maja   2004r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 2338 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 1378 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 54 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 poz.450);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

IV. WYKAZ ZŁĄCZNIKÓW

4.1 Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego:

4.2 Mapa sytuacyjna z zaznaczonym obszarem lokalizacji proj. parkingu,

4.3 Mapa z istniejącymi sieciami podziemnymi w obszarze proj. parkingu,

4.4 Istniejący teren – dok. fotograficzna,

4.5 Koncepcja rozwiązania proponowana przez Zamawiającego.

Zał. nr. 4.1 – Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2

# KS – pow. 0,75 ha  Tereny komunikacji.

Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

- Zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją celu publicznego;

- Tereny lokalizacji parkingu dla max 150 miejsc postojowych. Istniejące obiekty należy zlikwidować, lub wykorzystać na pomieszczenie dla parkingowego i sanitariaty.

- Zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych za wyjątkiem pomieszczenia dla parkingowego;

- Obowiązuje realizacja jednego wjazdu i wyjazdu z terenu parkingu, uzgodnionego z zarządcą drogi, z zakazem wjazdu z drogi krajowej;

- Obowiązek wkomponowania miejsc postojowych w zieleń drzewiasto – krzewiastą. Minimalna powierzchnia zieleni izolacyjnej na działce wynosi 10% powierzchni terenu;

- Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg i placów z substancji ropopochodnych oraz części stałych.

zał. nr 4.2 – mapa sytuacyjna

zał. nr 4.3 – mapa sytuacyjna z zaznaczonyni sieciami podziemnymi w obszarze proj. parkingu

zał. nr 4.3.1 – mapa zagrożeń powodziowych

## Zał. nr 4.4 – istniejący teren

istniejący teren (foto UM Gorlice)

istniejący teren (foto UM Gorlice)

istniejący teren (foto UM Gorlice)

istniejący teren (foto UM Gorlice)

istniejący teren (foto UM Gorlice)

istniejący teren (foto UM Gorlice)
Zał nr 4.5.1 – Koncepcja rozwiązania proponowana przez Zamawiającego

https://investmap.pl/komentarze/rzeszow-olszynki-park,i5792

Zał. nr 4.5.2 – koncepcja elewacji – zielona fasada na podporach, linach

https://zielonyfront.pl/liny/

Zał nr 4.5.3 – koncepcja zieleni urządzonej (foto: Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania. Wydanie 1.1. 31 sierpnia 2017)

Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania. Wydanie 1.1. 31 sierpnia 2017   str.51

Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania. Wydanie 1.1. 31 sierpnia 2017  str.44

Materiały zawarte w załącznikach 4.5.1 – 4.5.3 pochodzą z ogólnodostępnych stron internetowych i mają charakter cytatu z utworów, z których pochodzą.

Żródła materiiałów wskaznaych powyżej zamieszczono bezpośrednio pod każdym z nich.