## opis przedmiotu zamówienia
SPZOZ w Wolsztynie, PN/16/2020; PAKIET NR 3 – SZYBKIE TESTY |  |  |  | załącznik nr 4A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty cząstkowej w obrębie PAKIETU NR 3
Odczynniki do badań laboratoryjnych - szybkie testy diagnostyczne
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr
| 1. | Wykrywanie krwi utajonej w kale; bez zachowania diety, czułość testu minimum 10 ng/ml. Jednostopniowy test kasetkowy. Metoda oznaczania - immunochromatografia. | TAK - podać zaoferowaną czułość.
| Testy z pozycji 1 – 4 muszą zawierać kompletne, niezbędne wyposażenie do przygotowania materiału do badania (bufory, aplikatory, itp.) i wykonania badania. |  | TAK, podać jakie.
| Testy z pozycji 1 – 4 - Zamawiający nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę wielkości zaoferowanych w postępowaniu opakowań w okresie trwania umowy |  | TAK
| 2. | Test do jednoczesnego, jakościowego wykrywania narkotyków i/lub ich metabolitów oraz substancji maskujących w moczu ludzkim. | TAK
Wymagana czułość:
|  | Amfetamina – 1000 ng/ml | TAK
|  | Barbiturany -300 ng/ml | TAK
|  | Benzodiazepiny - 300 ng/ml | TAK
|  | Kokaina - 300 ng/ml | TAK
|  | Ekstaza - 500 ng/ml | TAK
|  | Metamfetamina – 500 ng/ml | TAK
|  | Metadon - 300 ng/ml | TAK
|  | Opiaty - 300 ng/ml | TAK
|  | Trójcykliczne antydepresanty - 25 ng/ml | TAK
|  | Marihuana -50 ng/ml | TAK
| Zamawiający nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę rodzaju wykrywanych narkotyków i/lub ich metabolitów w okresie trwania umowy. |  | TAK
| Zamawiający nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę ilości wykrywanych jednocześnie narkotyków i/lub ich metabolitów w okresie trwania umowy |  | TAK
| 3 | Metodyki wykonania badań w języku polskim - dostarczane do laboratorium Zamawiającego przy każdej dostawie lub do samodzielnego pobrania | TAK
| 4. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na wezwanie, wszystkich załączników umieszczanych/dołączanych do opakowań odczynników będących przedmiotem tego postępowania. | TAK
Data i podpis Wykonawcy
………………………………………….