## Arkusz1
Załącznik nr 2 Dostawa, montażem i uruchomienie Zestawu do badania struktur mięśniowo-stawowych dla fizjoterapii. (postępowanie KP.232.24./2021)
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu uczelni na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości na uczelni nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zestaw do badania struktur mięśniowo-stawowych dla fizjoterapii.
Ilość sztuk: 1 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Monitor LCD w rozdzielczości min. FULL HD o wymiarze min. 15,6”z ledowym podświetlaniem o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli. Monitor uchylny od punktu zamocowania pod kątem min 50 stopni | Tak, podać
5 | Aparat z min. 64 kanałami fizycznymi z klawiaturą do wpisywania danych | Tak, podać
6 | Zakres częstotliwości min. 1 do 16MHz | Tak, podać | szerszy zakres | 10
7 | Pamięć obrazowa min. 200 000 obrazów | Tak, podać | powyżej 200 000 obrazów | 10
8 | Pamięć kinowa typu CINE LOOP dla trybu B Mode Min 1570 obrazów. Czas pętli CINE min 50 sekund | Tak, podać
9 | Obrazowanie obejmujące: min. B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), PW, CW, Triplex. | Tak
10 | Możliwość uruchomienia aparatu w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. | Tak, podać | <30s | 10
11 | 2 gniazda umożliwiające jednoczesne podłączenie głowic. | Tak
12 | Złącza USB oraz HDMI. | Tak
13 | Opcjonalne podłączenia aparatu do sieci WiFi oraz Bluetooth. | Tak
14 | Podłączenie aparatu do sieci wewnętrznej za pomocą kabla sieciowego. | Tak
15 | Wbudowany dysk SSD z pamięcią: min. 10 GB, pozwalający na archiwizację badań. | Tak, podać
16 | Zapis obrazów w dwóch dowolnych formatach z: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością ich eksportu na zewnętrzne nośniki typu pendrvie lub płyty CD/DVD. | Tak
17 | Zainstalowane pełne oprogramowanie do badań: kardiologicznych, ginekologicznych, onkologicznych, naczyniowych, piersiowych, brzusznych, mięśniowo-szkieletowych, ortopedycznych, tarczycowych, urologicznych. | Tak
18 | Format wyświetlania obrazu min: B, Dual B, Quad B, B + PW, B + CW, B + M, B + Color, Dual B (Flow), B + Color + PW, B + Color + CW, B + Color M, panoramiczne, trapezoidalne. | Tak, podać
19 | Bateria umożliwiająca pracę aparatu bez podłączenia zasilacza prądowego przez min. 85 minut. | Tak, podać | >85min | 10
20 | Głowice ultradźwiękowe min. convex i linia | Tak
21 | Podstawa do posadowienia aparatu wyposażona w hamulce oraz uchwyty na min. 2 głowice i żel do ultrasonografii wraz z torbą lub walizką na kółkach pozwalającą na bezpieczne i szybkie przewożenie aparatu z gabinetu do gabinetu i pacjentów. | Tak
22 | Waga aparatu wraz z baterią: max 7 kg | Tak, podać | poniżej 7 kg | 10
23 | Gwarancja min. 36 miesiący | Tak, podać
24 | Urządzenie do terapii, kinezyterapii, treningu funkcjonalnego. | Tak
25 | Waga max 70 kg. Wymiary 52x51x172 cm (+/- 10%) | Tak, podać
26 | Min. 6 wymiennych dysków do regulacji obciżenia | Tak, podać
27 | System bloczków umożliwiający zmiany pozycji ćwiczeń | Tak
28 | Pas brzuszny pacjenta dla ćwiczeń ekscentrycznych | Tak
29 | Drewniany wałek z oczkiem umowżliwający pracę na kończynach górnych | Tak
30 | Gumowa rączka do pracy w stawie nadgarstkowycm | Tak
31 | Szkolenie z metodyki urządzenia z certyfikatem dla personelu | Tak
32 | Stabilny system mocowanie do podłoża | Tak
33 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać
34 | Jedna głowica umożliwiająca prace w trybie rezestywnym i kondensacyjnym | Tak
35 | Czujnniki wykrywania podłączonych akcesoriów | Tak
36 | Elektrody mocowane systemem magnetycznym | Tak
37 | Moc min. 200VA . | Tak, podać
38 | Biotransfer z odpowiedzią wizualną i dźwiękową | Tak
39 | Pomiar biorezystancji tkanek | Tak
40 | Oprogramowanie umożliwiające pomiar przesyłu energii w czasie rzeczywistym | Tak
41 | Kontrola przewodu z odpiweidzią wizualną i dźwiękową | Tak
42 | Wyświetlacz kolorowy, dotykowy min 10" HD IPS | Tak, podać
43 | Dostępne częstotliwości min. 7 | Tak, podać
44 | Biblioteka schorzeń min 149 patologii z możliwością towrzenia i zapisywania własnych protokołów | Tak, podać
45 | Tryby emisji min 3 | Tak, podać
46 | Tryby operacyjne min 4 | Tak, podać
47 | Tryby pracy min. 3 | Tak, podać
48 | Tryb efektu pracy min. biostymulacyjny, przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwobrzękowy, rozluźniający | Tak
49 | Zasilanie 240V, 60Hz | Tak
50 | Waga aparatu max 25kg wraz z stolikiem transportowym | Tak
51 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
6 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu i urzadzeń.
7 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
8 | Miejscem dostawy i montazu jest : Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 43-55.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )