**GMINA DZIAŁDOWO** Działdowo, dnia 10.07.2023r.

**13-200 Działdowo ul. Księżodworska 10**

**tel. 23 697 07 00, fax 23 697 07 01**

**REGON 130378025 NIP 571-16-02-084**

**FZK.271.7.2023**

 **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

## **Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (****Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie” (ID 783474)**

W związku z wpłynięciem zapytania od Wykonawcy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie”, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z Oferentów:

**Pytanie nr 1**

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono zaleganie dużej ilości osadów w zbiorniku retencyjnym przewidzianym do renowacji. Prawdopodobnie osady zalegają również w reaktorze biologicznym, w którym przewidziane są do wymiany urządzenia oraz w przepompowni. Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest usunięcie i kto ponosi koszty utylizacji nagromadzonych osadów.

**Odpowiedź:**

Wykonawca w oparciu o powierzony zakres prac, stanowiący jego ogólną charakterystykę, winien w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego dokonać analizy tego zakresu i przy przewidzeniu wszelkich możliwych ryzyk określić swoje całkowite wynagrodzenie ponosząc całkowitą odpowiedzialność za poprawność wyceny i prawidłowość identyfikacji przedmiotu zamówienia. Usuniecie i koszty utylizacji nagromadzonych osadów są po stronie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia

WÓJT

 /-/ Mirosław Zieliński