## Arkusz1
Załącznik nr 2
ZADANIE 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto [a] | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, pudrowane. Kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana). Długość rękawicy minimum 280 mm, grubość na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.12 +/- 0.02 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 15 N i po starzeniu mediana min. 13 N. Poziom AQL <= 0.65. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. |  |  |  |  | 17600 |  | 0 |  | 0
2. | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, jałowe, lateksowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, z rolowanym mankietem, o anatomicznym kształcie. Sterylizowane radiacyjnie (promieniowanie Gamma). Długość rękawicy min. 285 mm. Grubość ścianki: na palcu 0,21mm ± 0,02, na dłoni 0,20mm ± 0,02, na mankiecie 0,17mm ± 0,03. Siła zrywu przed starzeniem min. 12,5 N, po starzeniu min. 9,5 N (zgodnie z ISO 10282). AQL 0.65. Poziom protein ≤ 30µg/g. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4). Rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rozmiar od 5.5 do 9.0. |  |  |  |  | 28200 |  | 0 |  | 0
3. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe bezpudrowe, kolor jasnobrązowy, powlekane od wewnatrz poliakrylanem, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgicznych i chirurgii oka, spełniajace normę EN-455, mankiet prosty nie rolowany, zawartośc protein max. 50 µg/dm3, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i sylikonowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i sylikonowana, pokryta warstwą poliuretanową, AQL<=0,65. Grubość na palcu 0.17 +/- 0,02 mm, grubość mankietu 0.14 +/-0,02 mm, grubość na dłoni 0.14 +/- 0,02 mm. Wyrób medyczny w klasie IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej w kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rozmiary od 6 do 9. |  |  |  |  | 15200 |  | 0 |  | 0
4. | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma), powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i we wnętrzu dłoni, powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń. Długość rękawicy min. 301 mm. Grubość na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm oraz na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm. Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu max. 20 µg/g. Poziom AQL <=0.65. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III Typ B). Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. |  |  |  |  | 4900 |  | 0 | 0 | 0
5. | Rękawice chirurgiczne wolne od lateksu i katalizatorów chemicznych, zapobiegające alergiom na latex (typ I) i substancje chemiczne (typ IV). Jałowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, kolor zielony, przedłużony mankiet o prostym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma), powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń. Długość rękawicy minimum 305 mm. Grubość na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni 0.18 ± 0.02 mm oraz na mankiecie 0.15 ± 0.02 mm. Poziom AQL <=0.65. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem promieniotwórczym zgodnie z normą EN 421. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej (UE) 2016/425 (jako zapewniające najwyższą ochronę przed substancjami chemicznymi zaklasyfikowane do kat. III Typ A). Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN 421, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5. Dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0. |  |  |  |  | 1300 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
ZADANIE 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto [a] | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne bezpudrowe,neopronowo-nitrylowe. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń. Kolor antyrefleksyjny. Potwierdzony przez producenta brak przenikania dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Rozmiar 6-8,5 |  |  |  |  | 600 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
ZADANIE 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto [a] | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Rękawice syntetyczne z elastomeru, jałowe, chirurgiczne, w kolorze zielonym, zakończone mankietem rolowanym. Rękawice o zwiększonej wrażliwości dotykowej, mogą być stosowane jako rękawica spodnia w systemie podwójnym lub do mikrochirurgii. Rękawice zapobiegające alergiom - wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem). Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,19±0,03 mm, na części dłoniowej min. 0,14 mm, na mankiecie min. 0,13 mm. Długość rękawicy min. 280 mm. AQL 0.10 (potwierdzone badaniem niezależnym). Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 10N (potwierdzone badaniem niezależnym). Wyrób medyczny w klasie IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej w kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Rękawice zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421, EN 455(1-4). Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.Rozmiar: 5,5-9,0. |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 0
2. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, syntetyczne, z elastomeru, w kolorze białym, wykończone rolowanym mankietem. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem). Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,22±0,02 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,17 mm. Długość min. 280 mm, AQL 0.10 (potwierdzone badaniem niezależnym). Siła zrywu przed starzeniem min. 14N i po starzeniu min. 13N (potwierdzone badaniem niezależnym). Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Wyrób medyczny w klasie IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej w kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1- 4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Opakowanie foliowe, odporne na wilgoć. Rozmiar od 5,5 do 9,0. |  |  |  |  | 400 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0