|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn.03-07-2023 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/45-48/23

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/01/06/2023

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Pakiet nr 13, Formularz asortymentowo-cenowy, załącznik nr 2
1. Dotyczy poz. 1
Czy Zamawiajacy dopuści najmniejsze opakowanie handlowe zawierające 20 szt.?

Odp. Tak 
2. Dotyczy poz. 2
Czy Zamawiający dopuści najmniejsze opakowanie handlowe zawierające 40 szt.?

Odp. Tak
3. Dotyczy poz. 3
Produkt jest sprzedawany w opakowaniu handlowym składającym się z 3 sztuk? Czy Zamawiajacy wyrazi zatem zgodę na zaoferowanie łącznie 9 lub 12 sztuk?

Odp. Tak 12 szt
4. Dotyczy poz. 5
Czy Zamawiajacy dopuści zaoferowanie opakowania handlowego zawierającego 10 szt. (10 tubek po 100 g).

Odp. Tak

Pakiet nr 12 Czy Zamawiający dopuści:
Poz. 1 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, z markerem odległości, łyżeczki z okienkiem, do wyboru szczęki typu: owalne, owalne z igłą, aligator, aligator z igłą, długość narzędzia 1800mm, 2300mm, średnica osłonki 2.3 mm, rozwarcie ramion 6,7 mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

Odp. Tak

Poz. 2 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki z okienkiem, do wyboru szczęki typu: owalne, długość narzędzia 1200mm, 1800 mm, średnica osłonki 1,8 mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

Odp. Tak

Poz. 3 Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, długość robocza 180, 230 cm, szczęki typu: aligator, ząb szczura, średnica osłonki 2.3 mm.

Odp. Tak

Poz. 4 Jednorazowe szczoteczki cytologiczne o średnicy osłonki 1.8 mm i 2.4 mm, długość robocza 120 i 240 cm.

Odp. Tak

Poz. 5 Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów, średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 230 cm, średnice szczoteczek 5/5mm.

Odp. Tak

Poz. 6 Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów, średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 230 cm, średnice szczoteczek 5/10 mm, długość.

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek typu Astro wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, wiązany na troki, zakrywający głowę oraz szyję, pakowany w kartonik po 100szt z przeliczeniem podanych ilości? Zdjęcie poglądowe poniżej.

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek typu Astro wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wiązany na troki, zakrywający głowę oraz szyję, pakowany w folię po 100szt z przeliczeniem podanych ilości? Zdjęcie poglądowe poniżej.

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 2-4 - Czy Zamawiający oczekuje serwet zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Część 2 wskazanej normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 cześć normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku została zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 2-5 – Prosimy doprecyzowanie jakich ilości oczekuje do wyceny Zamawiający.

Pozycja 2 – 80 szt

Pozycja3-375 szt

Pozycja 4-200 szt

Pozycja 5-65 szt

Pakiet 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm, z taśmą lepną wokół całego otworu.

Odp. Tak

Pakiet 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 7cm, z taśmą lepną wokół całego otworu.

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 18 i 19G o długości 90mm?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych z igłą biorczą ściętą czteropłaszczyznowo z komorą kroplową wykonaną  medycznego PCV bez zawartości ftalanów?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 30 – Czy Zamawiający ma na myśli 13szt strzykawki 100ml czy 13op a’25szt?

Odp. 13 opakowań po 25 sztuk

Pakiet 7, pozycja 32 – Czy Zamawiający ma na myśli 20szt strzykawki 50ml czy 20op a’25szt?

Odp. 20 opakowań po 25 szt

Pakiet 7, pozycja 33 – Czy Zamawiający ma na myśli 2szt strzykawki 50ml czy 2op a’25szt?

Odp. 2 opakowania po 25 szt

Pakiet 7, pozycja 37 – Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do zbiórki moczu w opakowaniu a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 45 – Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 1,8mm 23G w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 46 – Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 54 – Czy Zamawiający dopuści elektrody do holtera w rozmiarze 42x56 pakowane po 50szt?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 71 - Czy Zamawiający ma na myśli 2 sztuki ochraniaczy na buty do łydki czy 2 opakowania po 100 sztuk?

Odp. 2 OP X 100 SZT

Pakiet 7, pozycja 72 – Czy Zamawiający ma na myśli 5op osłonek a’144szt czy 5szt osłonek?

Odp. 5 OP X 144 SZT

Pakiet 7, pozycja 79 – Czy Zamawiający ma na myśli 2op osłonek a’250szt czy 2szt osłonek?

Odp. 2 opakowania po 250 szt

Pakiet 7, pozycja 82 - Czy Zamawiający ma na myśli 250 sztuk prześcieradła czy 250 opakowań po 25 sztuk?

Odp. 20 opakowań po 25 szt

Pakiet 7, pozycja 82 - Czy Zamawiający, w przypadku podania ilości w sztukach, wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 84 – Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe objęte 23% stawką VAT?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 91 – Czy Zamawiający ma na myśli 1op szpatułek a’100szt czy 1szt szpatułki?

Odp. 1 OP X 100 SZT

Pakiet 7, pozycja 101 – Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny 150ml?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 105 - Czy Zamawiający ma na myśli 200 sztuk fartucha czy 200 opakowań po 10 sztuk?

Odp. 200 opakowań po 10 szt

Pakiet 7, pozycja 105 - Czy Zamawiający, w przypadku podania ilości w sztukach, wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 106 – Czy Zamawiający ma na myśli 2op golarek a’100szt czy 2szt golareki?

Odp. 2 OP X 100 SZT

Pakiet 7, pozycja 124-125 – Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75cm?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 125 – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 19mm?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 126 - Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą dwupanelową składaną FFP3 bez zaworu?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 126 - Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 z zaworem wydechowym o kopułowej konstrukcji?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 129 - Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 130 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 327.8 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 54.42N – parametry w strefie krytycznej? Pozostałe parametry zgodne z opisem, fartuch spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019.

Odp. Tak

Pakiet 7, pozycja 131 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 87.8N – parametry w strefie krytycznej? Pozostałe parametry zgodne z opisem, fartuch spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019.

Odp. Tak

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2.
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania uchwytów pakowanych po 100 szt.
Odp. Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 3.
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji OB. o objętości 1,5 ml lub 2,75 ml do metody logarytmicznej
Odp. Tak, tylko jeden typ probówek o objętości 1,5 ml

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 13.
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji statywu skalowanego do probówek na OB. w ilości 1 szt. w przypadku zaoferowania OB. w met. Logarytmicznej.

Odp. Tak, statyw w ilości 2 szt po min 10 pozycji.

Dot. pakietu nr 5.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia Zamawiającemu formularza cenowego w formacie FAK lub XML i wyrazi zgodę na przesłanie w Excelu, rozszerzenie XLS lub CSV?

Odp. Dostarczenie  formularza  cenowego w formacie FAK lub XML jest zaleceniem, nie wymogiem.  Brak  możliwości dostarczenie formularza we wskazanych formatach nie powoduje  negatywnych  skutków dla Wykonawcy.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik