- Białystok, 17.09.2024 r.

- Dotyczy postępowania na: Dostawa urządzeń z podziałem na 4 części

- Nr sprawy: AZP.25.1.43.2024

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytania dotyczy  cz.2 i cz. 3

- Czy Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie aktywne z kołami szprychowymi?

Reszta parametrów wg opisu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wózki inwalidzkie aktywne z kołami szprychowymi.

- Czy w punkcie "koła aluminiowe bezszprychowe" chodzi o koła przednie czy tylne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

- Wg standardowych parametrów u różnych producentów szerokość całkowita wózka jest o około 20 -22 cm szersze niż szerokość siedziska. Przy szerokości siedziska 50 cm nie jest możliwa szerokość całkowita wózka jak w zapytaniu 62-64 cm

Odp.: Zamawiający zmienia szerokość siedzisk wózków: w części nr 2 na 42 – 46  cm i w części nr 3 na 45 – 50 cm

- Czy:

ppkt. b) - szerokość siedziska wózka ma być w wymiarze 45- 50 cm?

ppkt. f) - czy chodzi o podłokietnik(oparcie pod ręce) czy boczek wózka?

ppkt. i) - czy chodzi o wartość mierzoną od ciągu do ciągu?

ppkt. j) - jak rozumieć ten punkt, po złożeniu, żaden wózek sportowy nie składa się krzyżakowo....

ppkt. o) - czy chodzi o kółka przednie?

ppkt. p) - czy chodzi o napęd ręczny?

Odp.:

ad ppkt b) Zamawiający zmienia szerokość siedzisk wózków: w części nr 2 na 42 – 46  cm i w części nr 3 na 45 – 50 cm.

ad ppkt f) Zamawiający dopuszcza zarówno podłokietnik jak i boczek wózka mieszczący się w wymaganym zakresie.

ad ppkt i) Tak.

ad ppkt j) Zamawiający nie określił sposobu składania wózka.

ad ppkt o) Zamawiający dopuszcza koła aluminiowe.

ad ppkt p) Tak

Część 2

- Czy Zamawiający dopuści parametry:

- szerokość 46 cm

- dł. całkowita 88 cm

- szer. całkowita 68 cm

- koła aluminiowe, szprychy stalowe

Odp.: Zamawiający dopuszcza szerokość siedziska 46 cm, dł. całkowita 88 cm, szer. całkowita 68 cm, koła aluminiowe, szprychy stalowe.

Część 3

- Proszę o informację odnośnie ilości zamawianych wózków. Na pierwszej stronie jest informacja o 1 szt. a na 2, 3 i 6-tej stronie jest informacja o 2szt. Przy szerokości siedziska 50 cm głębokość siedziska 36-38 cm jest nietypowa. Proszę o potwierdzenie czy potrzebny jest wózek o szer. siedziska 36 cm, 38 cm czy może jednak 40 cm lub 42 cm Czy Zamawiający dopuści parametry: - dł. całkowita 88 cm - szer. całkowita 72 cm - koła aluminiowe, szprychy stalowe

Odp.: Zamawiający w części nr 3 wymaga 1 szt. Zamawiający dopuszcza szerokość siedziska 46 cm, dł. całkowita 88 cm, szer. całkowita 68 cm, koła aluminiowe, szprychy stalowe.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- w Część nr 2: Wózek inwalidzki sportowy aktywny –  1 szt. - Załącznik nr 2 do SWZ:

Modyfikacja w pkt.: 1b), 1g), 1i), 1o)

-w Część nr 3: Wózek inwalidzki sportowy aktywny –  1 szt. - Załącznik nr 2 do SWZ: Modyfikacja w pkt.: 1b), 1g), 1i), 1o)

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski…………............................ /podpis na oryginale/

- Załączniki:

- Cześć 2 - cz 2 Wózek inwalidzki sportowy, aktywny_KR_MODYFIKACJA

- Cześć 3 - cz 3 Wózek inwalidzki sportowy, aktywny_KR_MODYFIKACJA