382.DN.4.2022							Torzym, 18.05.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.4.2022, Nazwa zadania: „Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i środków ochrony osobistej do pracowni cytostatyków”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Zadanie nr 2, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy o długości 200mb wycenioną za 1mb, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanej gazy.

Zadanie nr 2, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o wymiarach 3x75mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego przylepca.

Zadanie nr 2, poz.11-12:

Czy Zamawiający przez określenie „oddzielnie pakowane” rozumie opakowanie typu "flow - pack", tj. torebkę papierową  ze specjalną warstwą uszczelniającą, gwarantującą bezpieczne przechowanie wyrobu, a ponadto każdy kompres jest dodatkowo wewnątrz pakowany w papierową torebkę, pozwalającą na zachowanie jałowości wewnątrz indywidualnego opakowania?

Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu a’3szt?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 2, poz. 11-12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Zadanie nr 2, poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7 cm x7 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7 cm x7 cm.

Zadanie nr 2, poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 9 cm x9 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 9cm x9 cm.

Zadanie nr 2, poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu 2x500szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów  w opakowaniu 2x 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.

Zadanie nr 2, poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu A250szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu A250szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.

Zadanie nr 2, poz. 19-20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku chłonnego, który składa się z włókniny stanowiącej zewnętrzną warstwę kompresu oraz pulpy celulozowej umieszczonej wewnątrz? Pulpa celulozowa w znaczący sposób zwiększa właściwości chłonne kompresu czyniąc go kompresem o najwyższej chłonności.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego opatrunku chłonnego.

Zadanie nr 2, poz. 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku chłonnego o wymiarach 10cm x 15cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku chłonnego o wymiarach 10cm x 15cm.

Zadanie nr 2, poz. 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości min. 10cm oraz długości 25mb w stanie rozciągniętym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości min. 10cm oraz długości 25mb w stanie rozciągniętym.

Zadanie nr 2, poz. 25:

Czy Zamawiający wymaga rękawa opatrunkowego o następującym składzie: 85% włókno poliamidowe i 15% włókno poliuretanowe

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 2, poz. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cm x 12cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cm x 12cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 2, poz. 27:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny pakowanej w opakowanie foliowe zapobiegające przedostawaniu się wilgoci?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 5, poz. 1-4:

Czy wyrób musi posiadać rozrywane szwy boczne, usprawniające ściąganie zużytego wyrobu, posiadać superabsorbent pochłaniający nieprzyjemny zapach, podwójny wkład chłonny, warstwę rozprowadzająca (EDS) i ochronę przed wyciekami, którą zapewniają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego oraz falbanki z przędzą elastyczną w obszarze pachwinowym?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 5, poz. 3-4:

Czy Zamawiający wymaga, aby majtki chłonne miały min. poziom chłonności dla tych rozmiarów co najmniej 1500g dla L i 1600 g dla XL?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 5, poz. 5-7:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekaniu zawartości pieluchomajtek?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 5, poz. 5-7:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających dwa ściągacze taliowe – czyli z przodu i z tyłu pieluchy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 5, poz. 5-7

Czy zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki miały min. poziom chłonności dla tych rozmiarów co najmniej 2200 g dla M i 2500 g dla L?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 5, poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującej charakterystyce:

-antybakteryjny superabsorbent z właściwością Odour Stop – redukcja nieprzyjemnego zapachu;

- cztery przylepcorzepy – idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania;

- podwójny wkład chłonny – większe poczucie suchości;

- warstwa paroprzepuszczalna (laminat) w części centralnej, oddychająca włóknina w obszarze bioder

- wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu

chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegają wyciekom – większe bezpieczeństwo;

- warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder;

- brak elementów lateksowych – minimalizacja ryzyka reakcji alergicznych;

- podwójny indykator wilgotności – lepsza informacja o konieczności zmiany wyrobu: klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę pod wpływem cieczy oraz tuszowy nadruk – rozmywający się pod wpływem cieczy;

- bez ściągaczy taliowych

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 7, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych diagnostycznych /zabiegowych, przeznaczonych do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor fioletowy, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej ścianki na palcu min.0,10 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 350-450%, siła zrywająca przed i po starzeniu 6,0-7,0 N, AQL 1,5,poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN420 +A1. Rękawice zgodne z normami PN - EN 455, PN – EN 420,D6319, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 4 lata. Środek ochrony indywidualnej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania dot. treści umowy:

1.	Czy Zamawiający zgadza się aby §7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

2.	Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki z zachowaniem zapisów ujętych  w §1 projektu umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu