Słupsk, dnia 12 marca 2023 r.

**Zamawiający:**

**Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,**

który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

**Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13**

Numer telefonu: +48 59 841 00 91,

Adres e-mail: zamowienia@zimslupsk.pl

Adres strony internetowej: <https://www.zimslupsk.pl>

Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

**ZP.261.6.10.2024.ZP7**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie usługi pn. **„****Budowa strefy zamgławiaczy w Parku im. Witkacego w ramach zadania *Bezpieczna droga do szkoły,* *czyli budowa chodnika przy ul. Riedla oraz strefa chłodzących kurtyn wodnych w Parku im. Witkacego* - Słupski Budżet Obywatelski 2024 r.”**

**Znak sprawy ZP.261.6.2024.ZP7*.***

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że w oparciu o art. 284 ustawy Pzp wniesiony został wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść wniosku wraz odpowiedź Zamawiającego zestawiono poniżej.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w usytuowaniu centrali sterującej w szafce kablowej 400/600/1 (centrala sterująca zamgławiaczy): na rysunkach PZT-01 oraz S1 są one pokazane w różnych miejscach. Proszę o wskazanie właściwego docelowego miejsca umiejscowienia tej centrali i związanej z nią studni kablowej typu SKR-1, a co za tym idzie właściwej trasy przyłącza wody i zasilania elektrycznego.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że dokonał uzupełnienia dokumentacji projektowej załączając plik pn. ,,PZT\_01\_uszczegółowienie”. Wykonawca winien wykonać roboty budowlane zgodnie z pokazaną lokalizacją urządzeń. Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego Wykonawca winien opierać się na załączonym do postępowania przedmiarze i kosztorysie, które nie uległy zmianie.

Powyższe wyjaśnienie treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>.

**Załączniki:**

1. Rysunek PZT-01 wskazujący lokalizację centrali sterującej w szafce kablowej 400/600/1

**Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku**

**mgr Tomasz Orłowski**

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>
2. ZIM aa