Część 1 –  Testy do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu i podłączeniem do sieci automatycznej.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość sztuk na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram-ujemnych (m.in. Enterobacterales i niefermentujących glukozy) | Szt.. | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram-dodatnich | Szt. | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych (Enterobacterales i niefermentujących glukozy) wraz z wykrywaniem karbapenemaz | Szt. | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test do automatycznego oznaczania lekowrażliwości ziarenkowców Gram-dodatnich | Szt. | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych (Enterobacterales i niefermentujących glukozy) | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy łączone do automatycznej identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości paciorkowców, w tym pneumokoków na jednym module testowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oddzielnych paneli w ilości zabezpieczającej ilość wykonanych badań tj. 300 identyfikacji i 300 lekowrażliwości | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | Szt. | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Buliony, odczynniki oraz materiały zużywalne do badań. Zamawiający dopuszcza możliwość roszerzenia tebeli asortymentowo-cenowej o odpowiednie pozycje umożliwiające wycenę wszystkich materiałów zużywalnych oraz odczynników niezbędnych do wykonania badań z poz. 1-7 | Według ilości testów |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa | 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| PARAMETRY GRANICZNE APARATU I WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻY L.p. Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne Parametr Punktacja Spełnienie wymogu TAK/NIE 1 Aparat nie starszy niż 2020 rok TAK 2 Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 50 stacji inkubacyjno - pomiarowych. TAK 3 Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram - ujemnych oraz Gram -dodatnich oraz identyfikację grzybów drożdżopodobnych TAK 4 System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji TAK 5 Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci szczegółowej wartości MIC (od 3 do 8 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku) - dołączyć opisy testów do oznaczania lekowrażliwości TAK 6 Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym TAK 7 Pipety automatyczne z aktualnym świadectwem wzorcowania - dostarczyć jeżeli są niezbędne do wykonywania badań z uwzględnieniem wymaganych objętości. 8 Zamawiający wymaga wzorcowania dostarczonych pipet automatycznych raz w roku przez cały okres obowiązywania umowy na koszt Wykonawcy. TAK 9 System zarządzania, kontroli, archiwizacji i raportowania badań przeprowadzonych za pomocą urządzeń diagnostycznych TAK 10 Wbudowane oprogramowanie w formie graficznej wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg. najnowszych zaleceń EUCAST oraz aktualizacja przez wydzierżawiającego do wyższych wersji EUCAST TAK 11 Możliwość wdrożenia procedury bezpośredniej inokulacji modułów testowych oraz uzyskania wyniku identyfikacji i lekowrażliwości z pozytywnych podłoży do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych za pomocą probówek z żelem separującym- dołączyć opis procedury do oferty TAK 12 Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania (w oparciu o szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC), w tym możliwość kontroli detekcji mechanizmów oporności TAK 13 Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a systemem informatycznym funkcjonującym w szpitalu. TAK 14 Komputer z monitorem i drukarką laserową sieciową wraz z tonerami (10 szt./rok), wyposażony w oprogamowanie Windows oraz biurowe klasy Microsoft Office bądż równoważny. Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie dzierżawy aparatu toneru do drukarki przez cały okres obowiązywania umowy. TAK 15 Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem odpowiedni stół pod analizator na okres obowiązywania umowy TAK 16 Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej. TAK 17 Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania Umowy TAK 18 Dostawa, instalacja uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy oraz demontaż po zakończonej umowie i transport zwrotny oraz naprawy w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy TAK 19 Współpraca całego systemu z laboratoryjnym systemem informatycznym poprzez zintegrowany interfejs oraz wprowadzanie danych o próbkach przy pomocy czytnika kodów kreskowych. TAK 20 Zapewnienie bezpłatnych okresowych przeglądów serwisowych wraz z wymianą koniecznych części TAK 21 Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - min. 2 różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej - pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii) PARAMERY PUNKTOWANY TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt 22 Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru mierzącego gęstość z dokładnością 0,5 ±0,08 PARAMERY PUNKTOWANY TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt 23 Określenie klas karbapenemaz według Amblera u pałeczek Gram -ujemnych opornych na karbapenemy PARAMERY PUNKTOWANY TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt 24 Testy do identyfikacji i lekowrażliwości zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe naklejone przez producenta w procesie ich produkcji PARAMERY PUNKTOWANY TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt 25 Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (u gronkowców), HLAR (u enterokoków i paciorkowców), ESBL (u Enterobacterales, "Fenotypowy test potwierdzający" na każdym panelu G(-)), oporność enterokoków na glikopeptydy - VRE (VanA, VanB), wykrywanie produkcji beta-laktamazy przez szczepy gronkowca, wykrywanie oporności na makrolidy u paciorkowców (MLSb),wykrywanie oporności u gronkowca złocictego (mecA),wykrywanie indukowanej oporności na makrolidy u Staphylococcus spp., oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA), podejrzenie karbapenemazy klasy A, B i D. PARAMERY PUNKTOWANY TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Część 2 – Sprzęt jednorazowy oraz płyny dializacyjne kompatybilne z:  aparatami do hemodializy Gambro AK 95S, Gambro AK98 , aparatem do ciągłych metod nerkozastępczych Prismaflex oraz aparatu do dializ albuminowych MARS Monitor 1TS

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT% | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncentrat do hemodializy – K+ 2,0 mmol/l Koncentrat kwaśny do hemodializy przeznaczony do automatycznego stosowania wraz z kapsułą zawierającą suchy wodorowęglan sodu w celu przygotowania płynu do hemodializy. Współczynnik rozcieńczenia 1:44. Stężenie elektrolitów po rozcieńczeniu z suchym wodorowęglanem sodu: Na+- 140 mmol/l, HCO3 - – 34 mmol/l, K+- 2,0 mmol/l, Ca2+- 1,5 mmol/l, Mg2+ - 0,5 mmol/l, Cl- - 109,0 mmol/l, octany- 3,0 mmol/l, glukoza – 1,0 mmol/l Koncentrat kwaśny do prowadzenia hemodializ kompatybilny z aparatami: Gambro AK 95S, Gambro AK98 | Worki a 3,5 l | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koncentrat do hemodializy – K+4,0 mmol/l: Koncentrat kwaśny do hemodializy przeznaczony do automatycznego stosowania wraz z kapsułą zawierającą suchy wodorowęglan sodu w celu przygotowania płynu do hemodializy. Współczynnik rozcieńczenia 1:44. Stężenie elektrolitów po rozcieńczeniu z suchym wodorowęglanem sodu: Na+-140 mmol/I, HCO3-34 mmol/l, K+-4,0 mmol/l, Ca2+-1,5 mmol/l, Mg2+-0,5 mmol/I, Cl--111,0 mmol/I, octany-3,0 mmol/I, glukoza-1,0 mmol/l . Koncentrat kwaśny typu Softpac C450 do powadzenia hemodializ, kompatybilny z aparatami: Gambro AK 95S, Gambro AK98. | Worki a 3,5 l | 183 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolumna dializacyjna: Dializator do stosowania w trakcie zabiegu hemodializy niskoprzepływowej wypełniony trójwarstwową błoną składającą się z poliamidu + poliaryloeterosulfonu + poliwinylopirolidonu, bez BPA, o powierzchni błony 2,1 m2, sterylizowany parą wodną. Dializator o efektywnym klirensie małych i średnich cząsteczek, miedzy innymi mocznika i fosforanów, zatrzymujący endotoksyny i zapobiegający ich przedostawaniu się do krwiobiegu. Kolumna dializacyjna typu Polyflyx 21L do prowadzenia hemodializ, kompatybilna z aparatami do hemodializy: Gambro AK 95S, Gambro AK98. | Kolumna | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kapsuła z NaHCO3: Kapsuła z suchym wodorowęglanem sodu, przeznaczona do automatycznego przygotowania roztworu do hemodializy wraz z właściwym koncentratem kwaśnym. Kapsuła wykonana z polipropylenu, każda zawiera 720 g wodorowęglanu sodu. W połączeniu z odpowiednim koncentratem kwaśnym kapsuła pozwala uzyskać ilość wodorowęglanu sodu wystarczającą na wytworzenie 200 litrów płynu dializacyjnego ze stężeniem wodorowęglanu - 34 mmol/I. Kapsuła z suchym wodorowęglanem sodu typu BiCart do prowadzenia hemodializ, kompatybilna z aparatami do hemodializy: Gambro AK 95S, Gambro AK98. | Kapsuła | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw linii krwi – dreny dializacyjne z 1 pułapką na linii żylnej: Zestaw drenów dializacyjnych sterylizowanych promieniami gamma zawierający linię tętniczą oznaczoną kolorem czerwonym z segmentem pompy o wymiarach 8×12mm 250mm i linię żylną oznaczoną kolorem niebieskim z pojedynczym „jeziorkiem", średnica komory żylnej 22mm. W zestawie worek ściekowy na płyn wykorzystywany do przepłukania i przygotowania zestawu do zabiegu hemodializy. Zestaw linii krwi przystosowany do prowadzenia dializ kompatybilny z aparatami: Gambro AK 95S, Gambro AK98. | zestaw | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bloki solne: Bloki solne a 4 kg służące do uzdatniania wody w przenośnych aparatach dializacyjnych, kompatybilne z uzdatniaczem wody WSF 300. | op | 24 a 2 bloki |  |  |  |  |  |
| 7 | Kapsuły czyszczące, typu CleanCart A, służące do przeprowadzania w połączeniu z dezynfekcją termiczną regularnego usuwania depozytów organicznych, tłuszczy i białek aparatów do hemodializy: Gambro AK 95S, Gambro AK98. | sztuki | 24 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kapsuły czyszczące, typu CleanCart C, służące do przeprowadzania w połączeniu z dezynfekcją termiczną regularnego usuwania soli wapnia i magnezu aparatów do hemodializy: Gambro AK 95S, Gambro AK98. | sztuki | 48 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw – SET typu 150 do hemofiltracji, służący do prowadzenia ciągłych terapii nerkozastępczych, kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX IPX1Gambro. | sztuki | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do hemoperfuzji z kolumną węglową: Zestaw do prowadzenia zabiegów hemoperfuzji zawierający zestaw linii tętniczo-żylnej, worek ściekowy, dren do heparyny, jeziorko do pomiaru ciśnień w układzie oraz kapsułę wypełnioną adsorbentem węglowym o powierzchni 300000m2. Zestaw typu Adsorba Kit C 300 kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX IPX1Gambro. | Zestaw | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płyn dializacyjny do prowadzenia CRRT: Roztwór do prowadzenia ciągłych metod nerkozastępczych w tym hemofiltracji, hemodiafiltracji, hemodializy w antykoagulacji heparynowej oraz hemoperfuzji, o składzie Na+-140 mmol/l, K+-4 mmol/l, Ca2+ -1,75 mmol/i, Mg2+-0,5 mmol/l, CI--113,5 mmol/I, HCO3 -32 mmol/I, glukoza-6,1 mmol/l, mleczan-3 mmol/l o osmoralności 301 mOsm/I. Płyn konfekcjonowany w workach 5 litrowych, połączenie worka z zestawem drenów przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą zestawu, bez konieczności przełamywania zawleczki. Worek typu Prismasol 4 z płynem kompatybilny z kasetą i zastawem do CRRT do aparatu PRISMAFLEX.. | Worek a 5l | 1360 |  |  |  |  |  |
| 12 | Worek zlewczy do aparatu PRISMAFLEX: Worek spustowy 9 litrowy z dolnym odpływem kompatybilny z aparatem Prismaflex | worek | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw X MARS do prowadzenia dializy albuminowej: Zestaw do prowadzenia dializy albuminowej wątroby przeprowadzanej przy użyciu MARS Monitor 1 TS, z kompletem filtrów, drenów, kompatybilny w połączeniu z aparatem do ciągłych metod nerkozastępczych PRISMAFLEX IPX1Gambro. | zestaw | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Część 3 – Zakup odczynników kompatybilne z aparatem ABL 90 Flex Plus na potrzeby Oddziału Pulmonologii.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład odczynników | Szt. | 37 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaseta sensorowa sc 90/40 | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier do drukarki | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw przeglądowy | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wyłapywacz skrzepów | Op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kapilary 70 ul (1 op. = 250 sztuk) | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |