**ZP/220/63/23**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

*Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi dla SPSK-2 w Szczecinie.*

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz

**PYTANIE 1 Dotyczy zapisu: pod tabelą asortymentowo-cenową:**

Czy nie nastąpiła pomyłka w zapisie: *„Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (…)”* , czy nie powinno być zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza wystąpienie powyższej omyłki. Prawidłowy zapis brzmi: *„Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.( Dz.U.2022 poz. 974 ) o wyrobach medycznych (…)”*. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu pod tabelą asortymentowo-cenową w zał nr 2 do swz.

**PYTANIE 2**

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności min.6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego dla produktów Zadania 1 – pozycja 9,10,11,14,26,27,29,31 ?

*Uzasadnienie: krótszy termin ważności związany jest ze specyfiką preparacji ww. probówek*

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego dla produktów Zadania 1 - pozycja 9,10,11,14,26,27,29,31. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w tym zakresie.

**PYTANIE 3 Dot. zapisów Umowy § 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto?

*Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia*

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację powyższych zapisów umowy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi:

Anna Skrzypiec, tel. 91-466-1113