ZAŁĄCZNIK NR  1

DO  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO UMIESZCZONEGO NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ OPEN NEXUS

DOT. ZAKUPU

- PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Dostawa termowizora Pulsar Axion XQ30 PRO – 2 szt.

Specyfikacja monokularu termowizyjnego Pulsar Axion XQ30 PRO:

- Matryca: 384x288 pikseli

- Obiektyw: F35/1,0

- Czułość NETD: 25< mk

- Powiększenie: 2 - 8 (zoom x4)

- Pole widzenia (HxV): 10,7х8

- Zasięg wykrywania, m: 1300

- Rozdzielczość, piksele: 384x288

- Rozstaw pikseli, µm: 17

- Szybkość klatek, Hz: 50

- Zasięg wykrywania, m: 1300

- Rozdzielczość wideo / zdjęć, piksel: 528x400

- Wbudowana pamięć, GB: 16

- Stopień ochrony, kod IP (IEC60529): IPХ7

- Zakres temperatur pracy, °С: -25 – +40

- Napięcie wyjściowe, V: 3,0 - 4,2

- Typ Baterii: Akumulator litowo-jonowy APS 5

- Pojemność, mAh: 4900

- Czas pracy na akumulatorze (w t=22°C), h *: 11

- Zasilanie zewnętrzne, V: 5 V, 9 V (USB typu C)

- Materiał korpusu: Ze stopu magnezu

- Wymiary, mm: 152x50x74

- Waga: 0,3 kg

Zestaw zawiera:

- Ładowarka USB/230V

- Materiał do czyszczenia optyki

- Pasek na rękę

- Zakrywka na obiektyw

- Pokrowiec

- Kabel USB-C

- Akumulator APS5 - 1 sztuka

Sprzęt winien być  nowy,  umieszczony w opakowaniach fabrycznych, chroniących sprzęt podczas transportu. Do  sprzętu winna być dołączona karta gwarancyjna  z informacją dot. miejsca i sposobu serwisu – gwarancja minimum  24 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, tj. magazynu Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Iławska 1 oraz instrukcja obsługi w j. polskim.

II. WARUNKI ODBIORU ZAMÓWIENIA:

1. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości. Odbiór nastąpi na podstawie podpisanego bez uwag protokołu przekazania- odbioru.

2. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez wykonawcę na jego koszt

i odpowiedzialność.

3. Termin dostawy towaru do magazynu Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji  w Bydgoszczy – do 7 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy.

4. Miejsce dostawy: magazyn techniki policyjnej Wydziału Zaopatrzenia  KWP

w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1, 85-720 Bydgoszcz.

III. WARUNKI ZAPŁATY:

1. Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy , 85-090 Bydgoszcz,

ul. Powstańców Wlkp. 7, NIP 554-031-29-93, REGON 091362152.

2. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

Opr.:  podkom. Anna Bartczak

tel. kontaktowy : 47 751 57 46