## Zadanie nr 1
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - sterylne zestawy ortopedyczne zał. 2/1
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny jednorazowy zestaw do zabiegów na kończynie górnej: Minimalny skład: a) serweta górna o wymiarach 180-240 x 280-320cm wyposażona w samouszczelniający się płat z rozciągliwym otworem min. ø 6cm na kończynę otoczony dodatkową warstwą chłonną - 1szt. b) serweta dolna o wymiarach 150-180 x 170-180cm z taśmą samoprzylepną - 1szt. c) osłona na stolik Mayo 75-80 x 140-145cm wyposażona w warstwę chłonną - 1szt. d) serweta bez przylepca 155-165 x 165-210cm - 1szt. e) pokrowiec na kończynę 33-35 x 60-65cm - 1szt. f) taśma samoprzylepna 9-10 x 49-50cm - 3szt. g) ściereczki chłonne - 4szt. h) zestaw owinięty w serwetę 150-160 x 190-200cm służącą jako okrycie stołu instrumentalnego - 1szt. i) kieszeń 1-komorowa foliowa ze sztywnikiem 40-60 x 30-50cm j) kompres z gazy 10-12 x 10-12 cm z nitką RTG - 20 szt. k) fartuchy chirurgiczne wzmocnione: rozm. XL (3 szt.) i L (1 szt.) |  |  |  | 350 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
2 | Sterylne jednorazowe obłożenie do zabiegów artroskopii stawu barkowego: Minimalny skład: a) serweta o wymiarach 240-300 x 170-225cm z wycięciem w kształcie litery "U" o wymiarach 7-15 x 45-60cm otoczonym taśmą samoprzylepną - 1 szt. b) serweta dolna o wymiarach 150-155x240-250cm z wycięciem w kształcie litery „U” o wymiarach 7-10 x 60-70cm otoczonym taśmą samoprzylepną oraz dodatkową warstwą chłonną - 1 szt. c) osłona na stolik Mayo 75-80 x 140-145cm wyposażona w warstwę chłonną - 1szt. d) pokrowiec na kończynę 22-45 x 75-80cm - 1szt. e) dwuwarstwowa, nieprzemakalna taśma samoprzylepna 9-10 x 50cm - 4szt. f) ściereczki chłonne - 4szt. g) zestaw owinięty w serwetę 150-160 x 190-200cm służącą jako okrycie stołu instrumentalnego - 1szt. h) serweta o wymiarach 170-180 x 200 cm z taśmą samoprzylepną na całej długości boku – 1 szt. i) jednokomorowa, foliowa kieszeń samoprzylepna ze sztywnikiem 40-60 x 30-50 cm – 1 szt. j) fartuchy chirurgiczne wzmocnione: rozm. XL (2 szt.) i L (1 szt.) |  |  |  | 110 | zestaw |  |  |  |  | 0
3 | Sterylny jednorazowy zestaw do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego: Minimalny skład: a) osłona na stolik Mayo 75-80 x 140-145cm wyposażona w warstwę chłonną - 1szt. b) serweta o wymiarach 200-240 x 260-290cm z wycięciem "U" o wymiarach 9-20 x 100-105cm otoczonym taśmą lepną - 1szt. c) serweta z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150-160 x 240-250cm - 2szt. e) pokrowiec na kończynę 30-39 x 105-120cm - 1szt. f) 2-warstwowa, nieprzemakalna taśma samoprzylepna 9 x 49-50cm – min. 3szt. g) ściereczki chłonne 20-35 x 35-45cm - 2szt. h) 1-komorowa, foliowa kieszeń samoprzylepna ze sztywnikiem 30 x 40cm - 1szt. i) zestaw owinięty w serwetę 150 x 190-240cm służącą jako okrycie stołu instrumentalnego - 1szt. j) fartuchy chirurgiczne wzmocnione: rozm. XL (3 szt.) i rozm. L (1 szt.) k) kompres z gazy 10-12 x 10-12 cm z nitką RTG - 120 szt. |  |  |  | 490 | zestaw |  |  |  |  | 0
4 | Sterylny jednorazowy zestaw do zabiegów artroskopii i ACL stawu kolanowego Minimalny skład: a) serweta główna o wymiarach 200-240 x 320cm / 180-240cm wyposażona w samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 6-7cm na kończynę oraz zintegrowana ze zbiornikiem na płyny wyposażonym w samouszczelniający się otwór i podłączenie ssaka - 1szt. b) osłona na stolik Mayo 75-80 x 140-150cm wyposażona w warstwę chłonną - 1szt. c) ściereczki chłonne - 4szt. d) dodatkowa serweta na stolik operacyjny 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną - 1szt. e) dwuwarstwowa nieprzemakalna taśma samoprzylepna 9 x 49-50cm – 3 szt. f) osłona na kończynę 33-35 x 60-75cm - 1szt. g) serweta o wymiarach 180-190 x 200-210 cm z taśmą samoprzylepną na całej długości – 1 szt. h) jednokomorowa foliowa kieszeń samoprzylepna ze sztywnikiem 30-35 x 40-50 cm – 1 szt. i) pokrowiec na przewody o wymiarach 13-17 x 235-250 cm, wykonany z mocnej folii, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach – 2 szt. j) zestaw owinięty w serwetę 150-160 x 190-200cm służącą jako okrycie stołu instrumentalnego - 1szt. k) fartuchy chirurgiczne wzmocnione: rozm. XL (2 szt.) i rozm. L (1 szt.) |  |  |  | 330 | zestaw |  |  |  |  | 0
5 | Sterylna serweta samoprzylepna z laminatu dwuwarstwowego rozm. 150-160 x 170-200cm, przylepiec na całej długości krótszego boku |  |  |  | 5000 | szt. |  |  |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Poz. 1-4: Serwety: z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55-70/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200 H₂O. Osłona Mayo: z foli PE o grubości 55 mq (±5%), wzmocniona włókniną o gramaturze 28-35g/m². Fartuch chirurgiczny: z włókniny SMS o gramaturze min. 45 g/m², wzmocniony laminatem PE/PP o gramaturze 28-35g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H₂O.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 2
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - sterylne zestawy urologiczne zał. 2/2
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (kol. 6 x kol. 7) | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylne jednorazowe obłożenie do zabiegów urologicznych TUR Minimalny skład: a) serweta główna zintegrowana z nogawicami o wymiarach całkowitych 150-190 x 215-270cm, posiadająca otwór na prącie 4-6 x 5-7cm oraz bezlateksową osłonę na palec do badania per rectum, wyposażona w zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny wyposażony w filtr i podłączenie ssaka LUB worek/zbiornik na płyny z trokami i / lub taśmą przylepną/rzepem do fiksacji serwety z fartuchem operatora, Wokół otworu dodatkowa warstwa chłonna o wymiarach 40 x 35cm - 1szt. (dopuszcza się otwór bez warstwy chłonnej wokół niego), b) obłożenie owinięte w serwetę 150 x 180-190cm służącą jako okrycie stołu instrumentalnego - 1szt., c) fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, min. gramatura 35g/m2 – 1szt. d) fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, min. gramatura 35g/m2 – 1szt. |  |  |  | 700 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
2 | Sterylny jednorazowy zestaw do cystoskopii Minimalny skład: a) serweta główna o wymiarach 75-100 x 150-200cm z otworem o wymiarach 12-20 x 8-15cm otoczonym taśmą samoprzylepną oraz warstwą chłonną o wymiarach 35-38 x 40-45cm lub na całej powierzchni serwety - 1szt. (dopuszcza się serwetę bez warstwy chłonnej) b) osłona na kończynę o wymiarach 60-75 x 115-120cm - 2szt. c) zestaw owinięty w serwetę 140-150 x 100-190cm jako okrycie stołu instrumentalnego - 1szt. d) fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, gramatura min. 35g/m2 – 1szt. e) fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, gramatura min. 35g/m2 – 1szt. |  |  |  | 4600 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
3 | Zestaw jednorazowy do PCNL Minimalny skład: a) osłona na stolik instrumentariuszki 150-160x190-200cm – 1 szt. b) serweta główna 300-360 x 170-190cm z otworem samoprzylepnym 20-22 x 15-24cm c) worek foliowy samoprzylepny do PCNL 50-60x100-125cm wyposażony w sztywnik do formowania jego brzegu – 1 szt. (dopuszcza się serwetę główną jest zintegrowaną z workiem na płyny) |  |  |  | 130 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
4 | Zestaw jednorazowy do nefrostomii (nakłucie nerki) Minimalny skład: a) serweta na stolik instrumentariuszki 150-160x190-200cm – 1 szt. b) serweta 170-240 x 90-120cm z otworem 9-12 x10-12 / o średnicy 10-12cm – 1 szt. {dopuszcza się zestaw, w którym obie serwety pakowane są osobno} |  |  |  | 150 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Zamawiający dopuszcza (pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów):
Poz. 1: a) serwetę z 2 otworami (samoprzylepnymi) w okolicy jamy brzusznej i otworem na prącie o średnicy 5cm,
Poz. 1: a) 1 serwetę do procedur TUR 175/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 5 cm, otworem nadłonowym o średn. 8 cm otoczonym taśmą lepną,
Poz. 1, 2: fartuchy chirurgiczne dołączone osobno do zestawu,
Poz. 3: dodatkowo 4 ręczniki 30 cm x 40 cm; serweta główna 288x 360cm;
Poz. 4: dodatkowo 2 ręczniki 30x40cm; 1 pasek samoprzylepny 9x50cm; 1 serweta 225x240cm z samoprzylepnym otworem okrągłym o średn. 12cm umieszczonym centralnie.
Zamawiający nie dopuszcza:
Poz. 1: serwety głównej z otworem w okolicy krocza i brzucha,
Poz. 2: a) serwety z 2 otworami o średnicy 6-8 cm, osłoną na palec do badania per rectum,
Poz. 3: b) serwety o wym. 175x270cm, zintegrowana z nogawicami, z otworem samoprzylepnym w okolicy jamy brzusznej śr. 8cm i otworem na prącie śr. 5cm, osłoną na palec do badania per rectum.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 3
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - sterylne zestawy ginekologiczne zał. 2/3
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny jednorazowy zestaw do cięcia cesarskiego w ułożeniu prostym z fartuchami Minimalny skład: a) serweta główna o wymiarach 180-200 x 300-320 cm w części centralnej z otworem prostokątnym 28-32 x 32-35 cm lub trapezowym 23x33x23cm wypełnionym folią chirurgiczną. Otwór okala worek przechwytujący płyny z usztywnionym brzegiem, wyposażony w 1 lub 2 zawory do podłączenia drenu - 1szt. b) osłona na stolik Mayo 75-80 x 140-145cm wyposażona w warstwę chłonną - 1szt. c) dwukomorowa, foliowa kieszeń samoprzylepna 2 x 15-25 x 35-42 cm - 1szt. d) ściereczki chłonne 20-30 x 35-40cm – 2 lub 4 szt. e) dwuwarstwowa nieprzemakalna taśma samoprzylepna 9 x 49-50cm - 1szt. f) serweta 60-90 x 80-120cm z włókniny bawełnopodobnej lub jako podkład chłonny do owinięcia noworodka - 1szt. g) fartuch chirurgiczny wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi z przodu i na rękawach w rozmiarze L - 1szt. h) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi z przodu i na rękawach w rozmiarze XL - 2szt. i) zestaw owinięty w serwetę 140-150 x 190-200cm służącą jako okrycie stołu instrumentalnego - 1szt. j) chusta brzuszna 45-50 x 45-50 cm z nitką RTG, 6 warstwowa - 5 szt. k) ostrze nr 24 - 1 szt. l) opatrunek 10-15 x 30-35 cm - 1 szt. m) rękawiczki po 1 szt.: rozm. 6,5 i 7,5. Osłona Mayo z foli PE o grubości 55,5 mq (±5%), wzmocniona włókniną o gramaturze 28-35g/m² Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze min. 45 g/m², wzmocniony laminatem PE/PP o gramaturze 28-35g/m²,odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H₂O. |  |  |  | 550 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
2 | Sterylne jednorazowe obłożenie do zabiegów ginekologicznych z torbą Minimalny skład: a) serweta główna o wymiarach całkowitych 150-180 x 200-245cm z otworem w części kroczowej 9-10 x 14-15cm, otoczonym taśma samoprzylepną, zintegrowana z nogawicami oraz zbiornikiem na płyny ze sztywnikiem o wymiarach 30-35 x 40-50cm - 1szt. (dopuszcza się zbiornik na płyny nie zintegrowaną z serwetą główną) b) serweta z przylepcem 75-80 x 90-95cm - 1szt. c) zestaw owinięty w serwetę 140-150 x 190-200cm służącą jako okrycie stołu instrumentalnego - 1szt. d) fartuchy chirurgiczne: rozm. XL (3 szt.) i L (1 szt.) e) ręczniki chłonne 30-40 x 30-40 cm - 4 szt. |  |  |  | 800 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
3 | Sterylne jednorazowe obłożenie do laparoskopii ginekologicznej Skład zestawu : a) 1 szt. serweta w kształcie litery T o wymiarach 200-210/260-280 x 370-390 cm z otworem 30-40 x 30-40 wypełnionym folią chirurgiczną z aktywnymi jonami srebra, wokół otworu torba do zbiórki płynów 80-90 x 100-110 cm; serweta posiada dodatkowy otwór w okolicy krocza o średnicy 11-15 cm b) fartuchy chirurgiczne: rozm. XL (3 szt.) i L (1 szt.) c) osłona na kamerę 14-18 x 250-260 cm - 2 szt. d) osłona stolika Mayo 80-90 x 140-150 cm - 1 szt. e) serweta na stół instrumentariuszki 150-160 x 190-200 cm - 1 szt. f) zestaw do oddsysania typu Yankauer - 1 zest. g) butelka Redona 400-500 ml - 1 szt. h) cewnik Foley CH 16 - 1 szt. i) worek do zbiórki moczu 2000-2500ml - 1 szt. j) strzykawka iniekcyjna 20ml, Luer Lock - 1 szt. k) kompres z gazy 10-12 x 10-12 cm, z nitką RTG, 16-warstwowy, 17-nitkowy - 20 szt. l) ostrze nr 11 - 1 szt. m) serweta chirurgiczna 100-120 x 100-120 cm - 1 szt. n) ręcznik do rąk - 4 szt. o) opatrunek samoprzylepny 9-10 x 10-12 cm - 3 szt. p) dren Redona CH 16 - 1 szt. Serwety: z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55-70/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200 H₂O. Osłona Mayo: z foli PE o grubości 55 mq (±5%), wzmocniona włókniną o gramaturze 28-35g/m². Fartuch chirurgiczny: z włókniny SMS o gramaturze min. 45 g/m², wzmocniony laminatem PE/PP o gramaturze 28-35g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H₂O. |  |  |  | 1250 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
4 | Zestaw higieniczny do osłony stołu operacyjnego z ruchomymi ramionami: Minimalny skład zestawu: a) osłona na podłokietnik stołu operacyjnego w formie rękawa, wymiar 30-33 x 75-80cm, z samoprzylepna taśmą umożliwiającą unieruchomienia osłony, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 45-50 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H₂O - 1szt, b) serweta na stół zabiegowy z ruchomymi kończynami - podkład pod pacjenta 100-120 x 240-260 cm zintegrowany z nogawicami 50-60 x 100-110 cm pozwalającymi na swobodne okrycie ruchomych ramion stołu, w części dolnej na długości 60-65cm, wykonany z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu (PE+PP) o gramaturze 45-50g/ m², z dodatkowo wkomponowanym wzmocnieniem w części górnej na wysokości 55-60 cm serwety o wymiarze 60-5x90-100 cm; dłuższy bok warstwy chłonnej wzdłuż dłuższego boku serwety, wzmocnienie wykonane z pulpy celulozowej, folii polietylenowej PE i włókniny polipropylenowej na powierzchni; dodatkowo serweta wyposażona w kaptur 30-35 x 100-100 cm pozwalający osłonić zagłówek stołu- 1 szt. c) serweta do okrycia pacjenta 150-160cm x200-210cm wykonana z nieprześwitującej włókniny wiskozowej o gramaturze 30-35g/ m² – 1szt. |  |  |  | 2100 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 4
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 - sterylne zestawy okulistyczne zał. 2/4
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny zestaw okulistyczny nr 1 Minimalny skład: a) serweta główna o wymiarach 140-150 x 150-160cm z otworem o średnicy 8-9cm wypełnionym folią chirurgiczną i dwiema kieszeniami do zbiórki płynów, min. gramatura 56g/m² – 1szt. b) fartuchy chirurgiczne, min. gramatura 35g/m² : rozm. L (1 szt.) i rozm. XL (1szt.) c) rękawice chirurgiczne: rozmiar 6,5 (1 para) i rozmiar 7,0 (1 para), d) zestaw owinięty w serwetę 150-160 x 100-110cm o min. gramaturze 56g/m², e) aplikatory oczne (patyczki kosmetyczne) 15-16cm x 2,5-3,5mm – 20 szt. f) strzykawki 3-częściowe: 1 szt. 5ml i 1 szt. 20ml g) zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu; procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, h) na etykiecie znak CE, LOT i 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej, i) zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10, j) opakowanie zbiorcze jako podwójne opakowanie kartonowe, karton wewnętrzny stanowi dyspenser |  |  |  | 420 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
2 | Sterylny zestaw okulistyczny nr 2 Minimalny skład: a) serweta okulistyczna o wymiarach 80-85x90-95cm z otworem samoprzylepnym 8-9x6-7cm – 1szt. b) jednorazowa igła iniekcyjna 0,5 x 25mm – 1 szt. c) rękawice chirurgiczne nr 7,0 – 1 para d) tampon oczny 5-5,5x 7-7,5 cm – 1 szt. e) aplikatory oczne (patyczki kosmetyczne) 15cm x 2,5mm – 20szt. f) strzykawka 2 ml 3-częściowa – 1 szt. g) Skalpel, ostrze 11 – 1 szt. h) kompresy z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 8 warstw, min. gramatura 2,11g – 20 szt. i) zestaw owinięty w serwetę 150-160 x 190-200cm służącą jako przykrycie stołu instrumentalnego – 1 szt. j) zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu; procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, k) na etykiecie znak CE, LOT i 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej, l) zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10, m) opakowanie zbiorcze jako podwójne opakowanie kartonowe, karton wewnętrzny stanowi dyspenser |  |  |  | 770 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
3 | Sterylny zestaw okulistyczny nr 3 Minimalny skład: a) Serweta okulistyczna 145-155 x 145-155 cm z otworem o średnicy 8-9cm, wypełnionym folią chirurgiczną i dwiema kieszeniami bocznymi z 2 stron do zbiórki płynów, min. gramatura 56g/m² – 1 szt. b) fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, min. gramatura 35g/m2 – 1 szt. c) fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, min. gramatura 35g/m2 – 1 szt. d) ściereczka chłonna z celulozy 35-45x45-55 – 2szt. e) rękawice chirurgiczne: nr 6,5 (1 para), nr 7,5 (1 para) i nr 8,0 (1 para), f) miska z tworzywa sztucznego 250 ml – 1 szt. g) tampon oczny 5-5,5 x 6-7,5 cm – 1 szt. h) aplikatory (patyczki kosmetyczne) 15cm x 2,5mm – 10 szt. i) strzykawka: 2 ml 3-częściowa (1 szt.), 5 ml 3-częściowa (1 szt.) i 20 ml 3-częściowa (1 szt.) j) kaniula viscoelastyczna: 27G x 22 mm (1 szt.) i 23G x 22 mm (1 szt.), k) kompresy 10 x 10cm 17 nitek 8 warstw, min. gramatura 2,11g – 20 szt. l) zestaw owinięty w serwetę 150-160x 190-200 cm służącą jako przykrycie stołu instrumentalnego – 1 szt. m) zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu; procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, n) na etykiecie znak CE, LOT i 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej, o) zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10, p) opakowanie zbiorcze jako podwójne opakowanie kartonowe, karton wewnętrzny stanowi dyspenser |  |  |  | 500 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 5
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - sterylne zestawy okulistyczne do iniekcji doszklistkowej i lasera zał. 2/5
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny zestaw do podania iniekcji doszklistkowej / do zabiegów AMD: Minimalny skład: a) 1 szt. serweta na stolik 70-80x70-80cm (zawinięcie), b) 1 szt. miseczka plastikowa 150ml c) 1 szt. kocher plastikowy, d) 2 szt. patyczki z wacikiem, e) 7 szt. kompresów z włókniny 7-8 x7-8cm, f) 1 szt. miarka 3,5mm/4mm, g) 1 szt. rozwórka, h) 1 szt. strzykawka Insumed 29G x ½” 0,33 x 12mm, zintegrowana z igłą, i) 1 szt. serweta operacyjna 100-110x100-110cm z integrowaną folią chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym posiadającą w warstwie lepnej aktywne jony srebra, j) 1para rękawic sterylnych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, rozm.6,5-7 (do wyboru Zamawiającego) |  |  |  | 3600 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
2 | Sterylny zestaw do podania iniekcji doszklistkowej / do zabiegów DME: Minimalny skład: a) 1 szt. serweta na stolik 70-80x70-80cm (zawinięcie), b) 1 szt. miseczka plastikowa 150ml c) 1 szt. kocher plastikowy, d) 2 szt. patyczki z wacikiem, e) 7 szt. kompresów z włókniny 7-8x7-8cm, f) 1 szt. miarka 3,5mm/4mm, g) 1 szt. rozwórka, h) 1 szt. strzykawka Insumed 29G x ½” 0,33 x 12mm, zintegrowana z igłą, i) 1 szt. serweta operacyjna 100-110x100-110cm z integrowaną folią chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym posiadającą w warstwie lepnej aktywne jony srebra, j) 1para rękawic sterylnych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, rozm.6,5-7 (do wyboru Zamawiającego) k) 1 szt. kieszeń foliowa przyklejana 1-komorowa, rozm. 38-40 x 38-40 |  |  |  | 2300 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
3 | Sterylny zestaw okulistyczny do lasera Minimalny skład: a)1 szt. serweta na stolik 70-80 x 70-80cm (zawinięcie), b) 1 szt. miseczka plastikowa 150ml c) 1 szt. kocher plastikowy, d) 2 szt. patyczki z wacikiem, e)10 szt. kompresów z gazy 8-10x8-10 cm f) 1 szt. miarka 3,5mm/4mm, g) 1 szt. rozwórka z pełnymi blaszkami h) 1 szt. strzykawka Insumed 29G, i) 1 szt. serweta operacyjna 100-110x100-110cm z integrowaną folią chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym posiadającą w warstwie lepnej aktywne jony srebra, j) 2 pary rękawic sterylnych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, rozm. 6,5-7 (do wyboru Zamawiającego) k) strzykawki Luer Lock: 1 szt. 5ml i 1 szt. 10ml l) 1 szt. kaniula viscoelastyczna 23 G x 22mm |  |  |  | 700 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
4 | Strzykawka Insumed 29G x ½” 0,33 x 12mm, zintegrowana z igłą |  |  |  | 1000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Zamawiający nie dopuszcza:
Poz. 1a): serwety 130x90 cm,
h) strzykawki Luer Lock 3 częściowej 1 ml.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 6
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6 - sterylne zestawy chirurgiczne zał. 2/6
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny jednorazowy zestaw do laparoskopii chirurgicznej Minimalny skład: Skład zestawu : a) serweta w kształcie litery T o wymiarach 200/260x370 cm z otworem 30-35x30-35cm wypełnionym folią chirurgiczną z aktywnymi jonami srebra, wokół otworu torba do zbiórki płynów 80-90 x 100-110 cm b) fartuchy chirurgiczne: rozm. XL (2 szt.) i rozm. L (1 szt.) c) osłona na kable 14-16x250-160 cm L - 2 szt. d) serweta na stół instrumentariuszki 150-160 x 190-200cm, wzmocniona na całej długości - 1 szt. e) osłona stolika Mayo 80-90 x 140-150 cm z padem chłonnym na całej długości - 1 szt. f) kompres z gazy 10-13 x 10-13 cm z nitką RTG, 12-warstowy, 17 nitkowy - 20 szt. g) ostrze nr 11 - 1 szt. h) strzykawka iniekcyjna 20ml, Luer Lock - 1 szt. i) ręcznik do rąk 30-35 x 35-40 cm - 4 szt. j) kieszeń jednokomorowa 40-45 x 30-35 cm - 2 szt. k) dren Redona 80cm CH 16 - 1 szt. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 200 H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 89,8/61 kPa. Osłona Mayo wykonana z foli PE o grubości 55,5 mq (+-5%), wzmocniona włókniną o gramaturze 28g/m2(+-5%) Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 45 g/m2, wzmocniony laminatem PE/PP o gramaturze 28g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej 73g/m2, odporności na wypychanie na sucho/mokro 196,8/163,5 kPa, odporności na przenikanie cieczy 144 cm H2O. |  |  |  | 700 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
2 | Sterylny jednorazowy zestaw do laparotomii chirurgicznej Minimalny skład: a) serweta w kształcie litery T o wymiarach 200/260x370 cm z otworem 30-35 x 30-35 wypełnionym folią chirurgiczną z aktywnymi jonami srebra, wokół otworu torba do zbiórki płynów 80-90 x 100-110 cm b) fartuch chirurgiczny wzmocniony: rozm. XL (3 szt.) i rozm. L (1 szt.) c) kompres z gazy z nitką RTG, przewiązane po 10 szt., 12-warstwowe, 17 nitkowe - 60 szt. d) tupfer z gazy 12-14 x 12-14 cm, z nitką RTG - 15 szt. e) seton z gazy 5x200 cm, z nitką RTG - 3 szt. f) osłona na stolik Mayo 80-90 x 140-150 cm, wzmocniona na całej długości - 1 szt. g) taśma lepna 10x50 cm, zapakowana osobno - 1 szt. h) ręcznik do rąk 30-35 x 35-40 cm - 4 szt. i) osłona na stolik instrumentariuszki 150-160 x 190-200 cm - 1 szt. j) kieszeń jednokomorowa 40-45 x 30-35 cm - 2 szt. k) ostrze nr 23 - 1 szt. l) zestaw do odsysania tupu Yankauer CH 30, 300cm - 1 zest. m) koagulacja - 1 szt. n) czyścik do koagulacji 5x5 cm - 1 szt. o) strzykawka iniekcyjna 100 ml - 1 szt. p) opatrunek 9-10 x 30-35 cm - 1 szt. |  |  |  | 850 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Serwety: z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55-70/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200 H₂O. Osłona Mayo: z foli PE o grubości 55 mq (±5%), wzmocniona włókniną o gramaturze 28-35g/m². Fartuch chirurgiczny: z włókniny SMS o gramaturze min. 45 g/m², wzmocniony laminatem PE/PP o gramaturze 28-35g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H₂O.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 7
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 7 - sterylne zestawy serwet i serwet na strzykawki zał. 2/7
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych: a)* Serweta dwuwarstwowa 240x150cm z przylepcem b)* Serweta dwuwarstwowa 175-180 x170-175cm z przylepcem c)** Serweta dwuwarstwowa 90x75cm z przylepcem – 2 szt. d) Pokrowiec na stolik Mayo 140-145x80-90cm z warstwą chłonną na całej długości e) Taśma samoprzylepna 45-50x9-10 cm f) Ściereczki chłonne 34-40x20-35cm – 4szt. {nie dopuszcza się 2 szt.} g) Kieszeń foliowa z kształtką jednokomorowa samoprzylepna 40-60x30-50cm {nie dopuszcza się pakowanej osobno} h) Serweta instrumentarium jako owinięcie zestawu 190x140-150cm, szerokość warstwy chłonnej min. 65cm. Chłonność warstwy chłonnej min. 400%, gramatura przy warstwie chłonnej min. 80g/m2 i) Opakowanie typu papier-folia j) Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu; procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1; wskaźnik sterylizacji na opakowaniu, k) Na etykiecie: znak CE, LOT i nazwa zestawu w języku polskim, l) Zaznaczony kierunek otwierania, m) 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej {nie dopuszcza się 2 szt.} |  |  |  | 4700 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
2 | Serweta jałowa na strzykawki 27cmx18cm**, z kieszenią w jej dolnej części o wysokości 10 cm ±1 cm umożliwiającą łatwe i bezpieczne przechowywanie strzykawki, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2. Pakowana pojedynczo, na opakowaniu etykieta TAG |  |  |  | 2500 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
(*) ± 10cm dla każdego wymiaru (**) ± 5cm dla każdego wymiaru
Zamawiający nie dopuszcza w poz.:
1.a) serwety 300x175cm,
1.b) serwety 180x 150cm,
1.d) pokrowca na stolik Mayo 75x90cm; z warstwą chłonną w rozm. 76x85cm,
1.f) ściereczek 18x25 cm; 20x30cm,
1.h) serwety 75 cm x 190 cm.
Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1 serwet wykonanych z 2-warstwowego laminatu włókninowo-foliowego (PP/PE); serwet wykonanych z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/ m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/ m2 (łączna gramatura w strefie chłonnej 70 g/m2); chłonności min. 450%; odporności na przenikanie cieczy min.120-130cm H2O / min. 200cm H2O.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.
Wymagania poz. 1 a) - c):
Serwety wykonane z włókniny polipropylenowej i laminatu foliowego polipropylenowo-polietylenowego; w pierwszej klasie palności wg CFR 1610; gramatura min. 55g/m2; chłonność min. 560%;
odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H2O.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 8
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 8 - jednorazowe sterylne serwety zał. 2/8
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylna serweta samoprzylepna z laminatu dwuwarstwowego rozm. 150-160 x 170-200cm |  |  |  | 5000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
2 | Sterylna serweta bez przylepca z laminatu dwuwarstwowego rozm. 70-80 x 90-100cm |  |  |  | 2300 | szt. |  | 0 |  |  | 0
3 | Sterylna serweta bez przylepca z laminatu dwuwarstwowego rozm. 90-100 x 130-150cm |  |  |  | 1300 | szt. |  | 0 |  |  | 0
4 | Sterylna serweta bez przylepca z laminatu dwuwarstwowego rozm. 150-160 x 175-200cm |  |  |  | 1000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
5 | Sterylna serweta samoprzylepna z otworem z laminatu dwuwarstwowego rozmiar całkowity 75-90 x 75-90cm, z otworem o wymiarach 6 x 8cm / średnicy 7-8cm |  |  |  | 1700 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 9
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 9 - sterylne osłony zał. 2/9
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylna osłona na kończynę dolną: a) rozmiar 60-80 x 118-120cm, b) wyposażona w taśmy samoprzylepne 5-9 x 50cm, c) wykonana z laminatu dwuwarstwowego – włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub trójwarstwowej włókniny typu SMS - 2szt., d) opakowanie z min. 2 etykietami samoprzylepnymi zawierającymi dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności; (dopuszcza się taśmę pakowaną osobno) |  |  |  | 4400 | szt. |  | 0 |  |  | 0
2 | Sterylna osłona ortopedyczna na kończynę: a) sterylna osłona na kończynę 33-37 x 105-120cm, b) wykonana z laminatu dwuwarstwowego – włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa - 1szt., c) włókninowa taśma samoprzylepna 9-10 x 49-50cm – 2szt., (dopuszcza się dołączenie jednej taśmy osobno) d) opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności |  |  |  | 170 | szt. |  | 0 |  |  | 0
3 | Sterylny zestaw do osłony ramienia C: a) 3-częściowy o składzie: 2 x osłona przetwornika obrazu o wym. 65-70 x 75-85 cm oraz 1 x osłona na ramię C o wym. 30-40 x 195-220 cm, b) zestaw wykonany z mocnej przeźroczystej folii, ściągnięty elastyczną gumką, c) opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności |  |  |  | 2500 | szt. |  | 0 |  |  | 0
4 | Uchwyt do mocowania przewodów typu rzep: a) sterylny organizator przewodów typu rzep o wym. 2-2,5x20-25 cm, b) opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności |  |  |  | 230 | szt. |  | 0 |  |  | 0
5 | Sterylna osłona na przewody: a) sterylny pokrowiec na przewody o wym. 13-17 x 235-250cm, b) wykonany z mocnej folii o grubości 0,03-0,05 mm, c) teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach; (dopuszcza się osłonę na przewody z kartonikiem na jednym końcu i taśmą do mocowania na drugim; dopuszcza się pokrowiec na przewody składany harmonijkowo / teleskopowo), d) opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności |  |  |  | 6000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
6 | Sterylna kieszeń samoprzylepna: a) sterylna jednokomorowa foliowa kieszeń samoprzylepna o wym. 30-50 x 40-60 cm, b) opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności |  |  |  | 2300 | szt |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Zamawiający dopuszcza:
a) Poz. 1 - zestaw osłon: osłona na kończynę z włókniny SMS o gram. min. 50g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%, pakowane po 2 szt. plus taśma pakowana osobno,
b) Poz. 5 - osłonę na przewody z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 50 g/m,
c) Poz. 5 – sterylną osłonę na przewody z kartonikiem ułatwiającym zakładanie osłony oraz perforowana końcówką; z pierścieniem ułatwiającym zakładanie osłony oraz perforowana końcówką;
pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.
Zamawiający nie dopuszcza:
a) Poz. 2 - osłon o parametrach: osłona na kończynę 2-warstwowa o gramaturze 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%,
b) Poz. 3 - sterylnej osłony na ramię C aparatu RTG o wym. 100x180cm, osłona wykonana z przeźroczystej folii zakończona elastyczną gumką, w zestawie gumka na głowicę;
c) Poz. 3 - sterylnej, jednorazowej, uniwersalnej osłony na ramię C o wym. 104x230 cm z rozcięciem 137cm i przylepcami umożliwiającymi mocowanie osłony w opakowaniu po 20 sztuk;
d) Poz. 3 - 2 częściowej osłony przetwornika obrazu o średnicy 33cm w stanie swobodnym, maksymalnej średnicy w stanie rozciągniętym 112cm i głębokości 56cm,
e) Poz. 3 - części górnej o wym. 100x160cm i części dolnej o wym. 80x150cm oraz taśmy samoprzylepne 3x100 cm.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 10
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 10 - fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe zał. 2/10
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy jałowy pełnobarierowy fartuch chirurgiczny: a) wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², b) wzmocniony chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min. 40 g/m² na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, c) rękaw zakończony elastycznym mankietem / ściągaczem (np. z dzianiny), d) tylne części fartucha zachodzące na siebie, e) wszywane troki o długości min. 45 cm oraz zewnętrzne troki umiejscowione w kartoniku / kasetce umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego (gwarantujący zachowanie sterylności podczas wiązania), f) dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep/-y na obydwu częściach fartucha, g) szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew trzy- lub czterościeżkowy, h) oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki lub kolorowej lamówki i nadruku, i) do każdego fartucha dołączone 2 ręczniki o wymiarach 30-40 cm x 30-40 cm wykonane z materiału Spunlace o gramaturze min. 50 g/m², j) fartuch i ręczniki zawinięte w serwetę włókninową o wymiarach 60-70 cm x 60-70 cm, k) 4 naklejki typu TAG do wklejenia w dokumentacji medycznej, l) spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019, m) rozmiary M-XXXL do wyboru Zamawiającego, n) sterylizowane tlenkiem etylenu, o) opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych; na każdej etykiecie informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane producenta / importera |  |  |  | 21500 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza fartuchy pakowane pojedynczo w zgrzewane opakowanie/kopertę papierowo-foliową; fartuchy pakowane podwójnie papier/folia oraz włóknina.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 11
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 11 - fartuchy jałowe chirurgiczne zał. 2/11
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jałowy fartuch chirurgiczny: a) wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS / SSMMS o min. gramaturze 35 g/m² / typu Spunlace o min. gramaturze 70g/m², b) kolor niebieski / ciemnoniebieski, c) rękaw krój typu raglan {dopuszcza się rękawy klejone na wysokości strefy krytycznej}, d) szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew trzy- lub czterościeżkowy, e) dziane poliestrowe mankiety min. 7cm, f) oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki lub kolorowej lamówki i nadruku, g) troki umiejscowione w kartoniku / kasetce gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania, h) fartuch zawinięty w serwetę włókninową 55-65 x 55-65cm, i) w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 20-35 x 30-40cm, j) rozmiary M-XXXL do wyboru Zamawiającego, k) na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz min. 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę producenta lub importera, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. l) opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE, m) wyrób zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795, EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1 |  |  |  | 15000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 12
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 12 - jednorazowe jałowe zestawy do porodu i noworodka zał. 2/12
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw dla noworodka: Minimalny skład: a) serweta z włókniny kompresowej o rozmiarze 75-80 x 55-60cm - 1szt., b) podkład chłonny o wymiarach 55-60 x 55-60cm - 1szt., c) czapeczka dla noworodka o wymiarach 12 x 10cm - 1szt., d) kocyk flanelowy 155-160 x 75-80cm - 1szt. |  |  |  | 550 | szt. |  | 0 |  |  | 0
2 | Zestaw porodowy do porodu: Minimalny skład: a) serweta na stół narzędziowy 180-190 x 150-160cm, min. szerokość warstwy chłonnej 65 cm - 1szt. b) kompresy włókninowe min. 40g/m² 4-warstwowe, rozm. 10cm x 20cm (5 szt.) i 10cm x 10cm (10 szt.) c) metalowe nożyczki do cięcia pępowiny 10,5cm lub 12cm - 1szt. d) metalowe nożyczki do cięcia krocza 18cm - 1szt. e) zaciski na pępowinę - 2szt. f) kocyk flanelowy dla dziecka o rozmiarze 150-160 x 75-80cm - 1szt. g) czapeczka dla noworodka 100% bawełniana - 1szt. h) podkład chłonny o rozmiarze 90-95 x 60-65cm, chłonność min. 2.000ml wg ISO 11498-1 - 1szt. i) serweta z włókniny kompresowej, min. gramatura 40g/m², 80-85cm x 60-65cm – 2 szt. j) kocher metalowy 18cm – 2 szt. k) nerka tekturowa / plastikowa na łożysko – 1 szt., l) centymetr do mierzenia noworodka – 1 szt. m) zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu; procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, n) na etykiecie znak CE, LOT i 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej, o) zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10, p) opakowanie zbiorcze jako podwójne opakowanie kartonowe, karton wewnętrzny stanowi dyspenser {nie dopuszcza się opakowania zbiorczego podwójnego: zewn. karton i wewn. folia} |  |  |  | 700 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Zamawiający nie dopuszcza:
poz. 1, 2: zestawu z serwetą z włókniny Spunlace,
poz. 2: zestawu z: kompresami włókninowymi 30g/m²; metalowymi nożyczkami do cięcia krocza 14,5 cm; podkładem chłonnym o min. chłonności 1177 ml.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 13
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 13 - serwety i podkłady ochronne zał. 2/13
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Serweta ochronna na stół operacyjny: a) przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, b) zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, c) bez przeszyć, samo wygładzająca się, d) zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; e) wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, f) chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura min. 295 g/m2, g) wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości min. 51x205cm±5 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości maks. 10±3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, h) zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %, i) spełnia normy PN-EN ISO 9073-6:2005. |  |  |  | 4100 | szt. |  | 0 |  |  | 0
2 | Podkład chłonny nr 1: a) min. 4-warstwowy, b) zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); c) warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni; d) absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, e) chłonność 1800-2300 g, f) rozmiar 60 x 90±5 cm, rdzeń chłonny maks. 50 x 81±3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; g) warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa |  |  |  | 1400 | szt. |  | 0 |  |  | 0
3 | Podkład chłonny nr 2: a) min. 4-warstwowy, b) zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); c) warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni; d) absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, e) chłonność 200-300g, f) rozmiar 25 x 40±3 cm, rdzeń chłonny maks. 36 x 16±3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; g) warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa |  |  |  | 2000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 14
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR14 - sterylne jednorazowe osłony do stolika Operio Mobile zał. 2/14
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylne jednorazowe osłony do stolika Operio Mobile: a) kompatybilne z mobilnym stolikiem zabiegowym Operio Mobile, b) nawiew powietrza jałowego, c) powierzchnia aktywnej osłony filtra stałego stolika min. 45 x 60 cm, d) samoprzylepne sterylne wywinięcia umożliwiające sterowanie stolika przez osobę „czystą”, e) oznaczenie kodowe / kod kreskowy uniemożliwiające powtórne użycie, f) opakowanie z instrukcją stosowania |  |  |  | 240 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 15
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 15 - spódniczki, klapki i koszule dla pacjenta zał. 2/15
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe spódniczki: a) rozmiar uniwersalny, b) wykonane z nieprześwitującej flizeliny (lub z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2), c) gumka w pasie, d) przeznaczone do badań w poradniach (także dla kobiet w ciąży) |  |  |  | 4000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
2 | Jednorazowe klapki: a) rozmiar uniwersalny, b) włókninowe, antypoślizgowe, c) elastyczna podeszwa, zakryte palce, d) przeznaczone do badań w poradniach |  |  |  | 4000 | par |  | 0 |  |  | 0
3 | Jednorazowe koszule dla pacjenta z krótkim rękawem: a) niejałowe, b) rozmiary M do XXL (do wyboru przez Zamawiającego), c) z włókniny polipropylenowej / SMS / SMMS o gramaturze min. 35g/m², d) podkrój szyi półokrągły / z wycięciem „Y”, wykończony plisą / lamówką, e) wiązane w pasie i przy szyi |  |  |  | 20000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Zamawiający dopuszcza:
Poz. 2: klapki w rozmiarze 28x12cm; wykonane z włókniny polipropylenowej (podeszwa 90 g/m2 i górna część 30g/m2),
Poz. 3: wiązanie na szyi i na plecach; koszule nie wykończone lamówką ani plisą, ale z wszytymi trokami do wiązania przy szyi.
Poz. 3: Zamawiający nie dopuszcza koszul z rozcięciem z tyłu; bez lamówki; bez troków w pasie / przy szyi.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 16
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 16 - podkłady barierowe zał. 2/16
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Podkład barierowy wysokochłonny na stół operacyjny: a) podfoliowany, nieprzepuszczalny dla płynów, odporny na rozdarcia, b) wykonany z 3 warstw folii PE antystatycznej oraz włókniny i puchu celulozowego, c) warstwa chłonna z widocznym wytłoczeniem umożliwiającym rozprowadzanie płynów na jej powierzchni, d) gramatura 270-300 g/m², e) chłonność 4000-4100ml, f) wymiary 100-115 x 225-240 cm, g) wymiary warstwy chłonnej 50-60 x 200-220cm, h) wyrób medyczny kl. I, i) opak. 20 szt. |  |  |  | 210 | opak. |  | 0 |  |  | 0
2 | Zestaw: podkład barierowy + prześcieradło transportowe, pakowany pojedynczo próżniowo,wyrób medyczny kl. I, opak. 50 zest. a) podkład barierowy wysokochłonny na stół operacyjny, podfoliowany, nieprzepuszczalny dla płynów, odporny na rozdarcia; wykonany z 3 warstw folii PE antystatycznej oraz włókniny i puchu celulozowego; warstwa chłonna z widocznym wytłoczeniem, umożliwiającym rozprowadzanie płynów w jej powierzchni; gramatura 270-300g/m, chłonność 4000-4100ml, wymiary: 100-115 x 225-235cm, wymiary warstwy chłonnej: 50-60 x 200-220cm. b) prześcieradło transferowe wykonane z tworzywa spunlance (75-90g/m²) o udźwigu 250kg, wymiary 100-120 x 150-170cm. |  |  |  | 2 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
3 | Podkład barierowy wysokochłonny na stół operacyjny: a) podfoliowany, nieprzepuszczalny dla płynów, odporny na rozdarcia, b) wykonany z 3 warstw folii PE antystatycznej oraz włókniny i puchu celulozowego c) warstwa chłonna z widocznym wytłoczeniem, umożliwiającym rozprowadzanie płynów w jej powierzchni, d) gramatura 180-200g/m², chłonność do 2500-2600ml, e) wymiary 100-110 x 150-170cm, wymiary warstwy chłonnej 50-60 x 100-120cm, f) wyrób medyczny kl. I g) opak. 50szt. |  |  |  | 12 | opak. |  | 0 |  |  | 0
4 | Podkład barierowy wysokochłonny na stół operacyjny: a) podfoliowany, nieprzepuszczalny dla płynów, odporny na rozdarcia, b) wykonany z 3 warstw folii PE antystatycznej oraz włókniny i puchu celulozowego c) warstwa chłonna z widocznym wytłoczeniem, umożliwiającym rozprowadzanie płynów w jej powierzchni, d) gramatura 100-120g/m², chłonność 1500-1600ml, e) wymiary 70-80 x 100-110cm, wymiary warstwy chłonnej 50-60 x 80-90cm, f) wyrób medyczny kl. I g) opak. 50szt. |  |  |  | 12 | opak. |  | 0 |  |  | 0
5 | Mata absorbcyjna na podłogę z warstwą antypoślizgową. Wypełnienie airlaid, nieprzepuszczalna dla płynów, antystatyczna, wymiary 80-90 x 115-130, waga 110-130 g/m², w tym 15g/ m² SAP, chłonność 4400-4600ml, pakowane próżniowo. Opak. 50 szt. |  |  |  | 12 | opak. |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Zamawiający dopuszcza inny sposób konfekcjonowania pod warunkiem zaoferowania i wyceny wymaganych ilości.
Wymagania poz. 1-5: rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami/ramkami z laminatu celem zapobieżenia wycieku płynów z warstwy chłonnej.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 17
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 17 - niesterylne komplety chirurgiczne zał. 2/17
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy niesterylny komplet chirurgiczny: a) wykonany z antystatycznej miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze min. 45g/m2, b) rozmiary S do XXL (do wyboru przez Zamawiającego), c) bluza: krótki rękaw, z wycięciem w kształcie „V” lub „U” pod szyją i dwoma / trzema kieszeniami, d) rękawy wszywane, e) spodnie ściągane w pasie trokami / gumką LUB wyposażone w taśmę do regulacji rozmiaru, f) nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte, g) klasa I niejałowa, h) zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG oraz z PN EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych), i) kolor niebieski, fioletowy lub zielony (nie dopuszcza się różowego) j) każdy komplet pakowany osobno |  |  |  | 40500 | kpl. |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający nie dopuszcza:
a) włókniny typu SMS; gramatury 35-44 g/m²,
c) rękawów bluzy nie wszywanych,
c) tylko jednej kieszeni na dole bluzy,
d) spodni bez podwinięcia / obszycia,
e) spodni i bluz pakowanych osobno.
Zamawiający dopuszcza bluzę z rękawami stanowiącymi całość (nie doszywanymi z osobnego kawałka materiału).
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 18
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 18 - jednorazowa niejałowa pościel zał. 2/18
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw pościelowy: a) włóknina typu: polipropylen o gramaturze min. 25 g/m² LUB trójwarstwowy polipropylen o gramaturze min. 18 g/m², b) kolor biały, zielony lub niebieski, c) skład: 1) poszewka na poduszkę 70-80 cm x 80-90 cm (+10 cm zakładka), 2) poszwa na kołdrę 150-160cm x 200-210 cm, 3) prześcieradło 150-160cm x 210-220 cm |  |  |  | 20000 | zestaw |  | 0 |  |  | 0
2 | Prześcieradło: a) z gumką w oplocie, b) włóknina typu polipropylen o gramaturze min. 25 g/m², c) rozmiar 80-90cm x 200-210 cm / 20 cm, d) kolor biały, zielony lub niebieski |  |  |  | 10000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Poz. 1: Zamawiający dopuszcza pościel ze szwami ultradźwiękowymi,
Poz. 2: Zamawiający nie dopuszcza prześcieradła z folii PE 30 mikronów w kolorze niebieskim.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 19
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 19 - jednorazowe prześcieradła zał. 2/19
L.p. | Nazwa / skład produktu |  | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Prześcieradła w rolkach: a) nieprzemakalne, b) perforowane co 35-50cm | a) szer. 50-52cm, dług. 60m | 6: 500; 7: rolek; 9: 0; 12: 0
|  | b) szer. 58-60cm, dług.60m | 6: 4000; 7: rolek; 9: 0; 12: 0
2 | Prześcieradło nieprzemakalne: a) gramatura 30-50g/m², b) wymiary 80-85cm x 200-210cm, c) wykonane z: białej flizeliny, włókniny polipropylenowej LUB bibułki laminowanej folią PE, d) wzmocnione 8 LUB 48 nitkami |  | 6: 20000; 7: szt.; 9: 0; 12: 0
Razem |  |  | 9: 0; 10: x; 12: 0
Pozycja 1:
A. Zamawiający dopuszcza rolki o długości 40 metrów pod warunkiem:
a) odpowiedniego zaznaczenia tych rozmiarów w kolumnie „Przedmiot zamówienia” w pozycjach a) i b) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz
b) wpisania w kolumnie „Ilość” w pozycji a) - „750”, w pozycji b) – „6.000”;
B. Zamawiający dopuszcza rolki o długości 50 metrów pod warunkiem:
a) odpowiedniego zaznaczenia tych rozmiarów w kolumnie „Przedmiot zamówienia” w pozycjach a) i b) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz
b) wpisania w kolumnie „Ilość” w pozycji a) - „600”, w pozycji b) – „4.800”.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 20
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 20 - jednorazowe niejałowe ręczniki zał. 2/20
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ręcznik jednorazowy niejałowy: a) wykonany w technologii Airlaid, b) wykonany z celulozy o gramaturze min. 40 g/m2, c) bez zawartości chloru, d) wysokochłonny, e) rozmiar 60-70cm x 80-90 cm |  |  |  | 20000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający nie dopuszcza:
a) rozm. 30-40x40-50cm; 40x70cm;
b) ręczników celulozowo-poliestrowych.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….

## Zadanie nr 21
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 21 - jednorazowe niejałowe podkłady zał. 2/21
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Podkład higieniczny niejałowy: a) chłonny, b) zawierający superabsorbent wykazujący właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne, c) kolor biały lub niebieski, d) wym. 55-60 x 85-90cm, e) chłonność min. 1.100 ml |  |  |  | 33000 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x |  | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej ………………………………………….