****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce,**

**Dział Zamówień Publicznych, tel.: 41/36-74-072**

**IZP.2411.182.2024.MS**

Kielce, dn. 20.08.2024 r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.182.2024.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Czy zamawiający dopuści wachlarzyk o wymiarze – 20 cm dł. Całkowita , od nasady do czubka rdzenia.30 mm, szerokość części wachlarzowej ok.20 mm, patyczek (część chwytna ) ok. 16,8 cm?

Opis przedmiotu zamówienia w pkt.1 sugeruje jednego wykonawcę tzn. Rovers Polska, natomiast wymóg szczoteczki typu wachlarzyk COMBI wpływa na ograniczenie konkurencyjności postępowania, a to oznacza zmniejszenie ilości złożonych ofert, a tym samym na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający wymaga szczoteczkę typu wachlarzyk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga powyższego.**

**Pytanie nr 3**
Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet 1, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 5**

Pakiet 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 6**

Czy w pakiecie nr 5 poz 6 Zamawiający dopuści elektrodę w rozmairze 43x46mm.Reszta parametrów jak w SIWZ?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 7**
Pakiet 3

Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy koc do okrycia pacjenta, o wielu zastosowaniach. Może stanowić czysty i higieniczny sposób ogrzania pacjenta przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu zabiegu, operacji lub badania. Rozmiar kocyka 150 x 210 cm, 2 x włóknina - PP 25 g/m kw. + wypełnienie poliestrowe - 77 g/m kw., niebiesko-zielone, pakowanie indywidualne, zgrzewany ultradźwiękowo. Koc może być podgrzewany do 60 stopni Celsjusza?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet 4

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`120 z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet 4

Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`200 z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 10**
Pakiet 4

Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego .**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 4

Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`300 z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet 4

Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`120 z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 13**
Pakiet 4

Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 14**

Pakiet 5

Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 42x56mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak