## pakiet nr 1
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 1; poz. 1-10 | [9 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33199000-1 - odzież medyczna ; 33140000-3 – meteriały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Fartuch higieniczny włókninowy, nie mniej niż 20 g/m włókniny, wiazany na troki; rękawy zakończone gumką; dostepne w rozmiarach M, L, XL, XXL lub w rozmiarze uniwersalnym lub w rozmiarach L, XL, XXL. Produkt medyczny klasy I | szt. | - 1 -: 20000
2 | Koszula włókninowa dla położnic, jednorazowego użytku długość 134-140 cm, wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 60 g/m2, w kolorze białym, posiadająca min. dwie pary troków w części przedniej. Produkt medyczny klasy I | szt. | - 1 -: 3500
3 | Majtki diagnostyczne wykonane polipropylenu o gramaturze min 40g/m2, nieprześwitujące, rozmiar uniwersalny lub L,XL | szt. | - 1 -: 600
4 | spodenki do kolonoskopii, SMS 28g/m2, nieprześwitujące, rozmiar uniwersalny lub L,XL | szt. | - 1 -: 500
5 | Pokrycie (koc ) termiczne 160x240 cm lub 160x210 cm | szt. | - 1 -: 250
6 | Pokrowiec foliowy na materac 200-210x90 cm, z gumką | szt. | - 1 -: 1800
7 | Komplet pościeli, wykonany z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 25 g/m2 składający się z prześcieradła o wym. 210x160cm (+-10 cm); poszwa na kołdrę 200x160cm (+-10 cm); poszewki na poduszkę 70x80cm;(+-10 cm) | szt. | - 1 -: 2800
8 | Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny 210x160cm / Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny 150 x 200 cm, kolor niebieski lub zielony gramatura min 28 g/m2 | szt. | - 1 -: 600
9 | Zestaw ochronny na stół operacyjny Skład: serweta ochronna na stół operacyjny + serweta do przykrycia pacjenta. a) 1 x serweta ochronna na stół operacyjny - kolor biały - wymiary 100 x 230 cm (+/- 5 cm) - wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 200 cm - absorbcja >3000 ml NaCl 0,9% ( roztwór soli fizjologicznej) - wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. - warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej - warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej - rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów pozostaje suchy na po maksymalnie 5 minutach - nośność > 120 kg | szt. | - 1 -: 3000
10 | b) 1 x Serweta do przykrycia pacjenta * - kolor biały - wymiary 100 x 200 cm - wykonana z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, włókniny spunlace o min. gramaturze 80 g/m2; pakowane w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności oraz nazwa producenta. - produkt niesterylny. *Dopuszcza się serwetę do przykrycia pacjenta pakowaną osobno
10 | Komplet włókninowy (spodnie + bluza z krótkim rękawem) wykonane z SMS 35G rozmiary S-XL | szt. | - 1 -: 10000
Razem
Zamawiający wymaga jednej próbki dla każdej w/w pozycji oraz znaku CE na opakowaniu
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
| słownie: ……………………………………………… |  | - 6 -: Podpis Wykonawcy
………………………

## pakiet nr 2
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020,PAKIET NR: 2; poz. 1-2 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 - materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Worek higieniczny o pojemności min. 1500 ml; foliowy worek zakończony jest plastikowym kołnierzem; kolor czerwony lub żółty | szt. | - 1 -: 3000
2 | Worek higieniczny/ Torba na wymiociny z z miarką: o poj. 2000 - 1500 ml, wyskalowana min 10 ml do 1500 ml, wykonana z transparentnej folii pozwalającej weryfikować treść wymiocin oraz posiadającą ergonomiczny trójkątny ustnik dopasowany do kształtu twarzy, pozwalający wygodnie trzymać wyrób podczas użycia oraz posiadający wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, co zabezpiecza przed wylaniem treści oraz odcina przykry zapach. | szt | - 1 -: 1500
Razem
Zamawiający wymaga jednej próbki dla każdej w/w pozycji oraz znaku CE na opakowaniu
Zamawiajacy wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
Podpis Wykonawcy
| Data: …………………………………. |  | - 8 -: ………………………

## pakiet nr 3
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 3; poz. 1-5 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 – materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - |  | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Jednorazowe higieniczne podkłady chłonne z zakładkami. Wierzchnia warstwa podkładu wykonana jest z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa. Podkład zabezpieczony od spodu folią. Kolor: niebieski. Rozmiar 70X180 cm | szt. | 2000
2 | Jednorazowe higieniczne podkłady chłonne. Wierzchnia warstwa podkładu wykonana jest z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa. Podkład zabezpieczony od spodu folią. Kolor: niebieski. Rozmiar 80X210 cm; dupuszca się podkłady celulozowo-foliowe wzmacniane. Rozmiar 80X210 cm | szt. | 1000
3 | Jednorazowe higieniczne podkłady chłonne. Wierzchnia warstwa podkładu wykonana jest z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa. Podkład zabezpieczony od spodu folią. Kolor: niebieski. Rozmiar 60 x 60 cm | szt. | 10000
4 | Jednorazowy chłonny podkład higieniczny. Wierzchnia warstwa podkładu wykonana z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozawa. Podkład od spodu zabezpieczony folią, która chroni przed przeciekaniem. Kolor niebieski lub biały. Rozmiar: 60x90 cm | szt. | 4000
5 | Trójwarstwowy podkład medyczny wykonany z nieprzemakalnego laminatu stosowany do zabezpieczenia fotela ginekologicznego, rozmiar 33 cmx 25m; podwójna bibuła + folia, gramatura całkowita min.54 g/m2 ( folia min. 22g/m2); dostępny w kolorach: biały, wrzosowy, zielony, niebieski, morelowy | szt. | 160
Razem
Zamawiający wymaga jednej próbki dla każdej w/w pozycji oraz znaku CE na opakowaniu
Zamawiajacy wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
Podpis Wykonawcy
………………………
Data: ………………………………….

## pakiet nr 4
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 4; poz. 1-12 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 – meteriały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Opaski identyfikacyjne dla dzieci, długość 16-17 cm, przeźroczyste, miękkie, giętkie; nie powodujące odparzeń na rączce dziecka, dopuszczalny kolor różowy i niebieski *, op. 100 szt. | op. | - 1 -: 35
2 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych, dł. 28 cm, przeźroczyste lub białe * op. 100 szt. | op. | - 1 -: 80
3 | Zaciskacze/zatrzaski do pępowiny, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego; bezpieczne ząbki zaciskowe o zaoblonych krawędziach, nie powodujące przecięcia pępowiny; zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem; mikrobiologicznie czysty, lub sterylny | Szt. | - 1 -: 2000
4 | nożyczki do przecinania zaciskaczy do pępowiny wielorazowego użytku | Szt. | - 1 -: 5
5 | Kieliszki szklane do leków wielorazowego użytku z podziałką | Szt. | - 1 -: 20
6 | Kieliszki do leków jednorazowego użytku a.90 | op. | - 1 -: 800
7 | staza automatyczna | Szt. | - 1 -: 80
8 | Szpatułki drewniane a 100 | op. | - 1 -: 80
9 | Żel do USG a. 0,5l | Szt. | - 1 -: 250
10 | Żel do EKG 0,5l | Szt. | - 1 -: 10
11 | Żel do USG bezwonny, pozbawiony aldehydów, nie podrażniający skóry, bezpieczny dla głowic i przetworników usg; nie wysychający na głowicy i nie brudzący ubrań, o najwyższym stopniu przewodzenia a' 250 G | Szt. | - 1 -: 250
12 | Jednorazoweu urządzenie do usuwania wszystkich rodzajów chirurgicznych zszywek ze skóry założonych staplerem skórnym; łatwy obsłudze, ergonomiczny kształt - bezpieczne i bezbolesne usuwanie zszywek, Produkt sterylizowany, pakowany w blister. | szt. | - 1 -: 60
Razem
Zamawiający wymaga jednej próbki dla pozycji 1-3 oraz znaku CE na opakowaniu
Poz 11-12, Zamawiający wymaga opisu, karty charakterystyki produktu potwierdzającej spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego wraz z próbką - 1 szt.
Uwaga! * opaski identyfikacyjne bez ftalanów i lateksu
Wartość netto: ……………………………………..
| słownie: ……………………………………………… |  | - 5 -: Podpis Wykonawcy
………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
Data: ………………………………….

## Pakiet nr 5
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 5; poz. 1-8 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe; 33140000-3 – meteriały medyczne; 33124130-5 Wyroby diagnostyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Papier Ascard 4 B56 112x25 | szt. | - 1 -: 500
2 | Papier Ascard B1/B5 58 x 25 | szt. | - 1 -: 30
3 | Papier do videoprintera K-65 HM 110x21lub 110x20. | szt. | - 1 -: 90
4 | Pas piersiowy szeroki 10 cm x 135 cm lub 10 cm x 150 cm | szt. | - 1 -: 5
5 | Elektroda EKG do testów wysiłkowych, do połączenia na wtyczkę bananową typu FSRB4 a.50szt | op | - 1 -: 5
6 | Papier KTG Hewlett Packard 150x100x150 | szt. | - 1 -: 250
7 | Papier termoczuły do defibrylatora Zoll 90x90mm/200szt. | bl | - 1 -: 60
8 | Papier termoczuły do defibrylatora MINDRAY BeneHeart D6 szr. 50Mm/200 | rolka | - 1 -: 5
razem
Wymagania opisy/karty charakterystyki oferowanego produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga jednej próbki dla pozycji 5.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: |  | - 8 -: Podpis Wykonawcy
…………………………
Data.........................

## pakiet nr 6
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 6; poz. 1-4 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 – meteriały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Pojemnik 0.5l-0,8l na odpady medyczne wykonany z tworzywa sztucznego -polpropylenu. Pojemnik i pokrywa w kolorze czerwonym, zakrywka w kolorze czerwonym umożliwiającym szczelne zamknięcie pojemnika. Pokrywa z otworem wrzutowym zawierającym wycięcia ułatwiające zdejmowanie igieł. Pojemnik zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania | szt. | - 1 -: 2000
2 | Wysoki pojemnik 2l na odpady medyczne wykonany z tworzywa sztucznego -polpropylenu; wysokość min 22 cm, max. 25 cm, średnica: min. 13 cm, max. 15 cm Pojemnik i pokrywa w kolorze czerwonym, zakrywka w kolorze czerwonym umożliwiającym szczelne zamknięcie pojemnika. Pokrywa z otworem wrzutowym zawierającym wycięcia ułatwiające zdejmowanie igieł. Pojemnik zaopatrzony w etykietę z miedzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania | szt. | - 1 -: 2500
3 | Pojemnik 5l na odpady medyczne wykonany z tworzywa sztucznego-polpropylenu. Pojemnik i pokrywa w kolorze czerwonym, zakrywka w kolorze czerwonym umożliwiającym szczelne zamknięcie pojemnika. Pokrywa z otworem wrzutowym zawierającym wycięcia ułatwiające zdejmowanie igieł. Pojemnik zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania | szt. | - 1 -: 1500
4 | Pojemnik 10l na odpady medyczne wykonany z tworzywa sztucznego-polpropylenu. Pojemnik i pokrywa w kolorze czerwonym, zakrywka w kolorze czerwonym umożliwiającym szczelne zamknięcie pojemnika. Pokrywa z otworem wrzutowym zawierającym wycięcia ułatwiające zdejmowanie igieł. Pojemnik zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania | szt. | - 1 -: 200
Razem
Zamawiający wymaga jednej próbki dla każdej w/w pozycji
Zamawiajacy wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
| Data: …………………………………. |  | - 6 -: Podpis Wykonawcy
………………………

## pakiet nr 7
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 7; poz. 1-3 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 – meteriały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Szyna do palca na gąbce 200 mm x 20 mm | Szt. | - 1 -: 400
2 | Szyna 1000 mm x 70 mm | Szt. | - 1 -: 100
3 | Szyna 1000 mm x 100 mm | Szt. | - 1 -: 50
Razem
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
| Data: …………………………………. |  | - 5 -: Podpis Wykonawcy
………………………

## pakiet nr 8
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 8 poz. 1-4 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33141600-6 - zbiorniki do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Wkłady do odsysania (do gromadzenia wydzielin i cieczy od pacjenta podczas zabiegów medycznych) zgodnie z opisem pod tabelą*; poj. 1000 ml. Data ważności 5 lat od daty produkcji | Szt. | - 1 -: 150
2 | Wkłady do odsysania (do gromadzenia wydzielin i cieczy od pacjenta podczas zabiegów medycznych) zgodnie z opisem pod tabelą*; poj. 2000 ml. Data ważności 5 lat od daty produkcji | Szt | - 1 -: 700
3 | Wkłady do odsysania (do gromadzenia wydzielin i cieczy od pacjenta podczas zabiegów medycznych), preżelowany- zapylony substancją żelową lub substancją żelującą w postaci saszetek, pozostałe zgodnie z opisem pod tabelą*; poj. 1000 ml. Data ważności min. 18 m-cy od daty produkcji | Szt | - 1 -: 80
4 | Wkłady do odsysania (do gromadzenia wydzielin i cieczy od pacjenta podczas zabiegów medycznych), preżelowany- zapylony substancją żelową lub substancją żelującą w postaci saszetek, pozostałe zgodnie z opisem pod tabelą*; poj. 2000 ml. Data ważności min. 18 m-cy od daty produkcji | Szt | - 1 -: 900
Razem
Zamawiający wymaga jednej próbki dla każdej w/w pozycji oraz znaku CE na opakowaniu
*OPIS:Wkład wykonany z poliolefiny [dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację], posiadających funkcje samozasysania, uszczelniany automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy (przeciwprzelewowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu; Posiadający zintegrowana pokrywę, wyposażoną w port do połączeń szeregowych oraz tylko jeden króćiec – do pacjenta- schodkowy, obrotowy, kątowy dający możliwość podłączania drenów o różnej średnicy, króciec ssąsy zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania źródła ssania. Wkłady są kompatybilne z kanistrami o tej samej pojemności, ponieważ to pozwala dokonywać prawidłowych pomiarów objętości Wyposażony w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym wkładzie.
lub systemy równoważne pod warunkiem bezpłatnego montażu oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych elementów koniecznych do funkcjonowania oferowanego systemu (pojemniki 1000 l w ilości 24, pojemniki 2000 l w ilości 36szt.; uchwyty i adaptery w ilości 38 szt. wraz z pozostałym niezbędnym asortymentem). Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania ssaków posiadanych przez Zamawiającego, do proponowanego przez siebie systemu ssącego. Data ważności / produkcji umieszczona na każdym wkładzie, nadrukowana fabrycznie
Pojemniki 1000ml i 2000ml, muszą być certyfikowane jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu prowadzenie dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń. W/w pojemniki muszą posiadać certyfikat CE.
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
Wartość netto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
| Data: …………………………………. |  | - 8 -: Podpis Wykonawcy
………………………

## pakiet nr 9
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 9; poz. 1 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33721000-0 golarki
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - ' | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Golarka medyczna jednorazowego użytku, pakowane indywidualnie w tekturową osłonkę; ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem, o wymiarach: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm, wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, z ostrzem, które można odłamać od rączki poprzez lekki pionowy nacisk, opakowanie a' 50 sztuk. | op. | - 1 -: 45
RAZEM
Zamawiajacy wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego oraz próbek w ilości - 2 szt.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Podpis Wykonawcy
| Razem całość pakietu brutto: |  | - 8 -: …………………………
Słownie:
Data ...................................

## pakiet nr 10
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 10; poz. 1 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV:18142000-6 okularki ochronne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | okularki do fototerapii noworodków jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału nie zawierającego lateksu, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje , ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. okularki muszą posiadać badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %. Wykonane z jednego kawałka materiału. Na okularkach znajduje się oznaczenie rozmiaru co ułatwia dobór produktu dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, | szt. | - 1 -: 350
razem
Zamawiajacy wymaga opis/ karta charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego oraz próbek w ilości - 2 szt.w każdym rozmiarze
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
| Data .......................... |  | - 7 -: Podpis Wykonawcy
…………………………

## pakiet nr 11
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 11; poz. 1-6 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33170000-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | czujnik przepływu Flow sensor Infinity® ID, ABS, do Saviny, EVITY, op. a 5 szt. | op. | - 1 -: 2
2 | wkład do noworodkowego czujnika przepływu PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji do DRAGER BABYLOG, op. 4 szt. | op. | bar: - 1 -
3 | pulapka wodna WaterLock do FABIUS, op. a 12 szt. | op. | - 1 -: 2
4 | czujnik tlenu do respiratora, aparatu do znieczulania DRAGER Savina, FABIUS | szt | - 1 -: 5
5 | czujnik Sp02 wielokrotnego użytku, klips na palec | szt | - 1 -: 5
6 | Wielorazowe odprowadzenie/przewód EKG MonoLead3, 3-odprowadzeniowy, 1-pin | szt. | - 1 -: 2
razem
Wymagania: opisy/ karty produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, deklaracje zgodności, Certyfikaty CE, wpis lub zgłoszenie do RPBiWM
Razem całość pakietu netto:
| Słownie: |  | - 7 -: Podpis Wykonawcy
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
Data ..........................

## pakiet nr 12
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 12; poz. 1-8 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33170000-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Zastawka wydechowa do aparatu DRAGER Savina MP01061 jednorazowego użytku, op. a 10 szt. | op. | - 1 -: 4
2 | Zastawka wydechowa do aparatu DRAGER Savina 300, jednorazowego użytku; op. a 10 szt. | op. | - 1 -: 3
3 | Zastawka wydechowa do aparatu DRAGER Evita XL, jednorazowego użytku; op. a 10 szt. | op. | - 1 -: 2
4 | Układ oddechowy do respiratora- MP00300- Układ oddechowy do respiratora, jednorazowy, składający się z dwóch rur o długości 2x 150cm, z łącznia Y bez portów oraz z łącznika kątowego z portem luer-lock . Układ posiada sztywne złącza od strony respiratora a łącznik kątowy zabezpieczony jest czerwonym apturkiem. Wykonany z EVA, bez PVC i lateksu oraz DEHP, mikrobiologicznie czysty, pakowany we folię. | szt. | - 1 -: 250
5 | Układ oddechowy anestezjologiczny- MP00365- anestezjologiczny, jednorazowy, składający się z 2 rur długości 180 cm oraz z jednej rury dł 150cm z workiem oddechowym o pojemności 2L. Zestaw zawiera łącznik kątowy z portem Luer-Lock, trójnik Y oraz haczyk do zawieszenia worka. Układ wykonany z EVA, bez PCV i lateksu oraz DEHP, mikrobiologicznie czysty, pakowany we folię. | szt. | - 1 -: 280
6 | Maseczka anestezjologiczna- Jednorazowa maseczka anestezjologiczna, wyprofilowana anatomicznie z mankietem powietrznym o stałej objętości (bez możliwości pompowania), przezroczysty korpus maski pozwala na ciągłą obserwację pacjenta; rozmiar kodowany kolorowym złączem, dodatkowo wytłoczony na korpusie maski. Mikrobiologicznie czysta, pakowana w folię. W rozmiarach od 1 do 6 | szt | - 1 -: 18000
7 | linia próbkowania Scio nr 8290286 op. a 10 szt. | op. | - 1 -: 3
8 | czujnik tlenu typu OXYTRACE MX01049 do respiratora DRAGER EVITA,Savina 300, | szt | - 1 -: 4
Razem
Wymagania: opisy/ karty produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, deklaracje zgodności, Certyfikaty CE, wpis lub zgłoszenie do RPBiWM
Razem całość pakietu netto:
| Słownie: |  | - 7 -: Podpis Wykonawcy
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
Data ..........................

## pakiet nr 13
SPZOZ w Wolsztynie,PN/21/2020, PAKIET NR: 13; poz. 1 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33141640-8 - dreny
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Dren Balonowy – mikrobiologicznie czysty, średnica wewnętrzna 3mm, uwypuklenia co 90cm, a długości 30mb | szt. | - 1 -: 30
razem
Wymagana próbka -1 szt.oraz opisy/karty charakterystyki oferowanego produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
Podpis Wykonawcy
…………………………
Data.........................

## pakiet nr 14
SPZOZ w Wolsztynie,PN/21/2020; PAKIET NR: 14; poz. 1-3 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 – materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Osłonki do termometru kompatybilne z termometrem GENIUS2 | Szt. | - 1 -: 7000
2 | WZIERNIK DO OTOSKOPU 2,5 mm (op. a 100) | op. | - 1 -: 10
3 | WZIERNIK DO OTOSKOPU 4 mm (op. a 100) | op. | - 1 -: 5
Razem
Zamawiający wymaga min. 5 próbek oraz znaku CE na opakowaniu
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
| Data: …………………………………. |  | - 8 -: Podpis Wykonawcy
………………………

## Pakiet nr 15
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 15; poz. 1-24 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | papier krepowany do sterylizacji 50x50(cm); biały a500* | op. | - 1 -: 10
2 | papier krepowany do sterylizacji 50x50 (cm); zielony a 500* | op. | - 1 -: 10
3 | rękaw polyolefinowo-foliowy 420mm x 70 m*** | op. | - 1 -: 8
4 | rękaw papierowo-foliowy 7,5cmx200** | op. | - 1 -: 10
5 | rękaw papierowo-foliowy 10cmx200** | op. | - 1 -: 10
6 | rękaw papierowo-foliowy 15cmx200** | op. | - 1 -: 10
7 | rękaw papierowo-foliowy 20-21cmx200 bez zakładki** | op. | - 1 -: 10
8 | rękaw papierowo -foliowy 30cmx200 z zakładką ** | op. | - 1 -: 4
9 | chłonna mata absorpcyjna, gramatura 110g/m2 30cm x 30cm | op. | - 1 -: 2
10 | chłonna mata absorpcyjna, gramatura 110g/m2 30cm x 50cm | op. | - 1 -: 2
11 | chłonna mata absorpcyjna, gramatura 110g/m2 30cm x 60cm | op. | - 1 -: 2
12 | torebki papierowo-foliowe samoklejące 140 x 280 mm lub 130-270 mm, op. a 200 ** | op. | - 1 -: 30
13 | torebki papierowo-foliowe samoklejące 200 x 330 mm , op. a 200 ** | op. | - 1 -: 15
14 | szybki test do wykrywania pozostałości protein PRO-CleanTM a.100szt | op. | bar: - 1 -
15 | Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami: - w zakresie parametrów temperatury i czasu: 90°C 5 min / 93°C 10 min, - forma pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. | op. | - 1 -: 2
16 | Test typu Seal Checker do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek w formie arkusza o wymiarach 175mm x 75mm 1op. 250szt | op. | - 1 -: 3
17 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji parą wodną, o czasie przeżycia i zabicia bakterii określonym dla temperatur 121° C i 134°C, temperaturze inkubacji 56° +/- 4°C i czasie inkubacji do 24 godz, z możliwością inkubowania w inkubatorze 3M, z wyraźną zmianą koloru pożywki w przypadku wykrycia wzrostu bakterii, posiadający etykietę z zewnętrznym wskaźnikiem chemicznym, w sposób wyraźny zmieniającym barwę po ekspozycji,zgodny z normą PN-EN 867, 1op./100 szt. | op. | - 1 -: 6
18 | Taśma wskaźnikowa – wskaźnik procesu do sterylizacji parą wodną, o długości rolki od 50-55 mb i szerokości min. 18 mm., | szt. | - 1 -: 50
19 | Nietoksyczny chemiczny wskaźnik wieloparametrowy do sterylizacji parą wodną, spełniający wymogi norny PN- EN 867 klasy IV wg ISO 11140, – klasa testu i oznaczenie normy na każdym pojedynczym wskaźniku, pakowany po 250 podwójnych wskaźników, perforowanych w połowie, w sposób wyraźny zmieniający barwę po ekspozycji. | op. | - 1 -: 50
20 | Zintegrowany test chemiczny typ 5 w formie paska z dwoma niezależnymi, rozróżnionymi kolorystycznie okienkami oraz przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi parametrami: - test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014, - dla zapewnienia wysokiej krytyczności test musi posiadać minimalną długość 10 cm, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o wyniku, normie, nazwie produktu, numerze LOT i dacie przydatności, - testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | op. | - 1 -: 10
21 | Marker do opisywania pakietów do sterylizacji kolor czarny. | szt. | - 1 -: 30
22 | Jednorazowy gotowy do użycia pakiet typu BOWIE & DICK składający się z karty testowej umieszczonej między warstwami papieru oraz pianki. Informacje na karcie testowej oraz etykiecie zawarte w j. polskim zawierajacy m.in. informacje o jednostce, dacie, numerze urządzenia i wyniku końcowym, Każdy pakiet Bowie & Dick powinien być opakowany w woreczek strunowy. Test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014 | szt. | - 1 -: 550
23 | Testy kontroli mycia w myjniach narzędziowych w postaci metalowej-aluminiowej blaszki z naniesionym wskaźnikiem. W zestawie 4 holdery - uchwyty do umieszczania testów na tacach narzędziowych Opakowanie a 100 szt. | op. | - 1 -: 8
24 | Testy kontroli mycia narzędzi kanałowych (endoskopowych) o wąskim przekroju w postaci metalowej blaszki z naniesionym symulantem krwi. W zestawie kompatybilne z w/w testami urządzenie symulujące endoskop giętki wykonane z silikonowej, gietkiej rurki o dł. 1m, Opakowanie a 100 szt. | op. | bar: - 1 -
razem
Zaoferowany asortyment zgodny z opisem zamieszczonym poniżej!
*Wymagania dla papierów krepowanych: Gramatura 60 g/m2 karta charakterystyki wystawiona przez producenta, zgodność z normą ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 1 i 2 potwierdzona przez producenta.
**Wymagania dla rękawów i torebek folia-papier zgodnych z poniższymi parametrami: - gramatura papieru 60 - 70 g/m² - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa - zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, Na linii zgrzewu fabrycznego, wyłącznie pod folią powinny znajdować się: - wskaźniki sterylizacji S/EO/FO, - informacje w języku polskim o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji, - informacja o kierunku otwierania w formie piktogramu, - piktogram informujący, że opakowanie jest jednorazowego użytku, - oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,5 Każda rolka rękawa zabezpieczona folią termokurczliwą wraz z etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiającą archiwizacje opakowania medycznego. Znak CE umieszczony wyłącznie na opakowaniu zbiorczym i etykiecie, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Wyklucza się umieszczenie znaku CE bezpośrednio na rękawie.
***Wymagania dla Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów/ torebek zgodnych z poniższymi parametrami: - gramatura polyolefinu 93g/m² - grubość folii 50 µm - folia 6-warstwowa - zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, - bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, - oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5 - temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C, - certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, - certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową
Zamawiający wymaga opisów/kart charakterystyki oraz próbek dla:
1)papier krepowany-po 1 arkuszu.
2) papierów do sterylizacji - po 1 arkuszu
3) rękawów papier-folia - po 1 m
4) torebek - po 2 szt.
5) Zintegrowany test chemiczny klasa 5- zgodny z opisem w poz. 20- 3 szt. próbek
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
Podpis Wykonawcy
| Data .......................... |  | - 6 -: …………………………

## pakiet nr 16
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 16; poz. 1-2 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 30192800-9 etykiety samoprzylepne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Etykiety trzyrzędowe ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, podwójnie klejone. 750 etykiet na rolce, | szt. | - 1 -: 60
2 | Etykieto-plomba do kontenerów - z kartonu, samoklejąca. Nietoksyczny tusz spełniający standardy nakładane przez normę ISO 11140-1 dla wskaźników procesu Typ 1. Wymiary całkowite etykiety: 80x35mm, wskaźnik: 0,5cm2. Każda etykieta oprócz wskaźnika musi zawierać puste miejsce na umieszczenie danych. Do kontenerów Aesculap. Pakowane po 500 szt w op. Zamawiajacy dopuszcza op. a 1000 szt. po odpowiednim przeliczeniu wymaganych ilości. | op | - 1 -: 15
razem
*zamawiajacy wymaga bezpłatnego udostępnienia metkownicy 3-rzedowej dla produktów z pozycji nr 1 (umowa udostępnienia)
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: |  | - 8 -: Podpis Wykonawcy
…………………………
Data.........................

## pakiet nr 17
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR:17; poz. 1-3 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 – materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Myjka - rękawica Manopla (nasaczona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5, aktywowanym pod wpływem wody o wym: 24 x17 cm +/_- 0,5cm) i grubości 0,5 cm, zaokraglony ergonomiczny kształt i zweżenie w nadgarstku zapobiegające zsuwaniu się; zgrzewana termicznie, nie zszywana, nie drażniąca na skóre pacjenta, wykonana z podkłdów watolinowych o gramaturze 100g/m2, mozliwośc stosowania myjek dla niemowlat, op. a 20 szt. | op. | - 1 -: 550
2 | sterylna szczoteczka chirurgiczna jednorazowego użytku, bez detergentów; dwustronna, z jednej strony posiadająca gąbkę, a z drugiej strony szczecinki o zróżnicowanej długości i miękkości (w środku krótsze i sztywniejsze do paznokci oraz dłuższe i miękkie szczecinki na zewnątrz dla bardziej wrażliwych obszarów skóry dłoni); o wym.8x5x3,5 cm lub o wym. 8x4,6x3,5cm lub o wym.9x4,3x2,5 | szt. | - 1 -: 2300
3 | Myjka rękawica - Disposin Plus (do mycia ciała pacjenta bez środka myjacego), o wym 24 x 17 cm +-0,5 cm i grubości nie mniej niz 0,5 cm; jednoarzowego użytku, o zaokrąglonym ergonomicznym kształciej budowie, zweżona w nadgarsku, zapobiegającej zsunieciu z reki w trakcie uzywnnia, wykonana z dwóch warstw zgrzewalnych termicznie, a nie zszywana, nie dzialająca drażniąco na skórę pacjenta, wykonana z podkladów watolinowych o gramaturze 100g/m2, op. a 20 szt.; pakowana indywidualnie, op. a 20 szt. | op. | - 1 -: 400
Razem
Wymagania: opisy/karty charakterystyki oferowanego produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga jednej próbki oraz dla poz. 2 znaku CE na opakowaniu
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
| Razem całość pakietu brutto: |  | - 7 -: Data i podpis Wykonawcy
| Słownie: |  | - 7 -: …………………………

## Pakiet nr 18
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR:18; poz. 1-2 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 31711140-6 Elektrody;
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP. | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Elektroda do EKG dla dorosłych- hydrożel do długotrwałego użytku 48 x 34 mm ze złączem zatrzaskowym, op. a 50 szt. | szt | - 1 -: 15000 (300op. a 50 szt)
2 | Elektroda dla dorosłych radioprzezierna do EKG – hydrożel, skuteczność przez 72 h, wym. 45mm ze złączem zatrzaskowym* op. a 50 szt. | szt. | - 1 -: 20 000 (400 op. a 50 szt)
razem
*dopuszczalna tolerancja rozmiaru 5%
Wymagana próbka -1 szt.oraz opisy/karty charakterystyki oferowanego produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
Podpis Wykonawcy
…………………………
Data.........................

## Pakiet nr 19
SPZOZ w Wolsztynie,PN/21/2020, PAKIET NR: 19; poz. 1 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 Materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Roztwór przeciw mgielny do przecierania optyki, jednorazowy sterylny z fiolką o pojemności 6 gr w formie buteleczki z zakrętką | szt. | - 1 -: 200
razem
Wymagana próbka -1 szt.oraz opisy/karty charakterystyki oferowanego produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
Podpis Wykonawcy
…………………………
Data.........................

## Pakiet nr 20.
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 20; poz. 1-10 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 Materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | czujnik SpO2 jednorazowy dla dzieci i dorosłych w przedziale wagowym do 3 kg oraz powyżej 30 kg, w technologii nellcor oximax, klejowy | szt. | - 1 -: 50
2 | czujnik SpO2 jednorazowy dla dzieci w przedziale wagowym 1 do 15 kg lub o wadze od 1 do 20 kg, w technologii nellcor oximax | szt. | - 1 -: 50
3 | Elektroda jednorazowa do defibrylatora Zoll dla pacjentów o wadze powyzej 25kg | szt. | - 1 -: 10
4 | Elektroda jednorazowa do defibrylatora zoll dla pacjentów ow adze poniżej 25kg [dla dzieci] | szt. | - 1 -: 5
5 | Elektroda jednorazowa do defibrylatora BeneHeart D3 o wadze pacjenta powyzej 25kg | szt. | - 1 -: 4
6 | Rękaw, mankiet do mierzenia ciśnienienia, wykonany z materiału całkowicie zmywalnego, bez konektora długośc mankietu 25-35 cm, bezlateksowy, 1-wężykowy | szt. | - 1 -: 15
7 | Rękaw, mankiet do mierzenia ciśnienienia, wykonany z materiału całkowicie zmywalnego, bez konektora długośc mankietu 33-47 cm, bezlateksowy, 1-wężykowy | szt. | - 1 -: 6
8 | Rękaw, mankiet do mierzenia ciśnienienia, wykonany z materiału całkowicie zmywalnego, bez konektora długośc mankietu 25-35 cm, bezlateksowy, 2-wężykowy | szt. | - 1 -: 6
9 | Rękaw, mankiet do mierzenia ciśnienienia, wykonany z materiału całkowicie zmywalnego, bez konektora długośc mankietu 33-47 cm, bezlateksowy, 2-wężykowy | szt. | - 1 -: 4
10 | konektor do mankietów do mierzenia ciśnienia, metalowy, typu szybkozłącza, męski do kardiomonitorów: MINDRAY MEC1000, MEC1200, PM9000. | szt. | - 1 -: 20
RAZEM
Wymagania: opisy/karty charakterystyki oferowanego produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
dla poz. 1-2 deklaracje zgodności, Certyfikaty CE, wpis lub zgłoszenie do RPBiWM
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: |  | - 8 -: Podpis Wykonawcy
…………………………
Data.........................

## pakiet nr 21
SPZOZ WOLSZTYN, PN/21/2020, PAKIET NR: 21; poz. 1-9 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Duży basen płaski jednorazowego użytku wykonany z pulpy celulozowej poj. 2 l nieprzemakalne | szt. | - 1 -: 2000
2 | Pokrywka do dużego basenu płaskiego jednorazowego użytku wykonanego z pulpy celulozowej | szt. | - 1 -: 300
3 | Głęboki basen jednorazowego użytku wykonany z pulpy celulozowej poj. 2 l nieprzemakalne op.100szt | szt. | - 1 -: 3800
4 | Kaczki tradycyjne jednorazowego użytku wykonane z pulpy celulozowej poj. 800-875 ml nieprzemakalne | szt. | - 1 -: 6000
5 | Pokrywka do głębokiego basenu płaskiego jednorazowego użytku wykonanego z pulpy celulozowej | szt. | - 1 -: 200
6 | Miska prostokątna jednorazowego użytku, z pulpy celulozowej, do ciepłej wody z detergentem; nieprzemakalne; poj. 4 l; | szt. | - 1 -: 10000
7 | Płyn o podwójnym działaniu myjącym i dezynfekującym do maceratorów a 5 l | szt. | - 1 -: 7
8 | proszek żelujący do basenów i kaczek w saszetkach 6-7 g, absorbujący do 1 200 ml płynów op.-100szt | op. | - 1 -: 3
9 | Nerka j.uż. Wykonana z pulpy o pojemnosci 600-700ml, nieprzemaklna | szt. | - 1 -: 1200
Razem
Wymagane załączenie do oferty: próbek w ilości po 2 szt. z pozycji od 1 do 6 i 9
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
Podpis Wykonawcy
| Data: …………………………………. |  | - 8 -: ………………………

## pakiet nr 22
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 22; poz. 1-27 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 Materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ilość na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - |  | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Kabel pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray MEC1000, 3 odprowadzeniowy, podłączany do adaptera | szt. | 2
2 | Przewód połączeniowy [adapter] do kabla pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray MEC1000, dł min 2,5m | szt. | 2
3 | Czujnik SpO2 wielorazowy w technologii nellcor do MINDRAY MEC1000, dla dorosłych | szt. | 2
4 | przewód połaczeniowy do czujnika SpO2 Nellcor do kardiomonitora Mindray MEC1000 | szt. | 2
5 | Kabel pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray MEC1200, 3 odprowadzeniowy, podłączany do adaptera | szt. | 2
6 | Przewód połączeniowy [adapter] do kabla pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray MEC1200, dł min 2,5m | szt. | 2
7 | Czujnik SpO2 wielorazowy w technologii nellcor do MINDRAY MEC1200, dla dorosłych | szt. | 2
8 | przewód połaczeniowy do czujnika SpO2 Nellcor do kardiomonitora Mindray MEC1200 | szt. | 2
9 | Kabel pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray PM9000, 3 odprowadzeniowy, podłączany do adaptera | szt. | 2
10 | Przewód połączeniowy [adapter] do kabla pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray PM9000, dł min 2,5m | szt. | 2
11 | Czujnik SpO2 wielorazowy w technologii nellcor do MINDRAY PM9000, dla dorosłych | szt. | 2
12 | przewód połaczeniowy do czujnika SpO2 Nellcor do kardiomonitora Mindray PM9000 | szt. | 2
13 | Kabel pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray BeneViewT5, 3 odprowadzeniowy, podłączany do adaptera | szt. | 2
14 | Przewód połączeniowy [adapter] do kabla pacjenta EKG do kardiomonitoraMindray BeneViewT5, dł min 2,5m | szt. | 2
15 | Czujnik SpO2 wielorazowy w technologii nellcor do Mindray BeneViewT5, dla dorosłych | szt. | 2
16 | przewód podłaczeniowy do czujnika SpO2 Nellcor do kardiomonitora Mindray BeneViewT5 | szt. | 2
17 | Kabel pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray uMEC15, 3 odprowadzeniowy, podłączany do adaptera | szt. | 2
18 | Przewód połączeniowy [adapter] do kabla pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray uMEC15, dł min 2,5m | szt. | 2
19 | Czujnik SpO2 wielorazowy w technologii nellcor do MINDRAY uMEC15, dla dorosłych | szt. | 2
20 | przewód połączeniowy do czujnika SpO2 Nellcor do kardiomonitora Mindray uMEC15 | szt. | 2
21 | Kabel pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray BeneVision N17, 3 odprowadzeniowy, podłączany do adaptera | szt. | 2
22 | Przewód połączeniowy [adapter] do kabla pacjenta EKG do kardiomonitora Mindray BeneVision N17, dł min 2,5m | szt. | 2
23 | Czujnik SpO2 wielorazowy w technologii nellcor do Mindray BeneVision N17, dla dorosłych | szt. | 2
24 | przewód połączeniowy do czujnika SpO2 Nellcor do kardiomonitora Mindray BeneVision N17 | szt. | 2
25 | czujnik tlenu typ GO-07 lub OOM105 lub kompatybilny do aparatu do znieczulania FARUM ANASTAZJA 7700/7500 | szt. | 2
26 | czujnik tlenu typ 6850645 do aparatu do znieczulania DRAGER | szt. | 2
27 | czujnik tlenu typ MX01049 do aparatu do znieczulania DRAGER | szt. | 2
RAZEM
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego; Deklaracji CE/Certyfikaty CE
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: |  |  | - 8 -: Podpis Wykonawcy
…………………………
Data.........................

## pakiet 23
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020; PAKIET NR: 23; poz. 1-5 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 Materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ilość na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - |  | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Kabel pacjenta EKG do defibrylatora ZOLL M-series, podłączany do adaptera | szt. | 1
2 | Czujnik SpO2 wielorazowy w technologii masimo LNCS do defibrylatora ZOLL M-series, dla dorosłych | szt. | 1
3 | Czujnik SpO2 wielorazowy w technologii masimo LNCS do defibrylatora ZOLL M-series, dla dzieci | szt. | 1
4 | Czujnik SpO2 wielorazowy w technologii masimo LNCS do defibrylatora ZOLL M-series, dla noworodków | szt. | 1
5 | przewód połączeniowy do czujnika SpO2 Masimo do defibrylatora ZOLL M-series; np. nr kat U704M-15 | szt. | 1
RAZEM
Zamawiajacy wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego; Deklaracji CE/Certyfikaty CE
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: |  |  | - 8 -: Podpis Wykonawcy
…………………………
Data.........................

## Pakiet nr 24
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 24; poz. 1-10 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 - materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy. | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - |  | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | System do resuscytacji, dla dzieci, worek 280 ml o teksturowanej powierzchni zapewniający lepszy chwyt, wyposażony w uchwyt- umożliwiający obsługę jedną ręką,zastawka 40cm H2O, dren 3m, maska przezroczysta z miękką poduszką anatomiczną zapewniającą wygodne dopasowanie, rozmiar maski nr 1 | szt. | - 1 -: 5
2 | System do resuscytacji, dla dzieci, worek 550ml o teksturowanej powierzchni zapewniający lepszy chwyt, wyposażony w uchwyt- umożliwiający obsługę jedną ręką,zastawka 40cm H2O, dren 3m, maska przezroczysta z miękką poduszką anatomiczną zapewniającą wygodne dopasowanie, rozmiar maski nr 1 lub 3 | szt. | - 1 -: 10
3 | System do resuscytacji, dla dorosłych, worek 1,5 l o teksturowanej powierzchni zapewniający lepszy chwyt, wyposażony w uchwyt- umożliwiający obsługę jedną ręką, dren 3m, maska przezroczysta z miękką poduszką anatomiczną zapewniającą wygodne dopasowanie, rozmiar maski nr 5 | szt. | - 1 -: 40
4 | System do resuscytacji, dla dorosłych worek 1 l o teksturowanej powierzchni zapewniający lepszy chwyt, wyposażony w uchwyt- umożliwiający obsługę jedną ręką, zastawka 40cm H2O, dren 3m, maska przezroczysta z miękką poduszką anatomiczną zapewniającą wygodne dopasowanie, rozmiar maski nr 4 | szt. | - 1 -: 10
5 | Maska tlenowa, z regulowaną zastawką Venturiego z dwoma regulatorami koncentracji, ustawiane stężenia tlenu: 26,28,31,35,40,45,50%, - maska wykonana z polipropylenu, bez PCV, nie zawiera ftalanów, - część nosowa jest wyprofilowana – nie posiada blaszki - posiada termoplastyczny, elastomerowy, uszczelniający, bezciśnieniowy mankiet z podwójnym podbródkiem ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, - w zestawie z maską znajduje się dren o długości1,8 m i przekroju gwiazdkowym, zapewniającym drożność, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo | szt. | - 1 -: 80
6 | Zestaw do nebulizacji dla dzieci składający się z maski tlenowej z nebulizatorem i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, maska wykonany z polipropylenu (pozbawiona PVC, ftalanów)sztywny, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych (przyjazny środowisku MRI, niemożliwe odkształcenie maski; szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający. Dolna krawędź maski posiada profil podwójnego podbródka. Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo. Nebulizator o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Nebulizator ze zmniejszoną do minimum objętości zalegającej i maksymalnego wykorzystania leku. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8l/min, 74%objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass- Median 3,3 mikrona. Pojemnik nebulizatora zakończony standartowym stożkiem 22F pasującym do masek, ustników. | szt. | - 1 -: 500
7 | Pediatryczna maska tlenowa Eco z drenem 2,1 m,maska wykonany z polipropylenu ( pozbawiona PVC, ftalanów)sztywny, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych ( przyjazny środowisku MRI) niemożliwe odkształcenie maski; szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający, dostosowujący się do różnej wielkości twarzy, dopasowujący się do anatomicznego kształtu. Dolna krawędź maski posiada profil podwójnego podbródka. Maska posiada regulację obwodu głowy, umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy.Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | szt. | - 1 -: 120
8 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych: maska tlenowa, nebulizator oraz dren. Maska aerozolowa dla dorosłych, przeźroczysta, z podwójnym podbródkiem z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przeźroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia | szt. | - 1 -: 1500
9 | Maska tlenowa dla dorosłych, przeźroczysta, z podwójnym podbródkiem , z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonany z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających prace w środowisku MRI, przeźroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się dwa otwory (po obu jej stronach) wysokości nosa, wielkość min 2 x 24mm i po jednym otworze(z każdej strony maski) na wysokości ust o wielkości min. 5 x 20mm, w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-filia | szt. | - 1 -: 2000
10 | Maska tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu z workiem przeźroczysta, z podwójnym podbródkiem, umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonany z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przeźroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, maska posiada wentyl bezpieczeństwa w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia | szt. | - 1 -: 1500
Razem
Zamawiający wymaga jednej próbki dla każdej w/w pozycji oraz znaku CE na opakowaniu
Zamawiajacy wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego; Deklaracja CE, Certyfiakty CE, Wpis lub zgłoszenie do RWMiPB
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
Podpis Wykonawcy
| Data: …………………………………. |  | - 8 -: ………………………

## Pakiet nr 25
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 25; poz. 1-6
CPV: 33140000-3 Materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy. | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - |  |  | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | pułapka wodna do kardiomonitora EMTEL FX3000 | szt. | 5
2 | linia próbkowania do kardiomonitora EMTEL FX3000 | szt. | 5
3 | pułapka wodna do kardiomonitora MINDRAY PM9000 | szt. | 10
4 | linia próbkowania do MINDRAY PM9000 | szt. | 10
5 | pułapka wodna do kardiomonitora MINDRAY BeneVision N17 | szt. | 10
6 | linia próbkowania do kardiomonitora BeneVision N17 | szt. | 10
Razem
Zamawiający wymaga jednej próbki dla każdej w/w pozycji oraz znaku CE na opakowaniu
Zamawiajacy wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego; Deklaracja CE, Certyfiakty CE, Wpis lub zgłoszenie do RWMiPB
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
Podpis Wykonawcy
| Data: …………………………………. |  |  | - 8 -: ………………………

## Pakiet nr 26
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 26; poz. 1 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV:materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy. | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Jednorazowy pokrowiec na materacyk wykonany z miękkiej włókniny kol. Biały. Wytrzymały, nieprzemakalny kształt owalny o wymiarach dł.55cm szer 26cm op. a 50 szt. | op. | - 1 -: 4
razem
Uwaga! Zamawiający wymaga próbek w ilości 2 szt.
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego;
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
| Data .......................... |  | - 7 -: Podpis Wykonawcy
…………………………

## Pakiet nr 27
SPZOZ w Wolsztynie, PN/21/2020, PAKIET NR: 27; poz. 1-7
CPV: 33199000-1 - odzież medyczna ; 33140000-3 – materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 -
1 | Czepek okrągły, pielęgniarski. Otok zakończony delikatną gumką. Produkt medyczny klasy I | szt. | - 1 -: 20000
2 | Czepek chirurgiczny męski. Otok wykonany z podwójnej warstwy chłonnej wiskozy - chłonący pot, górna część czepka w postaci siateczki pozwalająca na oddychanie włosów i skory głowy, zakończony gumką, zielony, niebieski lub fioletowy. Produkt medyczny klasy I | szt. | - 1 -: 8000
3 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa, pełno barierowa, na gumki, bez lateksu. Zgodna z normą PN EN 14683 typ II, Produkt medyczny klasy I | szt. | - 1 -: 100000
4 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa, pełno barierowa, wiązana na troki, bez lateksu. Zgodna z normą PN EN 14683 typ II, Produkt medyczny klasy I | szt. | - 1 -: 5000
5 | Koszula włókninowa dla pacjentów SMS 35 g/m2, wiązana w pasie i przy szyi. Kolor niebieski, Produkt medyczny klasy I | szt. | - 1 -: 1200
6 | ochraniacze na buty, krótkie, wykonane z folii, antypoślizgowe, wytrzymałe na zrywanie | para | - 1 -: 5000
7 | Pokrowce na but, wysokie,- wykonane z folii, antypoślizgowe, wytrzymałe na zrywanie, wykończone gumką w górnej częći | para | - 1 -: 10000
Razem
Zamawiający wymaga jednej próbki dla każdej w/w pozycji oraz znaku CE na opakowaniu
Zamawiajacy wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
Podpis Wykonawcy
………………………

## Pakiet nr 28
SPZOZ w Wolsztynie,PN/21/2020; PAKIET NR: 28; poz. 1 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 – materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Jednorazowe osłonki do termometru Thermoscan Pro, op. a 800 szt. | op. | - 1 -: 10
Razem
Zamawiający wymaga min. 5 próbek oraz znaku CE na opakowaniu
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
| Data: …………………………………. |  | - 8 -: Podpis Wykonawcy
………………………

## Pakiet nr 29
SPZOZ w Wolsztynie,PN/21/2020; PAKIET NR: 29, poz. 1 | [10 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33140000-3 – meteriały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 12 m-cy | CENA NETTO OP/SZT | CENA BRUTTO [kol. 2+4] | Vat % | WARTOŚĆ NETTO [kol. 1*2] | WARTOŚĆ BRUTTO [kol. 5+4] | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia | Dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
- | - | - | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1 | Jednorazowa kuweta CO2 dla dorosłych do respiratora Evita V500; op. 10 szt. | op. | - 1 -: 10
Razem
Zamawiający wymaga min. 1 próbkę
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego;
Wartość netto: ……………………………………..
słownie: ………………………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
słownie: ………………………………………………
| Data: …………………………………. |  | - 8 -: Podpis Wykonawcy
………………………