## Część 1 - Sprzęt med. jedn. uż.
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 1 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw FilterLine do pomiaru EtCO2 | Jednorazowego użytku zestaw długi FilterLine dla dorosłych/dzieci krótkotrwale zaintubowanych. Zawierający adapter dróg oddechowych. Kompatybilny z defibrylatorem LIFEPAK 15. | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Filtr bakteryjno-wirusowy do worka samorozprężalnego dla dorosłych | Sterylny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny chroniący przed bakteriami i wirusami 99,999%. Z portem do podłączenia pomiaru CO2, z martwą przestrzenią 38 ml i objętością oddechową pacjenta od 150 ml. | szt. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Maska z rezerwuarem tlenowym L, XL | Sterylna maska tlenowa z przezroczystego, nietoksycznego PCV z otworami wentylacyjnymi. Wyposażona w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, dren o długości 210 cm, rezerwuar tlenowy i obrotowy łącznik. Pakowana pojedynczo. | szt. | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Maska z rezerwuarem tlenowym S, M | Sterylna maska tlenowa z przezroczystego, nietoksycznego PCV z otworami wentylacyjnymi. Wyposażona w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, dren o długości 210 cm, rezerwuar tlenowy i obrotowy łącznik. Pakowana pojedynczo. | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Miska nerkowata 0,7 l | Jednorazowego użytku, wykonana z masy papierowej. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kaczka męska jednorazowego użytku | Jednorazowy, szczelnie zamykany system: torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz - mocz. Wład nasączony żelem gwarantujący zaabsorbowanie nie mniej niż 500 ml moczu. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Prowadnica do rur intubacyjnych dziecięcych | Prowadnica przeznaczona do rurek intubacyjnych w rozmiarze od 2 do 5. Sterylna, wykonana z aluminium pokrytego gładkim PCV. Giętka, umożliwiająca nadanie rurkom odpowiedniej krzywizny. Jednorazowego użytku. Pakowana papier-folia. | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Prowadnica do rur intubacyjnych dla dorosłych | Prowadnica przeznaczona do rurek intubacyjnych w rozmiarze od 6 do 10. Sterylna, wykonana z aluminium pokrytego gładkim PCV. Giętka, umożliwiająca nadanie rurkom odpowiedniej krzywizny. Jednorazowego użytku. Pakowana papier-folia. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Prowadnica intubacyjna BUGI | Jednorazowa prowadnica do rutynowej i trudnej intubacji. Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna, o niskim współczynniku tarcia. Skalowana co 1 cm. W rozmiarze : 15Fr/600 mm. Pakowana pojedynczo. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Rękawice sterylne 7 | Rękawice sterylne, bezpudrowe. | pary | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Rękawice sterylne 8 | Rękawice sterylne, bezpudrowe. | pary | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Rurki Guedela 00 | Jednorazowe, sterylne wykonane z medycznego polichlorku winylu z kolorowymi ustnikami wskazujacymi rozmiar rurki. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Rurki Guedela 0 | Jednorazowe, sterylne wykonane z medycznego polichlorku winylu z kolorowymi ustnikami wskazujacymi rozmiar rurki. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Rurki Guedela 1 | Jednorazowe, sterylne wykonane z medycznego polichlorku winylu z kolorowymi ustnikami wskazujacymi rozmiar rurki. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Rurki Guedela 2 | Jednorazowe, sterylne wykonane z medycznego polichlorku winylu z kolorowymi ustnikami wskazujacymi rozmiar rurki. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Rurki Guedela 3 | Jednorazowe, sterylne wykonane z medycznego polichlorku winylu z kolorowymi ustnikami wskazujacymi rozmiar rurki. | szt. | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Rurki Guedela 4 | Jednorazowe, sterylne wykonane z medycznego polichlorku winylu z kolorowymi ustnikami wskazujacymi rozmiar rurki. | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Rurka intubacyjna 2 bez mankietu | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta, bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na korpusie, sterylna. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Rurka intubacyjna 3 bez mankietu | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta, bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na korpusie, sterylna. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Rurka intubacyjna 4 bez mankietu | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta, bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na korpusie, sterylna. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Rurka intubacyjna 5 bez mankietu | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta, bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na korpusie, sterylna. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Rurka intubacyjna 6 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Rurka intubacyjna 7 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna. | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Rurka intubacyjna 8 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna. | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Rurka intubacyjna 9 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna. | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Rurka intubacyjna 10 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Rurka tracheostomijna 7/0 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym. Wykonana z PCV, bez lateksu ,bez ftalanów.Z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru rurki na kołnierzu oraz baloniku kontrolnym. Jednorazowa, sterylna. | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Rurka tracheostomijna 8/0 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym. Wykonana z PCV, bez lateksu, bez ftalanów. Z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru rurki na kołnierzu oraz baloniku kontrolnym. Jednorazowa, sterylna. | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Szyny Kramera 1500 x 100 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Szyny Kramera 1000 x 100 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Szyny Kramera 600 x 50 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. | szt. | 170 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Wymiennik ciepła i wilgotności do rur tracheostomijnych z portem do tlenu | Jednorazowy wymiennik z portem do tlenu, sterylny. | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Pojemniki na odpady medyczne 0,7 l (owal) | Pojemnik czerwony, uniwersalny na niebezpieczne odpady (zużyte igły, venflony, ostrza). Wykonany z wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne materiałów, z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki. Posiadający odpowiednie etykiety informacyjne z polem do opisu. | szt. | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Pojemniki na odpady medyczne 1,5 l | Pojemnik czerwony, uniwersalny na niebezpieczne odpady (zużyte igły, venflony, ostrza). Wykonany z wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne materiałów z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki. Posiadający odpowiednie etykiety informacyjne z polem do opisu. | szt. | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Pojemnik higieniczny | Pojemnik wykonany z nieprzezroczystej folii PE w postaci torebki. Wyposażony w specjalny kołnierz ułatwiajacy użytkowanie oraz bezpieczne zamknięcie. | szt. | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Koc termiczny przeciwwstrząsowy | Koc termiczny, ratunkowy wykonany z foli NRC srebrno-złotej w rozmiarze 160 x 210 cm. | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Czarna folia do przykrycia zwłok | Folia wykonana z mocnego i trwałego polipropylenu w kolorze czarnym, w rozmiarze umożliwiajacym przykrycie zwłok. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Worek do zbiórki moczu 2 l | Wykonany z trwałego tworzywa medycznego zapobiegającego przypadkowemu rozerwaniu worka, o pojemności 2 litry i 90 cm drenie. Jałowy, pakowany pojedynczo w folię. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 2 - Drobny sprzęt med.
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 2 - Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych | Pakowane sterylnie, transparentne bez ftalanów. Z ostrą, dwukanałową igłą biorczą, elastyczną komorą kroplową z filtrem, odpowietrznikiem z filtrem przewiwbakteryjnym, precyzyjnym bezpiecznym zaciskiem rolkowym i elastycznym drenem o długości 150 cm. | szt. | 16000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewniki do podawania tlenu przez nos | Wykonane z elastycznego, przezroczystego i nietoksycznego PCV. Z miękką częścią donosową, uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu. Mocowane z tyłu głowy. Z drenem o długości 200 cm. | szt. | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Cewniki Foleya nr 12 | Jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, dwudrożny. Wykonany z lateksu w 100% pokryty silikonem. Zastawka oznaczona kolorem w zależności od rozmiaru. Pakowany podwójnie (w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier). Rozmiar cewnika oraz pojemność balonika - nadruk na lejku cewnika i opakowaniu. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Cewniki Foleya nr 16 | Jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, dwudrożny. Wykonany z lateksu w 100% pokryty silikonem. Zastawka oznaczona kolorem w zależności od rozmiaru. Pakowany podwójnie (w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier). Rozmiar cewnika oraz pojemność balonika - nadruk na lejku cewnika i opakowaniu. | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Cewniki Foleya nr 18 | Jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, dwudrożny. Wykonany z lateksu w 100% pokryty silikonem. Zastawka oznaczona kolorem w zależności od rozmiaru. Pakowany podwójnie (w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier). Rozmiar cewnika oraz pojemność balonika - nadruk na lejku cewnika i opakowaniu. | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Cewniki Foleya nr 20 | Jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, dwudrożny. Wykonany z lateksu w 100% pokryty silikonem. Zastawka oznaczona kolorem w zależności od rozmiaru. Pakowany podwójnie (w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier). Rozmiar cewnika oraz pojemność balonika - nadruk na lejku cewnika i opakowaniu. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 5 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami na łączniku. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 6 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami na łączniku. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 8 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami na łączniku. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 10 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami na łączniku. | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 12 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami na łączniku. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 14 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami na łączniku. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 16 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami na łączniku. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 18 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami na łączniku. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 20 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami na łączniku. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,5 x 25 mm | Jałowe, pakowane jednostkowo. Rozmiar zgodny z kolorem nasadki. Opakowanie typu blister-pack. | op.=100szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,7 x 40 mm, bezpieczne | Sterylne, bezpieczne, pakowane jednostkowo. Z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem. Nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru. | op.=50szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,8 x 40 mm, bezpieczne | Sterylne, bezpieczne, pakowane jednostkowo. Z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem. Nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru. | op.=50szt. | 170 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,9 x 40 mm, bezpieczne | Sterylne, bezpieczne, pakowane jednostkowo. Z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem. Nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru. | op.=50szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 1,2 x 40 mm | Jałowe, pakowane jednostkowo. Rozmiar zgodny z kolorem nasadki. Opakowanie typu blister-pack. | op.=100szt. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Automatyczne nakłuwacze igłowe 21G (0,8mmx2,4mm) | Sterylne, jednorazowe, automatyczne nakłuwacze igłowe do pozyskiwania próbki krwi włośniczkowej. Proste i łatwe w użyciu przy wykorzystaniu tylko jednej ręki. Chowane ostrze przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. | op=100szt. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Kranik trójdrożny | Jednorazowy, jałowy, nietoksyczny niepirogenny kranik trójdrożny do regulacji przepływów podczas podawania płynów infuzyjnych. Opakowanie typu blister Papier-folia. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Nebulizator | Sterylny, jednorazowy zestaw do nebulizacji dorosłych w rozmiarze L i XL składajacy się z: przezroczystej maski z PCV z bocznymi otworami wentylacyjnymi, regulowaną blaszką na nos i elastyczną gumką mocującą; nebulizatora o pojemności 6 ml i drenu o długości 210 cm z uniwersalnym łącznikiem. | szt. | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Nebulizator pediatryczny | Sterylny, jednorazowy zestaw do nebulizacji dzieci w rozmiarze M i S składajacy się z: przezroczystej maski z PCV z bocznymi otworami wentylacyjnymi, regulowaną blaszką na nos i elastyczną gumką mocującą; nebulizatora o pojemności 6 ml i drenu o długości 210 cm z uniwersalnym łącznikiem. | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Pęseta jednorazowa sterylna | Anatomiczno-chirurgiczna, sterylna, plastikowa, pakowana pojedynczo. Długość 12,5 cm. | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Jałowy, nietoksyczny, przezroczysty, jednorazowego użytku. Długość 150 cm luer lock. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Atomizer donosowy | Urządzenie nieinwazyjne, bezigłowe, atomizujące w dowolnej pozycji leki przez błonę śluzową nosa. Aplikator z elastyczną dyszą w postaci miękkiego stożkowatego korka zapobiegającemu wyciekaniu płynu z nozdrza. Opakowanie jednostkowe. | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Strzykawka jednorazowa 2 ml | Jałowa, nietoksyczna strzykawka 2-częściowa. Jednorazowego użytku z przezroczystym cylindrem i wyraźną podziałką oraz z pierścieniem zabezpieczajacym przed przypadkowym wycofaniem tłoka z cylindra. Tłok umożliwiający płynną podaż leków. Z końcówką Luer. Pakowana pojedynczo w papier-folię. | op.=100szt. | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Strzykawka jednorazowa 5 ml | Jałowa, nietoksyczna strzykawka 2-częściowa. Jednorazowego użytku z przezroczystym cylindrem i wyraźną podziałką oraz z pierścieniem zabezpieczajacym przed przypadkowym wycofaniem tłoka z cylindra.Tłok umożliwiający płynną podaż leków. Z końcówką Luer.Pakowana pojedynczo w papier-folię. | op.=100szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Strzykawka jednorazowa 10 ml | Jałowa, nietoksyczna strzykawka 2-częściowa. Jednorazowego użytku z przezroczystym cylindrem i wyraźną podziałką oraz z pierścieniem zabezpieczajacym przed przypadkowym wycofaniem tłoka z cylindra. Tłok umożliwiający płynną podaż leków. Z końcówką Luer. Pakowana pojedynczo w papier-folię. | op.=100szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Strzykawka jednorazowa 20 ml | Jałowa, nietoksyczna strzykawka 2-częściowa. Jednorazowego użytku z przezroczystym cylindrem i wyraźną podziałką oraz z pierścieniem zabezpieczajacym przed przypadkowym wycofaniem tłoka z cylindra.Tłok umożliwiający płynną podaż leków. Z końcówką Luer.Pakowana pojedynczo w papier-folię. | op.=50szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Strzykawka jednorazowa do pomp infuzyjnych | Jednorazowa, trzyczęściowa strzykawka o pojemności 50/60 ml. Jałowa, niepirogenna, nietoksyczna. Posiada czytelną skalę pomiarową po dwóch stronach strzykawki, co ułatwia dawkowanie. Wyposażona w gumową uszczelkę zapewniającą szczelność oraz obręcz zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Pakowana jednostkowo. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Strzykawka jednorazowa 100 ml (Janeta) | Jałowa, jednorazowa, nietoksyczna, niepirogenna o pojemności 100 ml strzykawka z końcówką do cewników. Z wyraźną skalą pomiarową co 2 ml, gumową uszczelką i stożkowym łącznikiem. Opakowanie jednostkowe typu blister pack. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Igły do wkłuć typu Venflon 0,6 x 19 mm | Jałowa kaniula wykonana z poliuretanu, nie zawierajaca lateksu i ftalanów. Wyposażona w paski kontrastujące, doskonale widoczne na zdjeciach RTG. Posiadająca skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, dodatkowy port boczny z silikonową zastawką zapobiegającą cofaniu sie podawanych płynów. Rozmiar kaniuli oznazony kolorystycznie. Pakowana pojedyczno w papier-folię. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Igły do wkłuć dożylnych typu Vasofix Safety 24G, 0,7 x 19 mm | Jałowa kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bez lateksu, bez PCV. Zawierająca paski kontastujące w promieniach rentgenowskich RTG. Posiadająca elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, koreczek luer lock dokrecany na gwincie. Uniwersalne ostrze zapewnia optymalny wybór kątów wkłucia minimalizując urazy. Igła wyposażona jest w pełni automatyczną, pasywną osłonę chroniącą końcówkę igły i zapobiegająca zakłuciu. Rozmiar kaniuli oznaczony kolorystycznie. Pakowane pojedynczo w papier-folię. | szt. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Igły do wkłuć dożylnych typu Vasofix Safety 22G, 0,9 x 25 mm | Jałowa kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bez lateksu, bez PCV. Zawierająca paski kontastujące w promieniach rentgenowskich RTG. Posiadająca elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, koreczek luer lock dokrecany na gwincie. Uniwersalne ostrze zapewnia optymalny wybór kątów wkłucia minimalizując urazy. Igła wyposażona jest w pełni automatyczną, pasywną osłonę chroniącą końcówkę igły i zapobiegająca zakłuciu. Rozmiar kaniuli oznaczony kolorystycznie. Pakowane pojedynczo w papier-folię. | szt. | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Igły do wkłuć dożylnych typu Vasofix Safety 20G, 1,1 x 33 mm | Jałowa kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bez lateksu, bez PCV. Zawierająca paski kontastujące w promieniach rentgenowskich RTG. Posiadająca elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, koreczek luer lock dokrecany na gwincie. Uniwersalne ostrze zapewnia optymalny wybór kątów wkłucia minimalizując urazy. Igła wyposażona jest w pełni automatyczną, pasywną osłonę chroniącą końcówkę igły i zapobiegająca zakłuciu. Rozmiar kaniuli oznaczony kolorystycznie. Pakowane pojedynczo w papier-folię. | szt. | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Igły do wkłuć dożylnych typu Vasofix Safety 18G, 1,3 x 33 mm | Jałowa kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bez lateksu, bez PCV. Zawierająca paski kontastujące w promieniach rentgenowskich RTG. Posiadająca elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, koreczek luer lock dokrecany na gwincie. Uniwersalne ostrze zapewnia optymalny wybór kątów wkłucia minimalizując urazy. Igła wyposażona jest w pełni automatyczną, pasywną osłonę chroniącą końcówkę igły i zapobiegająca zakłuciu. Rozmiar kaniuli oznaczony kolorystycznie. Pakowane pojedynczo w papier-folię. | szt. | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Igły do wkłuć dożylnych typu Vasofix Safety 17G, 1,5 x 45 mm | Jałowa kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bez lateksu, bez PCV. Zawierająca paski kontastujące w promieniach rentgenowskich RTG. Posiadająca elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, koreczek luer lock dokrecany na gwincie. Uniwersalne ostrze zapewnia optymalny wybór kątów wkłucia minimalizując urazy. Igła wyposażona jest w pełni automatyczną, pasywną osłonę chroniącą końcówkę igły i zapobiegająca zakłuciu. Rozmiar kaniuli oznaczony kolorystycznie. Pakowane pojedynczo w papier-folię. | szt. | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Igły do wkłuć dożylnych typu Vasofix Safety 16G, 1,7 x 50 mm | Jałowa kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bez lateksu, bez PCV. Zawierająca paski kontastujące w promieniach rentgenowskich RTG. Posiadająca elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, koreczek luer lock dokrecany na gwincie. Uniwersalne ostrze zapewnia optymalny wybór kątów wkłucia minimalizując urazy. Igła wyposażona jest w pełni automatyczną, pasywną osłonę chroniącą końcówkę igły i zapobiegająca zakłuciu. Rozmiar kaniuli oznaczony kolorystycznie. Pakowane pojedynczo w papier-folię. | szt. | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Igły do wkłuć dożylnych typu Vasofix Safety 14G, 2,2 x 50 mm | Jałowa kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bez lateksu, bez PCV. Zawierająca paski kontastujące w promieniach rentgenowskich RTG. Posiadająca elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, koreczek luer lock dokrecany na gwincie. Uniwersalne ostrze zapewnia optymalny wybór kątów wkłucia minimalizując urazy. Igła wyposażona jest w pełni automatyczną, pasywną osłonę chroniącą końcówkę igły i zapobiegająca zakłuciu. Rozmiar kaniuli oznaczony kolorystycznie. Pakowane pojedynczo w papier-folię. | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Sonda żołądkowa CH 16 | Jednorazowy , jałowy wykonany z PCV zgłębnik z atraumatyczną ,lekko zaokrągloną zamknietą końcówką i bocznymi otworami o łagodnych krawędziach.Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku , a numeryczne na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w papier-folię. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | Sonda żołądkowa CH 20 | Jednorazowy, jałowy wykonany z PCV zgłębnik z atraumatyczną, lekko zaokrągloną zamknietą końcówką i bocznymi otworami o łagodnych krawędziach. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, a numeryczne na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w papier-folię. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Sonda żołądkowa CH 22 | Jednorazowy, jałowy wykonany z PCV zgłębnik z atraumatyczną, lekko zaokrągloną zamknietą końcówką i bocznymi otworami o łagodnych krawędziach. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, a numeryczne na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w papier-folię. | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Szpatułki | Szpatułki drewniane, sterylne, pakowane pojedynczo. Długość 150 mm. | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru | Jednorazowe nakładki ochronne, pomiarowe do termometru Braun ThermoScan. | op.=800szt. | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 3 - Elektrody EKG
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 3 - Elektrody EKG
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektrody EKG pediatryczne | Elektrody jednorazowe przeznaczone do monitorowania i diagnostyki dzieci. Wykonane z elastycznej pianki polietylenowej o ergonomicznym kształcie ułatwiającym aplikację i zdejmowanie z ciała pacjenta. Pokryte hypoalergicznym klejem gwarantujacym stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała. Z żelem umożliwiającym szybkie uzyskanie sygnału EKG. Pakowane po 50 sztuk. | op. = 50 szt. | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektrody EKG dla dorosłych | Elektrody jednorazowe przeznaczone do monitorowania i diagnostyki młodzieży oraz dorosłych. Wykonane z elastycznej pianki polietylenowej o ergonomicznym kształcie ułatwiającym aplikację i zdejmowanie z ciała pacjenta. Pokryte hypoalergicznym klejem gwarantujacym stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała. Z żelem ciekłym umożliwiającym szybkie uzyskanie sygnału EKG. Pakowane po 50 sztuk. | op. = 50 szt. | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 4 - Papier EKG, elektrody
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 4 - Papier EKG, elektrody wielofunkcyjne do LIFEPAK 15
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Papier EKG do defibrylatora Lifepak 15 | Termiczny papier rejestrujący w formie rolki z nadrukiem milimerowym w kratkę. Zapewniający czytelną i precyzyjną interpretację zapisów. Rolka w rozmiarze 107 mmm x 22/23 m. Dedykowany dla urządzeń defibrylatora model Lifepak 15. | szt. | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych do defibrylatora Lifepak 15 | Jednorazowe elektrody wielofunkcyjne kompatybilne z Lifepak 15 do defibrylacji, przezskórnej stymulacji i monitorowania EKG. Nie zawierające lateksu oraz ftalanów. Pakowane pojedynczo w postaci kompletu dwóch elektrod dla dorosłych z kablem wewnątrz lub na zewnątrz opakowania. | szt. | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektrody wielofunkcyjne pediatryczne do defibrylatora Lifepak 15 | Jednorazowe elektrody wielofunkcyjne kompatybilne z Lifepak 15 do defibrylacji, przez skórnej stymulacji i monitorowania EKG. Nie zawierające lateksu i ftalanów. Pakowane pojedyczno w postaci kompletu dwóch elektrod dla dzieci z kablem wewnątrz lub na zewnątrz opakowania. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 5 - Materiały opatrunkowe
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 5 - Materiały opatrunkowe
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Gaza opatrunkowa, op. 1 szt. | Gaza jałowa, 17 nitkowa, 100% bawełna w rozmiarze 1 m 2. Opakowanie zawnetrzne: papier lub papier-folia. | op. | 7500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kompresy z gazy jałowe, op. 10 szt. | Kompresy jałowe, 8 warstwowe, 17 nitkowe, w rozmiarze 10 x 10 cm. Wykonane z gazy bawełnianej o dużej chłonności. Wytrzymałe, nie pozostawiające nitek na ciele. Ilość gazików w blisterze: 10 szt. Pakowane w papier lub papier-folia. | op. | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kompresy z gazy jałowe, op. 2 szt. | Rozmiar 5 cm x 5 cm. Kompresy jałowe, 8 warstwowe, 17 nitkowe. Wykonane z gazy bawełnianej. W rozmiarze 5 cm x 5 cm.Ilość gazików w blisterze: 2szt. Pakowane: papier lub papier-folia. | op. | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Gaziki jednorazowe do dezynfekcji, op. 1 szt. | Gaziki do odkażania skóry przed iniekcją. Nasączone 70% alkoholem izopropylowym. Pakowane indywidualnie w sterylne saszetki. | op.=100szt. | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Lignina (arkusze) | Lignina biała, gładka, mało pyląca. W formie arkuszy o rozmiarach 60 cm x 40 cm. Pakowana po 5 kg w paczce. | paczka=5 kg | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Opaska dziana podtrzymująca, op. 1 szt. | Rozmiar 4 m x 5 cm. | op. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Opaska dziana podtrzymująca, op. 1 szt. | Rozmiar 4 m x 10 cm. | op. | 2300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Opaska dziana podtrzymująca, op. 1 szt. | Rozmiar 4 m x 15 cm. | op. | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, op. 1 szt. | Rozmiar 5 m x 10 cm. Opaska elastyczna tkana z zapinką wielorazowego użytku. | op. | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, op. 1 szt. | Rozmiar 5 m x 12 cm. Opaska elastyczna tkana z zapinką wielorazowego użytku. | op. | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, op. 1 szt. | Rozmiar 5 m x 15 cm. Opaska elastyczna tkana z zapinką wielorazowego użytku. | op. | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Przylepiec z foli polietylenowej, op. 1 szt. | Przylepiec z foli polietylenowej. Przezroczysty o porowatej strukturze. Z ząbkowanymi brzegami umożliwiającymi szybkie i łatwe oddzielenie fragmentu. W rozmiarze: 9,1 m x 2,5 cm. | op. | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Plaster z opatrunkiem, tkaninowy, op. 1 szt. | Samoprzylepny Plaster z tkaniny bawełnianej z wchłonnym wkładem. W rozmiarze 6 cm x 5 m. | op. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne, op. 3 szt. | Rozmiar 6 mm x 7,6 cm. x 3 szt. Przylepiec wykonany z nylonowej włókniny w postaci cienkich, elastycznych pasków zastępujących nici chirurgiczne. Opakowanie jednostkowe: folia lub papier - folia. | op. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Plaster do mocowania kaniul, op. 1 szt. | Rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm. Jałowy, samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul dożylnych. Wykonany z hydrofobowej włókniny pokrytej hypoalergicznym klejem i wkładem chłonnym umieszczonym w centrajnej części przylepca. Dodatkowo wyposażony w podkładkę włókninową przeznaczoną do umieszczania pod skrzydełkami kaniuli. | op.=100szt. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Siatka opatrunkowa, op. 1 szt. | Rozmiar nr 6/10 metrów. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na podudzie-kolano-ramię-stopę-łokieć służąca do podtrzymywania opatrunków, zastępując tradycyjny bandaż. | op. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Siatka opatrunkowa, op. 1 szt. | Rozmiar nr 8 /10 metrów. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na głowę-udo-biodro służąca do podtrzymywania opatrunków, zastępując tradycyjny bandaż. | op. | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Chusta trójkątna, op. 1 szt. | Rozmiar 96 cm x 96 cm x 136 cm. Chusta trójkątna niesterylna, tkanina bawełniana, mocna i wytrzymała służąca do tymczasowego unieruchomienia kończyn górnych. | op. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Seton z gazy, op. 1 szt. | Rozmiar 1 m x 1 cm. Seton jałowy z 17-nitkowej z gazy. | op. | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Samoprzylepny bandaż elastyczny, op. 1 szt. | Rozmiar 4 m x 6 cm. Nie wymaga stosowania dodatkowych elementów mocujących. Doskonale przylega do ciała, nie krępując jednocześnie ruchów. Nie zsuwa się, nie klei do włosów, ubrań i skóry. Łatwe bandażowanie we wszystkich kierunkach. Wysoce rozciągliwy. Jego struktura zapewnia optymalną wymianę ciepła i wilgotności. Jednorazowego użytku. | op. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Samoprzylepny bandaż elastyczny, op. 1 szt. | Rozmiar 4,5 m x 5 cm. Nie wymaga stosowania dodatkowych elementów mocujących. Doskonale przylega do ciała, nie krępując jednocześnie ruchów. Nie zsuwa się, nie klei do włosów, ubrań i skóry. Łatwe bandażowanie we wszystkich kierunkach. Wysoce rozciągliwy. Jego struktura zapewnia optymalną wymianę ciepła i wilgotności. Bandaż w kolorze. Jednorazowego użytku. | op. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Żelatynowa gąbka absorbująca, op. 1 szt. | Jałowa, chłonna gąbka żelatynowa, nierozpuszczalna w wodzie, posiadająca działanie hemostatyczne. Rozmiar 80 x 50 x 10 mm. | op. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 6 - Paski do glukometru
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 6 - Paski do glukometru
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Paski testowe do glukometrów (z glukometrami w ilości 40 sztuk oraz płynami kontrolnymi) | Paski testowe do glukometru zapewniające precyzyjny pomiar stężenia glukozy we krwi w sposób szybki i łatwyw ciągu kilku sekund przez naniesienie niewielkiej kropli krwi. Spełniające wymagania określone normą EN ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2021. Glukometr z czytelnym wyświetlaczem LCD, gotowy do użycia po włożeniu paska testowego. Z funkcją bezkontaktowego wyrzutu paska. Glukometr - gwarancja 24 miesiące. | op.= 50 szt. | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0