Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, adresowalnej centrali przeciwpożarowej POLON 4900 wraz z montażem w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
	1. dostawę fabrycznie nowej centrali przeciwpożarowej POLON 4900,
	2. wymianę centrali w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
	 w Łodzi,
	3. utylizację zdemontowanej centrali POLON 4000,
	4. podłączenie oraz skonfigurowanie centrali z istniejącym systemem
	 przeciwpożarowym zainstalowanym w Sądzie,
	5. podłączenie poprzez operatora zewnętrznego do Państwowej Straży Pożarnej
	 (Zamawiający ma podpisaną umowę z operatorem zewnętrznym),
	6. dostarczenie wraz z centralą certyfikatów, dopuszczeń, świadectw, karty
	 gwarancyjnej,
	7. szkolenie pracowników z obsługi centrali. Szkolenie musi odbyć się w min.
	 dwóch grupach. Wykonawca wystawi imienne zaświadczenia
	 z odbycia takiego szkolenia.
3. Aktualnie obiekt wyposażony jest w centralę przeciwpożarową POLON 4000, która zawiera 7 pętli dozorowych z następującą ilością elementów:

L1 – **52**

L2 – **92**

L3 - **1**

L4 -**13**

L5 - **78**

L6 - **1**

L7 - **14**

* 1. przykładowe urządzenia wykorzystywane w systemie: ROP, system

 oddymiania, czujki dymy, syreny alarmowe.

* 1. do centrali podłączone są również urządzenia współpracujące: system kontroli
	 dostępu, winda, automatyczne drzwi wejściowe.
	2. centrala podłączona jest poprzez operatora zewnętrznego do Państwowej
	 Straży Pożarnej i zapewnia monitoring systemu pożarowego.
1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Sądu, po wcześniejszym umówieniu się.
2. Wszelkie prace związane z montażem, podłączeniem oraz programowaniem nowej centrali należy powierzyć osobom przeszkolonym przez producentów urządzeń lub systemów, które powinny być udokumentowane poprzez zaświadczenia lub autoryzacje.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na urządzenie oraz wykonane prace.