# Załącznik nr 7 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. – modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Działki objęte inwestycją (732/28; 732/31; 732/32; 732/15; 69/13; 69/14) położone są w miejscowości Torzym, obręb Torzym. Teren ten jest w pełni uzbrojony oraz zagospodarowany.

Przedmiotowe działki oraz obiekty na nich zlokalizowane nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren działek nie znajduje się w strefie wpływów eksploatacji górniczej.

Szczegółowy opis oraz dane techniczne przedmiotowych obiektów znajdują się w dokumentacji technicznej, będącej w posiadaniu Zamawiającego (możliwe udostępnienie przedmiotowej dokumentacji Wykonawcy).

Zamawiający informuje, iż opracowana dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem niżej wymienionego zakresu robót:

- modernizacja kotłowni zlokalizowanej w budynku nr 17 i 18:

  - zastosowanie pompy ciepła typu powietrze – woda wspomagającej pracę kotłów gazowych,

  - zastosowanie na dachowej instalacji fotowoltaicznej;

- modernizacja budynku nr 13:

2.1 ocieplenie ścian zewnętrznych,

2.2 ocieplenie stropu pod strychem,

2.3 wymiana stolarki okiennej,

2.4 modernizacja instalacji c.o.,

2.5 wymiana oświetlenia,

2.6 modernizacja instalacji elektrycznej;

3)   modernizacja budynku nr 14:

3.1 ocieplenie ścian zewnętrznych,

3.2 ocieplenie stropu pod strychem,

3.3 modernizacja instalacji c.o.,

3.4 wymiana oświetlenia,

3.5 modernizacja instalacji elektrycznej;

4)   modernizacja budynku nr 12 (warsztat):

4.1 ocieplenie ścian zewnętrznych,

4.2 ocieplenie stropu pod strychem,

4.3 wymiana stolarki okiennej,

4.4 wymiana stolarki drzwiowej,

4.5 modernizacja instalacji c.o.,

4.6 wymiana oświetlenia,

4.7 modernizacja instalacji elektrycznej;

5)   modernizacja budynku nr 7 (kotłownia, pralnia):

5.1 ocieplenie ścian zewnętrznych,

5.2 ocieplenie stropu pod strychem,

5.3 wymiana stolarki okiennej,

5.4 wymiana stolarki drzwiowej,

5.5 modernizacja instalacji c.o.,

5.6 wymiana oświetlenia,

5.7 modernizacja instalacji elektrycznej,

5.8 modernizacja polegająca na zastosowaniu dodatkowych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła typu powietrze – woda,

5.9 zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 334,78 kWp na potrzeby pomp  ciepła;

6)   modernizacja lokalnej sieci cieplnej:

6.1 wymiana istniejących starych odcinków sieci cieplnej c.o. oraz c.w.u. na sieć cieplną preizolowaną;

7)   modernizacja kotłowni – „Las”:

7.1 modernizacja polegająca na zastosowaniu dodatkowych źródeł ciepła  w postaci pomp ciepła typu powietrze – woda,

7.2 zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 82,40 kWp na potrzeby pomp     ciepła.

Zamawiający informuje, iż w ramach kompleksowej modernizacji, termomodernizacji obiektów 7, 12 oraz 13 przewiduje się zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w technologii dachów solarnych, połączonych z niezbędną renowacją dachów znajdujących się w złym stanie technicznym. Modernizacja dachów pozwoli na zabezpieczenie warstwy termoizolacyjnej stropów wewnętrznych przed wilgocią oraz na wykorzystanie połaci dachowej na potrzeby instalacji PV.

Zamawiający informuje, iż szpital posiada jeden układ pomiarowy dla wszystkich obiektów.

Zamawiający informuje również, iż zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 450 kWp (w przypadku, gdy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej okaże się, iż nie ma możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej na obiektach ujętych w załączonych do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia audytach energetycznych, Zamawiający wyraża zgodę na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu pozostałych budynków Szpitala (poza wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia), tak aby łączna moc zaprojektowanej instalacji wyniosła ok. 450 kWp).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował przedmiot zamówienia w zakresie zgodnym z niżej wymienionymi audytami energetycznymi, które są załączone do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:

1) Audyt energetyczny modernizacji kotłowni – Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., autor opracowania: Dawid Marusia Pracownia Audytorska ENERGY CONCEPT,     63- 524 Czajków, Salamony 79, data wykonania: 03.08.2022 r. (dotyczy budynku nr 7 (kotłownia, pralnia));

2) Audyt energetyczny modernizacji kotłowni – Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., autor opracowania: Dawid Marusia Pracownia Audytorska ENERGY CONCEPT, 63- 524 Czajków, Salamony 79, data wykonania: 03.08.2022 r. (dotyczy budynku nr 12 (Warsztat));

3) Audyt energetyczny modernizacji kotłowni – Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., autor opracowania: Dawid Marusia Pracownia Audytorska ENERGY CONCEPT, 63- 524 Czajków, Salamony 79, data wykonania: 03.08.2022 r. (dotyczy budynku nr 13);

4) Audyt energetyczny modernizacji kotłowni – Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., autor opracowania: Dawid Marusia Pracownia Audytorska ENERGY CONCEPT, 63- 524 Czajków, Salamony 79, data wykonania: 03.08.2022 r. (dotyczy budynku nr 14);

5) Audyt energetyczny modernizacji kotłowni – Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., autor opracowania: Dawid Marusia Pracownia Audytorska ENERGY CONCEPT, 63- 524 Czajków, Salamony 79, data wykonania: 03.08.2022 r. (dotyczy kotłowni budynku nr 17-18);

6) Audyt energetyczny modernizacji sieci cieplnej – Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., autor opracowania: Dawid Marusia Pracownia Audytorska ENERGY CONCEPT, 63- 524 Czajków, Salamony 79, data wykonania opracowania: sierpień 2022 r. (dotyczy lokalnej sieci cieplnej);

7) Audyt energetyczny modernizacji kotłowni – Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., autor opracowania: Dawid Marusia Pracownia Audytorska ENERGY CONCEPT, 63- 524 Czajków, Salamony 79, data wykonania: 16.08.2022 r. (dotyczy modernizacji kotłowni głównej, zastosowanie instalacji PV);

8) Audyt energetyczny modernizacji kotłowni „LAS” – Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o., autor opracowania: Dawid Marusia Pracownia Audytorska ENERGY CONCEPT, 63- 524 Czajków, Salamony 79, data wykonania: 17.08.2022 r. (dotyczy modernizacji kotłowni – „Las, zastosowanie instalacji PV);

9) Zestawienie modernizacji oraz wskaźników dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, termomodernizacja budynków, kotłowni oraz sieci cieplnej w kompleksie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o., autor opracowania: Dawid Marusia Pracownia Audytorska ENERGY CONCEPT, 63- 524 Czajków, Salamony 79.

Zamawiający informuje, iż autor w/w audytów energetycznych jest zobligowany do konsultacji z projektantami branżowymi na etapie wykonania dokumentacji projektowej oraz aktualizacji audytów po wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o zakresie powierzonych prac i wskazaniu podwykonawcy. Zamawiający informuje również, iż w w/w przypadku za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował przedmiotową dokumentację             z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.   - opracowanie projektu budowlanego – 4 egz. (wersja papierowa) – dotyczy części projektowanych robót budowlanych, co do których wykonania wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę (projekt budowlany zawierający: projekt zagospodarowania działki lub terenu – w zależności od potrzeby, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny),

- opracowanie projektów wykonawczych – 3 egz. (wersja papierowa),

- opracowanie przedmiaru robót – 3 egz. (wersja papierowa),,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. (wersja papierowa),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 3 egz. (wersja papierowa),

- uzyskanie, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów,

oraz po jednym egzemplarzu w formie elektronicznej (m. in. pdf i dwg).

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia opisany w pkt 1 powyżej należy wykonać w terminie do dnia 12.12.2022 r.

2.     – przygotowanie i dostarczenie do podpisu Zamawiającemu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w części dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych (w tym dachy solarne),

-  przygotowanie i dostarczenie do podpisu Zamawiającemu wniosku o określenie warunków przyłączenia dla urządzeń wytwórczych energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych- do ENEA Operator.

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia opisany w pkt 2 powyżej należy wykonać najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wraz z w/w dokumentacją projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę gotowy do podpisania przez Zamawiającego i złożenia we właściwym urzędzie.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i osobami trzecimi, jak też uzyska wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do realizacji robót budowlanych, objętych dokumentacją projektową (z wyłączeniem uzyskania warunków przyłączenia do sieci urządzeń wytwórczych energii elektrycznej i decyzji o warunkach zabudowy, które to złoży i uzyska Zamawiający na podstawie wniosków przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z pkt 2 powyżej).

Wykonawca zobowiązany będzie również do dokonania jednokrotnej aktualizacji w 2023 roku, na wezwanie Zamawiającego, dokumentacji kosztorysowej wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia (przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego).

Zamawiający wymaga, aby opracowana dokumentacja projektowa uwzględniała automatyczne wyłączenie pomp ciepła, w przypadku wystąpienia zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej i możliwość przełączenia na ogrzewanie gazem ziemnym, z uwagi na za małą moc agregatów prądotwórczych, stanowiących zasilanie awaryjne.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi, jakie muszą spełniać instalacje PV, tj. w szczególności zapewniać: bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz współpracujących z tą siecią urządzeń lub instalacji, zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci, zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii, dotrzymania w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych energii.

Przedmiotową dokumentację należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.) oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 t.j.).

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do opracowania przedmiotowej dokumentacji przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz uwzględnić inne nie opisane uwarunkowania.

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu  ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy prawa, w tym Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy, a w szczególności:

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
b) Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, 
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca obowiązany jest pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie konieczne materiały wyjściowe do projektowania, np. aktualną mapę do celów projektowych (w zależności od potrzeby), wykonanie inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń.

Wykonawca obowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i osobami trzecimi, jak też uzyskać wszelkie dokumenty konieczne do opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Osoby opracowujące dokumentację projektową winny posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

Opracowana dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i normatywami.

Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu dokumentacji oraz na nośnikach CD.

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.