Poznań , dnia 22.05.2024 r.

**AQUANET S.A.**

**61-492 Poznań**

**ul. Dolna Wilda 126**

## *Komórka Organizacyjna*

EZ

# *ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT*

1. **Przedmiot zakupu: Sól tabletkowa**

**Sól tabletkowana do elektrolizera membranowego na Obiektach Uzdatniania Wody**

**spełniająca normę PN-EN 16370:2013 Typ B – Chlorek sodu do elektrochlorowania in situ w elektrolizerach membranowych; pakowana w worki foliowe PP waga 25 kg, średnica tab. 25 mm. Zalecany skład chemiczny: NACl min. 99% Mg max 5 ppm, SO4 max 0,04%, Fe max 2 ppm, K max 0,03%, Ca max 50 ppm Wilgotność max 0,12, Substancje nierozpuszczone <100 ppmIlość:**

**Ilość : 6 ton**

1. **Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Aquanet Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych dostępny na stronie :**

[**https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/**](https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/)

1. **Tryb postępowania :** rozeznanie cenowe
2. **Warunki dostawy:**
* Dopuszczamy składanie ofert częściowych
* Oferta w walucie PLN/Euro,
* Koszty realizacji po stronie Dostawcy,
	+ Dostawa jednorazowa,
	+ Termin dostawy : 1.07.2024
	+ Miejsce dostawy : Stacja Uzdatniania ody ul. Czereśniowa 1,62-050 Mosina
	+ Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki spełniającą wymagania, które określone są w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 ze świadectwem jakości, specyfikacji technicznej soli tabletkowej , atestem PZH, pozwolenie na obrót produktem biobójczym. ( dotyczy pozycji 6 ton )
	+ Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki spełniającą wymagania, które określone są w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 ze świadectwem jakości, specyfikacji technicznej soli tabletkowej ( dotyczy pozycji 12 ton )
* Ofertę w PDF wraz z oświadczeniem należy złożyć przez platformę zakupową Open Nexus,
* Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.
* Zamawiający może unieważnić procedurę z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
* W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
* Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.
1. **Warunki płatności**

Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

1. **Załączniki**

Umowa

Infoomacja RODO

Oświadczenie

1. **Termin składania ofert :29.05.2024 godz.12.00**

Osoba prowadząca rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska

agnieszka.pinkowska@aquanet.pl