## Arkusz1
KOSZTORYS PRAC INSTALACJE ELEKTRYCZNE POZIOM 4
ZAKRES PRAC | Jednostka | liość | Cena jedn. | Wartość
Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem | szt. | 10 | 46.2 | 462
Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A | szt. | 3 | 30.8 | 92.4
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A | szt. | 10 | 27.72 | 277.2
Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm2 | szt. | 13 | 30.8 | 400.4
Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie (do YDY 3x2,5) - Demontaż istniejącego okablowania w pomieszczeniach strefy bezpieczeństwa | m | 72 | 23.1 | 1663.2
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | szt. | 19 | 15.4 | 292.6
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - | szt. | 19 | 92.4 | 1755.6
Oprawy PLANO LED EVO 595mm 4000lm 840 IP40/20 II kl. PS (36W) INW | szt. | 19 | 176 | 3344
Oprawy ewakuacyjne Safelite 250l plus DOT CR 2W - kpl | szt. | 10 | 490 | 4900
Gniazdo 2P+Z z przesłonami, 16A wraz z montażem | szt. | 48 | 92.4 | 4435.2
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem Łącznik świecznikowy n/t IP20 | szt. | 8 | 58.52 | 468.16
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 | szt. | 56 | 6.93 | 388.08
Montaż korytek prefabrykowanych o szerokości do 0.2 m przez przykręcenie do podłoża z wierceniem otworów Korytko elektroinstalacyjne perforowane | szt. | 20 | 118.58 | 2371.6
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły uchwyty do rur elektroinstalacyjnych | szt. | 250 | 23.1 | 5775
Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach rury elektroinstalacyjne RLHF 20 | m | 250 | 41.58 | 10395
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Kabel bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 3x1,5 | m | 120 | 26.18 | 3141.6
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur Kabel bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 3x1,5 | m | 145 | 30.8 | 4466
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Kabel bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 3x2,5 | m | 115 | 29.26 | 3364.9
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur Kabel bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 3x2,5 | m | 120 | 33.88 | 4065.6
Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku Kabel bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 3x2,5 | m | 260 | 38.5 | 10010
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły uchwyty do rur elektroinstalacyjnych - Klimatyzacja | szt. | 102 | 23.1 | 2356.2
Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach rury elektroinstalacyjne RLHF 20 - Klimatyzacja | m | 102 | 41.58 | 4241.16
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur Kabel bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 3x2,5 - Klimatyzacja | m | 102 | 33.88 | 3455.76
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Kabel bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 5x6 | m | 80 | 63.14 | 5051.2
Wykonanie uziomu emisji bezpieczeństwa. Kabel bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV 1x50 w osłonie rury stalowej do punktu uziemienia RG, skrzynka zamykana. | m | 72 | 123.8696 | 8918.6087
Rozdzielnica T-T | szt. | 1 | 7500 | 7500
Rozdzielnica R-SN | szt. | 1 | 11480 | 11480
Rozdzielnicz R-S | szt. | 1 | 9540 | 9540
Doposażenie R4-1 | szt. | 1 | 3730 | 3730
Doposażenie R4-2 | szt. | 1 | 3820 | 3820
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt. | 96 | 75.6 | 7257.6
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt. | 6 | 105 | 630
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | szt. | 24 | 19.6 | 470.4
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej | szt. | 102 | 28 | 2856
Pomiary natężenia oświetlenia stanowiska | szt. | 12 | 63 | 756
UPS RT- 1K | szt. | 1 | 4200 | 4200
UPS RT- 3K 3000VA_20m do serwerowni | szt. | 4 | 8900 | 35600
Skrzynka z filtrami tempest 6x20A,-AC 1x 10A-AC, 4x1A DC- sygnałowy - kpl. | szt. | 1 | 29200 | 29200
Linka miedizna Cu-10mm2 | szt. | 10 | 182 | 1820
Pomocnicze materiały instalacyjne, montaż, uruchomienie, testy | kpl | 1 | 5320 | 5320
Uszczelnienia przejść masami ppoz. | szt. | 10 | 420 | 4200
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO w PLN |  |  |  | 214471.4687
Rezerwa uwzgledniająca zmiany cen materiałów i stawek roboczogodziny, waloryzowana celem przywrócenia stanu równowagi ekonomicznej - 2% |  |  |  | 4289.4294
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO w PLN |  |  |  | 218760.8981