## SANITARNE P0 (hidden)
KOSZTORYS PRAC INSTALACJE SANITARNE POZIOM 0
ZAKRES PRAC | liość | Cena jedn. | Wartość
Montaż zaworów nawiewne i wywiewne - strefa wejścia do budynku- kpl | 2 | 380 | 760
Montaż przepustnic dn 125 - strefa wejścia do budynku - kpl | 4 | 689.3 | 2757.2
Zmiana organizacji kanałów nawiewnych i wyciągowych w strefie wejścia do budynku kpl. | 2 | 8000 | 16000
Montaż zaworów nawiewne i wyciągowe w strefie wejścia do budynku - kpl | 2 | 480 | 960
Regulacje i pomiary - kpl | 1 | 8600 | 8600
Wykonaie projektów wykonawczych 3 egz. Wersja papierowa i elektroniczna - kpl | 1 | 20000 | 20000
Rezerwa uwzgledniająca zmiany cen materiałów i stawek roboczogodziny, waloryzowana celem przywrócenia stanu równowagi ekonomicznej - 5% | 1 | 1907.465 | 1907.465
ŁĄCZNA WAROŚĆ NETTO w PLN |  |  | 50984.665

## BUDOWLANE
PRZEDMIAR PRAC BUDOWLANYCH - POZIOM 4
ZAKRES PRAC | Jednostka | liość | Cena jedn. | Wartość
Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 20
Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.27
Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | gniazd. | 14
Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek | szt. | 14
Wykonanie izolacji z papy na końcach belek stalowych, (wsp. dla R=2,0) | m2 | 5.6
Zakup, dostawa i montaż belek stalowych nadprożowych IPN 140 - 14,3kg/m | kg | 165.17
Mechaniczne wiercenie otworów o śr. 12 mm i głębokości do 10 mm w metalu | otw. | 20
Mechaniczne wykonanie otworów o głębokości 50 cm i śr. 12 mm w podłożu ceglanym wraz z oczyszczeniem otworow z zwiercin | otw. | 10
Montaż prętów gwintowanych śr.12mm dł.1m + nakrętki, podkładki | szt. | 10
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1.72
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m2 | 6.15
Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych | m2 | 5.25
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek belek stalowych zaprawą antykorozyjno-szczepną np. Ceresit CD 30 (2kg/m2) | m2 | 5.25
Zabetonowanie przestrzeni pomiędzy dwuteownikami - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 | m3 | 0.27
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 3
Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem | m | 20
Montaż łączników do muru LS-1 - zakotwienie do ścian działowych | szt | 132
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 2.58
Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - wykonanie przedścianki | m2 | 80.96
Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - bloczki z betonu komórkowego, gr. 12 cm klasy 500 | m2 | 47.45
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 25 cm z bloczków betonu komórkowego | m2 | 10.03
Uzupełnienie przestrzeni powyżej ścianek materiałem ściśliwym | m | 37.04
Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 | m | 12
Zabetonowanie bez deskowań i stemplowań przestrzeni pomiędzy belkami nadproży L-19 | m | 12
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo-wapienny lekki | m2 | 195.93
Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek | szt. | 18
Wykonanie izolacji z papy na końcach belek stalowych, (wsp. dla R=2,0) | m2 | 7.2
Zakup, dostawa i montaż kształtowników stalowych, ocynkowanych, zabezpieczonych p.poż. do R60 | kg | 860.62
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 1800
Obsadzenie kotew - wypełnienie otworów zaprawą montażową o wysokiej wytrzymałości przeznaczoną do kotwienia oraz wklejenie prętów. | szt. | 72
Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | gniazd. | 8
Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek | szt. | 8
Wykonanie izolacji z papy na końcach belek stalowych, (wsp. dla R=2,0) | m2 | 3.2
Zakup, dostawa i montaż kształtowników stalowych, ocynkowanych, zabezpieczonych p.poż. do R60 | kg | 1658.78
Dostawa i montaż: systemowa podłoga podniesiona na podkonstrukcji | m2 | 28.98
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 4
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 90.34
Dostosowanie otworu drzwiowego poprzez lokalne podkucia i wykonanie nadproża systemowego | szt | 55
Drzwi wewnętrzne RC-4 | szt | 4
Drzwi wewnętrzne EIS30 | szt. | 3
Drzwi wewnętrzne dymoszczelne RC4 | szt. | 2
Drzwi wewnętrzne RC2 | szt. | 23
Drzwi wewnętrzne RC2 _42dB | szt. | 3
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm | m2 | 60.17
Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | 120.34
Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba lateksowa | m2 | 120.34
Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni 1,6- krata okienna RC3 z kłódką certyfikowaną | szt | 1
Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe - krata dachowa świetlik RC3 | szt | 2
Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni 2,7 m2 - krata okienna RC3 z kłódką certyfikowaną kl. 5 z pudełkiem na klucze | szt | 24
Oklejenie okien folią mroźną | m2 | 5.33
Zabezpieczenie posadzek | m2 | 623.1
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina PCV | m2 | 31.16
Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm | m2 | 31.16
Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu | m2 | 31.16
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - emulsja głęboko penetrująca do gruntowania i wzmacniania podłoży pod posadzki i podkłady podłogowe, do stosowania wewnątrz | m2 | 31.16
Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - szybkotrwadniejąca zaprawa cementowa | m2 | 31.16
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - szybkotrwadniejąca zaprawa cementowa Krotność = 8 | m2 | 31.16
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - emulsja głęboko penetrująca do gruntowania i wzmacniania podłoży pod posadzki i podkłady podłogowe, do stosowania wewnątrz | m2 | 31.16
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina PCV | m2 | 34.41
Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwa dywanowa | m | 32.53
Uzupełnienie masą akrylową połączenia płytki ze ścianą | m | 32.55
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 2365.1
Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m2 | 236.51
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 304
Gruntowanie tynków wewnętrznych - ściany i sufity - grunt penetrujący w miejscu uzupełnianych tynków | m2 | 236.51
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 2365.1
Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | 2365.1
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym | m2 | 2365.1
Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | 2184.8
Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba ceramiczna Krotność = 2 | m2 | 2184.8
Demontaż paneli sufitu podwieszanego, zabezpieczenie oraz ponowny montaż po zakończeniu prac instalacyjnych | m2 | 623.1
Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie | m2 | 14.28
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych | m2 | 14.28
Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej (2kg/m2) | m2 | 14.28
Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wylewka samopoziomująca - dostosowanie grubości przyległych posadzek | m2 | 14.28
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wylewka samopoziomująca - dostosowanie grubości przyległych posadzek (dodatek za 3 mm grubości warstwy) Krotność = 3 | m2 | 14.28
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia PE 0,3mm Krotność = 2 | m2 | 17.14
Ułożenie maty dźwiękoizolacyjnej FD-1 gr 15 mm Krotność = 3 | m2 | 14.28
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładku - wylewka anhydrytowa | m2 | 14.28
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (dodatek za 20 mm grubości warstwy) - wylewka anhydrytowa Krotność = 2 | m2 | 14.28
Dostawa i montaż włókniny ekranującej | m2 | 14.28
Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wylewka samopoziomująca - dostosowanie grubości przyległych posadzek | m2 | 14.28
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wylewka samopoziomująca - dostosowanie grubości przyległych posadzek (dodatek za 8 mm grubości warstwy) Krotność = 8 | m2 | 14.28
Montaż przy profilach po obwodzie taśmy dylatacyjnej gr. 5mm | m | 21.41
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki - wykładzina dywanowa podłogowa na podkładzie akustycznym | m2 | 16.42
Dostawa i montaż: listwa systemowa przypodłogowa cokołowa | m | 21.41
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - płyta OSB-3 fire gr. 22 mm, 2 x panel akustyczny HDS Premium 50 | m2 | 75.36
Dostawa i montaż włókniny ekranującej | m2 | 75.36
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyta OSB-3 fire gr. 22 mm, płyty gipsowo-kartonowe Nida Cicha | m2 | 75.36
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach - płyty gipsowo-kartonowe Nida Cicha | m2 | 75.36
Gruntowanie tynków wewnętrznych - ściany i sufity | m2 | 75.36
Malowanie tynków wewnętrznych akrylową farbą lateksową - farba lateksowa zmywalna, odporność na szorowanie klasa II | m2 | 75.36
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - płyta OSB-3 fire gr. 22 mm, 2 x panel akustyczny HDS Premium 50 | m2 | 14.28
Dostawa i montaż włókniny ekranującej | m2 | 14.28
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych - płyta OSB-3 fire gr. 22 mm | m2 | 14.28
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę - płyty gipsowo-kartonowe Nida Cicha Krotność = 2 | m2 | 14.28
Izolacje cieplne poziome grubość warstwy 10 cm - celuloza akustyczna trudnozapalna | m2 | 14.28
Izolacje cieplne poziome - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm (dodatek za 45 cm grubości warstwy) - celuloza akustyczna trudnozapalna Krotność = 45 | m2 | 14.28
Gruntowanie tynków wewnętrznych - ściany i sufity | m2 | 14.28
Malowanie tynków wewnętrznych akrylową farbą lateksową - sufity - farba lateksowa zmywalna, odporność na szorowanie klasa II | m2 | 14.28
Dostawa i montaż: taśma miedziana, klej przewodzący | kpl. | 1
Dostawa i montaż: linka miedziana uziemienie pomieszczenia 6mm2 | kpl. | 1
Dostawa i montaż: wyposażenia pomieszczeń | kpl. | 1
Usunięcie budynku gruzu, transport ręczny, wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | m3 | 250
ŁĄCZNA WAROŚĆ NETTO w PLN