## formularz
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Oznaczenie zamówienia: 19/2022/TE/KP
FORMULARZ CENOWY
I. KOSZT WYKONANIA PRZEGLĄDÓW PLANOWYCH
Nazwa części/czynność | Analiza oleju | Wkład filtra oleju | Uszczelka pod pokrywkę zaworów | Regulacja luzów zaworowych | Kontrola/dokręcenie śrub głowic cylindrów | Kontrola/dokręcenie śrub kolektora wydechowego | Kontrola przepustnicy, siłownika przepustnicy oraz głowic przegubowych | Kontrola ciśnienia płynu chłodniczego i zbiorników wyrównawczych | Świeca zapłonowa | Filtr powietrza | O-ring dla turbiny + czyszczenie części gazowej turbiny | Kable zapłonowe | Końcówka kabla zapłonowego | Sonda lambda | Blokada ogniowa | O-ring dla blokady ogniowej | Wkład filtra gazu z uszczelnieniem | Separator oleju + O-ring | Płyn antyzamarzający [litr] | Uszczelniacz zaworu ssawnego | Koszty serwisu (robocizna+ materiał +dojazd) [netto ZŁ]
Ilość | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 240 | 12
Remont
Przebieg (po remoncie)
17600 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X
18400 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X
19200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X | X
20000 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X
20800 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | [6 empty] | X
21600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
22400 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X
23200 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X
24000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
24800 | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
25600 | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
26400 | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
24800 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X
25600 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X
26400 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X
[16 empty] | Suma za jeden moduł |  |  |  |  | 0
[16 empty] | Suma za dwa moduły |  |  |  |  | 0
II. KOSZT WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO
[16 empty] | J.m. | Ilość |  | Cena jedn. netto [zł] |  | Wartość netto [zł]
[11 empty] | Filtr oleju |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  | 0
[11 empty] | Olej |  |  |  |  | litr | 1000 |  |  |  | 0
[11 empty] | Dojazd |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  | 0
Robocizna (ryczałt)
[11 empty] | Suma za jeden moduł | [9 empty] | 0
[11 empty] | Suma za dwa moduły | [9 empty] | 0
[11 empty] | Wartość dwukrotnej wymiany w okresie planowanych przeglądów (dla dwóch agregatów) | [9 empty] | 0
III. KOSZT PRZEGLĄDÓW I KALIBRACJI ANALIZATORA BIOGAZU IMC-4DA-BIOGAS2
[16 empty] | J.m. | Ilość |  | Cena jedn. netto [zł] |  | Wartość netto [zł]
[5 empty] | 1-szy przegląd |  |  |  | Materiał - głowica O2 z wymianą | [6 empty] | szt. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Przegląd i kalibracja (ryczałt) | [6 empty] | kpl. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Dojazd | [6 empty] | kpl. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Suma za 1-szy przegląd | [11 empty] | 0
[5 empty] | 2-gi przegląd |  |  |  | Przegląd i kalibracja (ryczałt) | [6 empty] | kpl. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Dojazd | [6 empty] | kpl. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Suma za 2-gi przegląd | [11 empty] | 0
[5 empty] | Sumaryczna wartość przeglądów analizatora | [15 empty] | 0
IV. KOSZT USUWANIA AWARII / DIAGNOSTYKI
[15 empty] | Rodzaj |  | Ilość |  | Cena jedn. netto [zł] |  | Wartość netto [zł]
Koszt jednorazowego dojazdu pracowników do miejsca zabudowy agregatów (przejazd w obie strony) na potrzeby „USUWANIA AWARII” (diagnostyki) | [14 empty] | dojazdy |  | 6 |  |  |  | 0
Stawka roboczogodziny na jednego pracownika za prace przy „USUWANIU AWARII” (diagnostyce) w dni robocze | [14 empty] | roboczo godziny |  | 50 |  |  |  | 0
Stawka roboczogodziny na jednego pracownika za prace przy „USUWANIU AWARII” (diagnostyce) w dni ustawowo wolne od pracy | [14 empty] | roboczo godziny |  | 40 |  |  |  | 0
Suma | [20 empty] | 0
V. KOSZTY USUWANIA NIEKTÓRYCH AWARII - WARTOŚĆ RYCZAŁTOWA
1) Koszt czyszczenia 2 szt. chłodnic stołowych (zewnętrznych) układu chłodzenia mieszanki obu agregatów
[16 empty] | J.m. | Ilość |  | Cena jedn. netto [zł] |  | Wartość netto [zł]
[9 empty] | Czyszczenie 2 szt. chłodnic w tym materiały pomocnicze (ryczałt) | [6 empty] | kpl. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Dojazd | [6 empty] | kpl. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Suma za 2 chłodnice | [11 empty] | 0
[9 empty] | Sumaryczna wartość za dwukrotne czyszczenie | [11 empty] | 0
2) Koszt wymiany turbosprężarki
[16 empty] | J.m. | Ilość |  | Cena jedn. netto [zł] |  | Wartość netto [zł]
[9 empty] | Turbosprężarka zamawiającego | [6 empty] | szt. | 1
[9 empty] | Robocizna plus materiały pomocnicze (ryczałt) | [6 empty] | kpl. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Dojazd | [6 empty] | kpl. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Suma za 1 sprężarkę | [11 empty] | 0
[9 empty] | Sumaryczna wartość za wymianę dwóch sprężarek | [11 empty] | 0
3) Koszt czyszczenia i uszczelnienie intercoolera
[16 empty] | J.m. | Ilość |  | Cena jedn. netto [zł] |  | Wartość netto [zł]
[9 empty] | Intercooler zamawiającego | [6 empty] | szt. | 1
[9 empty] | Robocizna plus materiały pomocnicze (ryczałt) | [6 empty] | kpl. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Dojazd | [6 empty] | kpl. | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | Suma za 1 agregat | [11 empty] | 0
[9 empty] | Suma za dwa agregaty | [11 empty] | 0
VI. CENA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[16 empty] | Wartość netto [zł] |  |  | Stawka podatku Vat [%] |  | Wartość brutto [zł]
I. | KOSZT WYKONANIA PRZEGLĄDÓW PLANOWYCH | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
II. | KOSZT WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
III. | KOSZT PRZEGLĄDÓW I KALIBRACJI ANALIZATORA BIOGAZU IMC-4DA-BIOGAS2 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
IV. | KOSZT USUWANIA AWARII / DIAGNOSTYKI | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
V. | KOSZTY USUWANIA NIEKTÓRYCH AWARII - WARTOŚĆ RYCZAŁTOWA | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
RAZEM | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

## Arkusz1
Załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
Oznaczenie zamówienia: …....../2022/TE/KP
FORMULARZ CENOWY
Wkleić wycenę i wyzerować ceny jednostkowe, usunąć pozycję "kwota zarezerwowana przez zamawiającego" - z ostaniej tabelki
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany
lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)