## Arkusz3
Część 2 |  | Załacznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Nazwa | Wielkość opakowania | Przybliżona ilość w skali 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość z podatkiem (PLN) | Producent oferowanego produktu * | nr katalogowy oferowanego produktu *
1 | Wkładka szklana (insert) do fiolek chromatograficznych z polimerową nóżką, o pojemności 250 µL i wymiarach 5.6 x 30 mm | 100 szt./1 op. | 8 | 0 |  | 0 | 0
2 | Wkładka wlotowa split (liner) typu Ultra inert ze szklaną wełną, długość: 78,5 mm, średnica zewnętrzna - 6,25 mm, średnica wewnętrzna - 4 mm, objętość - 870 μl | 25 szt./1 op. | 2 | 0 |  | 0 | 0
3 | Fiolki chromatograficzne szklane, zakręcane, bursztynowe, z polem do opisu, certyfikowane, 2 mL, Rozmiar fiolki: 12 x 32 mm | 100 szt./1 op. | 8 | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtr mgły olejowej do pompy próżniowej Edwards E2M18. Tylko wymienny filtr, nie zawiera pierścienia uszczelniającego ani zacisku. | SZTUKA | 2 | 0 |  | 0 | 0
5 | Wkładka szklana (liner) typu Ultra Inert, z wełną szklaną, śr. wewnętrzna: 4 mm, śr. zewnętrzna: 6.25 mm, długość: 78.5 mm, obj.: 870 µL | 5 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
6 | Zestaw fiolek chromatograficznych 2 ml, szklane, zakręcane, bursztynowe z ceramiczną skalą i polem do opisu oraz nakrętek, PP, niebieskie z septą PTFE biały/Silikon czerwony, 1000 sztuk w zestawie | ZESTAW | 1 | 0 |  | 0 | 0
7 | Filtr wlotowy szklany do butelki z rozpuszczalnikiem, 20 µm | SZTUKA | 6 | 0 |  | 0 | 0
8 | Fryty do pompy HPLC, PTFE | 5 szt./1 op. | 3 | 0 |  | 0 | 0
9 | Filtr mgły olejowej do pompy MS40+, do LC/MS | SZTUKA | 1 | 0 |  | 0 | 0
10 | Kapilara ze stali nierdzewnej 0,12 x 500 mm. Typ mocowania Lewy koniec S (Swagelok, średnica wewnętrzna 1,6 mm, stal nierdzewna, krótki gwint), typ mocowania Prawy koniec SL (Swagelok, średnica wewnętrzna 1,6 mm, stal nierdzewna, długi gwint) | SZTUKA | 3 | 0 |  | 0 | 0
11 | Fiolki chromatograficzne szklane, kapslowane, przezroczyste, z polem do opisu, certyfikowane, 2 mL, Rozmiar fiolki: 12 x 32 mm | 100 szt./1 op. | 2 | 0 |  | 0 | 0
12 | Szkiełka mikroskopowe kompatybilne z urządzeniem DAKO Omnis, powlekane | 500 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
13 | Okrągły statyw karuzelowy na pipety, PP, może się obracać 360 stopni wokół osi stojaka | SZTUKA | 1 | 0 |  | 0 | 0
14 | Pipety szklane, z podziałką, certyfikowane, klasa As, skala niebieska, produkowane zgodnie z normami ISO 835 oraz DIN 12699, 1 ml | 10 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
15 | Pipety szklane, z podziałką, certyfikowane, klasa As, skala niebieska, produkowane zgodnie z normami ISO 835 oraz DIN 12699, 5 ml | 10 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
16 | Pipety szklane, z podziałką, certyfikowane, klasa As, skala niebieska, produkowane zgodnie z normami ISO 835 oraz DIN 12699, 10 ml | 10 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
17 | Pipety szklane, z podziałką, certyfikowane, klasa As, skala niebieska, produkowane zgodnie z normami ISO 835 oraz DIN 12699, 25 ml | 10 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
18 | Pipety szklane, z podziałką, certyfikowane, klasa As, skala niebieska, produkowane zgodnie z normami ISO 835 oraz DIN 12699, 50 ml | 10 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
19 | Pipety szklane, wolumetryczne, certyfikowane, klasa As, skala niebieska, produkowane zgodnie z normami ISO 648 oraz DIN 12687, 1 ml | 10 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
20 | Pipety szklane, wolumetryczne, certyfikowane, klasa As, skala niebieska, produkowane zgodnie z normami ISO 648 oraz DIN 12687, 5 ml | 10 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
21 | Pipety szklane, wolumetryczne, certyfikowane, klasa As, skala niebieska, produkowane zgodnie z normami ISO 648 oraz DIN 12687, 10 ml | 10 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
22 | Pipety szklane, wolumetryczne, certyfikowane, klasa As, skala niebieska, produkowane zgodnie z normami ISO 648 oraz DIN 12687, 25 ml | 10 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
23 | Pipety szklane, wolumetryczne, certyfikowane, klasa As, skala niebieska, produkowane zgodnie z normami ISO 648 oraz DIN 12687, 50 ml | 10 szt./1 op. | 1 | 0 |  | 0 | 0
| Razem wartość brutto części nr 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol. 9 i 10 producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu |  |  | (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)