*Załącznik nr ……. do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Usługa polegająca na:

**„Naprawa rolet okiennych zewnętrznych ST2000 w budynku nr 14, Wrocław ul. Obornicka 100-102”**

Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy ogólnych wymagań wykonania i odbioru robót związanych z naprawą rolet okiennych zewnętrznych na budynku nr 14, Wrocław ul. Obornicka 100-102.**

**Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na naprawie rolet okiennych zewnętrznych ST2000 a w szczególności:**

1. Montaż – 1 sztuka – brakującej rolety okiennej zewnętrznej, koloru ciemny brąz, mechanizm korbka koloru białego.
2. Naprawa 11 sztuk rolet okiennych w tym: montaż mechanizmów korba, wymiany linek, sprężyn, przelotek, w niektórych roletach lameli
3. Do kosztorysu należy doliczyć koszt rusztowania na czas naprawy rolet.

**Konieczne jest wykonanie dokładnych pomiarów i oględzin we własnym zakresie.**

**Administrator:**

Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI-2) we Wrocławiu. Wejście na teren jednostki należy uzgodnić z kierownikiem SOI-2. Wszelkie wątpliwości i pytania odnośnie budynku nr 3 kierować pod nr tel. **519-727-816**.

**Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót minimum 24 miesięcznej gwarancji.**