**Zakres prac do wykonania**

1. Wykonanie instalacji gazowej – obecna kotłownia

- wykonanie instalacji gazowej

- montaż modułu alarmowego wraz z zaworem odcinającym,

- wymiana palników gazowych (przez serwis, który obecnie pełni opiekę serwisową nad kotłem) na oryginalne palniki Riello

- odbiór gazowy.

2. wykonanie instalacji gazowej części kuchennej:

- wykonanie instalacji gazowej,

- podłączenie obecnych urządzeń gazowych do instalacji w kuchni,

- odbiór gazowy.

3. Wykonanie kotłowni gazowej (przedszkole)

- wykonanie instalacji gazowej,

- montaż kotła gazowego Vaillant z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej,

- montaż wkładu kominowego, wydrążenie nowego otworu w dachu,

- podłączenie nowej kotłowni do obecnej instalacji centralnego ogrzewania, odłączenie od obecnego źródła zasilania,

- odbiór gazowy

- uruchomienie nowej kotłowni.