|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Szczecin, 21.11.2023r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/124/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli oraz wyposażenia medycznego i niemedycznego ruchomego.*

 **Modyfikacja SWZ , załącznika nr 2 formularz Cen jednostkowych oraz załącznika nr 4 do SWZ**

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), **Zamawiający dokonuje poniższych modyfikacji:**

1. W zadaniu nr 9 w kolumnie WYMAGANIA ( kolumna C ) w formularzu cen jednostkowych ( zał. nr 2 do SWZ ) wykreśla się zapis :

*Wymiary 1100x575mm przenośnik taśmowo - rolkowy do przenoszenia pacjenta leżącego, chorego z łóżka do łóżka, ze stołu operacyjnego na łóżko itd, obniżając wysiłek fizyczny personelu medycznego.*

**I w to miejsce wprowadza się poniższy zapis zmodyfikowany o podane wymiary:**

*Wymiary 1100x395mm przenośnik taśmowo - rolkowy do przenoszenia pacjenta leżącego, chorego z łóżka do łóżka, ze stołu operacyjnego na łóżko itd, obniżając wysiłek fizyczny personelu medycznego.*

1. W zadaniu nr 7 w pozycjach 1 oraz 2 w kolumnie VAT % w formularzu cen jednostkowych ( zał. nr 2 do SWZ ) wykreśla się zapis 8%

 **i wprowadza się zapis o nowym brzmieniu:** 23 %.

1. W załączniku nr 4 do SWZ wykreśla się w całości zapis: dotyczy zadania 3,4,7,8,9

 **i wprowadza się zmodyfikowany zapis**: dotyczy zadania 3,4,8,9.

1. W SWZ Zamawiający w Rozdział I, IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 3 wykreśla się w całości zapis:

***W zakresie Zadań nr 3,4,7,8,9*** *Zamawiający wymaga zaoferowania* ***wyrobów medycznych*** *– w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.0.974 tj. z dnia 2022.04.07, dalej:* ***UoWM****), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał dla zaoferowanych mebli Deklarację Zgodności CE.*

**I w to miejsce wprowadza się punkt 3 o nowym brzmieniu :**

***W zakresie Zadań nr 3,4,8,9*** *Zamawiający wymaga zaoferowania* ***wyrobów medycznych*** *– w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.0.974 tj. z dnia 2022.04.07, dalej:* ***UoWM****), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał dla zaoferowanych mebli Deklarację Zgodności CE.*

1. W SWZ Zamawiający w Rozdział I, XIX. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE INNE NIŻ OKREŚLONE W ART. 104 I 105 PZP wykreśla w całości zapis z punktu 1B :

*DLA ZADANIA NR 3,4,7, 8,9 oświadczenie (zał. 4 do SWZ) o dopuszczeniu oferowanych wyrobów do obrotu i używania na terytorium RP – zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.0/974 tj. z dnia 2022.04.07, dalej „UoWM”)*

**I w to miejsce wpisuje punkt 1B o nowym brzmieniu:**

***DLA ZADANIA NR 3,4,8,9 oświadczenie*** *(zał. 4 do SWZ)**o dopuszczeniu oferowanych wyrobów do obrotu i używania na terytorium RP* ***–*** *zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.0/974 tj. z dnia 2022.04.07, dalej „****UoWM****”) .*

1. W SWZ Zamawiający w Rozdział I , XXI Sposób obliczenia ceny wykreśla w całości zapis w punkcie 4 :

*Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj dla zadań nr 3,4,7,8,9 stawka w wysokości 8%.*

**I w to miejsce wprowadza punkt 4 o nowym brzmieniu:**

*Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie* ***stawkę podatku VAT*** *w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj* ***dla zadań nr 3,4,8,9 stawka w******wysokości 8%.***

1. W SWZ w rozdziale II Projektowane Postanowienia Umowy Zamawiający w § 2 **zmienia opis paragrafu na prawidłowe brzmienie:** *Dotyczy zadania 3,4,8,9*
2. W SWZ w rozdziale II Projektowane Postanowienia Umowy Zamawiający w § 3 Zamawiający w całości wykreśla zapisy punktu 7 :

*Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia mebli przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru, po zakończonym montażu.*

**I w to miejsce wprowadza punkt 7 o nowym brzmieniu:**

*Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia mebli przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru, po zakończonym montażu (o ile występuje).*

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe informacje podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi:

 Anna Skrzypiec

Tel. 91 466 1113