Pytania:

1. Proszę o podanie typów i ilości zamontowanych pasów klinowych dmuchaw. Dodatkowo proszę o zdjęcia dmuchaw, na których będą widoczne pokrywy filtra.

Odpowiedzi:
Ad.1. W dmuchawie Robuschi zamontowane są trzy pasy  Optibelt Super Xe-Power Pro M=S XPA 1750 Heat Resistant, natomiast w każdej z czterech dmuchaw Aerzen są po dwa pasy Optibelt Super Xe-Power Pro M=S XPA 1800 Heat Resistant.
W załączeniu zdjęcia.
Pytania:
 1. Proszę o informację o rozmiarach i ilości pasów podlegających wymianie.
2. Czy wymianę pasów należy przeprowadzić podczas dwóch przeglądów , w maju i listopadzie? Według nas jest to zbyt krótki odstęp czasu.
3. Prosimy o zdjęcia miejsca umiejscowienia wygłuszenia, które należy wymienić.
4. Z uwagi na to, że przegląd jest oceną stanu technicznego urządzenia na dzień przeglądu, możemy udzielić gwarancji 3 miesiące wyłącznie na wymienione materiały. Gwarancja na prawidłową pracę dmuchawy udzielana jest po przeprowadzeniu naprawy, regeneracji urządzenia. Prosimy o zmianę zapisów OPZ w tym punkcie.
Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie
Ad. 2. Wymianę pasów należy przeprowadzić tylko w maju.
Ad. 3. W załączeniu zdjęcie pokrywy ze zużytym wygłuszeniem.
Ad. 4. Zamawiający nie jest zainteresowany gwarancją obejmującą jedynie paski i wygłuszenie pokrywy. Przeglądy są wykonywane regularnie w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy w okresie miedzyprzeglądowym lub w przypadku stwierdzenia zużycia elementów, zakwalifikowania dmuchawy do remontu. Na ewentualny remont zostanie przeprowadzone odrębne postępowanie.
W załączeniu zdjęcia.