Pruszcz Gdański, dnia 19.05.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.9.2021    /44

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 28.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00042602/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
- na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej 
z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego”, 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   4

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

W nawiązaniu do zamieszczonej w dniu 11.052021 r. odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przekazanie schematu rozdzielnicy zasilającej przepompownie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia rysunek E-5.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - E-5 Schemat szafki przepompowni.pdf

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Dot. poz. 5 przedmiaru drogowego ul. Sidły oraz poz. 5, 7a przedmiaru drogowego ul. Komara – Wykonawca uważa, iż źle została przyjęta jednostka w w/w pozycjach. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że należy użyć jednostki w [m2].

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia przedmiar robót branży drogowej ZMIENIONY 2 w zakresie ul. Sidły – poz. 5 oraz ul. Komara –pozycje 5 i 7a.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - Przedmiar branży drogowej ZMIENIONY2.pdf

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Wykonawca prosi o sprostowanie wymagań dla podłoża w korycie drogi ulic Komara, Sidły, Herberta, ponieważ zapisy w opisie technicznym nie sa spójne. W punkcie nr 3 mamy podane minimalne wymagania wtórnego modułu odkształcenia E2≥10MPa i I0≤ 3,5, natomiast w punkcie 6.4 E2≥25MPa. Dla jakich parametrów w zaprojektowanej konstrukcji przyjęto wskazane wzmocnienie podłoża?

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia erratę do projektu wykonawczego branży drogowej.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - Errata do PW branży drogowej.pdf

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że występująca w projekcie kostka kamienna 9x11cm "rzędowa" ma być to kostka surowo - łupana

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że występująca w projekcie kostka kamienna 9x11cm "rzędowa" to kostka surowo – łupana.

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

Dot. § 6 ust. 8 umowy - Umowa zawiera puste miejsce na dane 3 kierowników budowy (nie kierowników robót) oraz ich uprawnień, przy czym pierwszy z nich ma być "koordynatorem czynności kierowników budowy na budowie". Wnosimy o zmianę zapisów w umowie i dostosowanie ich zgodnie z wymogami z rozdziału 7 SWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w rozdziale 7 ppkt 7.2.1. IDW wskazał wymagania dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy. Zgodnie z tym rozdziałem IDW, „Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby do wykonania niżej określonych czynności, posiadające określone poniżej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

czynności w zakresie kierowania budową:

a) kwalifikacje zawodowe - brak wymagań;

b) uprawnienia – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (…)”.

Zatem w § 6 ust. 8 umowy zawieranej z wyłonionym Wykonawcą zostaną wpisane osoby posiadające uprawnienia, zgodnie z wymaganiami IDW, które będą odpowiedzialne 
za kierowanie robotami budowlanymi, w tym kierownik odpowiedzialny za koordynowanie prac tych osób.

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)

Zwracamy się o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje informacja jedynie o kanalizacji deszczowej, a w projekcie - budowa kanalizacji wodociągowej i sanitarnej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że ww. zakres nie jest objęty zamówieniem.

Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna)

Prosimy o podanie wymiarów kolejnych warstw zbiornika retencyjnego z podaniem rodzaju materiału warstwy . Rys nr 12 ( schemat zbiornika retencyjnego ) nie odzwierciedla warstw ujętych w w pozycjach przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że warstwy przyjęte w dokumentacji są tożsame z warstwami przyjętymi w przedmiarze robót.

Zapytanie nr 20 (pisownia oryginalna)

Elementem zbiornika retencyjnego jest warstwa kamienia o granulacji 25-40mm. 
W sprzedaży dostępne są frakcje 16-32mm oraz 32-63. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie którejś z tych frakcji zamiast 25-40mm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zmiana treści SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie:

- udostępnienia rysunku E-5 - schematu szafki przepompowni,

- udostępnienia erraty do PW branży drogowej,

- udostępnienia przedmiaru branży drogowej (zmiana nr 2).

- Załączniki:

Plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - E-5 Schemat szafki przepompowni.pdf,

Plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - Errata do PW branży drogowej.pdf,

Plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - Przedmiar branży drogowej ZMIENIONY2.pdf

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).