| ***Lp.*** | ***Rodzaj czynności*** | | ***Ilość sztuk*** | ***Cena jednostkowa (brutto)*** | ***Cena łącznie (brutto)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | przegląd gaśnic | GP 6 kg x ABC | 72 |  |  |
| GP 4 kg x ABC | 51 |  |  |
| GP 2 kg x ABC | 5 |  |  |
| GŚ 5 kg BC | 10 |  |  |
| GW 2 x AF | 2 |  |  |
| przegląd gaśnic samochodowych | GP 1 kg | 23 |  |  |
| GP 2 kg | 18 |  |  |
| GP 4 kg | 1 |  |  |
| Urządzenia GSE 2 kg | | 8 |  |  |
|  | podlegające remontowi | GP 6 kg x ABC | 2 |  |  |
| GP 4 kg x ABC | 1 |  |  |
| GŚ 5 kg BC | 2 |  |  |
| 1. pr | kontrola hydrantów zewnętrznych | DN80 | 8 |  |  |
|  | kontrola okresowa węży tłocznych | kontrola węży  płasko składanych Ø 25 | 2 |  |  |
|  | kontrola okresowa węży tłocznych | kontrola węży półsztywnych Ø25 | 46 |  |  |
|  | kontrola okresowa węży tłocznych | kontrola węży płasko składanych Ø52 | 4 |  |  |
| Suma: | | | | |  |
|  |

**UWAGA**

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia legalizacji zbiorników przez UDT zgodę na wykonanie ww. usługi wyrazić musi inspektor ochrony przeciwpożarowej podinsp. Cezary Kapkowski lub osoba go zastępująca.

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów zewnętrznych i węży wykonany jest na terenie Szkoły Policji w Katowicach i odbywa się w obecności  
ww. inspektora ochrony przeciwpożarowej.