## zał nr 2 do SWZ
FZP.II-241/46/24
| Zadanie 1 |  |  |  | zał nr 2 do SWZ
L.p | Asortyment | JM | Ilości do przetargu | Cena zł netto | Wartość zł netto | % VAT | Wartość zł brutto
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, niesterylne, bezpudrowe, rozm. S, M, L ,XL(1 op.=100szt), zawartość protein max.70µg/g*, wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości, wytrzymałe na rozciąganie, elastyczne, AQL 1,0, spełniające wymogi normy EN 455, oznaczone znakiem CE, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | op. | 500
2 | Rękawice diagnostyczne, winylowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S,M,L ,XL(1op=100szt.), elastyczne, kształt uniwersalny -pasujące na lewą i prawą dłoń, nie zawierające azbestu, plastyfikatorów DOP, uelastyczniane przy użyciu nieszkodliwego dizononylu AQL 1,0, zgodne z normą EN 455, oznaczone znakiem CE w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | op. | 80
3 | Rękawice diagnostyczne niesterylne , bezpudrowe, wykonane z nitrylu rozmiar S,M,L,XL (1op=100szt.) kolor niebieski lub fioletowy, elastyczne, dające się łatwo zakładać i zdejmować, mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem, zapobiegającym samo zwijaniu się, kształt uniwersalny -pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL 1,0, zgodne z normą EN 455 oraz zgodne z normą EN 374 1,2,3 oznaczone znakiem CE, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę , środek ochrony indywidualnej w kat. 3 , oznaczone znakiem CE. | op. | 26000
4 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku ( centralna sterylizatornia) , lateksowe , bezpudrowe , chlorowane . Grubość na palcu 0,40 mm , dłoni 0,30mm, mankiecie 0,20mm, długośc 295-300mm, rozciągliwośc przed starzeniem 900% , siła zrywająca przed starzeniem 33N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat.III . Przebadane przez jednostkę niezależną zgodnie z normą EN374-3 na min. 7 substancji chemicznych . Opakowanie a 50 szt. , rozmiary S-XL. | op. | 400
6 | Uchwyt uniwersalny na opakowanie rękawic diagnostycznych z możliwością zawieszenia na ścianie i wózku zabiegowym (dołączony zestaw montażowy) w pozycji pionowej i poziomej.Odporne na środki dezynfekcyjne. Dostępne w wersji pojedynczej, podwójnej , potrójnej i poczwórnej. | op. | 5
Wartość zadania 1 netto / brutto =
Zadanie 2
L.p | Asortyment | JM | Ilości do przetargu | Cena zł netto | Wartość zł netto | % VAT | Wartość zł brutto
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe , obustronnie polimeryzowane ,o przedłużonym mankiecie , na oddziały onkologiczne do pracy z cytostatykami , grubość na palcu 0,14 mm, długość rękawicy min. 300 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 10 N , AQL ≤ 1,0, przebadane na przeniaknie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, przebadane na przenikanie min 7 substancji chemicznych poza cytostatykami na min. 6 najwyższym poziomie ochrony, przebadane na przenikalność miokroorganizmów i wirusów zgodnie z ASTMF 1671, podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III, rozmiar S-XL. Op.a" 100 szt. | op. | 60
2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe do procedur o podwyższonym ryzyku zkażeń , obustronnie polimeryzowane ,o przedłużonym mankiecie min. 280 mm , grubość na palcu 0,20 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N , AQL ≤ 1,5, kolor pomarańczowy, przebadane zgodnie z EN 374-3 na przenikanie min. 6 substancji chemicznych na 6 najwyższym poziomie ochrony, przebadane na przenikalność miokroorganizmów i wirusów zgodnie z ASTMF 1671, rozmiar S,M,L ,XL, op.a"100 szt., | op. | 80
Wartość zadania 2 netto / brutto =