Konstancin-Jeziorna, 21.03.2024 r.

Do wszystkich

Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej progu, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych (jednorazowego użytku) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. nr publikacji ogłoszenia 86653-2024 z dnia 09.02.2024 r.

Znak sprawy – PN-5/2024.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Sprostowanie do Odpowiedzi III.

Pytanie 3

Część 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 550 ml napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej i zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie czysta głowica-adapter łącząca reduktor ( przepływomierz ) z pojemnikiem (pakowana osobno). Adapter z gwintem 9/16 ( co oznacza kompatybilność z reduktorami typu AWAMED , FARUM ) . Woda spełnia normę sterylności USP 71

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, etykiety w języku polskim dołączone do opakowań zbiorczych.