## Form. przedm.- cenowy cz.III
Załącznik nr 1a do SWZ dla części III - Formularz przedmiotowo - cenowy
Konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA) w 7 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego
Tabela 1 Zestawienie kosztów konserwacji i serwisu w rozbiciu na obiekty UG, wraz ze wskazaniem systemów i urządzeń. - część nr III zamówienia
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość urządzeń (szt) | Termin rozpoczęcia usługi konserwacji i obsługi serwisowej | Ilość usług konserwacji i obsługi serwisowej w okresie wykonywania zamówienia | Cena jednostkowa NETTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT (Iloczyn ceny jednostkowej NETTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia z kolumny 7 i stawki podatku VAT z kolumny 8) | Cena jednostkowa BRUTTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia (suma ceny jednostkowej NETTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia z kolumny 7 i kwoty podatku VAT z kolumny 9) | Cena BRUTTO za 1 usługę konserwacji i obsługi serwisowej łącznej ilości sztuk urządzeń (Iloczyn ilości (szt.) z kolumny 4 i ceny jednostkowej BRUTTO z kolumny 10) | Wartość BRUTTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej w okresie wykonywania zamówienia (Iloczyn ilości usług konserwacji i obsługi serwisowej z kolumny 6 i ceny BRUTTO za 1 usługę konserwacji i obsługi serwisowej łącznej ilości sztuk urządzeń z kolumny 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | (7*8) | (7+9) | (4*10) | (6*11)
* należy wypełnić wszystkie pola białe i niebieskie w kolumnach od 7 do 12 w tabeli 1
Budynek Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk
System gaszenia gazem (SGG) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala sterowania gaszeniem | Polon Alfa Ignis 1520M | 1 | od 23.11.2024 | 5
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od 23.11.2024 | 5
3 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 1 | od 23.11.2024 | 5
4 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 1 | od 23.11.2024 | 5
5 | Sygnalizator optyczno - akusytczny | SA-K7N | 1 | od 23.11.2024 | 5
6 | Sygnalizator akusytczny | - | 2 | od 23.11.2024 | 5
7 | Urządzenia gaśnicze ze środkiem gaśniczym FK-5-1-12 | SAFEMATIC FK-5-1-12 (2x130L) | 2 | od 23.11.2024 | 5
8 | Klapa odciążajaca | MERCOR WIP/T-G 550x400 mm BFN24V, Se=0,187m2 (bez napięcia otwarta) | 1 | od 23.11.2024 | 5
9 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | ZSP 135-DR-3A-1 18Ah 12V | 2 | od 23.11.2024 | 5
10 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 1-9). Obliczoną wartość z wiersza 10 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 1 w Tabeli 2
Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk
System gaszenia gazem (SGG) Inergen - wykonywać co 6 miesięcy
11 | Centrala sterowania gaszeniem | TYCO Fire&Security, FAST 2000 Compact | 1 | od podpisania umowy | 6
12 | Akumulator | 12V/24Ah | 2 | od podpisania umowy | 6
13 | Centrala sterowania gaszeniem | TYCO Fire&Security, FAST 2030 | 1 | od podpisania umowy | 6
14 | Akumulator | 12V/65Ah | 2 | od podpisania umowy | 6
15 | Czujka optyczna dymu z gniazdem | - | 47 | od podpisania umowy | 6
16 | Moduł gasniczy | - | 7 | od podpisania umowy | 6
17 | Sygnalizator optyczno - akusytczny | - | 6 | od podpisania umowy | 6
18 | Sygnalizator akusytczny | - | 6 | od podpisania umowy | 6
19 | Klapa odciążająca z siłownikiem | - | 6 | od podpisania umowy | 6
20 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 6 | od podpisania umowy | 6
21 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 6 | od podpisania umowy | 6
22 | Klapa wentylacyjna | - | 6 | od podpisania umowy | 6
23 | Sterownik elektropneumatyczny EPSL | - | 1 | od podpisania umowy | 6
24 | Butle do magazynowania środka gaśniczego | - | 24 | od podpisania umowy | 6
25 | Instalacja wysokociśnieniowa (1 kpl.) | - | 1 | od podpisania umowy | 6
26 | Wyłączniki krańcowe | - | 1 | od podpisania umowy | 6
27 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 11-26). Obliczoną wartość z wiersza 27 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 2 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk
System gaszenia gazem (SGG) Inergen - wykonywać co 6 miesięcy
28 | Centrala sterowania gaszeniem | FireEater, Sigma XT | 2 | od podpisania umowy | 6
29 | Akumulator | 12V/7Ah | 4 | od podpisania umowy | 6
30 | Czujka optyczna dymu z gniazdem | - | 25 | od podpisania umowy | 6
31 | Sygnalizator ostrzegawczy wewnętrzny | - | 5 | od podpisania umowy | 6
32 | Sygnalizator drzwiowy zewnętrzny | - | 5 | od podpisania umowy | 6
33 | Sygnalizator akustyczno - optyczny | - | 4 | od podpisania umowy | 6
34 | Klapa odciążająca z siłownikiem | - | 4 | od podpisania umowy | 6
35 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 5 | od podpisania umowy | 6
36 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 5 | od podpisania umowy | 6
37 | Klapa odcinająca w kanale wentylacyjnym | - | 6 | od podpisania umowy | 6
38 | Butle do magazynowania środka gaśniczego | - | 19 | od podpisania umowy | 6
39 | Instalacja wysokociśnieniowa (1 kpl.) | - | 1 | od podpisania umowy | 6
40 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 2 | od podpisania umowy | 6
41 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 28-40). Obliczoną wartość z wiersza 41 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 3 w Tabeli 2
Budynek Rektoratu pom. R-116 Archiwum, ul. Bażyńskiego 8, Gdańsk
System gaszenia gazem (SGG) SIEX HC 227 - wykonywać co 6 miesięcy
42 | Centrala sterowania gaszeniem | Polon Alfa Ignis 1520M | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
43 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
44 | Czujka dwusensorowa z gniazdem | - | 10 | od dnia podpisania umowy | 6
45 | Sygnalizator optyczno - akusytczny | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
46 | Sygnalizator drzwiowy/ewakuacyjny | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
47 | Sygnalizator optyczny ostrzeżenia | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
48 | Klapa odciążająca z siłownikiem | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
49 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
50 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
51 | Butle do magazynowania środka gaśniczego HFC-227ea | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
52 | Instalacja niskociśnieniowa na 24 bar (1 kpl.) | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
53 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 42-52). Obliczoną wartość z wiersza 53 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 4 w Tabeli 2
Budynek Rektoratu pom. R-103 Serwerownia, ul. Bażyńskiego 8, Gdańsk
System gaszenia gazem (SGG) SIEX HC 227 - wykonywać co 6 miesięcy
54 | Centrala sterowania gaszeniem | Polon Alfa Ignis 1520M | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
55 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
56 | Czujka dwusensorowa z gniazdem | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
57 | Sygnalizator optyczno - akusytczny | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
58 | Sygnalizator drzwiowy/ewakuacyjny | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
59 | Sygnalizator optyczny ostrzeżenia | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
60 | Klapa odciążająca z siłownikiem | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
61 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
62 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
63 | Butle do magazynowania środka gaśniczego HFC-227ea | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
64 | Instalacja niskociśnieniowa na 24 bar (1 kpl.) | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
65 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 54-64). Obliczoną wartość z wiersza 65 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 5 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58, Gdańsk
System gaszenia aerozolem (SGA) - wykonywać co 6 miesięcy
66 | Centrala sterowania gaszeniem | Esser 8010 s4 | 1 | od podpisania umowy | 6
67 | Akumulator | 12V/24Ah | 2 | od podpisania umowy | 6
68 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 1 | od podpisania umowy | 6
69 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 1 | od podpisania umowy | 6
70 | Sygnalizator optyczno - akusytczny | - | 1 | od podpisania umowy | 6
71 | Sygnalizator akusytczny | - | 1 | od podpisania umowy | 6
72 | Urządzenia gaśnicze ze środkiem gaśniczym (generator aerozolu) | Nuuxe Radioton AGS 11/4-03 | 2 | od podpisania umowy | 6
73 | Urządzenia gaśnicze ze środkiem gaśniczym (generator aerozolu) z osłoną szafkową | Nuuxe Radioton AGS 8/1 | 6 | od podpisania umowy | 6
74 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 1 | od podpisania umowy | 6
75 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 66-74). Obliczoną wartość z wiersza 75 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 6 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Instytutu Informatyki ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk
System gaszenia gazem (SGG) - wykonywać co 6 miesięcy
76 | Butla 80-300 M25 EU INERGEN IG-541 Fire Eater |  | 2 | od 01.09.2025 | 2
77 | Butla 50-300 M25 EU INERGEN IG-541 Fire Eater |  | 1 | od 01.09.2025 | 2
78 | Centrala INIM 020/4 wraz z akumulatorami 2x7Ah 12V |  | 1 | od 01.09.2025 | 2
79 | Czujka optyczna dymu |  | 8 | od 01.09.2025 | 2
80 | Gniazdo czujki |  | 8 | od 01.09.2025 | 2
81 | Przycisk START Gaszenie |  | 2 | od 01.09.2025 | 2
82 | Przycisk STOP Gaszenie |  | 2 | od 01.09.2025 | 2
83 | Sygnalizator SAK-7 |  | 2 | od 01.09.2025 | 2
84 | Sygnalizator SW-1 |  | 2 | od 01.09.2025 | 2
85 | Zasilacz buforowy z akumulatorami 2x12V 28Ah |  | 1 | od 01.09.2025 | 2
86 | Klapa KWP-P-E 250 x 200 |  | 1 | od 01.09.2025 | 2
87 | Klapa KWP-P-E 250 x 300 |  | 1 | od 01.09.2025 | 2
88 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 76-87). Obliczoną wartość z wiersza 88 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 7 w Tabeli 2
Tabela nr 2 Obliczenie całkowitej wartości brutto w PLN za cały okres wykonywania zamówienia - część nr III zamówienia
L.p. | Całkowita wartość brutto w PLN za wykonanie usług konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia | [9 empty] | Wartość BRUTTO w PLN usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia z kolumny 12 Tabeli 1
1. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 10
2. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 27
3. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 41
4. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 53
5. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 65
6. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 75
7. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 88
8. | Razem całkowita wartość brutto za cały przedmiot zamówienia – część nr III zamówienia * (suma wartości z wierszy od 1 do 7).
*Kwotę BRUTTO z Tabeli 2 wiersza 8 należy wpisać do załącznika nr 1 do SWZ - formularz ofertowy - dla części III
Oferta ma być podpisana kkwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.