****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel. 41 36 74 474**

**strona www:** [**http://www.onkol.kielce.pl/**](http://www.onkol.kielce.pl/)

**e-mail:** [**zampubl@onkol.kielce.pl**](mailto:zampubl@onkol.kielce.pl) **/** [**annamo@onkol.kielce.pl**](mailto:annamo@onkol.kielce.pl)

**IZP.2411.195.2024.AM**  Kielce, dn. 11.09.2024 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot.: postępowania na** **zakup i dostawa opatrunków podstawowych, opatrunków specjalistycznych i opatrunków hemostatycznych oraz wyrobów medycznych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**1. PAKIET 2**  
Na rynku ceny na gazę niejałową są wyższe niż za sterylną.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty do poz. 1-2 na produkt sterylny ?

Ad1. Zamawiający wyraża zgodę.

**2. Pakiet 2, poz. 3-4**  
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.  
Ad2. Zamawiający dopuszcza sterylizowanie tlenkiem etylenu.

**3. Pakiet 4, poz. 1-5**  
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstw. ?  
Ad3. Zamawiający nie dopuszcza.  
  
**4. Pakiet 4, poz. 1-5**  
Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Ad4. Zamawiający nie wyraża zgody.

**5.Pakiet 2, pozycja 2 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy jałowej?

Ad5. Zamawiający dopuszcza.

**6.Pakiet 4, pozycja 1-10 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pakowania w opakowanie papier-folia?

Ad6. Tak, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

**7.Pakiet 4, pozycja 10 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tamponów pakowanych a’10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad7. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tamponów pakowanych a’10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

**8.Pakiet 4, pozycja 11-12 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z nitką RTG wplecioną w serwetę na całej jej długości?

Ad8. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety z nitką RTG wplecioną w serwetę na całej jej długości.

**9.Pakiet 4, pozycja 11-12 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety zapakowanej w torebkę papierowo-foliową z marginesem otwierania ok 1cm ułatwiającym aseptyczne otwieranie?

Ad9. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety zapakowanej w torebkę papierowo-foliową z marginesem otwierania ok 1cm ułatwiającym aseptyczne otwieranie.

**10.Pakiet 4, pozycja 11-12 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety posiadające na zewnątrz opakowania 2 naklejki?

Ad10.Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety posiadające na zewnątrz opakowania 2 naklejki.

**11.Pakiet 4, pozycja 12 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety pakowanej a’1sztuka z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad11. Zamawiający nie dopuszcza.

**12.Pakiet 4, pozycja 13 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu z gazy zapakowanego w torebkę papierowo-foliową z marginesem otwierania ułatwiającym aseptyczne otwieranie?

Ad12. Tak, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

**13.Pakiet 4, pozycja 13 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu z gazy posiadającego na zewnątrz opakowania 2 przylepne etykiety?

Ad13. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresu z gazy posiadającego na zewnątrz opakowania

2 przylepne etykiety.

**14.Pakiet 4, pozycja 13 –** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na etykiecie widniał piktogram wyrobu?

Ad14. Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu aby na etykiecie widniał piktogram wyrobu.

**15.Pakiet 4, pozycja 13 –** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniu był oznakowany kierunek otwierania?

Ad15. Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu aby na opakowaniu był oznakowany kierunek otwierania.

**16.Pakiet 4, pozycja 14 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowego bandaża elastycznego o rozciągliwości min 150%?

Ad16. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowego bandaża elastycznego o rozciągliwości min 150%.

**17.Pakiet 4, pozycja 14 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowego bandaża elastycznego o składzie 55 % przędzy bawełnianej 43% przędzy poliamidowej 2 % spandex?

Ad17. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowego bandaża elastycznego o składzie 55 % przędzy bawełnianej 43% przędzy poliamidowej 2 % spandex.

**18.Pakiet 4, pozycja 14 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bandaża zapakowanego w torebkę papierowo-foliową z marginesem otwierania ułatwiającym aseptyczne otwieranie?

Ad18. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bandaża zapakowanego w torebkę papierowo-foliową z marginesem otwierania ułatwiającym aseptyczne otwieranie.

**19.Pakiet 4, pozycja 14 –** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniu były naklejki?

Ad19.Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu aby na opakowaniu były naklejki.

**20.Pakiet 4, pozycja 15 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bandaża z 2 zapinkami?

Ad20. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bandaża z 2 zapinkami.

**21.Pakiet 4, pozycja 15 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bandaża elastycznego o składzie 55 % przędzy bawełnianej 43% przędzy poliamidowej 2 % spandex?

Ad21. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bandaża elastycznego o składzie 55 % przędzy bawełnianej 43% przędzy poliamidowej 2 % spandex.

**22.Pakiet 4, pozycja 15 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bandaża elastycznego o wadze min. 37g?

Ad22. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bandaża elastycznego o wadze min. 37g.

**23.Pakiet 4, pozycja 15 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bandaża elastycznego o rozciągliwości min 150%?

Ad23. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bandaża elastycznego o rozciągliwości min 150%.

**24.Pakiet 4, pozycja 15 –** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby brzegi były wykończone pętelkowo? Jednocześnie zaoferujemy bandaż o niestrzępiących się brzegach.

Ad24. Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu.

**25.P.8 Poz.1**  
Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek o odpowiadający opisowi : ,,Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan)'' ?

Ad25. Tak, Zamawiający potwierdza.

**26.P.8 Poz.5**  
Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek o odpowiadający opisowi : ,, Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem.'' ?

Ad26. Tak, Zamawiający potwierdza.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić

w składanej ofercie.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych mgr Agnieszka Syska