**Załącznik nr 1**

**Zestawienie obiektów Szkoły Policji w Katowicach**

z instalacjami sanitarnymi podlegającymi przeglądowi okresowemu w 2022 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa obiektu budowlanego | Instalacje sanitarne | Czas kontroli |
|  | **„A” Komendantura** Budynek dwukondygnacyjnyo pow. użytkowej 311 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja |  |
|  | **„B” Budynek dydaktyczny nr 1**Budynek czterokondygnacyjnyo pow. użytkowej 2 498 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja- wentylacja z GWC |  |
|  | **„C” Budynek dydaktyczny nr 2**Budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczonyo pow. użytkowej 1 637 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja- wentylacja |  |
|  | **„D” Budynek administracyjny**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 695 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja |  |
|  | **„E” Warsztat**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 158 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O. |  |
|  | **„F” Akademik nr 4**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 695 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O. |  |
|  | **„G” Akademik nr 3**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 688 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O |  |
|  | **„H1” Hala sportowa nr 1**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 661 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja |  |
|  | **„H2” Hala sportowa nr 2 + archiwum**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 848 m2 + 130 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja- wentylacja |  |
|  | **„H3” Aula**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 428 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja- wentylacja |  |
|  | **„H4” Akademik nr 5** Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczonyo pow. użytkowej 1 263 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- wentylacja- klimatyzacja |  |
|  | **„L” Akademik nr 1** Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczonyo pow. użytkowej 2 998 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O. |  |
|  | **„M” Akademik nr 2**Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczonyo pow. użytkowej 2 998 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O. |  |
|  | **„N” Pawilon strzelnicy** Budynek dwukondygnacyjnyo pow. użytkowej 513 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- wentylacja |  |
|  | **„N” Budynek osi strzeleckich krytych „B”** Budynek dwukondygnacyjnyo pow. użytkowej 3 353 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- wentylacja- klimatyzacja |  |
|  | **„O” Budynek magazynowy**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 1 499 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- wentylacja |  |
|  | **„P” Biuro przepustek**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 78 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja |  |
| 1.
 | **„R” Garaże**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 482 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja |  |
|  | **„S” Budynek administracyjny**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 523 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O. |  |
|  | **„T” Komisariat szkolny**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 27 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O. |  |
|  | **„U” Stołówka**Budynek dwukondygnacyjnyo pow. użytkowej 1.983 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- instalacja gazowa- klimatyzacja- wentylacja |  |
|  | **„W” Akademik nr 6**Budynek czterokondygnacyjnypodpiwniczonyo pow. użytkowej 1 570 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja |  |
|  | **„Z” Obiekt do symulacji interwencji policyjnych**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 285 m2 | - kanalizacja deszczowa |  |
|  | **Wielofunkcyjne Centrum Symulacji Policyjnych**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 610 m2 | - instalacja C.O.- klimatyzacja |  |
|  | **Sale do zajęć z pomocy przedmedycznej**Budynek jednokondygnacyjnyo pow. użytkowej 149 m2 | - instalacja wodoc.- kanalizacja sanit.- instalacja C.O.- klimatyzacja- wentylacja |  |
|  |  | Razem: |  |
|  | Czynności biurowe (opracowanie listy uwag i fotografii, kontrola Książek Obiektów Budowlanych i protokołów z prób, badań i przeglądów) | --- |  |
|  | Ogółem nakład pracy: |  |  |

Cena oferty netto: ………………………………………………………………………………………………………....

Cena oferty brutto: ……………………………………………………………………………………………………….

Sporządził: