Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamrażarka niskotemperaturowa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis**  | **Ilość**  |
| 1. | **Zamrażarka niskotemperaturowa:**- Zakres temperatury do -86 ° C,- pojemność do 30 litrów - energooszczędna- zasilanie 220v240V- cyfrowy wyświetlacz temperatury- system alarmowy informujący o nieprawidłowej pracy urządzenia- w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub awarii zasilanie bateryjne- okres gwarancji 24 m-ce | 1 sztuka |