Tarnów, 26 stycznia 2024 r.

WIM.271.28.2023

**Wyjaśnienia na zapytanie**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„****Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta w Tarnowie – etap II”.**

**Pytanie**

W związku z rozbieżnościami w wysokości ogrodzenia zewnętrznego obszaru gry (ogrodzenie wysokie), proszę o jednoznaczne określenie jego wysokości. W PFU w załączniku nr 5 „Koncepcja zagospodarowania terenu” widnieje ogrodzenie żaluzjowe wys. 3m natomiast w Załączniku nr 6 „Schemat ogrodzenia” widnieje ogrodzenie o łącznej wysokości 6m składające się z płyt warstwowych na dole i lameli z blachy o wys. 345cm. W poprzednim postępowaniu również w opisie PFU była podana wysokość ogrodzenia min. 3m. Ze względu na bardzo duży wpływ ceny ogrodzenia na całość oferty, proszę o udzielenie odpowiedzi

czy wysokość tego ogrodzenia to 3m czy 6m?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że ogrodzenie należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 6 „Schemat ogrodzenia”.**

z up. PREZYDENTA MIASTA

Anna Spodzieja

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. aa.