**Nr sprawy D25M/251/N/17-37rj/23**

 Gdynia, dnia 25.07.2023 r.

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w trzech lokalizacjach**

Zamawiający - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 4**

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tej mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem) mają być konfekcjonowane w jednym opakowaniu jednostkowym po 100 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 2 – dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi. Wykonawca winien potwierdzić ten parametr w załączonym do oferty dokumencie handlowym, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1.8. SWZ.**

**Pytanie 3 – dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownik przyszłego wykonawcy, który odpowiedzialny jest za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazowej tlenu i podtlenku azotu 50%/50%, posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy na etapie badania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawców do przedłożenia w/w certyfikatów ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby pracownik Wykonawcy odpowiedzialny za szkolenie personelu posiadał stosowne certyfikaty producenta. Zamawiający nie wymaga złożenia takich certyfikatów.**

**Pytanie 4 – dotyczy** **zadania nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5 – dotyczy** **wzoru umowy - §4 ust. 1 pkt a) i b):**

„*W związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy przekazują odbiorcy produkty butlowe wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw. Ta sama zasada dotyczy również odbioru pustych butli. Wykluczone jest dostarczanie produktów butlowych* *bezpośrednio do oddziałów szpitalnych, szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, gabinetów lekarskich i zabiegowych. Ta sama zasada dotyczy również obioru pustych butli.*

*W związku z tym, zwracamy się z prośbą o umożliwienie dostawy gazów do Magazynu Gazów Szpitala, tak jak pozostałych gazów medycznych*.”

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dokładne dookreślenie miejsca dostarczenia butli – pkt a) i b) -(np. Magazyn gazów szpitalnych – tak jak zostało to określone we wzorze umowy w **§4 ust. 1 pkt c).**

1. lokalizacja w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 – miejsca wskazane przez Zamawiającego, w dniach i godzinach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek, godz. 07.30-13.30);
2. lokalizacja w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 – miejsca wskazane przez Zamawiającego, w dniach i godzinach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek, godz. 07.30-13.30);
3. lokalizacja w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18  – Magazyn Techniczny, w dniach i godzinach pracy Magazynu (poniedziałek - piątek, godz. 07.30-13.30);

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wykonywania dostaw bezpośrednio do oddziałów szpitalnych, szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, gabinetów lekarskich i zabiegowych. Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach w Gdyni gazy będą przechowywane w odpowiednich pomieszczeniach technicznych, które Zamawiający wskaże konkretnemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.**

**Pytanie 6 – dotyczy wzoru umowy - §3)**

Czy Zamawiający chce otrzymywać faktury w formie elektronicznej czy też w formie papierowej ?

Nie ma możliwości jednocześnie przesyłania faktur w obu formach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Zamawiający informuje, iż preferuje otrzymywać faktury elektroniczne. Jednakże wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami par. 3 ust. 6 oraz par. 3 ust. 7 pozostawia do decyzji Wykonawcy czy będzie wystawiał faktury elektroniczne czy papierowe.**

**Natomiast w przypadku wystawiania faktur w wersji papierowej, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania wystawionej faktury również w wersji elektronicznej np. w postaci skanu.**

**Pytanie 6 – dotyczy zadania nr 4**

Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny , tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego (w zgodzie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, w art. 2 pkt. 37 i/lub 38 – użytkownik/laik) bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 7 – dotyczy zadania nr 6**

Zamawiający w załączniku nr 2 (formularz asortymentowo-cenowym) w zadaniu nr 6 wymaga dostaw ciekłego tlenu medycznego do zbiorników dostawcy. Proszę o określenie przez Zamawiającego pojemności tych zbiorników wraz z dopisaniem do ww. zadania kolejnych pozycji dotyczących dzierżaw zbiorników na okres trwania umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien wliczyć w cenę dostawy tlenu ciekłego koszt udostępnienia w lokalizacji w Gdańsku na czas trwania umowy stacjonarnego zbiornika o pojemności 20 ton z zapewnieniem parownic o wydajności 108 m3/h. W wyjątkowych sytuacjach dostawy mogą się odbywać w udostępnionych zbiornikach przenośnych typu Eurocyl. Zamawiający doprecyzowuje zapisy Formularza asortymentowo-cenowego w tym zakresie.**

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie **Formularza asortymentowo-cenowego** (załącznika nr 2 do SWZ) oraz **Projektu umowy** (załącznika nr 5 do SWZ).

Zamawiający zamieszcza zmienione załączniki na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zmiany zostały oznaczone w plikach kolorem czerwonym.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Beata Martyn-Mrozowska

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Sporządziła: Anna Pośpiech