Wejherowo, dnia 30.06.2022 r.

D.25C/250/514/2022

wg rozdzielnika

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  ZAKUP NARZĘDZI WIELORAZOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA W WEJHEROWIE znak: D25C/251/N/21-36rj/22, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 2 uchwyt do skalpela o długości 21 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 6-7 oraz 9  hak operacyjny o

długości 21,5 cm    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 10 hak o wymiarach 60x20 mm, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 11 kleszczyki do opatrunków o długości 27 cm    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 15 nożyczki chirurgiczne o długości 16,5 cm lub 18,5 cm    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 17 kleszczyki naczyniowe o długości 18 cm    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kleszczyki naczyniowe  o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

7. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 20 kleszczyki naczyniowe o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

8. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 19-20 kleszczyki naczyniowe Rochester Pean, pozostałe parametry bez zmian    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 22 kleszcze o długości 20 cm, pozostałe paramert7y bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

10. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 23 kleszcze o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

11. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 24 kleszczyki o długości 21 cm, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

12. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 28-29 łyżeczkę o długości 27 cm, pozostałe parametr bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

13. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 30  raspator o długości 33 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

14. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 31 skrobaczkę o długości 21 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

15. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 32 odgryzacz Stille Ruskin o długości 23 cm, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

16. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 33 osteotom o długości 28 cm, szer. 16 mm    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

17. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 34 dźwignię o szer. 8 mm lub  12 mm, pozostałe parametry bez zmian    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

18. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 36 dźwignię  o szer. 18 mm, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

19. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 38 naczynie laboratoryjne o wymiarach 160x65 mm,  1 l.    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

20. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 38 naczynie laboratoryjne o wymiarach 157x75 mm , 1,1 l.     ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

21. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 40 imadło chirurgiczne o długości 18 cm    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza imadło chirurgiczne o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ..

22. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 42 kontener o wymiarach 580x280x150 mm ( na zewnątrz) , 550x265x130 mm ( wewnątrz )    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

23. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 5-6 hak operacyjny o  długości 21 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

24. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 8 nożyczki Metzenbaum Nelson ostro-tępe, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

25. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 8 nożyczki Metzenbaum, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

26. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 10 nożyczki chirurgiczne o długości 16,5 cm lub 18 cm, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

27. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 12 hak do ran o wymiarach 10x42 mm, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

28. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 13 kleszczyki do opatrunków o długości 27 cm, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

29. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 14 imadło o długości 18 cm, pozostała parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

30. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 16 kleszczyki naczyniowe Crile Rankin,  pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

31. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 18 kleszczyki naczyniowe Rochester Pean o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

32. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 22-23 skrobaczkę o długości 21 cm, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

33. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 24 młotek o wadze 600 g, śred. 40 mm, dł.  18,5 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

34. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 24 młotek o wadze 400 g, dł.  26 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

35. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr.25 naczynie o wymiarach 160x65 mm, 1 l.  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

36. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 25 naczynie o wymiarach 157x75 mm,  1,1 l. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

37. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża  pozycji nr. 27-28 łyżeczkę kostną o długości 27 cm, pozostałe paranmetry bez  zmian     ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

38. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 30 odgryzacz Zaufal Jansen, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

39. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 31 podważkę o długości 20 m,

pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

40. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 32 rozwieracz o długości 13,5 cm, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

41. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała  pozycji nr. 33 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz),  262x262x162 mm ( wewnątrz)   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

42. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci   pozycji nr. 6 kleszczyki Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

43. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci   pozycji nr. 7 hak operacyjny o  wymiarach 26x10/ 30x13 mm,  30x10 / 34x13 mm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

44. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci   pozycji nr. 8 hak operacyjny  o długości 21 cm, 21x24 //40x15,  21x24 / 45x15 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

45. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci   pozycji nr. 9 hak operacyjny o  wymiarach 28x20 mm, długość 24 cm    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

46. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci   pozycji nr. 10 hak o wymiarach 36x28 mm, długość 24 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

47. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz.1  Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 11  naczynie o wymiarach 160x65 mm, 1 l.  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

48. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1  Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 11 naczynie o wymiarach 157x75 mm,  1,1 l. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

49. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1  Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 15 kleszczyki o nazwie Foerster, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

50. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1  Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 16 kleszczyki o długości 18 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający dopuszcza kleszczyki o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

51. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1  Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 17-18 kleszcze o długości 15 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający dopuszcza kleszcze o długości 15 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

52. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1  Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 21 kleszczyki naczyniowe Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

53. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1  Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 22-23 kleszczyki naczyniowe Crile,  pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

54. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1  Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 28 imadło chirurgiczne o długości 18 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający dopuszcza imadło chirurgiczne o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

55. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 29 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz),  262x262x162 mm ( wewnątrz)   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

56. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy  pozycji nr. 5  hak operacyjny o wymiarach 26x10 / 30x13 mm,  30x10/  34x13 mm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 2

Zamawiający nie dopuszcza.

57. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy  pozycji nr. 6  kleszczyki naczyniowe Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 2

Zamawiający nie dopuszcza.

58. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy  pozycji nr. 7  kleszczyki di otrzewnej o długości

20 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 2

Zamawiający dopuszcza kleszczyki o długości 20 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

59. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy  pozycji nr. 8  kleszczyki naczyniowe Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 2

Zamawiający nie dopuszcza.

60. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy  pozycji nr. 12  nożyczki chirurgiczne Deaver o długości 14 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 2

Zamawiający dopuszcza nożyczki chirurgiczne o długości 14 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

61. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy  pozycji nr. 17  kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz),  262x262x162 mm ( wewnątrz)   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 2

Zamawiający nie dopuszcza.

62. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo   pozycji nr. 6-7  kleszczyki naczyniowe Hartmann, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 3

Zamawiający nie dopuszcza.

63. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi –Spodziecto   pozycji nr. 10  nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 3

Zamawiający dopuszcza nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

64. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo   pozycji nr. 11  kleszcze do opatrunków Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 3

Zamawiający nie dopuszcza.

65. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo   pozycji nr. 13  naczynie laboratoryjne o wymiarach 128x55 mm,  0,45 l. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 3

Zamawiający nie dopuszcza.

66. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo  pozycji nr. 16   kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz),  262x262x162 mm ( wewnątrz)   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zadania 2 poz. 3

Zamawiający nie dopuszcza.

67. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr. 6  kleszczyki Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

68. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr. 7  hak operacyjny o wymiarach 26x10 / 30x13 mm,  30x10/ 34x13 mm    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

69. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr. 8  hak o wymiarach 21x24/ 40x15,  21x24/  45x15 mm, długości 21 cm    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

70. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr. 9  hak o wymiarach 28x20 mm , długości 24 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

71. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.10   hak o wymiarach 36x28 mm , długości 24 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

72. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.11 naczynie o wymiarach 160x65 mm, 1 l.  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

73. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.11 naczynie o wymiarach 157x75,  1,1 l.  mm.  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

74. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.15 kleszcze Foerster, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

75. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.16 kleszczyki naczyniowe o długości 18 cm , pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

76. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.17-18 kleszcze o długości 15 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kleszcze o długości 15 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

77. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.21 kleszczyki naczyniowe Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

78. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr. 22-23 kleszcze naczyniowe Crile , pozostałe parametry be zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

79. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.28 imadło chirurgiczne o długości 18 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza imadło chirurgiczne o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

80. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.29 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz),  262x262x162 mm ( wewnątrz)   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

81. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy    pozycji nr. 5  hak operacyjny o wymiarach 26x10/ 30x13,  30x10/  34x13 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

82. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy    pozycji nr. 6  kleszczyki Gross Maier , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

83. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy    pozycji nr. 7 kleszczyki o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

84. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy    pozycji nr. 8  kleszcze naczyniowe Crille Rankin, posoztałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

85. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy    pozycji nr. 12  nożyczki Deaver o długości 14 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 14 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

86. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy    pozycji nr. 15 naczynie o wymiarach 160x65 mm, 1 l.   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

87. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy    pozycji nr. 15 naczynie o wymiarach 157x75 mm,  1,1 l.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

88. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy    pozycji nr.17 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz),  262x262x162 mm ( wewnątrz)   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

89. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo    pozycji nr.6-7 kleszczyki naczyniowe Hartmann, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

90. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo    pozycji nr. 10 nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

91. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo    pozycji nr.11 kleszczyki Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

92. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo    pozycji nr. 13 naczynie laboratoryjne o wymiarach 128x55 mm,  0,45 l.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

93. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo    pozycji nr. 16 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz),  262x262x162 mm ( wewnątrz)  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

94. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi  Strumektomia    pozycji nr.6 hak o wymiarach 21x24/40x15, 21x24,/ 45x15 mm, długośc 21 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

95. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.7 hak o wymiarach 28x20 mm, długość 24 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

96. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.8 hak o wymiarach 36x28 mm, długość 24 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

97. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.9 kleszczyki Halsted Mosquito, pozostałe parametry bez zmian   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

98. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.10 kleszczyki Mikro Halsted Mosqiuto, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

99. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.11 kleszczyki Gross Maier o długości 27 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

100. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.12 kleszczyki naczyniowe Rochester Ochsner o długości 22 cm  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

101. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.13 kleszczyki o długości  20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

102. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.16 kleszczyki Overholt, Fig. 1 , długość 21 cm, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

103. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.18-19 nożyczki o długości 18 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

104. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.21 nożyczki o długości 14 cm, pozostałe parametry bez z mian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

105. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.23 kleszczyki o długości 15 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

106. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.24 kleszczyki Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

107. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.25 kleszczyki o długości  18 cm   ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

108. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.26 kleszczyki Crile, pozostałe parametry bez zmian  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

109. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.27  naczynie o wymiarach 160x65 mm, 1 l.    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

110. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.27  naczynie o wymiarach 157x75 mm, 1,1 l.    ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

111. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci    pozycji nr.29 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz),  262x262x162 mm ( wewnątrz)      ?

Odpowiedź Zamawiającego:

dotyczy Zestawu narzędzi  Strumektomia

Zamawiający nie dopuszcza.

112. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

2. Trzonek do ostrzy wymiennych nr 4 L, odgięty, dł. 210 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

113. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

3. Pinceta chirurgiczna, dł. 145 mm, czubek 3,2 mm, 2x3 ząbki, prosta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

114. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

6. Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, ostry, 6-zębny, dł. 215 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza hak o długości 215 mm spełniający pozostałe wymagania określone w SWZ.

115. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

7. Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, ostry, 4-zębny, dł. 215 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza hak o długości 215 mm spełniający pozostałe wymagania określone w SWZ.

116. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

8. Hak chirurgiczny typu KOCHER, ostry, 1-zębny, wymiary 15 x 4 mm, dł. 220 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

117. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

9. Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, tępy, 1-zębny, dł. 215 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza hak o długości 215 mm spełniający pozostałe wymagania określone w SWZ.

118. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

10. Hak chirurgiczny typu MATHIEU, wymiary 46 x 15 mm, dł. 215 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

119. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

11. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, proste, dł. 270 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

120. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

12. Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM (STANDARD) dł. 200 mm odgięte końce tępę

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

121. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

13. Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM, tępo-tępe, odgięte, dł. 230 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

122. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

14. Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM, tępo-tępe, odgięte, dł. 230 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

123. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

15. Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM, tępo-ostre, proste, dł. 180 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

124. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

17. Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN odgięte, dł. 180 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

125. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

18. Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN odgięte, dł. 160 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

126. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

19. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER odgięte, 1x2 ząbki, dł. 260 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

127. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

20. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER odgięte, 1x2 ząbki, dł. 180 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

128. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

22. Kleszcze do kości typu BIRCHER-GANSKE, proste, dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

129. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

23. Skrobaczka kostna typu LAMBOTTE, prosta, szer. 15 mm, dł. 210 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

130. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

24. Kleszczyki naczyniowe typu OVERHOLT-GEISSENDOERFER 210 mm odgięte Fig. 1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

131. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

25. Młotek typu HEATH, dł. 245 mm, śr. 35 mm, waga 900 g

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

132. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

28. Łyżeczka kostna typu VOLKMANN podwójnie zakończona dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

133. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

29. Łyżeczka kostna typu VOLKMANN podwójnie zakończona dł. 250 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

134. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

30. Raspator typu WAGNER szer. 17 mm dł. 330 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

135. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

31. Łyżeczka kostna typu VOLKMANN, rozmiar 6, szer. 14,5 mm, dł. 170 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

136. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

32. Odgryzacz kostny typu KERRISON,  szer. 5,0 mm,  odgięty w górę 40°, dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

137. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

33. Osteotom typu LAMBOTTE, odgięty, szer. 15 mm, dł. 230 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

138. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

34. Podważka kostna typu HOHMANN dł. 200 mm końcówka 8 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

139. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

36. Dźwignia kostna typu HOHMANN, delikatnie odgięta, czubek zaokrąglony, dł. 240 mm, szer. 17 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

140. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

37.Miskę o pojemności 2,5l

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

141. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

38. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 1 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

142. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

39. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

143. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

40. Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, z twardą wkładką, dł. 180 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

144. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

41. Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, z twardą wkładką, dł. 203 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

145. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

42.  Kontener o wymiarach 520x230mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

146. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

2. Pinceta chirurgiczna, dł. 145 mm, czubek 3,2 mm, 2x3 ząbki, prosta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

147. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

5. Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, ostry, 6-zębny, dł. 215 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

148. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

6. Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, ostry, 4-zębny, dł. 215 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

149. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

7. Hak chirurgiczny typu KOCHER, ostry, 1-zębny, wymiary 15 x 4 mm, dł. 220 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

150. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

10. Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM, tępo-ostre, proste, dł. 180 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

151. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

12. Hak typu LANGENBECK, wymiary 40 x 11 mm , dł. 210 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

152. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

13. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, proste, dł. 270 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

153. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

14. Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, z twardą wkładką, dł. 180 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

154. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

15. Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, z twardą wkładką, dł. 203 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

155. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

18. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER proste, 1x2 ząbki, dł. 180 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

156. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

19. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER proste, 1x2 ząbki, dł. 140 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

157. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

23. Łyżeczka kostna typu VOLKMANN, rozmiar 6, szer. 14,5 mm, dł. 170 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

158. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

24. Młotek typu HEATH, dł. 235 mm, śr. 30 mm, waga 650 g

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

159. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

25. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 1 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

160. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

26. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

161. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

27. Łyżeczka kostna typu VOLKMANN, rozmiar 00, szer. 4,4 mm, dł. 170 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

162. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

28. Łyżeczka kostna typu VOLKMANN, rozmiar 2, szer. 8,5 mm, dł. 170 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

163. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

29. Dłuto typu STILLE, proste, szer. 12 mm, dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

164. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

30. Odgryzacz kostny typu ZAUFAL-JANSEN dł 180 mm 18 x 4 mm odgięty

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

165. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

31. Podważka kostna typu LANGENBECK dł. 190 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podważkę kostną o długości 190 mm spełniającą pozostałe wymagania określone w SWZ.

166. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

33. Kontener o wymiarach 380x230mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

167. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

3. Pinceta anatomiczna, dł. 130 mm, czubek 1,5 mm, prosta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

168. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

4. Pinceta chirurgiczna typu STANDARD, dł. 145 mm, czubek 2,5 mm, 1x2 ząbki, prosta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

169. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

5. Pinceta anatomiczna typu MEDIUM, dł. 180 mm, czubek 2,5 mm, prosta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

170. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

6. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, odgięte, dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

171. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

9. Hak typu ROUX dł. 140 mm końcówka 24x20 / 30x28 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

172. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

10. Hak typu ROUX dł. 170 mm końcówka 33x29 / 38x43 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

173. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

11. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 1 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

174. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

12. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

175. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

13. Kleszczyki jelitowe typu KOCHER  dł. 220 mm proste

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

176. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

15. Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN proste, dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

177. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

16. Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN odgięte, dł. 180 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

178. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

17. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-DELICATE proste, 1x2 ząbki, dł. 160 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

179. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

18. Kleszczyki naczyniowe typu DOYEN atraumatyczne dł. 160 mm odgięte

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

180. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

19. Kleszczyki naczyniowe typu BABY-CRILE odgięte, dł. 140 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

181. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

20. Kleszczyki naczyniowe typu MICRO-HALSTED, odgięte, dł. 125 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

182. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

21. Kleszczyki naczyniowe typu CRILE, odgięte, dł. 160 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

183. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

22. Kleszczyki naczyniowe typu JACOBSON, odgięte, dł. 140 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

184. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

23. Kleszczyki naczyniowe typu JACOBSON, proste, dł. 140 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

185. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

24. Nożyczki chirurgiczne typu DEAVER, ostro-tępe, odgięte, dł. 140 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

186. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

25. Nożyczki preparacyjne delikatne typu BABY-METZENBAUM, odgięte, końce tępe , ostrza z twardymi wkładkami ze szlifem falistym, dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

187. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

29.Kontener o wymiar 380x230mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

188. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

3. Pinceta chirurgiczna typu STANDARD, dł. 145 mm, czubek 2,5 mm, 1x2 ząbki, prosta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

189. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

4. Pinceta anatomiczna delikatna typu SEMKEN, dł. 152 mm, czubek 1,3 mm, prosta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

190. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

6. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, odgięte, dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

191. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

7. Kleszczyki naczyniowe typu MIKULICZ, odgięte, delikatne, 1x2 ząbki, dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

192. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

8. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER odgięte, 1x2 ząbki, dł. 160 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

193. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

10. Igłotrzymacz typu WEBSTER gładki, prosty, dł. 127 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

194. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

11. Nożyczki chirurgiczne typu BABY-METZENBAUM-FINO, odgięte, z twardą wkładką, powlekane na czarno, dł. 145 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

195. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

12. Nożyczki chirurgiczne typu DEAVER, ostro-tępe, odgięte, dł. 140 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

196. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

13. Kleszczyki naczyniowe typu MICRO-HALSTED, odgięte, dł. 125 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

197. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

14. Kleszczyki naczyniowe typu MICRO-HALSTED, proste, dł. 125 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

198. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

15. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 1 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

199. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

16. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

200. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

17. Kontener o wymiarach 230x220mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

201. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

3. Pinceta anatomiczna delikatna typu SEMKEN, dł. 126 mm, czubek 1,1 mm, prosta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

202. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

4. Pinceta mikrochirurgiczna, anatomiczna typu MIKRO-ADSON, dł. 120 mm, czubek 0,7 mm, odgięta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

203. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

5. Igłotrzymacz typu WEBSTER gładki, prosty, dł. 127 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

204. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

6. Kleszczyki naczyniowe typu BABY-MOSQUITO (HARTMANN) odgięte, 1x2 ząbki, dł. 100 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

205. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

7. Kleszczyki naczyniowe typu BABY-MOSQUITO (HARTMANN) proste, dł. 100 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

206. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

8. Nożyczki chirurgiczne typu IRIS, ostro-ostre, odgięte, supertnące, dł. 115 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

207. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

9. Nożyczki chirurgiczne typu BABY-METZENBAUM, tępo-tępe, proste, z twardą wkładką, dł. 145 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

208. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

10. Nożyczki chirurgiczne typu STANDARD, tępo-ostre, odgięte, z twardą wkładką, dł. 145 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

209. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

11. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, odgięte, dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

210. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

12. Kleszczyki naczyniowe typu MICRO-HALSTED, odgięte, dł. 125 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

211. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

13. Kubek z uszkiem i podziałką 0,5 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

212. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

14. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

213. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

15. Kleszczyki jelitowe typu ALLIS, 4 x 5 ząbki, dł. 150 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

214. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

16. Kontener o wymiarach 230x220mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

215. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

5. Pinceta anatomiczna typu MEDIUM, dł. 200 mm, czubek 2,4 mm, prosta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

216. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

7. Hak chirurgiczny typu RICHARDSON, wymiary 25 x 19 mm, dł. 235 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

217. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

9. Kleszczyki naczyniowe typu JACOBSON, proste, dł. 125 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

218. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

10. Kleszczyki naczyniowe typu MICRO-HALSTED, odgięte, dł. 125 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

219. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

11. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, proste, dł. 270 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

220. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

12. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER odgięte, 1x2 ząbki, dł. 220 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

221. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

13. Kleszczyki naczyniowe typu MIKULICZ, odgięte, 1x2 ząbki, dł. 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

222. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

14. Kleszczyki typu RAMPLEY dł. 180 proste

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

223. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

15. Kleszczyki naczyniowe typu RUMEL, lekko odgięte, dł. 230 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

224. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

16. Kleszczyki naczyniowe typu OVERHOLT-FINO odgięte, dł. 210 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

225. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

18. Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, dł. 160 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

226. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

21. Nożyczki chirurgiczne typu JOSEPH, ostro-ostre, odgięte, dł. 140 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

227. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

23. Kleszczyki jelitowe typu ALLIS, 5 x 6 ząbki, dł. 150 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

228. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

25. Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN odgięte, dł. 180 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

229. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

27. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 1 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

230. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

28. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

231. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

29. Kontener o wymiarach 230x220mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ uwzględniający wszystkie ww zmiany - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie..

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem